Программа

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

МБОУ Фоминской СОШ

на период 2021 – 2025 годы

х. Фомин

2022 год

Содержание

- Паспорт  Программы……………………………………………………3 – 5

- Общие положения……………………………………………………… 5 – 7

- Актуальность разработки Программы……………………….……..6

- Цели и задачи Программы……………………………………….…..7

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности…………………………………………8 – 9

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные  на достижение

значений целевых показателей………………………….…………….   9 – 12

- Сроки и этапы реализации Программы………………………………  12

- Ресурсное обеспечение Программы……………………………………12

- Организация управления и механизм реализации Программы………12

- Система мониторинга выполнения Программы………………………12 – 16

- Заключение……………………………………………………………..  16

Паспорт программы

| Полное наименование организации | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Фоминская средняя общеобразовательная школа |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа энергосбережения и энергетической эффективности МБОУ Фоминская СОШ на 2021-2025 годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 № 591 « О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»; Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 « Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности. |
| Заказчик Программы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Фоминская средняя общеобразовательная школа |
| Разработчик проекта Программы | Директор МБОУ Фоминская СОШ Овсюкова М.В. Завхоз Прунев В.И. |
| Координатор Программы | Главный бухгалтер МБОУ Фоминской СОШ Гресева Г.А. |
| Исполнители мероприятий Программы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Фоминская средняя общеобразовательная школа |
| Цель Программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МБОУ Фоминская СОШ , предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет школы за счет сокращения платежей за потребление воды, газа и электроэнергии. |
| Задачи и целевые показатели Программы | 1.Снижение удельных величин потребления ОУ топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования ОУ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса. 2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек). 3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет МБОУ Фоминская СОШ 4 Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. 5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса. 6. Обеспечение снижения в школе в сопоставимых условиях потребления ресурсов на 2 % ежегодно по отношению к уровню 2020 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2021года по 31 декабря 2025 г. 7. Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, совершенствование систем потребления энергетических ресурсов по 3 декабря 2025 г. Целевыми показателями для оценки эффективности потребления энергетических ресурсов и воды являются: - объемы потребления ЭЭ, кВт*ч; - объемы потребления воды, м3 -количество вводов ЭЭ, всего, шт; - количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета |
| Структура Программы | - Паспорт Программы - Общие положения - 1. Актуальность разработки Программы - 2. Цели и задачи Программы - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на достижение значений целевых показателей - Сроки и этапы реализации Программы - Ресурсное обеспечение Программы - Организация управления и механизм реализации Программы - Система мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы - Заключение |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2021 - 2025 годы I этап – 2021-2022г.г. Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и мало затратные мероприятия. II этап 2022 -2025 гг. Реализуются основные мероприятия Программы. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов в МБОУ Фоминская СОШ . 2. Сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами МБОУ Фоминская СОШ , за счет рационального использования энергоносителей. 3. Поддержание комфортного теплового режима внутри зданий МБОУ Фоминская СОШ для улучшения качества жизнедеятельности учреждения. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления и разработать энергетический паспорт объектов МБОУ Фоминска СОШ ; - ввести систему учета и мониторинга показателей энергопотребления; - создать систему показателей, характеризующих энергетическую эффективность в МБОУ Фоминская СОШ ; - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; - создать нормативно-правовую базу по энергетическим обследованиям, энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности ; - повысить уровень квалификации сотрудников МБОУ Фоминская СОШ по энергосбережению |
| Источники финансирования Программы | Средства бюджета Ростовской области, внебюджетные средства, средства, предусмотренные областной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ростовской области» на 2021-2025годы и перспективу до 2028 года. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении МБОУ Фоминская СОШ на соответствующий финансовый год, сметы расходов ( плана финансовой деятельности) учреждения |
| Основные индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы | -снижение объемов потребляемой ЭЭ - снижение потребления холодной воды - снижение затрат на коммунальные платежи |
| Планируемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы требуется: -обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов не менее 2%; -улучшение индикаторов энергоэффективности, -внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по объектам МБОУ Фоминская СОШ ; - снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещениях ОУ; - формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; - сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов. |

II. Общие положения

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства (муниципального образования)1, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», иными актами федерального законодательства.

1. Актуальность разработки программы

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ОУ, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.

Анализ функционирования ОУ показывает, что основные потери энергоресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии и воды.

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 10% электрической энергии и 10-15 % воды.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность ОУ предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов во всех структурных подразделениях ОУ.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по повышению энергетической эффективности на территории МБОУ Фоминская СОШ. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью областных  программ развития учреждения.

Реализация   Программы   будет осуществляться   на основе   выполнения   мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Все энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение теплопотребления в системе отопления зданий, можно условно разделить на две группы.

В первую группу входят мероприятия, связанные с модернизацией и сервисным обслуживанием системы отопления.

Вторую группу составляют мероприятия, связанные с усилением теплозащитных свойств ограждающих конструкций.

Однако реализация мероприятий только второй группы в зданиях не приведет к реальному энергосбережению. В этой связи необходимо отметить, что максимальная степень реализации потенциала энергосбережения достигается тогда, когда энергосберегающие мероприятия реализуются в комплексе.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена нижеследующими причинами.

Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

В предстоящий период в МБОУ Фоминская СОШ   должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- обеспечение снижения потребления энергоресурсов не менее чем на 2% ежегодно;

- проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта;

- учет энергетических ресурсов;

- применение энергосберегающих технологий при ремонте объектов школы.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.

Настоящая Программа позволяет выполнить первый этап решения проблемы: создать условия для перевода МБОУ Фоминская СОШ  на энергосберегающий путь развития и снизить затраты на все потребляемые  виды энергетических ресурсов.

2. Цель Программы и основные задачи.

Цель: Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МБОУ Фоминская СОШ, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет ОУ за счет сокращения платежей за потребление воды, газа и электроэнергии.

Задачи:

1.Снижение удельных величин потребления ОУ энергетических ресурсов (электроэнергии и воды) при сохранении устойчивости функционирования ОУ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления газовых ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет МБОУ Фоминская СОШ ;

4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса;

6.Снижение затрат к 2025 году на приобретение ОУ энергоресурсов до 10%.

## III. Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| Наименование показателя программы |  | Ед. изм. |  | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |
| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь объектов |  | м2 | 3204,6 |  | 3204,6 | 3204,6 | 3204,6 |  | 3204,6 |
| Среднегодовая числен. сотрудников |  | чел. | 70 |  | 70 | 70 | 70 |  | 70 |
| Среднедневная численность учащихся |  | чел. | 400 |  | 410 | 420 | 430 |  | 440 |
| Итого |  | чел. | 470 |  | 480 | 490 | 500 |  | 510 |
| Объем потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч. | 60600 |  | 59388 | 58200 |  | 57035 | 55894 |
|  |  | тыс. руб. | 495708 |  | 485793 | 476076 |  | 466546 | 457212 |
| Газ |  | м3 | 66891 |  | 65553 | 64242 |  | 62957 | 61958 |
|  |  | тыс. руб. | 588841 |  | 577063 | 565522 |  | 554210 | 545416 |
| Вода |  | м3 | 1259,5 |  | 1234,3 | 1209,6 |  | 1184,8 | 1161,1 |
|  |  | тыс. руб. | 57622 |  | 56469 | 55339 |  | 54204 | 53120 |
| Изменение объема потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч | 1509 |  | 1212 | 1164 |  | 1140 | 1117 |
|  |  | % | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
|  |  | тыс. руб. | 12343 |  | 9914 | 9521 |  | 9325 | 9137 |
| Газ |  | м3 | 1337,8 |  | 1311 | 1284,8 |  | 1259,1 | 1239,1 |
|  |  | % | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
|  |  | тыс. руб. | 11769 |  | 11540 | 11304 |  | 11082 | 10906 |
| Вода |  | м3 | 25,19 |  | 24,69 | 24,18 |  | 23,68 | 23,22 |
|  |  | % | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
|  |  | тыс. руб. | 1152 |  | 1129 | 1106 |  | 1083 | 1062 |
| Оснащенность приборами учета потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | Количество приборов, шт. |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
|  | % оплаты по приборам учета |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| Газ | Количество приборов, шт. |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | % оплаты по приборам учета |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| Вода | Количество приборов, шт. |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
|  | % оплаты по приборам учета |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| Удельный расход ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч/чел. |  | 128,9 | 123,7 | 118,8 | 114,1 |  | 109,6 |
| Вода |  | м3/чел. |  | 2,68 | 2,57 | 2,46 | 2,37 |  | 2,28 |
| Газ |  | м3 |  | 142,3 | 136,6 | 131,1 | 125,9 |  | 121,5 |

IV. Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные  на достижение значений целевых показателей

| Мероприятия |  | Исполнители | Энергосберегающий эффект | Объем средств на внедрение, тыс.руб |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. |  | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. |  | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 3. Издание распорядительных документов по школе |  | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещаниях различного уровня |  | Администрация | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
|  | Реализация общих мероприятий энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Проведение энергетического обследования и оформление энергетических паспортов |  | Предприятия энергоаудиторы | Выявление слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий | - | - | - | 50 | - | Бюджет учреждения |
| 2.Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов |  | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 3.Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок |  | зам. директора по АХЧ | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 4.Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования. |  | Рем рабочий по обслуживанию зданий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Бюджет учреждения |
| 5. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования |  | Рем рабочий по обслуживанию зданий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 6. Своевременная передача данных показаний приборов учета |  | зам. директора по АХЧ | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 7. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. |  | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 8.Недопущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. |  | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
|  | Реализация проектов по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей |  | сотрудники | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 2. Замена ламп энергосберегающих на лампы светодиодные |  | Директор | Снижение потребления электроэнергии | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | Бюджет учреждения |
| 3. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э |  | Директор | Снижение потребления электроэнергии | - | 10 |  | - | - | Бюджет учреждения |
| 4.Проведение анализа потребления энергоресурсов в ОУ |  | Директор | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 5.Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. |  | Соотвествующие организации | Снижение потребления электроэнергии | 50 |  |  |  |  | Бюджет учреждения |
| 6. Соблюдение графиков светового режима в помещениях школы и на ее территории. |  | Сотрудники | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | Без затрат |
|  | Реализация проектов по сбережению тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Утепление дверей. |  | сотрудники | Снижение потерь тепловой энергии | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Бюджет учреждения |
| 2. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. |  | Рем рабочий по обслуживанию зданий | Снижение потерь тепловой энергии | 35 | 40 | 20 | 20 | 20 | Бюджет учреждения |

V. Сроки и этапы реализации Программы.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2021 года по 2025 год.

Программа разделена на два основных этапа.

I этап – 2021-2022г.г.  Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и мало затратные мероприятия.

I    I   этап 2023-2025 г. г.  Реализуются основные мероприятия Программы.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года, утверждается приказом руководителя учреждения для включения в программу финансово-хозяйственной деятельности (смету расходов).

VI.Ресурсное обеспечение Программы

Реализуемые   энергосберегающие мероприятия в МБОУ Фоминской СОШ  в 2021-2025 годах планируется осуществлять за счёт  средств  областного  бюджета  Ростовской области.

VII. Организация управления и механизм реализации Программы

Управление Программой регламентируется приказом директора ОУ, в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и мероприятий Программы.  Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

VIII. Система мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя с его прогнозным, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле: Э=Пф/Пн*100%, где

Пф- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80% и более;

- Программа нуждается в корректировке, эффективность  реализации Программы составляет 60-80%;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

Контроль за реализацией Программы осуществляет финансово-хозяйственный отдел школы и Отдел образования Ростовской области..

С целью контроля за реализацией  Программы 1 раз в год до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом ОУ направляет координатору Программ годовой отчет, который содержит:

-отчет о  достижении значений целевых показателей Программы.

- отчет о реализации мероприятий Программы.

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Приложения

к типовой программе

образовательной организации

по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности

Формы ежегодной отчетности

в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

## Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

Отчет о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 1 января 20__ г.

Дата Коды

Наименование организации      _________________________________

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 2 | Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 3 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 4 | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 5 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 6 | Оснащенность приборами учета воды |  |  |  |  |
| 7 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 8 | Внедрение системы энергетического менеджмента |  |  |  |  |
| 9 | Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения пяти лет с момента проведения предыдущего |  |  |  |  |
| 10 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)          ____________________               ________________________

(должность)                                    (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)             __________________               ________________________

(должность)                                 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)             __________________               ________________________

(должность)                                (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

## Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

Дата Коды

Наименование организации      _____________________________

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник 3 | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | Единицы измерения. |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _______________  ___________         _________________________

(должность) 		(подпись)	 (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)  _______________  ___________        _________________________

(должность) 		(подпись)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы  (уполномоченное лицо)    ____________  _________   __________

(должность) 	(подпись) (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

Заключение

При реализации программных мероприятий руководитель МБОУ Фоминская СОШ    организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов, назначает ответственного по выполнению энергосберегающих мероприятий.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету и контролю за их реализацией и результатами в учреждении устанавливаются руководителем МБОУ Фоминская СОШ в должностных регламентах (инструкциях, трудовых договорах). Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

По согласованию с учредителем определяются основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных показателей энергетической эффективности. Исполнители определяют конкретные мероприятия, сроки их выполнения в соответствии с разделом 3 Программы (может быть, как приложение к программе на конкретный финансовый год), несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд школы производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

- слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электропроводки;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

- применение энергоемких технологических процессов;

- иные проблемы.