Бытовой газ — источник  повышенной опасности
В ночь на 22 октября 2023 года дежурный караул пожарной части № 46                    с. Шелтозеро тушил пожар, произошедший в дачном доме в м. Заячья Губа Прионежского района. К моменту прибытия пожарных у строения горел мансардный этаж. На пожаре получил термический ожог мужчина 1992 г.р. По факту пожара проводится проверка, основная рассматриваемая причина пожара связана с эксплуатацией в строении газового оборудования.
 Природный газ давно применяется для отопления жилья, подогрева воды и приготовления пищи. Но неправильное использование газового оборудования может вызвать отравление или привести к взрыву. Большая часть взрывов бытового газа и пожаров в жилых домах -  следствие пренебрежения нормами безопасности, незнания элементарных правил пользования газом и халатность в обращении с баллонами сжиженного газа.
Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.
1. Доверяйте установку и ремонт газовых приборов только специалистам.
2. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.
3. Не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, а также их отсутствии.
4. Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 20 см от бытовых газовых приборов.
5. Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами.
6. Не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку баллонов осуществляйте только на специализированных заправочных станциях.
7.Почувствовав запах газа, ни в коем случае НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ и НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ свет, электроприборы; перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте - выключены ли конфорки; откройте окна и двери, чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа.
8. Если запах газа не исчезает: покиньте помещение, предупредите соседей и вызовите службу газа с улицы по телефону «104».
При возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации – незамедлительно звоните по телефонам — со стационарного «01», с мобильного - «101» или 112 «1».
ПОМНИТЕ: соблюдение мер пожарной безопасности - это залог вашего благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!  
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Прионежскому району
Главного управления МЧС России по Республике Карелия
