министерство СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  тверской области

ГБПОУ «Ржевский колледж»

| ОДОБРЕНА цикловой комиссией профессиональных технических дисциплин Протокол № ____ от «__»_____________2025г. Председатель цикловой комиссии _________________________ / И.Л.Крапшилова./ |  | УТВЕРЖДАЮ Старший методист: ___________________ /М.И. Безрученко/ «__»_____________2025г. |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## «ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Специальность 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК).

Разработчик:

Егоров В.И.

преподаватель

ГБПОУ «Ржевский колледж»

Ржев 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 8 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 10 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы электротехники» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.1, 1.2, 1.3, ПК 2.1, 2.2, ПК 3.1, 3.2, 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 09

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1, 1.2, 1.3, ПК 2.1, 2.2 ПК 3.1, 3.2, 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности. Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. Рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей. Пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. Подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками. Собирать электрические схемы. | Способы получения, передачи и использования электрической энергии. Основные законы электротехники, характеристики и параметры электрических и магнитных полей, свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов. Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств. Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей. Принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов. принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления электрических и электронных цепей.Правила эксплуатации электрооборудования. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 126 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 80 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 46 |
| лабораторные работы | 80 |
| практические занятия | 80 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | * |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Вид занятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел 1. Электрические цепи |  | 36 |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 14 | Лекций Лекций Практ. Работа Практ. работа Практ. работа Практ. работа |
|  | 1. Основные понятия и определения. Элементы электрической цепи и её топология. Классификация цепей. Схемы замещения источников энергии и их взаимные преобразования. Законы Ома и Кирхгофа. Мощность цепи постоянного тока. Баланс мощностей. | 6 |  |
|  | 2. Структурные преобразования схем замещения цепей (последовательное, параллельное, смешанное, звезда – треугольник, треугольник – звезда). Составление и решение уравнений Кирхгофа. Метод контурных токов. Метод узловых напряжений. Потенциальная диаграмма. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | Лабораторная работа 1. Исследование неразветвленной цепи постоянного тока и разветвленной цепи постоянного тока. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 2. Последовательное и параллельное соединение сопротивлений. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 1. Расчет и анализ режимов электрических цепей постоянного тока. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 2. Расчет простой цепи постоянного тока при смешанном соединении элементов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема № 1.2. Электрические цепи синусоидального тока | Содержание учебного материала | 8 | Лекций Лекций Лекций Практ. работа |
|  | 1. Получение синусоидальной электродвижущей силы (ЭДС). Основные параметры синусоидальных функций времени. | 6 |  |
|  | 2. Электрические цепи с взаимной индуктивностью. |  |  |
|  | 3. Основные сведения о цепях несинусоидального тока. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическое занятие 3. Расчет и анализ цепей несинусоидального тока. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам. |  |  |
| Тема № 1.3. Трехфазные цепи | Содержание учебного материала | 14 | Лекций Практ. работа Практ. работа Практ. работа |
|  | 1. Получение системы трёхфазных ЭДС. Способы соединения фаз трёхфазных источников и приемников электрической энергии. Расчет фазных и линейных напряжений, токов трехфазных цепей. Расчет мощностей трехфазных цепей. | 6 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | Лабораторная работа 3. Исследование трехфазной цепи, соединенной звездой | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 4. Исследование трехфазной цепи, соединенной треугольником | 2 |  |
|  | Практическое занятие 4. Расчет трехфазных цепей | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 2. Магнитные цепи |  | 32 |  |
| Тема № 2.1. Расчет линейных магнитных цепей | Содержание учебного материала | 6 | Лекций Практ. работа |
|  | Расчет нелинейных магнитных цепей Разветвленная нелинейная (ферромагнитная) цепь | 4 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическое занятие 5. Расчет линейных магнитных цепей | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема № 2.2. Магнитное поле и его параметры | Содержание учебного материала | 12 | Лекций Практ. работа Практ. работа Практ. работа |
|  | Магнитная индукция. Магнитная проницаемость. Магнитный поток. Напряженность магнитного поля. Закон полного тока. Магнитное поле прямолинейного проводника с током. Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек. Электромагнитная сила. Взаимодействие проводников с токами | 6 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Практическое занятие 6. Изучение взаимодействия проводников с током. Постановка опытов: явление электромагнитной индукции; самоиндукция; взаимоиндукция. Закон электромагнитной индукции. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 7. Расчет эквивалентной емкости при смешанном соединении конденсаторов | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 5. Исследование катушки с ферромагнитным сердечником | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема № 2.3. Магнитные цепи и их расчет | Содержание учебного материала | 14 | Лекций Практ. работа Практ. работа |
|  | Закон Ома для магнитной цепи. Намагничивание ферромагнитных материалов. Циклическое перемагничивание. Ферромагнитные материалы. Расчет неоднородной магнитной цепи. Расчет разветвленных магнитных цепей. | 6 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8/ |  |
|  | Практическое занятие 7. Расчет магнитных цепей постоянного тока | 4 |  |
|  | Лабораторная работа 6. Магнитные цепи с переменной магнитодвижущей силой (МДС) | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 12 |  |
| Всего: |  | 126 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория электротехники,

оснащенный оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров электрических цепей;

- лабораторный комплект (набор) по электротехнике;

- плакаты по темам лабораторно-практических занятий.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Основы электротехники: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Кольниченко Я. В. Тарлаков А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-8050-0.

2. Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / С. М. Аполлонский. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6707-5

3. Потапов, Л. А. Основы электротехники: учебное пособие для среднего профессионального образования Л. А. Потапов. — Санкт-Петербург Лань, 2021. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-6716-7

4. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники учебник для среднего профессионального образования / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-6756-3

5.Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-6758-7

3.2.2. Основные электронные издания

1. Тимофеев, И. А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Тимофеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-6827-0. — Текст электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153638

2. Терехов, В. А. Задачник по электронным приборам: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Терехов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-6891-1. — Текст электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153659

3. Тимофеев, И. А. Электротехнические материалы и изделия учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Тимофеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-6836-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153639

4. Блохин, А. В. Электротехника учебное пособие для СПО / А. В. Блохин; под редакцией Ф. Н. Сарапулова. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-4488-0410-6, 978-5-7996-2898-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87912

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| физические основы явлений в электрических цепях, законы электротехники, методы анализа электрических и магнитных цепей, принципы работы основных электрических машин, их рабочие и пусковые характеристики, элементную базу современных электронных устройств (полупроводниковых диодов, транзисторов и микросхем), параметры современных электронных устройств (усилителей, вторичных источников питания и микропроцессорных комплексов) | Полнота продемонстрированных знаний и умение применять их при выполнении практических и лабораторных работ | Устный опрос, тестирование, контрольная работа |
| Умения: |  |  |
| понимать сущность процессов в электрических цепях постоянного и синусоидального токов; применять законы электрических цепей для их анализа; определять режимы электрических и электронных цепей и электромагнитных устройств, а также магнитных цепей постоянного тока | Выполнение практических и лабораторных работ в соответствии с заданием | Устный опрос, тестирование, контрольная работа |