министерство СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  тверской области

ГБПОУ «Ржевский колледж»

| ОДОБРЕНА цикловой комиссией профессиональных технических дисциплин Протокол № ____ от «__»_____________2025г. Председатель цикловой комиссии _________________________ / И.Л.Крапшилова./ |  | УТВЕРЖДАЮ Старший методист: ___________________ /М.И. Безрученко/ «__»_____________2025г. |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 «Светотехника»

Специальность 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК).

Разработчик:

Кузьминых И.А.

преподаватель

ГБПОУ «Ржевский колледж»

Ржев 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 7 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 СВЕТОТЕХНИКА

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Светотехника» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09, ПК.1.1-ПК.1.3., ПК.2.1., ПК.2.2., ПК.3.1.-ПК.3.3.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09, ПК.1.1-ПК.1.3., ПК.2.1., ПК.2.2., ПК.3.1.-ПК.3.3. | осуществлять монтаж, наладку и эксплуатацию осветительного оборудования; производить светотехнические и колориметрические расчеты и измерения; проводить работы по бесперебойному электроснабжению светотехнического оборудования. | Основных терминов, используемых при световых и оптических измерениях; правила монтажа, наладки и эксплуатации осветительного оборудования; светотехнические нормы для сельскохозяйственных предприятий. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 110 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 64 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 46 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | - |
| практические занятия (если предусмотрено) | 64 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | 12 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. | Вид занятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел 1. Светотехника |  | 52 |  |
| Тема 1.1. Оптическое излучение. Основные понятия и величины | Содержание учебного материала | 10 | Лекция Практич. Работа Практич. работа |
|  | Предмет и значение дисциплины, ее место и роль в системе подготовки инженеров сельскохозяйственного производства. Краткий очерк развития искусственного освещения. Физические основы и характеристики оптического излучения. Спектр излучения. Величины оптического излучения. Видимое и оптическое излучение. Световой поток. Освещенность. Сила света. Яркость. Коэффициент отражения. Световая отдача. Показатели ослепленности и дискомфорта. Цилиндрическая освещенность. Цвет и цветность. Цветовая температура. Индекс цветопередачи. Коэффициент пульсации освещенности. Контрастность освещения. Отраженная блескость. Коэффициент запаса. Коэффициент использования осветительной установки. Яркостной контраст. Орган зрения и некоторые его свойства. От чего зависит видимость и скорость зрительной работы. | 6 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Лабораторная работа 1. Исследование естественной освещенности | 2 |  |
|  | Практическое занятие 1. Световые величины и их единицы | 2 |  |
| Тема 1.2. Световые приборы и облучатели | Содержание учебного материала | 12 | Лекция Практич. работа Практич. работа Практич. работа Практич. работа |
|  | Световые приборы и облучатели. Классификация. Светотехнические характеристики СП. Энергетические характеристики. Характеристики безопасности. Характеристики надежности работы. Система обозначений и маркировка. Приемники ОИ. Фотоэлектрические (квантовые) и тепловые приемники. Вакуумные фотоэлементы, фотоэлектронные умножители, п/п фотоэлементы, фотодиоды, фототранзисторы. Калориметры, радиационные термоэлементы, балометры. Основные характеристики фотоприемников. Световые измерения. Методы измерений световых величин. Колориметрия. Спектральные измерения. Определение колориметрических параметров ИС. Коррелированная цветовая температура. Цветопередача. | 4 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |
|  | Лабораторная работа 2. Исследование электрических и световых характеристик светодиодных ламп | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 3. Исследование энергосберегающих ламп | 2 |  |
|  | Практическое занятие 2. Изучение светораспределения осветительных приборов | 2 |  |
|  | Практическое занятие 3. Определение колориметрических параметров ИС | 2 |  |
| Тема 1.3. Источники теплового и оптического излучения | Содержание учебного материала | 10 | Лекция Практич. работа Практич. работа |
|  | Законы и характеристики излучения. Закон Киргофа. Излучатель Планка. Классификация тепловых излучателей. Параметры ИС. Лампы накаливания и галогенные лампы. Линейные и компактные люминесцентные лампы. Лампы ДРЛ. Металлогалогенные лампы. Натриевые лампы высокого давления. Классификация электрических источников оптического излучения. Основные законы теплового излучения. Характеристики электрических источников излучения. Галогенные лампы накаливания. Источники ИК-излучения сельскохозяйственного назначения. Разрядные источники излучения низкого давления. Классификация разрядных источников излучения. Принцип действия. Зажигание и стабилизация разряда в лампах. Особенности электрического разряда в газах и парах металлов. Работа разрядных ламп на переменном токе. Люминесцентные лампы. Компактные люминесцентные лампы. | 6 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Лабораторная работа 4. Исследование электрических и светотехнических характеристик люминесцентных ламп | 2 |  |
|  | Практическое занятие 4. Сравнительный анализ энергоэффективности источников видимого излучения | 2 |  |
| Тема 1.4. Нормирование параметров освещения. | Содержание учебного материала | 10 | Лекция Практич. работа Практич. работа Практич. работа |
|  | Оптимальная освещенность. Нормы освещенности. Приборы контроля и правила измерений. Технико-экономические нормативы систем освещения. Аварийное освещение. Системы освещения. Оптимальное расстояние между светильниками. Выбор высоты подвеса. Расположение светильников относительно рабочего места. Некоторые приемы освещения. Выбор светильника по светотехническим характеристикам и по конструктивным признакам. Выбор ламп по цветности и цветопередаче. | 4 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |
|  | Лабораторная работа 5. Исследование установок автоматического управления освещением | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 6. Определение качественных показателей и коэффициента использования светового потока осветительной установки | 2 |  |
|  | Практическая работа 5. Принципы нормирования освещения | 2 |  |
| Тема 1.5. Применение оптических установок в сельском хозяйстве | Содержание учебного материала | 10 | Лекция Практич. работа Практич. работа |
|  | Специальные источники оптического излучения: для растениеводства, обогрева животных, обеззараживания воздуха, жидкостей и сельхозпродуктов. Технологии облучения сельскохозяйственных объектов: рассады и плодоносящих растений, животных и птицы при обогреве и ультрафиолетовом облучении, при дезинфекции и дезинсекции. | 6 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 6. Методы регулирования лучистого потока | 2 |  |
|  | Практическое занятие 7. Освоение методики расчета подвижной облучательной установки | 2 |  |
| Раздел 2. Проектирование осветительных установок |  | 16 |  |
| Тема 2.1. Осветительные и облучательные установки | Содержание учебного материала | 8 | Лекция Практич. работа Практич. работа |
|  | Осветительные установки. Облучательные установки Осветительные установки. Светильники для производственных, общественных бытовых помещений. Прожекторы. Уличные светильники. Светотехнические расчеты (основной закон светотехники, расчет освещенности от точечного и линейного источников). Облучательные установки. Преобразование ОИ в другие виды энергии | 4 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 8. Управление осветительными и облучательными установками. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 7. Исследование двухламповой схемы включения люминесцентных ламп | 2 |  |
| Тема 2.2. Светотехнический расчет | Содержание учебного материала | 8 | Лекция Практич. работа Практич. работа |
|  | Светотехнический раздел проектирования здания. Проектирование осветительных установок. Нормирование освещенности. Разряды и подразряды зрительных работ. Контраст. Выбор вида и систем освещения. Коэффициент запаса. Выбор световых приборов и их размещение в помещениях. Требования к выбору методов расчета мощности осветительной установки. | 4 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 9. Расчет мощности осветительной установки точечным методом. Расчет мощности осветительной установки методом коэффициента использования. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 10. Расчет мощности осветительных установок методом удельной мощности. Особенности расчета наружных осветительных установок. | 2 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 12 |  |
| Всего: |  | 110 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория светотехники, оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.2 Примерной рабочей программы по данной специальности:

переносное мультимедийное оборудование; переносное мобильное устройство (ноутбук); переносной экран;

лабораторный стенд «Основы светотехники»;

- лабораторный стенд «Источники света и энергосберегающие технологии в светотехнике»;

- лабораторный стенд «Исследование естественной освещенности»;

- лабораторный стенд «Исследование электрических и светотехнических характеристик ламп накаливания»;

- лабораторный стенд «Исследование электрических и светотехнических характеристик люминесцентных ламп»;

- лабораторный стенд «Исследование двухламповой схемы включения люминесцентной лампы»;

- лабораторный стенд «Исследование работы УФ установок для облучения животных».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Баев, В. И.  Светотехника: практикум по электрическому освещению и облучению: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Баев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва Издательство Юрайт, 2022. — 220 с.

2. Юденич, Л. М. Светотехника и электротехнология учебное пособие для среднего профессионального образования/ Л. М. Юденич. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург Лань, 2021. — 104 с. — ISBN 978-5-8114-7340-3.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Юденич, Л. М. Светотехника и электротехнология учебное пособие для среднего профессионального образован / Л. М. Юденич. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 104 с. — ISBN 978-5-8114-7340-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158942  (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| Основных терминов, используемых при световых и оптических измерениях; правила монтажа, наладки и эксплуатации осветительного оборудования; светотехнические нормы для сельскохозяйственных предприятий. | демонстрирует определения основных терминов, используемых при световых и оптических измерениях; демонстрирует правила монтажа, наладки и эксплуатации осветительного оборудования; демонстрирует знания светотехнических норм для сельскохозяйственных предприятий. | устный опрос, тестовый контроль, контрольные работы |
| Умения: |  |  |
| осуществлять монтаж, наладку и эксплуатацию осветительного оборудования; производить светотехнические и колориметрические расчеты и измерения; проводить работы по бесперебойному электроснабжению светотехнического оборудования. | умеет осуществлять монтаж, наладку и эксплуатацию осветительного оборудования в соответствии с установленными требованиями; умеет производить светотехнические и колориметрические расчеты и измерения в соответствии с установленными требованиями; умеет проводить работы по бесперебойному электроснабжению светотехнического оборудования в соответствии с установленными требованиями. | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |