МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ  «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| ОДОБРЕНА цикловой комиссией професииональных технических дисциплин _________ Протокол № ____ от «__»_____________2025 г. Председатель ЦК: Крапшилова И.Л. | УТВЕРЖДАЮ Зам.руководителя по УПР ___________________ / Е.В. Виноградова / « __ » ___________2025г. | СОГЛАСОВАНО __________________________ |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

программа профессиональной подготовки по профессии

ПМ.04 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Объем программы: 224 ч

Разработчики:

Васильев А.К.,

мастер п/о  ГБПОУ «Ржевский колледж»

Ржев, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3

2	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	5

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6

4.	ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	11

5.	КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	12

6.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	13

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

П.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе профессионального стандарта 40.0482 « Слесарь-электрик»  и квалификационных требований ЕТКС/ЕКСД к профессии / должности 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Уровень (подуровень) квалификации: 2).

Рабочая программа является методическим обеспечением программы профессиональной подготовки по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:

- выполнения операций слесарной обработки заготовок деталей;

- выбор слесарных и электромонтажных инструментов для ремонта и обслуживания цеховых осветительных электроустановок;

- разметка мест установки осветительных электроустановок и трасс прокладки электропроводок в цехе

- Изготовление простых деталей при ремонте цехового электрооборудования

- Сборка разъемных  и неразъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования

уметь:

- читать и составлять принципиальные, электрические и монтажные схемы различной сложности;

- выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам выполнения электропроводки, проводов и кабелей для её выполнения;

знать:

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение и технологию выполнения;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы использования;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- приемы нахождения и устранения неисправностей в электропроводках;

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

- требования безопасности выполнения электромонтажных работ;

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

- виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок;

- виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В;

- виды резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений;

- виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для запрессовки;

- виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для клепки;

- способы сращивания проводов электрической части технологического оборудования;

- виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт;

  - Срок обучения

Нормативный срок обучения по программе составляет 224 часов, с учетом всех видов учебных работ.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

  - Учебный план программы

| индекс | Наименование циклов и модулей | Всего, часов | В том числе: |  |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия | Промежуточный и итоговый контроль |  |
| П.00 | Раздел 1. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» |  |  |  |  |  |
| П.01 | МДК.04.01 Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 100 | 36 | 64 | - | Диф.зачет |
| УП | Учебная практика | 108 | - | - | - | Диф.зачет |
| ИА | Квалификационный экзамен | 16 |  |  | 16 | Экзамен |
|  | Всего | 224 | 36 | 64 | 16 |  |

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| № Темы (урока) | Наименование и содержание учебного материала | Кол. часов | Форма проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего места с требованиями рационального и безопасного выполнения работ Рациональная организация рабочего места слесаря, применяемые приспособления, виды и их назначение Правила безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ. | 2 | лекция |
| 2 | Основные слесарные операции: разметка, рубка и гибка металла Разметка: назначение, приспособления и инструменты, подготовка к разметке, приемы разметки, основные правила безопасности. Рубка металла: назначение, инструменты и приспособления, процесс и приемы рубки, меры безопасности. Правка и рихтовка металла: назначение, инструменты и приспособления, меры безопасности. Гибка металла: назначение, инструменты и приспособления, приемы гибки листового и полосового металла, безопасные приемы работы. | 2 | лекция |
| 3 | Основные слесарные операции: резка металла, сверление, нарезание резьбы. Резка металла: назначение, инструменты и приспособления, резка ножовкой, приемы резки круглого, квадратного, листового и полосового металла, резка труб, меры безопасности. Опиливание металла: назначение, инструменты и приспособления, подготовка поверхности к опиливанию и приемы опиливания, контроль опиливаемой поверхности, безопасные приемы работы. Сверление: назначение, сверлильные станки, инструменты и приспособления, приемы сверления, меры безопасности при выполнении сверлильных работ. Нарезание резьбы: понятие о резьбе, основные элементы резьбы и профили резьб, инструменты для нарезания внутренней резьбы и наружной резьбы, приемы нарезания резьбы, безопасные приемы выполнения работ. Пригоночные операции слесарной обработки. | 2 | лекция |
| 4 | Слесарно-сборочные работы Методы сборки, применение принципа взаимозаменяемости. Разъемные соединения Определение, виды и их назначение, достоинства и недостатки. Неразъемные соединения Классификация и характеристика неразъемных соединений. | 2 | лекция |
| 5 | Электромонтажные работы Общие сведения об электромонтажных работах Электромонтажные работы: назначение и организация. Рабочая документация электромонтажника. Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении электромонтажных работ. Материалы и изделия для электромонтажных работ: Провода, полосы, шнуры, шины и кабели: области их применения, конструкции и марки. Способы выполнения контактных соединений Правила разделки проводов и кабелей. Ручная скрутка. Клеммы и клеммные колодки. Запрессовка. Инструменты и приспособления для выполнения контактных соединений. Способы присоединения жил проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования. Требования охраны труда при выполнении контактных соединений. Пайка и лужение Назначение и применение пайки. Припои и флюсы, их марки. Инструменты и приспособления, применяемые для пайки, их устройство. Виды и способы пайки жил проводов и кабелей. Контроль качества паяных соединений. Назначение лужения. Материалы для лужения. Контроль качества лужения. Требования охраны труда при выполнении лужения и пайки. Разметка и пробивные работы Разметка: виды, требования к выполнению и последовательность выполнения. Инструменты и приспособления для разметки. Пробивные работы: способы и последовательность выполнения Требования охраны труда при выполнении разметочных и пробивных работ. | 2 | лекция |

| 6 | Монтаж электропроводок Крепёжные работы Классификация крепежных работ и изделий. Инструменты, приспособления и способы крепления. Приемы и правила выполнения операций. Требования охраны труда при выполнении крепёжных работ. Чтение принципиальных электрических и монтажных схем различной сложности Классификация электрических схем. Типы и правила графического изображения и составления электрических схем. Условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин. Монтаж электропроводок Виды электропроводок. Монтаж открытых электропроводок. Монтаж скрытых электропроводок. Приемы нахождения и устранения неисправностей в электропроводках. Требования охраны труда при выполнении монтажа электропроводок. | 2 | лекция |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Разметка. Слесарная обработка | 2 | Практ. занятие |
| 8 | Выбор способа выполнения электропроводки, проводов и кабелей для её выполнения. | 2 | Практ. занятие |
| 9 | Общие сведения по организации работ по ремонту и регулировке электрооборудования промышленных организаций Организация и порядок проведения сборки, монтажа, ремонта и регулировки электрооборудования Характерные виды дефектов и отказов работы электрооборудования. Виды ремонта и регулировки. Организация и порядок проведения ремонта и регулировки электрооборудования. Правила безопасной работы. Системы заземления Устройство систем заземления. Заземление технологического оборудования. Системы заземления Оборудование, приборы, инструменты и приспособления Принцип подбора оборудования, приборов, инструментов и приспособлений для ремонта и регулировки электрооборудования. Их назначение, характеристика, применение. Подготовка оборудования к ремонту. | 2 | лекция |
| 10 | Организация работ по ремонту и регулировке осветительных электроустановок и кабельных линий электропередачи Осветительные электроустановки Назначение, классификация, устройство осветительных установок. Схемы включения ламп накаливания, люминесцентных ламп и ламп ДРЛ. Организация работ по ремонту и регулировке осветительных электроустановок Виды работ по ремонту осветительных электроустановок. Виды работ по регулировке осветительных электроустановок. Правила и приемы выполнения. Безопасные приемы выполнения работ. Ручные коммутационные электрические аппараты Назначение, разновидности, устройство, принцип действия ручных коммутационных электрических аппаратов. Виды и объем работ по ремонту и регулировке ручных коммутационных электрических аппаратов. Правила и приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. Автоматические коммутационные электрические аппараты Назначение, разновидности, устройство, принцип действия автоматических коммутационных аппаратов. Виды и объем работ по ремонту и регулировке автоматических коммутационных аппаратов. Правила и приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. Аппараты защиты Назначение, разновидности, устройство, принцип действия аппаратов защиты. Виды и объем работ по ремонту и регулировке аппаратов защиты. Правила и приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. | 2 | лекция |
| 11 | Составление алгоритма ремонта светильника люминесцентной лампы. | 2 | Практ. занятие |
| 12 | Организация работ по ремонту и регулировке трансформаторов Силовые трансформаторы Назначение, особенности конструкций и режимов работы. Технические характеристики, способы регулирования, виды защиты. Виды и объем работ по ремонту и регулировке силовых трансформаторов. Правила и приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. Сварочные трансформаторы Сварочные трансформаторы. Особенности. Внешняя характеристика, принципы регулирования сварочного тока. Неисправности. Измерительные трансформаторы Назначение, особенности конструкции и режимов работы. Виды и объем работ по ремонту и регулировке измерительных трансформаторов. Правила и приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. Автотрансформаторы Назначение, применение, устройство, обозначения в схемах. Виды и объем работ по ремонту и регулировке автотрансформаторов. Правила и приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. | 2 | лекция |
| 13 | Контроль параметров работы трансформатора | 2 | Практ. занятие |
| 14 | Организация работ по ремонту и регулировке электрических машин Машины переменного тока Асинхронные электродвигатели Разновидности, конструктивные особенности, виды исполнения, маркировка. Схемы соединения обмотки. Схемы включения. Виды и объем работ по ремонту и регулировке асинхронных двигателей. Правила и приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. Синхронные электродвигатели Разновидности, конструктивные особенности, виды исполнения, маркировка. Пуск, схемы включения. Виды и объем работ по ремонту и регулировке синхронных двигателей. Правила и приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. Регулирование частоты вращения асинхронных машин Принципы регулирования частоты вращения асинхронных машин. Частотное регулирование скоростей вращения асинхронных двигателей. Преобразователи частоты. Балансировка роторов и якорей электродвигателей Балансировка роторов и якорей электродвигателей. Статическая и динамическая. Машины постоянного тока Типы машин, конструктивные особенности, виды исполнения, маркировка. Пуск, схемы включения. Виды и объем работ по ремонту и регулировке двигателей постоянного тока. Правила и приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. | 2 | лекция |
| 15 | Общие сведения об организации и техническом обслуживании электрооборудования Задачи службы технического обслуживания. Система технической эксплуатации. Виды и причины износа (старения) электрооборудования. Характерные виды дефектов и отказов электрооборудования. Система планово-предупредительного ремонта (ППР). Ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности. Организация технического обслуживания электроустановок. Порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний смонтированных электроустановок. Обеспечение надежной работы электрооборудования. Диагностика электрооборудования и определение его ресурсов, прогнозирование отказов и обнаружение дефектов. Пути и средства повышения долговечности электрооборудования. Виды технического обслуживания. Материально-техническое обеспечение при выполнении работ. | 2 | лекция |
| 16 | Анализ перечня работ по должностным инструкциям электромонтера 3 разряда по техническому обслуживанию электрооборудования.. | 2 | Практ. занятие |
| 17 | Организация и порядок проведения технического обслуживания воздушных и кабельных линий электропередач Организация технического обслуживания воздушных линий. Виды и причины износа (старения). Сроки проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов воздушных линий электропередачи. Правила приема воздушных линий в эксплуатацию. Проверка воздушных линий. Порядок оформления результатов осмотра. Организация технического обслуживания кабельных линий. Виды и причины износа (старения). Сроки проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов кабельных линий электропередачи. Проверка кабельных линий. Профилактические испытания кабельных линий. Объем и нормы испытаний. | 2 | лекция |
| 18 | Организация и порядок проведения технического обслуживания пускорегулирующей аппаратуры Организация и порядок проведения технического обслуживания пускорегулирующей аппаратуры. Виды и причины износа (старения) пускорегулирующей аппаратуры. Проверка пускорегулирующей аппаратуры. Схемы включения приборов в электрическую цепь. Профилактические испытания пускорегулирующей аппаратуры. Объем и нормы испытаний. Требования безопасности труда при обслуживании пускорегулирующей аппаратуры. | 2 | лекция |
| 19 | Организация и порядок проведения технического обслуживания трансформаторов: Организация технического обслуживания трансформаторов. Сроки проведения планово-предупредительных осмотров трансформаторов. Проверка трансформаторов. Порядок оформления результатов осмотра. Профилактические испытания трансформаторов. Объем и нормы испытаний. Требования безопасности труда при обслуживании трансформаторов. | 2 | лекция |
| 20 | Организация и порядок проведения технического обслуживания электрических машин и электрооборудования промышленных предприятий Организация технического обслуживания электрических машин. Виды и причины износа (старения) электрических машин. Сроки проведения планово-предупредительных осмотров электрических машин. Проверка электрических машин. Порядок оформления результатов осмотра. Профилактические испытания электрических машин. Объем и нормы испытаний. Организация технического обслуживания электроприводов прокатных станов. Организация технического обслуживания электрооборудования электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ). Организация технического обслуживания электрооборудования доменного цеха Организация технического обслуживания электрооборудования кислородно-конвертерного цеха (ККЦ). | 2 | лекция |
| 21 | Определение сопротивления контура заземления и зануления. | 2 | Практ. занятие |
| 22 | Составление алгоритма наружного осмотра и определения дефектов в трансформаторе | 2 | Практ. занятие |
| 23 | Проверка жил кабеля (на целостность, на замыкания между жилами, на замыкание на корпус) | 2 | Практ. занятие |
|  | Экзамен по междисциплинарному курсу | 16 | Э |
|  | Итого | 224 |  |

- ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Контроль и оценка успеваемости обучающихся включает текущий контроль

результатов образовательной деятельности, промежуточную и итоговую аттестацию с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных компетенций.

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в

процессе проведения практических занятий в целях получения информации:

- о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности;

- о правильности выполнения требуемых действий;

- о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.

Основной формой промежуточной аттестации являются дифференцированный

зачет.

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (не удовлетворительно).

Перечень вопросов или тестовых заданий для проведения дифференцированного зачета формируется преподавателем самостоятельно в соответствии с тематическим планом и содержанием изучаемых дисциплин.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном стандарте. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители соответствующих производственных подразделений организации.

Для	 обеспечения качества освоения слушателями настоящей программы профессионального обучения по программам учебных модулей составляются и утверждаются комплекты контрольно-оценочных средств, основное назначение которых состоит:

  - в управлении достижения целей реализации программы профессионального обучения (планируемых результатов её освоения);

  - в оценивании учебных достижений слушателей по итогам изучения учебных модулей, а также в ходе итоговых аттестационных испытаний;

  - в обеспечении соответствия результатов обучения задачам профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения.

- КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,  обеспечивающих обучение по программе: наличие высшего или среднего профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемых учебных дисциплин; опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла.

Руководство производственной практикой осуществляют мастера производственного обучения или квалифицированные работники организации, назначенные приказом руководителя организации.

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы осуществляется в учебном классе и на производственном (механообрабатывающем) участке. Теоретические занятия проводятся в учебном классе.

Оборудование учебного класса:

- посадочные ученические места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя

- комплект учебно-наглядных пособий;

- измерительный инструмент;

- образцы деталей, инструментов и оснастки;

- учебная доска;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- экран;

- мультимедийный проектор.

Практические занятия проводятся в учебных мастерских производства.

Мастерская «Слесарные и электромонтажные работы»:

- посадочные места (25);

- рабочее место преподавателя (1);

- Компьютер в составе Samsung (1).

- стол электрический (оборудование), дающего возможность многократной установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа (5);

- ящик для материалов(1);

- диэлектрический коврик(1);

- стремянка (2 ступени) (1);

- аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п) (1);

- контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.)

- наборы инструментов электрика: набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В; набор отверток крестовых 13 диэлектрических до 1000В; набор ключей рожковых диэлектрических до 1000В;

- губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы и т.д.);

-приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2; клещи обжимные 0,5- 6,0 мм2 (квадрат); клещи обжимные 0,5-10,0 мм2;

- прибор для проверки напряжения;

-молоток;

- зубило;

- набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, напильник треугольный);

-дрель (1);

- перфаратор (1)

-штроборез (1);

- контрольно измерительные приборы (1) (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 400мм, 600мм);

- осветительные устройства (10);

-устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики (1);

- щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты (1);

- щит ЩО (щит системы освещения), содержащий: аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.) (1);

- щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий: аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п)(1);

Расходные материалы:

провода;

кабеля;

стяжки пластиковые;

термоусадка;

изолента;

припой;

бура для пайки;

канифоль;

кислота паяльная;

клеммы;

переходники для электрических проводов;

гофрированные трубы для кабеля.