министерство СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  тверской области

ГБПОУ «Ржевский колледж»

| ОДОБРЕНА цикловой комиссией профессиональных технических дисциплин Протокол № ____ от «__»_____________2025г. Председатель цикловой комиссии _________________________ / И.Л.Крапшилова./ |  | УТВЕРЖДАЮ Старший методист: ___________________ /М.И. Безрученко/ «__»_____________2025г. |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа профессионального модуля

## «ПМ.02 Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий»

Специальность 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)

Разработчик: Кузьминых И.А.

преподаватель

ГБПОУ «Ржевский колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий |
| ПК 2.1. | ## Организовывать работы по бесперебойному энергоснабжению сельскохозяйственного предприятия. |
| ПК 2.2. | Планировать основные показатели в области обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей, автоматизированных и роботизированных систем |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Иметь практический опыт | участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий; |
| --- | --- |
| Уметь | рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства; безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте; |
| Знать | рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства; безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 264 ч.

в том числе в форме практической подготовки: 174 ч.

практики, в том числе учебная – 36 ч.

производственная – 72 ч.

Промежуточная аттестация – 14 ч.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Раздел 1. Энергоснабжение предприятий АПК | 80 | 26 | 80 | 26 | 20 |  | 14 | 36 |  |
| ПК 2.2. ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Раздел 2. Организация и планирование бесперебойного энергообеспечения предприятий АПК | 60 | 40 | 60 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 264 | 174 | 140 | 66 | 20 |  | 14 | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. Ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Энергоснабжение предприятий АПК |  | 80 |
| МДК 02.01. Энергоснабжение предприятий АПК |  | 80 |
| Тема 1.1. Сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии | Содержание | 4 |
|  | Особенности энергетического производства. Структура электрических сетей и систем. Единая энергосистема РФ. Оборудование системы электроснабжения. Виды схем электроснабжения. Основы расчета электрических сетей. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | Практическое занятие 1. Условные обозначения, правила чтения схем | 2 |
| Тема 1.2. Местные электрические сети | Содержание | 12 |
|  | Особенности расчета местных сетей. Активное и индуктивное сопротивление линий. Нагрев проводников электрическим током. Определение предельных допустимых токов по нагреву. Выбор и проверка проводов и кабелей по нагреву. Выбор сечения проводников в сетях напряжением до 1000 В с учетом защитных аппаратов. | 4 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | Практическое занятие 2. Выбор сечения кабелей | 2 |
|  | Практическое занятие 3. Проверка проводов по нагреву | 2 |
|  | Практическое занятие 4. Выбрать сечение провода марки АПРВ для присоединения электродвигателя | 2 |
|  | Практическое занятие 5. Выбор проводов, плавких вставок предохранителей, расцепителей автоматов и тепловых реле пускателей | 2 |
| Тема 1.3. Расчет разомкнутых сетей | Содержание | 12 |
|  | Допустимые потери напряжения в линиях. Расчет линий трехфазного тока с нагрузкой на конце по потере напряжения. Расчет линий трехфазного тока с несколькими нагрузками. Определение сечений проводников электрической сети по допустимой потере напряжения. | 4 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | Практическое занятие 6. Определение сечения проводов и потери напряжения для линии электропередачи напряжением 35 кВ. | 2 |
|  | Практическое занятие 7. Расчет разветвленной сети напряжением 35 кВ. | 2 |
|  | Практическое занятие 8. Расчет сети напряжением 10 кВ | 2 |
|  | Практическое занятие 9. Расчет воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 2 |
| Тема 1.4. Расчет замкнутых сетей | Содержание | 8 |
|  | Расчет линий с двусторонним питанием. Частные случаи расчета сетей с двусторонним питанием. Порядок расчета простых замкнутых сетей | 4 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | Практическое занятие 10. Определение максимальные потери напряжения в нормальном и аварийном режимах осветительной сети 380В | 2 |
|  | Практическое занятие 11. Расчет сети напряжением 35 кВ | 2 |
| Тема 1.5. Монтаж воздушных и кабельных линий электропередачи | Содержание | 8 |
|  | Технические характеристики проводов и тросов воздушных линий. Опоры и их основания. Изоляторы и линейная арматура. Технические характеристики кабелей. Соединения и оконцевание кабелей. Прокладка кабелей. Сравнение преимуществ воздушных и кабельных линий | 4 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическое занятие 12. Подготовительные работы по монтажу воздушных линий | 2 |
|  | Практическое занятие 13. Изучение воздушных линий с изолированными проводами | 2 |
| Тема 1.6. Монтаж трансформаторных подстанций | Содержание | 4 |
|  | Подготовительные работы к монтажу трансформаторных подстанций. Основные требования к распределительным устройствам и задачи их эксплуатации. Виды и устройство силовых трансформаторов. Режимы работы трансформаторов. Выбор силовых трансформаторов. Монтаж трансформаторов и охлаждающей системы. Фазировка и включение трансформаторов. Сравнение преимуществ воздушных и масляных трансформаторов. Защита трансформаторов от перенапряжений. | 4 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
| Тема 1.7. Короткие замыкания в электрических установках | Содержание | 4 |
|  | Виды, причины и последствия коротких замыканий. Трехфазное короткое замыкание. Методы расчета тока трехфазного короткого замыкания. Расчет токов однофазного короткого замыкания. Методы ограничения токов короткого замыкания. Расчетные условия для проверки электрических аппаратов и токоведущих частей по режиму короткого замыкания. Расчетные условия для выбора проводников и аппаратов по продолжительным режимам работы | 4 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
| Тема 1.8. Основы релейной защиты и автоматики | Содержание | 4 |
|  | Источники оперативного тока. Токовая отсечка. Максимальная токовая защита. Дифференциальная защита. Газовая защита трансформаторов. Автоматическое повторное включение. Автоматическое включение резерва. | 4 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 – формируется образовательной организацией самостоятельно |  |  |
| Курсовой проект (работа) Курсовая работа является обязательной для выполнения, тематика и порядок выполнения работ определяется образовательной организацией |  | 20 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Инструктаж по технике безопасности и по противопожарной безопасности. - Общие принципы электромонтажных работ - Выполнение работ с проектной документацией - Подготовка к монтажу воздушных линий - Выполнение монтажа опор воздушных линий - Выполнение монтажа воздушных линий со сталеалюминевыми проводами - Выполнение монтажа воздушных линий с изолированными проводами |  | 36 |
| Раздел 2. Организация и планирование бесперебойного энергообеспечения предприятий АПК |  | 60 |
| МДК 02.02. Организация и планирование бесперебойного энергообеспечения предприятий АПК |  | 60 |
| Тема 2.1. Организация эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических сетей | Содержание | 4 |
|  | Эксплуатация электрооборудования. Планово-предупредительный ремонт электрооборудования. Производство ремонтных работ. Приемка оборудования из ремонта | 2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |
|  | Практическое занятие 1. Испытание электроизоляционных материалов. | 2 |
| Тема 2.2. Эксплуатация силовых трансформаторов | Содержание | 10 |
|  | Особенности конструктивного выполнения трансформаторов. Системы охлаждения и обслуживание охлаждающих устройств. Регулирование напряжения и обслуживание регулирующих устройств. Параллельная работа трансформаторов. Фазировка трансформаторов. Эксплуатация трансформаторных масел. Очистка и регенерация трансформаторных масел. Неисправности трансформаторов. | 4 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |
|  | Практическое занятие 2. Сушка трансформаторов. Нормы испытаний трансформаторов | 2 |
|  | Практическое занятие 3. Испытание трансформаторного масла | 2 |
|  | Практическое занятие 26. Определение неисправностей трансформатора и составление дефектной ведомости | 2 |
| Тема 2.3. Эксплуатация электрических распределительных устройств | Содержание | 12 |
|  | Эксплуатация комплектных распределительных устройств. Эксплуатация выключателей. Эксплуатация разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Эксплуатация измерительных трансформаторов и конденсаторов связи. Эксплуатация шин и токопроводов. Эксплуатация блокировки и заземляющих устройств. | 8 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |
|  | Практическое занятие 4. Эксплуатация и ремонт электрооборудования распределительных устройств | 2 |
|  | Практическое занятие 5. Эксплуатация и ремонт масляных и воздушных выключателей | 2 |
|  | Практическое занятие 6. Эксплуатация и ремонт разъединителей, отделителей и короткозамыкателей | 2 |
|  | Практическое занятие 7. Обслуживание заземляющих устройств | 2 |
| Тема 2.4. Эксплуатация вторичных устройств | Содержание | 4 |
|  | Щиты управления и вторичные устройства. Обслуживание устройств релейной защиты, электроавтоматики и измерительных приборов. Аккумуляторные батареи и их обслуживание. | 4 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |
|  | Практическое занятие 8. Устройство и проверка трансформаторов тока и напряжения | 2 |
|  | Практическое занятие 9. Испытание и наладка аппаратуры управления, защиты и устройств автоматики | 2 |
| Тема 2.5. Эксплуатация воздушных и кабельных линий электропередачи | Содержание | 20 |
|  | Приемка воздушных линий в эксплуатацию. Периодические и внеочередные осмотры линий. Эксплуатация линейных изоляторов и арматуры. Эксплуатация и ремонт проводов, тросов и их соединительных зажимов. Эксплуатация опор воздушных линий. Средства защиты линии от грозовых перенапряжений. Меры борьбы с гололедом и вибрацией проводов и тросов. Определение мест повреждений на линиях 6—750 кВ. Приемка кабельных линий в эксплуатацию. Надзор за кабельными линиями. Допустимые нагрузки. Контроль за нагрузкой и нагревом. Профилактические испытания. Определение мест повреждений | 10 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |
|  | Практическое занятие 10. Разработка мероприятий по повышению сетевой надежности | 2 |
|  | Практическое занятие 11. Изучение приборов и оборудования для профилактических испытаний воздушных линий | 2 |
|  | Практическое занятие 12. Работа с документацией по приемке в эксплуатацию воздушных линий | 2 |
|  | Практическое занятие 13. Определение места повреждения на кабельных линиях | 2 |
|  | Практическое занятие 14. Изучение указателей повреждённых участков линии | 2 |
|  | Практическое занятие 15. Работа с мегаомметром | 2 |
| Тема 2.6. Правила техники безопасности при эксплуатации систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий | Содержание | 8 |
|  | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Меры безопасности при работах на кабельных линиях. Меры безопасности при работах на воздушных линиях электропередач. Меры безопасности при испытаниях и измерениях | 4 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |
|  | Практическое занятие 16. Изучение средств защиты от поражения электрическим током | 4 |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ - Инструктаж по технике безопасности и по противопожарной безопасности. Общие принципы электромонтажных работ - Подготовка к монтажу кабельных линий - Выполнение монтажа коробов, лотков и кабельканалов - Выполнение монтажа кабельных линий - Подготовка к монтажу электрооборудования - Выполнение работ по монтажу короткозамыкателей - Выполнение работ по монтажу разъединителей - Выполнение работ по монтажу выключателей - Выполнение работ по монтажу опорных и проходных изоляторов - Подготовка к монтажу трансформаторов - Выполнение работ по монтажу трансформаторов - Выполнение работ по фазировке трансформаторов - Выполнение работ по монтажу токоведущих шин - Выполнение работ по составлению графика ППР. - Выполнение работ по измерению сопротивления изоляции. - Выполнение работ по устранению дефектов контактных соединений. - Выполнение работ по эксплуатации электрооборудования подстанций. - Выполнение работ по эксплуатации трансформаторов. - Обобщение материалов практики, оформление и защита отчётов. |  | 72 |
| Всего |  | 264 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной рабочей программы по специальности.

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным проектором;

комплект стендов для лабораторных работ;

комплект бланков технической документации;

комплект учебно-методической документации;

наглядные пособия (плакаты, детали оборудования, макеты линий и ТП, аппаратура защиты и сигнализации).

Электромонтажная мастерская снащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 Примерной рабочей программы по данной специальности.

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест:

рабочие места по количеству обучающихся;

элементы строительных конструкций для выполнения внутренней проводки;

набор инструментов для электромонтера;

слесарный инструмент;

провода и кабели, установочная арматура.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.3 примерной рабочей программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Никитенко, Г. В. Электрооборудование, электротехнологии и электроснабжение сельского хозяйства. Курсовое проектирование: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. В. Никитенко, Е. В. Коноплев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-7280-2.

2. Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-6719-8.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Никитенко, Г. В. Электрооборудование, электротехнологии и электроснабжение сельского хозяйства. Курсовое проектирование: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. В. Никитенко, Е. В. Коноплев. — Санкт-Петербург Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-7280-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161635  (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-6719-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151698  (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать работы по бесперебойному энергоснабжению сельскохозяйственного предприятия. | Выполнение работ по бесперебойному энергоснабжению сельскохозяйственного предприятия в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ПК 2.2. Планировать основные показатели в области обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей, автоматизированных и роботизированных систем | Выполнение работ по планированию основных показателей в области обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей, автоматизированных и роботизированных систем в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |  |