МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ  «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| ОДОБРЕНА цикловой комиссией професииональных технических дисциплин _________ Протокол № ____ от «__»_____________2025 г. Председатель ЦК: Крапшилова И.Л. | УТВЕРЖДАЮ Зам.руководителя по УПР ___________________ / Е.В. Виноградова / « __ » ___________2025г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.04«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Разработчики:

Васильев А.К.,

мастер п/о  ГБПОУ «Ржевский колледж»

Ржев, 2025

- паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика является  обязательной частью Программы профессионального обучения направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего, с учетом требований профессионального стандарта 40.048 Слесарь-электрик и квалификационных требований ЕТКС/ЕКСД к профессии / должности 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Уровень (подуровень) квалификации: 2). Обучающиеся   проходят  учебную  практику  или на машиностроительных предприятиях города и района, в научно-исследовательских организациях машиностроительного профиля.

Учебная практика проводится непрерывно после обучения и освоения общепрофессионального цикла и модулей профессионального цикла. Учебная практика направлена на формирование профессиональных компетенций (трудовых функций).

1.3. Цели и задачи учебной практики

В соответствии с профессиональным стандартом 40.048 Слесарь-электрик (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 660н) в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должны:

уметь:

-	Читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования напряжением до 1000 В

-	Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ

-	Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам

-	Производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией

-	Проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения

-	Проверять исправность цеховых светильников, понижающих трансформаторов

-	Производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования

-	Производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки

-	Производить дефектацию, ремонт и замену элементов конструкции контрольных кабелей цехового электрооборудования

-	Производить замер сопротивления изоляции мегомметром в соответствии с требованиями инструкций по безопасности и правилами проведения работ на цеховом электрооборудовании

-	Производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления цехового вспомогательного оборудования

-	Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В

-	Заменять обгоревшие контакты выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В

-	Рихтовать, зачищать ножи рубильников напряжением до 1000 В

-	Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В

-	Устранять неисправности в контактных соединениях цехового электрооборудования напряжением до 1000 В

-	Ремонтировать и заменять резисторы цехового электрооборудования напряжением до 1000 В

-	Ремонтировать механическую часть реостатов цехового электрооборудования напряжением до 1000 В

-	Производить ремонт механических поврежденных каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования

-	Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В

-	Выявлять неисправности цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В

-	Устранять неисправности кожуха и обмоток цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В

-	Выявлять неисправности цеховых сварочных трансформаторов

-	Устранять неисправности выводного провода, корпуса и обмоток цеховых сварочных трансформаторов

-	Производить дефектацию и подготовку к ремонту цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В

-	Производить ремонт обмоток цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт

-	Производить ремонт токособирательной системы цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт

-	Производить ремонт щеточного механизма, подшипников и валов цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт

-	Производить балансировку роторов и якорей цеховых электродвигателей

-	Выбирать схемы строповки и стропы для перемещения деталей при ремонте цехового электрооборудования

-	Стропить и перемещать грузы при помощи талей, тельферов и лебедок при ремонте цехового электрооборудования

-	Пользоваться домкратами для подъема и перемещения деталей цехового электрооборудования

-	Собирать резьбовые соединения цехового электрооборудования с контролем момента затяжки

-	Собирать шпоночные соединения цехового электрооборудования с припиливанием шпонки

-	Выполнять сборку соединений цехового электрооборудования с натягом, запрессовкой и тепловой сборкой

-	Производить ручную и механизированную клепку цехового

-	электрооборудования

-	Соединять детали цехового электрооборудования развальцовкой и отбортовкой

-	Изготавливать спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники, контакты для цехового электрооборудования

-	Изготавливать металлические конструкции под электроприборы цехового оборудования

-	Размечать и резать листовой и профильный прокат при ремонте цехового электрооборудования

-	Размечать и сверлить отверстия ручными электро- и пневмоинструментами при ремонте цехового электрооборудования

-	Подгонять детали с опиловкой стыков при ремонте цехового

-	электрооборудования

Знать:

-	Материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок

-	Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок

-	Устройство осветительных электроустановок

-	Основные элементы осветительных электроустановок

-	Принципиальные схемы осветительных установок промышленных и административных зданий

-	Устройство трехпроводной трехфазной системы электроснабжения с изолированной и заземленной нейтралью

-	Основы конструкции и принципы работы электрических источников света

-	Типы современных светильников, их устройство и области применения

-	Методики расчета электрического освещения

-	Электрические схемы питания осветительных установок

-	Виды распределительных устройств осветительных установок

-	Порядок проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов цеховых осветительных электроустановок

-	Общие сведения об устройстве электропроводок

-	Виды электропроводок, конструкции и марки проводов

-	Способы установки и крепления электропроводки

-	Правила работы с мегомметром

-	Устройство системы заземления и зануления

-	Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении электромонтажных работ

-	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

-	Материалы и изделия, применяемые для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В

-	Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В

-	Классификация электрических аппаратов

-	Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов

-	Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок

-	Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры

-	Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры

-	Устройство контакторов и магнитных пускателей

-	Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей

-	Устройство и основные неисправности реостатов

-	Конструкция распределительных устройств

-	Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании электрических аппаратов напряжением до 1000 В

-	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

-	Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта трансформаторов

-	Назначение и устройство силовых трансформаторов

-	Виды повреждений сухих силовых трансформаторов

-	Порядок осмотра сухих силовых трансформаторов

-	Конструкция сварочных трансформаторов

-	Характерные неисправности сварочных трансформаторов

-	Порядок осмотра сварочных трансформаторов

-	Типы, конструкция и классификация электродвигателей мощностью до 10 кВт

-	Устройство асинхронных электродвигателей мощностью до 10 кВт

-	Устройство обмоток электродвигателей мощностью до 10 кВт

-	Устройство токособирательной системы электродвигателя мощностью до 10 кВт

-	Состав и устройство механической части электродвигателя мощностью до 10 кВт

-	Виды и правила использования станов для балансировки роторов и якорей электродвигателей мощностью до 10 кВт

-	Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании трансформаторов и электродвигателей

-	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

-	Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства слесарных и монтажных работ

-	Требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов

-	Грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового электрооборудования

-	Характеристики и правила использования реечных, винтовых и гидравлических домкратов

-	Виды резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений

-	Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для запрессовки

-	Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для клепки

-	Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для развальцовки и отбортовки

-	Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для сверления

-	Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для разметки и резки листовой и профильной стали

-	Электротехнические материалы и их применение

-	Электроизоляционные материалы

-	Правила строповки и перемещения грузов

-	Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана

-	Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных, монтажных и такелажных работ

-	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Тематический план учебной практики

| Виды работ | Наименования тем учебной практики | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Выполнение слесарных и слесарно – сборочных работ | Организация рабочего места. Охрана труда. Техника безопасности | 6 |
|  | Разметка, рубка металла | 8 |
|  | Правка, гибка и резка металла; | 8 |
|  | Опиливание металла | 8 |
|  | Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий; | 6 |
|  | Нарезание резьбы | 6 |
|  | Шабрение, притирка и доводка | 8 |
|  | Сборка неразъемных соединений | 8 |
|  | Сборка разъемных соединений | 8 |
| Выполнение электромонтажных работ | Соединение, ответвление и оконцевание проводов и кабелей | 6 |
|  | Пайка и лужение проводов | 6 |
|  | Сборка по электрическим принципиальным схемам приборов и механизмов оборудования | 8 |
|  | Проведение испытаний, пробного пуска и наладки электрических цепей; | 8 |
| Ремонт и регулировка электрооборудования промышленных предприятий | Ремонт, сборка, регулировка осветительных электроустановок | 8 |
|  | Ремонт, сборка, регулировка пускорегулирующей аппаратуры | 6 |
|  | Ремонт и регулировка двигателей переменного тока | 6 |
|  | Ремонт и регулировка двигателей постоянного тока | 8 |
|  | Ремонт и регулировка трансформаторов | 8 |
|  | Техническое обслуживание осветительных электроустановок | 8 |
| Техническое обслуживание электрооборудования промышленных предприятий | Техническое обслуживание кабельных линий | 6 |
|  | Техническое обслуживание воздушных линий | 6 |
|  | Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | 8 |
|  | Техническое обслуживание трансформаторов | 8 |
|  | Техническое обслуживание электрических машин | 8 |
|  | Выполнение работ в соответствии с квалификационной характеристикой по профессии19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 6 |
|  | Всего | 108 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Практические занятия проводятся на механообрабатывающем участке в учебных мастерских.

Оборудование мастерской и рабочих мест слесарной мастерской:

рабочие места по количеству обучающихся;

рабочее место мастера;

станки (настольно-сверлильные, заточные и др.);

слесарные верстаки;

набор слесарных инструментов;

набор измерительных инструментов;

учебно-методическое обеспечение по профессии.

Оборудование мастерской и рабочих мест электромонтажной мастерской:

рабочие места по количеству обучающихся;

рабочее место мастера;

слесарные верстаки;

электромонтажные столы;

набор слесарных и монтажных инструментов;

набор измерительных инструментов;

набор электромонтажных приспособлений (индикатор напряжения, клещи токоизмерительные, мегомметр, тестер др.);

комплект учебно-методической документации;

рабочие стенды с набором пускорегулирующей аппаратуры

Для контроля освоения обучающимися учебной дисциплины программа включает устный опрос, контроль за правильностью выполнения заданий.

По окончании учебной практики проводится дифференцированный зачет с целью проверки знаний в пределах квалификационных требований, установленных профессиональным стандартом «Слесарь-электрик».

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится на механообрабатывающем участке в учебных мастерских, после освоения теоретического материала и предназначена для получения обучающимися  первичных профессиональных умений и навыков.

Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует повышению качества обучения. 	В процесс освоения программы рекомендуется практиковать проведение практических работ расчетного характера, систематически привлекать обучающихся к самостоятельной работе со справочной литературой, технологической документацией и сдать дифференцированный зачет.

Практические работы необходимо проводить с применением ручного и механического инструмента. Обязательной формой аттестации по итогам освоения дисциплины «Учебная

практика» является дифференцированный зачет в форме практического задания.

3.3 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

- ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Безопасность машин

- ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

- ГОСТ 22483-77 (СТ СЭВ 3466-81) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ МЕДНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ

- ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ

- ГОСТ 31996-2012 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ Общие технические условия

- Троицкий, А.И. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования: Учебное пособие / А.И. Троицкий. - Рн/Д: Феникс, 2022. - 352 c.

Дополнительные источники:

1. Инструкция по охране труда

2. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий -

М.: Академия, 2011.

3. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт

электрооборудования промышленных предприятий и установок.-М.: Высшая

школа, 2013.

4. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Диагностика и техническое обслуживание

электроустановок потребителей. – М.: НЦ ЭНАС, 2016.

- Правила устройства электроустановок. М.:Альвис, 2016.

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник.- М.: ИЦ «Академия», 2016.- 304с.

- Эксплуатация электрооборудования: учебник / Г.А. Кириллов, Я.М. Кашин. – М: Издательство МЭИ, 2018. – 488 с.

- Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования / под ред. Ф.Л. Коган. М.: АО «Фирма ОГРЭС». 1999.

- Кириллов Г.А., Кашин Я.М. Эксплуатация электрооборудования. Часть 1. Основы теории эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования / учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника / Кубан. гос. ун-т. – Краснодар: Изд. ФГБОУ ВПО «КубГТУ», 2015. – 124 с.

- Кириллов Г.А., Кашин Я.М. Эксплуатация электрооборудования. Часть 2. Техническая диагностика и мониторинг технического состояния электрооборудования / учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника / Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 2015. – 203 с.

- Кириллов Г.А., Кашин Я.М. Эксплуатация электрооборудования. Часть 3. Контроль технического состояния электрооборудования с выводом в ремонт / учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника / Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 2017. – 302 с.

- Сибикин, Ю.Д. Современные электромонтажные изделия и устройства на напряжение до 1000 вольт / Ю.Д. Сибикин. - М.: Радио и связь, 2012. - 512 c.

- Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: Учебное для СПО / В.М. Нестеренко. - М.: Academia, 2018. - 352 c

Интернет- ресурсы:

1. Электричество и схемы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.elektroshema.ru - Загл. с экрана.

2. Школа для электрика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://electricalschool.info - Загл. с экрана.

3. Электронный журнал «Я электрик» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://electrolibrary.info/electrik.htm  свободный. - Загл. с экрана.

4. Монтаж и эксплуатация электрических сетей [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://elektro-montagnik.ru/. - Загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем или мастером производственного обучения в процессе проведения практических занятий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь |  |
| - Читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования напряжением до 1000 В - Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ - Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам - Производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией - Проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения - Проверять исправность цеховых светильников, понижающих трансформаторов - Производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования - Производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки - Производить дефектацию, ремонт и замену элементов конструкции контрольных кабелей цехового электрооборудования - Производить замер сопротивления изоляции мегомметром в соответствии с требованиями инструкций по безопасности и правилами проведения работ на цеховом электрооборудовании - Производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления цехового вспомогательного оборудования - Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В - Заменять обгоревшие контакты выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В - Рихтовать, зачищать ножи рубильников напряжением до 1000 В - Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В - Устранять неисправности в контактных соединениях цехового электрооборудования напряжением до 1000 В - Ремонтировать и заменять резисторы цехового электрооборудования напряжением до 1000 В - Ремонтировать механическую часть реостатов цехового электрооборудования напряжением до 1000 В - Производить ремонт механических поврежденных каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования - Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В - Выявлять неисправности цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В - Устранять неисправности кожуха и обмоток цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В - Выявлять неисправности цеховых сварочных трансформаторов - Устранять неисправности выводного провода, корпуса и обмоток цеховых сварочных трансформаторов - Производить дефектацию и подготовку к ремонту цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В - Производить ремонт обмоток цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт - Производить ремонт токособирательной системы цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт - Производить ремонт щеточного механизма, подшипников и валов цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт - Производить балансировку роторов и якорей цеховых электродвигателей - Выбирать схемы строповки и стропы для перемещения деталей при ремонте цехового электрооборудования - Стропить и перемещать грузы при помощи талей, тельферов и лебедок при ремонте цехового электрооборудования - Пользоваться домкратами для подъема и перемещения деталей цехового электрооборудования - Собирать резьбовые соединения цехового электрооборудования с контролем момента затяжки - Собирать шпоночные соединения цехового электрооборудования с припиливанием шпонки - Выполнять сборку соединений цехового электрооборудования с натягом, запрессовкой и тепловой сборкой - Производить ручную и механизированную клепку цехового - электрооборудования - Соединять детали цехового электрооборудования развальцовкой и отбортовкой - Изготавливать спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники, контакты для цехового электрооборудования - Изготавливать металлические конструкции под электроприборы цехового оборудования - Размечать и резать листовой и профильный прокат при ремонте цехового электрооборудования - Размечать и сверлить отверстия ручными электро- и пневмоинструментами при ремонте цехового электрооборудования - Подгонять детали с опиловкой стыков при ремонте цехового электрооборудования | Оценка правильности выполнения практических заданий на практических занятиях |
| знать |  |
| - Материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок - Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок - Устройство осветительных электроустановок - Основные элементы осветительных электроустановок - Принципиальные схемы осветительных установок промышленных и административных зданий - Устройство трехпроводной трехфазной системы электроснабжения с изолированной и заземленной нейтралью - Основы конструкции и принципы работы электрических источников света - Типы современных светильников, их устройство и области применения - Методики расчета электрического освещения - Электрические схемы питания осветительных установок - Виды распределительных устройств осветительных установок - Порядок проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов цеховых осветительных электроустановок - Общие сведения об устройстве электропроводок - Виды электропроводок, конструкции и марки проводов - Способы установки и крепления электропроводки - Правила работы с мегомметром - Устройство системы заземления и зануления - Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении электромонтажных работ - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности - Материалы и изделия, применяемые для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В - Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В - Классификация электрических аппаратов - Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов - Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок - Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры - Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры - Устройство контакторов и магнитных пускателей - Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей - Устройство и основные неисправности реостатов - Конструкция распределительных устройств - Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании электрических аппаратов напряжением до 1000 В - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности - Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта трансформаторов - Назначение и устройство силовых трансформаторов - Виды повреждений сухих силовых трансформаторов - Порядок осмотра сухих силовых трансформаторов - Конструкция сварочных трансформаторов - Характерные неисправности сварочных трансформаторов - Порядок осмотра сварочных трансформаторов - Типы, конструкция и классификация электродвигателей мощностью до 10 кВт - Устройство асинхронных электродвигателей мощностью до 10 кВт - Устройство обмоток электродвигателей мощностью до 10 кВт - Устройство токособирательной системы электродвигателя мощностью до 10 кВт - Состав и устройство механической части электродвигателя мощностью до 10 кВт - Виды и правила использования станов для балансировки роторов и якорей электродвигателей мощностью до 10 кВт - Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании трансформаторов и электродвигателей - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства слесарных и монтажных работ - Требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов - Грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового электрооборудования - Характеристики и правила использования реечных, винтовых и гидравлических домкратов - Виды резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений - Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для запрессовки - Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для клепки - Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для развальцовки и отбортовки - Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для сверления - Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для разметки и резки листовой и профильной стали - Электротехнические материалы и их применение - Электроизоляционные материалы - Правила строповки и перемещения грузов - Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана - Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных, монтажных и такелажных работ - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности | Оценка правильности выполнения практических заданий на практических занятиях Квалификационный экзамен |