СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 10 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 13 |

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.06  Электротехника и электроника» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 ОК 01 ОК 02 | Понимать сущность процессов в электрических цепях постоянного и синусоидального токов; применять законы электрических цепей для их анализа; определять режимы электрических и электронных цепей и электромагнитных устройств, а также магнитных цепей постоянного тока | физические основы явлений в электрических цепях, законы электротехники, методы анализа электрических и магнитных цепей, принципы работы основных электрических машин, их рабочие и пусковые характеристики, элементную базу современных электронных устройств (полупроводниковых диодов, транзисторов и микросхем), параметры современных электронных устройств (усилителей, вторичных источников питания и микропроцессорных комплексов) и принципы действия универсальных базисных логических элементов |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 136 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 80 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 56 |
| лабораторные работы | 80 |
| практические занятия | 80 |
| курсовая работа (проект) | * |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | - |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Кол-во часов | Вид занятия | Код ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Электрические цепи |  | 60 |  |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 26 |  |  |
|  | 1. Основные понятия и определения. Элементы электрической цепи и её топология. Классификация цепей. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 2.Схемы замещения источников энергии и их взаимные преобразования. Законы Ома и Кирхгофа. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 3.Мощность цепи постоянного тока. Баланс мощностей. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 4. Структурные преобразования схем замещения цепей (последовательное, параллельное, смешанное, звезда – треугольник, треугольник – звезда). | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 5.Составление и решение уравнений Кирхгофа. Метод контурных токов. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 6.Метод узловых напряжений. Потенциальная диаграмма. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 7. ПЗ № 1. Исследование неразветвленной цепи постоянного тока и разветвленной цепи постоянного тока. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 8. ПЗ № 2. Исследование неразветвленной цепи постоянного тока и разветвленной цепи постоянного тока. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 9. ПЗ № 3 Составление и решение уравнений Кирхгофа | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 10. ПЗ № 4 Составление и решение уравнений Кирхгофа | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 11. ПЗ № 5 Метод контурных токов. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 12. ПЗ № 6. Расчет и анализ режимов электрических цепей постоянного тока. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 13. ПЗ № 7. Расчет и анализ режимов электрических цепей постоянного тока. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
| Тема № 1.2. Электрические цепи синусоидального тока | Содержание учебного материала | 14 |  |  |
|  | 14. Получение синусоидальной электродвижущей силы (ЭДС). Основные параметры синусоидальных функций времени. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 15. Электрические цепи с взаимной индуктивностью. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 16. Основные сведения о цепях несинусоидального тока. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 17. ПЗ № 8 Изучение основные параметры синусоидальных функций времени. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 18. ПЗ № 9 Расчет основные параметры синусоидальных функций времени. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 19. ПЗ № 10. Расчет и анализ цепей несинусоидального тока. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 20. ПЗ № 11. Расчет и анализ цепей несинусоидального тока. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
| Тема № 1.3. Трехфазные цепи | Содержание учебного материала | 20 |  |  |
|  | 21. Получение системы трёхфазных ЭДС. Способы соединения фаз трёхфазных источников и приемников электрической энергии.. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 22. ПЗ № 12 Расчет фазных и линейных напряжений, токов трехфазных цепей. Расчет мощностей трехфазных цепей | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 23. ПЗ № 13 Расчет фазных и линейных напряжений, токов трехфазных цепей. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 24. ПЗ № 14 Расчет фазных и линейных напряжений, токов трехфазных цепей. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 25. ПЗ № 15 Расчет мощностей трехфазных цепей | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 26. ПЗ № 16 Расчет мощностей трехфазных цепей | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 27. ПЗ № 17. Исследование трехфазной цепи, соединенной звездой, и трехфазной цепи, соединенной треугольником | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 28. ПЗ № 18. Исследование трехфазной цепи, соединенной звездой, и трехфазной цепи, соединенной треугольником | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 29. ПЗ № 19. Расчет трехфазных цепей | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 30. ПЗ № 20. Расчет трехфазных цепей | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
| Раздел 2. Магнитные цепи и электромагнитные устройства |  | 40 |  |  |
| Тема № 2.1. Магнитные цепи | Содержание учебного материала | 8 |  |  |
|  | 31. Основные магнитные величины и свойства ферромагнитных материалов. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 32. Основные законы магнитных цепей. Методы расчета магнитных цепей при постоянной магнитодвижущей силе. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 33.ПЗ № 21 Расчет магнитных цепей при постоянной магнитодвижущей силе. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 34.ПЗ № 22 Расчет магнитных цепей при постоянной магнитодвижущей силе. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
| Тема № 2.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 10 |  |  |
|  | 35. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 36. Анализ электромагнитных процессов в трансформаторе. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 37.Схема замещения и уравнения трансформатора. Характеристики и параметры трансформатора. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 38. ПЗ № 23. Исследование однофазного трансформатора | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 39. ПЗ № 24. Исследование однофазного трансформатора | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
| Тема № 2.3. Электрические машины | Содержание учебного материала | 22 |  |  |
|  | 40. Машины постоянного тока (МПТ). Устройство и принцип действия МПТ. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 41. Асинхронные двигатели (АД). Устройство и принцип действия трёхфазного АД. Механические и рабочие характеристики АД. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 42.Схемы включения асинхронных двигателей. Пуск и регулирование скорости АД. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 43. Синхронные машины (СМ). Устройство и принцип действия СМ. Работа СМ в режиме генератора и двигателя. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 44.Составление схемы включения асинхронных двигателей. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 45. ПЗ № 25 Составление схемы включения асинхронных двигателей. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 46. ПЗ № 26 Пуск и регулирование скорости АД. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 47. ПЗ № 27. Исследование машины постоянного тока в режиме двигателя и в режиме генератора. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 48. ПЗ № 28. Исследование машины постоянного тока в режиме двигателя и в режиме генератора. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 49. ПЗ № 29. Исследование трехфазного асинхронного двигателя | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 50. ПЗ № 30. Исследование трехфазного асинхронного двигателя | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
| Раздел 3. Электроника |  | 36 |  |  |
| Тема № 3.1. Электронные приборы | Содержание учебного материала | 18 |  |  |
|  | 51. Физические основы работы полупроводниковых приборов. Полупроводниковые диоды. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 52. Транзисторы. Биполярные и полевые. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 53.Схемы включения. Вольтамперные характеристики. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 54. ПЗ № 31 Составление схемы включения. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 55. ПЗ № 32 Составление схемы включения. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 56. ПЗ № 33. Исследование выпрямителей. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 57. ПЗ № 34. Исследование выпрямителей. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 58. ПЗ № 35. Исследование усилителя напряжений на транзисторе. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 59. ПЗ № 36. Исследование усилителя напряжений на транзисторе. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
| Тема № 3.2. Электронные устройства | Содержание учебного материала | 18 |  |  |
|  | 60. Усилители электрических сигналов. Классификация и характеристики. Частотные характеристики усилителей. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 61.Обратные связи в усилителях. Операционные усилители. Схемы. Область применения. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 62. Логические устройства. Логические элементы. Ключи. Триггеры. Цифровые устройства. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 63.Основные логические операции и способы их аппаратной реализации. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. | 2 | Лекция | 6,12 |
|  | 64. ПЗ № 37. Исследование усилителя. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 65. ПЗ № 38. Исследование усилителя. | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 66 ПЗ № 39. Исследование преобразователей | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 67. ПЗ № 40. Исследование преобразователей | 2 | Практич. работа | 1,3,7 |
|  | 68. Микропроцессоры и микроконтроллеры. Основные понятия и определения. Классификация. Архитектура микропроцессоров. | 2 | Лекция | 6,12 |
| Промежуточная аттестация |  | 16 |  |  |
| Всего: |  | 136 |  |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Электротехника и электроника», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 примерной основной образовательной программы по данной специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Основы электротехники: учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-8050-0.

2. Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум: учебное пособие для спо / С. М. Аполлонский. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6707-5

3. Потапов, Л. А. Основы электротехники: учебное пособие для спо / Л. А. Потапов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-6716-7

3.2.2. Основные электронные издания

1. Основы электротехники: учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-8050-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171409

2. Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум: учебное пособие для спо / С. М. Аполлонский. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6707-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151687

3. Потапов, Л. А. Основы электротехники: учебное пособие для спо / Л. А. Потапов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-6716-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151696

4. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник для спо / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-6756-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152467

5. Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника: учебник для спо / В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-6758-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152469

6. Тимофеев, И. А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум: учебное пособие для спо / И. А. Тимофеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-6827-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153638

7. Терехов, В. А. Задачник по электронным приборам: учебное пособие для спо / В. А. Терехов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-6891-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153659

8. Тимофеев, И. А. Электротехнические материалы и изделия: учебное пособие для спо / И. А. Тимофеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-6836-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153639

9. Битюцкий, И. Б. Электрические машины. Двигатель постоянного тока. Практикум: учебное пособие для спо / И. Б. Битюцкий, И. В. Музылева. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-7078-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154415

3.2.3. Дополнительные источники

1. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник для спо / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-6756-3

2. Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника: учебник для спо / В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-6758-7

3. Тимофеев, И. А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум: учебное пособие для спо / И. А. Тимофеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-6827-0.

4. Терехов, В. А. Задачник по электронным приборам: учебное пособие для спо / В. А. Терехов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-6891-1

5. Тимофеев, И. А. Электротехнические материалы и изделия: учебное пособие для спо / И. А. Тимофеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-6836-2

6. Битюцкий, И. Б. Электрические машины. Двигатель постоянного тока. Практикум: учебное пособие для спо / И. Б. Битюцкий, И. В. Музылева. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-7078-5

7. Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07727-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490149

8. Миловзоров, О. В.  Основы электроники: учебник для среднего профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03249-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489826

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| физические основы явлений в электрических цепях, законы электротехники, методы анализа электрических и магнитных цепей, принципы работы основных электрических машин, их рабочие и пусковые характеристики, элементную базу современных электронных устройств (полупроводниковых диодов, транзисторов и микросхем), параметры современных электронных устройств (усилителей, вторичных источников питания и микропроцессорных комплексов) | Полнота продемонстрированных знаний и умение применять их при выполнении практических и лабораторных работ | Устный опрос, тестирование, контрольная работа |
| Умения: |  |  |
| понимать сущность процессов в электрических цепях постоянного и синусоидального токов; применять законы электрических цепей для их анализа; определять режимы электрических и электронных цепей и электромагнитных устройств, а также магнитных цепей постоянного тока | Выполнение практических и лабораторных работ в соответствии с заданием | Устный опрос, тестирование, контрольная работа |