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Положение 
о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия (далее ОРМО РК), а также обустройства прилегающих к ним территорий. 
1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии  со следующими нормативными актами: 
1.2.1. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993); 
1.2.2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 мая 2013 года, регистрационный номер 28564); 
2. Требования к содержанию зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций. 
2.1. Администрация Октябрьского районного  муниципального образования Республики Калмыкия (далее — Администрация) передает муниципальным образовательным организациям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами муниципальных образовательных организаций видов деятельности. Имущество передается муниципальной образовательной организации на основании договора оперативного управления и акта приема-передачи к нему.
2.2. Имущество муниципальной образовательной организации, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью  ОРМО РК. 
2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом муниципальная образовательная организация обязана: 
- использовать закрепленное за ней на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации; 
- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ней имущества; 
- согласовывать с Администрацией сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжаться имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных муниципальной образовательной организации учредителем на приобретение этого имущества); 
- до заключения договора аренды на закрепленное за муниципальной образовательной организацией имущества получить экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимую соответствующей экспертной комиссией; 
- договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»); 
- договор аренды может быть признан недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством; 
- имущество, приобретенное муниципальной образовательной организацией за счет средств, выделенных ей учредителем, поступает в оперативное управление муниципальной образовательной организации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами; 
- право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами.
2.4. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий муниципальной образовательной организации эксплуатация данных объектов прекращается. 
2.5. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей муниципальных образовательных организаций. 
2.6. В соответствии с настоящим Положением муниципальные образовательные организации разрабатывают локальные нормативные акты о порядке проведения плановых и внеплановых осмотров, эксплуатируемых ими зданий и сооружений. Локальные нормативные акты определяют количество и состав комиссии по осмотру, перечень зданий и сооружений муниципальной образовательной организации, периодичность частичных осмотров технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений муниципальной образовательной организации (приложение 1 к настоящему Положению). Плановый осмотр зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций организуется два раза в год — весной и осенью. 
2.7. Ответственное лицо за эксплуатацию зданий и сооружений муниципальной образовательной организации обязано обеспечить: 
2.7.1. Техническое обслуживание (содержание) зданий и сооружений муниципальной образовательной организации, которое включает контроль за состоянием зданий и сооружений, поддержание зданий и сооружений в исправности, работоспособности, наладка и регулирование инженерных систем зданий и сооружений муниципальной образовательной организации. 
2.7.2. Осмотр зданий и сооружений муниципальной образовательной организации в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации. 
2.8. Весенний осмотр проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования муниципальной образовательной организации проводится после окончания эксплуатации в зимних условиях, сразу после таяния снега, когда здания и сооружения муниципальной образовательной организаций могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановому осмотру зданий и сооружений муниципальной образовательной организации оформляются актом (приложение 2 к настоящему Положению). 
2.9. Осенний осмотр проверки готовности зданий и сооружений муниципальной образовательной организации к эксплуатации в зимних условиях проводится до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений муниципальной образовательной организации к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по плановому осмотру зданий и сооружений муниципальной образовательной организации оформляются актом (приложение 3 к настоящему Положению). 
2.10. Внеплановый осмотр зданий и сооружений муниципальной образовательной организации проводится после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений, землетрясений). Результаты работы комиссии по внеплановому осмотру зданий и сооружений муниципальной образовательной организации оформляются актом (приложение 4 к настоящему Положению). 
В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения муниципальной образовательной организации неблагоприятных факторов, осмотр зданий и сооружений проводится в соответствии с Приказом Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «Об утверждении положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 23 декабря 1994 года № 761). 
2.11. Частичный осмотр зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций проводится с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов. 
2.12. Календарные сроки планового осмотра зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций устанавливаются в зависимости от климатических условий. 
2.13. В случае обнаружения во время осмотра зданий и сооружений муниципальной образовательной организации дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента и другие дефекты) и оборудования ответственные за эксплуатацию зданий и сооружений докладывают о неисправностях и деформации руководителю муниципальной образовательной организации. На основании акта осмотра руководителем муниципальной образовательной организации разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц. 
2.14. Результаты осмотра зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций (неисправности и повреждения) ответственные за эксплуатацию зданий и сооружений отражают в журнале учета технического состояния зданий и сооружений муниципальной образовательной организации (приложение 5 к настоящему Положению). 
2.15. Готовность муниципальной образовательной организации к новому учебному году определяется комиссией по приемке муниципальных образовательных организаций. По итогам приемки муниципальной образовательной организации составляется акт приемки готовности муниципальной образовательной организации к новому учебному году. 
3. Требования к обустройству прилегающей к муниципальной образовательной организации территории 
3.1. Муниципальная образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории. 
3.2. Территория муниципальной образовательной организации должна быть ограждена по всему периметру и озеленена согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам. 
3.3. Территория муниципальной образовательной организации должна быть без ям и выбоин, ровной и чистой. Дороги, подъезды, проходы к зданиям и сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными и содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенной от снега и льда. 
3.4. Территория муниципальной образовательной организации должна своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 
4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций 
4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций осуществляется в следующем порядке: 
4.1.1. Плановый осмотр, в ходе которого проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство. 
4.1.2. Внеплановый осмотр, в ходе которого проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов. 
4.1.3. Частичный осмотр, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства. 
4.2. При плановом осмотре зданий и сооружений проверяются: 
4.2.1. Внешнее благоустройство. 
4.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование. 
4.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).
4.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах. 
4.2.5. Поэтажные перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование. 
4.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования. 
4.2.7. Соблюдение габаритных приближений. 
4.2.8. Наружные коммуникации и их обустройства. 
4.2.9. Противопожарные устройства. 
4.2.10. Прилегающая территория. 
4.3. Особое внимание при проведении планового, внепланового и частичного осмотров обращается на: 
4.3.1. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%. 
4.3.2. Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам. 
4.3.3. Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками. 
4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам. 
4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы муниципальной образовательной организации, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссия определяет меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня учредителю муниципальной образовательной организации. 
4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссия по осмотру зданий и сооружений муниципальной образовательной организации может привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию зданий или сооружений муниципальной образовательной организации.
4.7. В зданиях и сооружениях муниципальной образовательной организации, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений в целом или их отдельных конструктивных элементов, комиссия по плановому или внеплановому осмотру вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации. 
4.8. По результатам осмотра в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, а именно, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин. 
4.9. По результатам осмотра оформляются акты, на основании которых руководитель муниципальной образовательной организации дает поручения об устранении выявленных нарушений ответственным лицам. При необходимости руководитель муниципальной образовательной организации обращается к учредителю. 
5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий .
5.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета. 
5.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов: 
5.2.1. Оплата коммунальных услуг. 
5.2.2. Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций. 
5.2.3. Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) объектов муниципальных образовательных организаций. 
5.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств  ОРМО РК.


                                                                    Приложение 1 
к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и 
сооружений муниципальных образовательных организаций, 
обустройства прилегающих к ним территорий 


ПЕРИОДИЧНОСТЬ
частичных осмотров технического состояния конструктивных
элементов зданий и сооружений муниципальной образовательной организации


	N п/п
	Конструктивные элементы, инженерные устройства
	Частота осмотров 
(в год)
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Воздуховоды
	1
	

	2. 
	Печи с дымовыми трубами
	2
	

	3. 
	Газоходы от газовых и дровяных колонок, оголовки труб на кровлях
	2
	

	4. 
	Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода
	1
	

	5. 
	Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты 
	1
	

	6. 
	Силовое электрооборудование 
	2
	

	
7. 

	Кровельные покрытия, наружные водоотводы 
	1
	После таяния снега 

	8. 
	Деревянные и столярные конструкции 
	1
	

	9. 
	Каменные и бетонные конструкции, перегородки 
	По мере необходимости
	

	10. 
	Стальные конструкции, закладные детали 
	Один раз в 3 года 

	

	11. 
	Внутренняя и наружная отделка, полы 
	По мере необходимости
	

	12. 
	Системы связи, низковольтное оборудование 
	1 
	

	13. 
	Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство 
	2 
	Перед проведением весенних и осенних осмотров 

	14. 
	Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них 
	2 
	

	15. 
	Наружные сети электроснабжения 
	В соответствии с правилами 
	

	16. 
	Технологическое оборудование 
	1 
	Проводится для проверки крепления 





Приложение 2 
к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 
обустройства прилегающих к ним территорий 
АКТ
общего весеннего осмотра зданий и сооружений
____________________________                                                 "___" _______20_____ (населенный пункт) 
1. Название здания (сооружения) ___________________________________________ 
2. Адрес ________________________________________________________________ 
3. Владелец (балансодержатель)____________________________________________ 
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________ 
5. Год постройки_________________________________________________________ 
6. Материал стен_________________________________________________________ 
7. Этажность ____________________________________________________________ 
8. Наличие подвала ______________________________________________________ 
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии: 
Комиссия в составе: 
Председателя ___________________________________________________________ 
Членов комиссии: 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
Представители: 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
произвела осмотр _______________________________________________________ 
                                                                   (наименование здания (сооружения)) 

по вышеуказанному адресу.

	№ п/п
	Наименование конструкций/
оборудования и устройств
	Оценка
состояния, описание дефектов
	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
	Сроки и исполнители

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Благоустройство 
	
	
	

	2.
	Фундаменты(подвал)
	
	
	

	3.
	Несущие стены(колонны)
	
	
	

	4.
	Перегородки
	
	
	

	5.
	Балки(фермы)
	
	
	

	6.
	Перекрытия
	
	
	

	7.
	Лестницы
	
	
	

	8.
	Полы
	
	
	

	9.
	Окна 
	
	
	

	10.
	Двери, ворота
	
	
	

	11.
	Кровля
	
	
	

	12.
	Наружная отделка:
	
	
	

	
	а) архитектурные детали
	
	
	

	
	б) водоотводящие устройства
	
	
	

	13.
	Внутренняя отделка 
	
	
	

	14.
	Система отопления
	
	
	

	15.
	Система водоснабжения
	
	
	

	16.
	Система водоотведения
	
	
	

	17.
	Санитарно-технические устройства
	
	
	

	18.
	Газоснабжение
	
	
	

	19.
	Вентиляция
	
	
	

	20.
	Электроснабжение, освещение 
	
	
	

	21.
	Технологическое оборудование
	
	
	

	
	И т.д.
	
	
	


В ходе общего осмотра произведены:
1) отрывка шурфов_____________________________________________________________________
2) простукивание внутренних стен и фасада_______________________________________________
3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций___________________________________________
4) взятие проб материалов для испытаний________________________________________________
5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования_________________________________
6) прилегающая территория ____________________________________________________________
Выводы и предложения:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи:
Председатель комиссии

Члены комиссии:

 




















Приложение 3 
к Положению о порядке обеспечения 
содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий 

АКТ
общего осеннего осмотра зданий и сооружений
(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)
_________________________                                                "___" ________________ г. 
(населенный пункт) 
1. Название здания (сооружения) ___________________________________________ 
2. Адрес ________________________________________________________________ 
3. Владелец (балансодержатель) ___________________________________________ 
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________ 
5. Год постройки_________________________________________________________ 
6. Материал стен ________________________________________________________ 
7. Этажность ____________________________________________________________ 
8. Наличие подвала ______________________________________________________ 
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии: 
Комиссия в составе: 
Председателя ___________________________________________________________ 
Членов комиссии: 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
Представители: 
1. __________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
произвела проверку готовности ___________________________________________ 
                                                                                 (наименование здания (сооружения) 
по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила: 
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного 
оборудования: 
а) кровля _______________________________________________________________ 
б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ____________________________ 
в) фасад и наружные водостоки ___________________________________________ 
г) проемы ______________________________________________________________ 
д) внутренние помещения _________________________________________________ 
е) подвальные и встроенные помещения ____________________________________ 
ж) отмостки и благоустройство ____________________________________________
з)  отопление, элеваторные узлы и бойлерные________________________________
и) местное отопление, дымоходы, газоходы__________________________________
к) электроснабжение и освещение__________________________________________
л) оборудование, инженерные устройства____________________________________
м)______________________________________________________________________ 

2. Обеспеченность:
а) топливом (запас в днях)_________________________________________________


б) уборочным инвентарем_________________________________________________
3. Выполнение противопожарных мероприятий_______________________________
_______________________________________________________________________
Выводы и предложения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии






























Приложение 4 
к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 
обустройства прилегающих к ним территорий


АКТ
внепланового осмотра зданий и сооружений
________________________                                           "___" ___________________ г. 
(населенный пункт) 
Название зданий (сооружений) ____________________________________________ 
Адрес __________________________________________________________________ 
Владелец (балансодержатель) _____________________________________________ 
Материал стен __________________________________________________________ 
Этажность ______________________________________________________________ 
Характер и дата неблагоприятных воздействий _______________________________ 
Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии: 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии _________________________________________________ 
Члены комиссии: _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Представители: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
произвела осмотр _______________________________________________________, 
                                                                          (наименование зданий (сооружений) 
пострадавших в результате _______________________________________________. 
Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных 
воздействий ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействии__________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии:



















































Приложение 5
к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий 

ЖУРНАЛ УЧЕТА(ПАСПОРТ)
Технического состояния зданий и сооружений
Наименование здания(сооружения)_____________________________________________________
Адрес__________________________________________________________________
Владелец(балансодержатель)______________________________________________
Лицо, ответственное за содержание здания(сооружений)
_______________________________________________________________________
                                                                      (ФИО, должность)
	Дата проверки
	Вид 
проверки
	Кем проведена 
проверка
(должность,
Ф.И.О.)
	Описание выявленных недостатков 
и
дефектов
строительных 
конструкций
	Мероприятия 
по устранению замечаний,
ответственный
	Срок 
устранения
замечаний,
ответственный
	Отметка об устранении
замечаний
(дата,подпись)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние зданий и сооружений муниципальной образовательной организации и предъявляется комиссии при проведении плановых осмотров.




	




































