Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»

|  | РЕКОМЕНДОВАНО Первый заместитель директора _____________________ Т.Н. Бородай |
| --- | --- |

КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП 13 ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Специальность

13.02.11Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования

Форма обучения очная

Срок освоения ОПОП нормативный

Полевской, 2018
Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки достижений обучающихся.

КОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме зачета.

КОС разработаны в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- федерального закона «Об образовании в РФ» от 21 декабря 2012 года №273;

- положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им В.И. Назарова»

- рабочей программы общепрофессиональной дисциплины вариативной части

-учебного плана ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им В.И. Назарова»

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать - теоретические основы аналитической химии; - о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем; о возможностях ее использования в химическом анализе; - специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь различных методов анализа; - практическое применение наиболее распространенных методов анализа; - аналитическую классификацию катионов и анионов; - правила проведения химического анализа; - методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; - гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы анализа.

Уметь - владеть техникой обычных аналитических операций; - обоснованно выбирать методы анализа; - пользоваться аппаратурой и приборами ; - выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных аналитических групп; - определять состав бинарных соединений; - проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; - проводить количественный анализ веществ; - наблюдать, обобщать, сравнивать, математически обрабатывать экспериментальные данные;

освоить следующие общие  компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Тестовый контроль

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания/Отметка 
95% и более - отлично 
80-94%% - хорошо 
66-79%% - удовлетворительно 
менее 66% - неудовлетворительно

Тема 1.2. Растворы. Химическое равновесие. Закон действующих масс.

Кислотно-основное равновесие. Равновесие в гетерогенной   системе раствор – осадок.
В каких единицах может выражаться растворимость малорастворимого сильного электролита:

а) моль/дм3 б) моль/л в) дм3/л г) г/л ?

- Для насыщенных водных растворов каких солей можно использовать :

а) хлорид серебра б) нитрат серебра 

в) сульфат серебра г) бромид натрия ?

- Дано уравнения: К =  . Какие выражения верны при расчете  по этому уравнению:

а) а(AgI)тв = 1 б)  = К а(AgI)тв 

в) а(AgI)тв = К г)  = a(Ag+) а(I–) ?

- Для малорастворимого сильного электролита Ag2CrO4 величина термодинамической константы растворимости выражается:

а) =C(Ag+)C() б) =2a(Ag+)a() 

в) =a2(Ag+)+a() г) =a2(Ag+)a() ?

- Соотношение между  и произведением активностей ионов в ненасыщенном растворе малорастворимого электролита Са3(РО4)2 определяется:

а) а3(Са2+)а2() = б) 3а(Са2+)2а() <

в) а3(Са2+)а2() >  г) а3(Са2+)а2() <  ?

- В гетерогенной системе AgCl(тв) ⇄ Ag+(p) + Cl–(p) (AgCl) = 1,810–10. Осадок образуется при следующих концентрациях ионов (моль/л):

а) C(Ag+) = 110–7 и C(Cl–) = 110–5 б) C(Ag+) = 510–7 и C(Cl–) = 510–3 

в) C(Ag+) = 510–7 и C(Cl–) = 510–3 г) C(Ag+) = 310–5 и C(Cl–) = 310–5 ?

- Для каких рядов солей по значению  (без дополнительных расчетов) можно определить последовательность выпадения осадков из их насыщенных водных растворов:

а) BaSO4, Ba3(PO4)2, Ag2CO3 б) AgCl, CaCO3, SrSO4

в) MgCl2, Na2SO4, FeCl2 г) PbS, PbSO3, PbSO4

- К раствору, содержащему по 0,01 моль Na2SO4, Na2CO3 и Na2C2O4, постепенно прибавляли раствор CaCl2. Укажите последовательность осаждения анионов из раствора, если (CaSO4) = 6,110–5, (CaCO3) = 4,810–9, (СаC2O4) = 2,610–9:

а) CaCO3, CaC2O4, CaSO4 б) CaC2O4, CaCO3, CaSO4

в) CaC2O4, CaSO4, CaCO3 г) CaSO4, CaC2O4, CaCO3

- ^ Общий вид зависимости между S и Ks малорастворимого сильного электролита типа AmBn выражается уравнением:

а)  б) 

в)  г) ?

- Укажите формулу соли с наименьшей растворимостью в воде при 250С:

а) Ag2SO4(=7,710–5) б) PbCl2( =1,710–5) 

в) PbI2( = 8,710–9) г) PbF2(=3,710–8)

- Чтобы растворить осадок Mg(OH)2,необходимо :

а) увеличить концентрацию ионов Mg2+ или ОН– 

б) уменьшить концентрацию ионов Mg2+ или ОН–

в) добавить HCl 

г) добавить NaOH

- ^ В процессах конкурирующих равновесий параллельно с гетерогенными могут протекать равновесия:

а) кислотно-основные 

б) окислительно-восстановительные

в) с образованием комплексных соединений 

г) нет правильного ответа

- ^ Растворимость AgI в 1 л воды при250С составляет 2,3510–6 граммов. Чему равна концентрационная константа растворимости AgI:

а) 110–8 б) 110–16 

в) 110–4 г) 110–12

- (СаС2О4) = 2,610–9. Какова молярная концентрация ионов  в насыщенном водном растворе этой соли:

а) 5,110–4 б) 1,610–4 

в) 5,110–5 г) 1,610–5

- Основной минеральный компонент костной ткани:

а) Са3(РО4)2 б) Са(Н2РО4)2 

в) Са5(РО4)3ОН г) СаНРО4

Тема 2.2.

Катионы I аналитической группы. Катионы II аналитической группы.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ И СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

1. Общей реакцией выявления соединений арсена является реакция:

A. C аргентум нитратом.

B. C аммоний молибдатом.

C. C йодом.

D. C калий йодидом.

E. Bосстановление до арсина.

2. Предварительными испытаниями с помощью специфических реакций можно выявить следующие ионы IV аналитической группы:

A. As(III), Al3+, Cr3+.

B. As(III), As(V).

С. Sn(II), Sn(IV), Al3+, Cr3+.

D. As(III), As(V), Sn(II), Sn(IV), Zn2+, Al3+, Cr3+.

E. AsО33-, AsО43-, Sn(II), Sn(IV), Al3+, Cr3+.

3. Во время систематического хода анализа раствор IV аналитической группы обрабатывают групповым реактивом NaOH + H2O2, а потом аммоний хлоридом после чего из раствора выпадают осадки:

A. Zn(OH)2, Al(OH)3.

B. Al(OH)3, Cr(OH)3.

С. Sn(OH)2, Sn(OH)4.

D. Zn(OH)2, Cr(OH)3.

E. Al(OH)3, Sn(OH)4.

4. Ионы IV аналитической группы после обработки групповым реагентом находятся в растворе в форме:

A. Катионов.

B. Гидроксокомплексов и анионов.

C. Молекул.

D. Анионов.

E. Осадков.

1.     Рассчитайте рН буферного раствора, который состоит из 0,1 моль/л раствора ацетатной кислоты и 0,1 моль/л раствора Натрий ацетата.

2.     Рассчитайте рН буферного раствора, который содержит 0,1 моль/л аммиака и 0,2 моль/л аммоний хлорида.

3.     Рассчитайте, как изменится рН, если до 1,0 л буферного раствора, который содержит 0,01 моль ацетатной кислоты и 0,01 моль Натрий ацетата, прибавить 10-3 моль хлоридной кислоты.

4.     Рассчитайте соотношение молярных концентраций кислоты и сопряженного основания в аммиачном буферном растворе с рН 9,00.

5.     Рассчитайте рН раствора, полученного смешиванием 200,0 мл 0,010 моль/л раствора Натрий фосфата и 100,0 мл 0,02 моль/л раствора Натрий гидрофосфата. Рассчитайте буферную емкость этого раствора.

6.     Рассчитайте соотношение молярных концентраций ионов аммония и аммиака в аммиачном буферном растворе с рН=9,00.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ И СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Тесты: 1. Е., 2. Е., 3. Е., 4. В.

Задачи: 1.  , 2. , 3. , 4. , 5. , 6.  .

Тема 2.3.

Катионы III аналитической группы. Катионы IV аналитической группы

I. Тестовые пункты с одним правильным ответом

Инструкция. Из следующих за утверждением ответов выберите один правильный.

1. Произведение растворимости - это:

A. произведение активностей ионов малорастворимого сильного электролита в его растворе

B. произведение молярных концентраций ионов малорастворимого сильного электролита при 298 К

C. произведение молярных концентраций ионов малорастворимого сильного электролита в растворе при определенной температуре

D. произведение активностей ионов малорастворимого сильного электролита в степенях их стехиометрических коэффициентов в насыщенном растворе

E. произведение активностей ионов малорастворимого сильного электролита в насыщенном растворе

Ответ'^

2. Наиболее характерна для катиона ртути(1) реакция:

A. образования хромата

B. образования сульфата

C. восстановления хлоридом олова(11)

D. образования хлорида

E. образования сульфида

Напишите уравнение соответствующей реакции.

Ответ:С

II. Задания на установление соответствия

Инструкция. Установите соответствие. Каждый ответ может быть использован один раз, несколько раз или не использован совсем.

III. Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов

Инструкция. Для каждого незаконченного утверждения один или несколько ответов являются правильными. Выберите номера правильных ответов.

16. Условия обнаружения иона К+ микрокристаллоскопической реакцией с Na2Pb[Cu(NO2)6]:

1. уксуснокислая среда

2. нагревание

3. комнатная температура

4. добавление хлорида аммония

Напишите в ионном виде соответствующие уравнения реакции. Ответ:1,3

2K+ + Pb2+ + [Cu(NO2)6]4- = K2Pb[Cu(NO2)6]

17. Хлорид и сульфат свинца из осадков хлоридов второй и сульфатов третьей групп по систематическому ходу анализа смеси катионов отделяют действием реагентов:

1. концентрированный раствор щелочи

2. 30 % раствор аммония ацетата

3. концентрированный раствор серной кислоты

4. горячая дистиллированная вода Ответ:2,4

Тема 2.4.

Катионы V аналитической группы. Катионы VI аналитической группы

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Назовите групповые реагенты на катионы V аналитической группы.

- Перечислите катионы, входящие в состав IV и V групп.

- Какие элементы, катионы которых входят в состав V и VI группы, проявляют переменную степень окисления?

- Напишите в ионном виде уравнения реакций взаимодействия:

- соли железа (II) с гексацианоферратом калия;

- соли железа (III) с гексацианоферритом калия.

В какой среде протекают эти реакции?

  - Напишите в ионном виде уравнение реакции окисления марганца (II) вис-мутатом натрия.

  - Какие катионы V группы подвергаются гидролизу?

  - Напишите в ионном виде уравнение реакции взаимодействия нитрата висмута (III) с хлоридом олова (II). В какой среде протекает эта реакция?

  - Напишите уравнение реакции окисления гидроксида марганца (II) кисло-родом воздуха. Что наблюдается при этом?

  - Перечислите аналитические реакции катиона магния. Какие из них наиболее характерны?

  - Какой катион V группы обладает выраженным амфотерными свойством?

  - Какие реакции используют для обнаружения катиона железа (III)? Напишите их уравнения в ионном виде.

  - Объясните с позиции протолитической теории растворения осадка гидроксида магния в насыщенном растворе хлорида аммония.

  - Какую роль играет хлорид аммония и аммиак при осаждении иона магния гидрофосфатом натрия. Составьте соответствующее уравнение реакций.

  - Как действует водородопероксид в щелочной среде на железо (II) и марганец (II)? Напишите уравнение соответствующих реакций и укажите цвет продуктов реакций.

Тема 2.5.

Анионы I- III аналитических групп.

ВОПРОСЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ПО АНАЛИЗУ АНИОНОВ І-ІІІ АНАЛИТИЧЕСКИХ ГРУПП

1. Вывод о возможности и направлении протекания окислительно-восстановительных процессов можно сделать на основании:

A. ЭДС реакции.

2. Вывод о полноте протекания окислительно-восстановительных процессов можно сделать на основании:

A. Константы равновесия.

3. Величина стандартного потенциала зависит от:

A. Температуры.

4. Величина формального потенциала зависит от:

A. Температуры.

B. Давления.

C. Природы растворителя.

D. Ионной силы.

E. Концентрации посторонних электролитов.

5. Окислительно-восстановительная реакция протекает полно (99,9%), если:

A. Кр ≥ 108.*

6. Окислительно-восстановительная реакция протекает в прямом направле-нии, если:

A. ЭДС > 0.*

D. Кр > 1.*

7. Для каких редокс-пар величина потенциала зависит от рН среды:

A. HAsO42-, 3Н+/AsO2-.*

B. MnO4-, 8H+/Mn2+.*

8. Для каких редокс-пар величина потенциала не зависит от рН среды:

А. Br2/2Br-.*

B. Fe3+/Fe2+.*

9. Коэффициент распределения Е зависит от:

A. Концентрации вещества в обеих фазах.*

10. Степень извлечения R зависит от:

A. Соотношения объмов органической и водной фаз.*

B. рН водной фазы.

C. Числа экстракций.

11. В каких случаях применяют реэкстракцию в аналитических целях:

A. Когда определение экстрагируемого вещества в органической фазе затруднительно.

12. Для каких целей применяют двухмерную хроматографию на бумаге:

A. Для разделения веществ, из которых одни имеют близкие Rf в одном растворителе и различные – в другом.*

13. От каких факторов зависит скорость перемещения и значение Rf:

A. От природы вещества и состава применяемого растворителя.*

14. Чем отличается распределительная хроматография от адсорбционной:

A. В распределительной хроматографии вещества поглощаются жидкостями, а в адсорбционной – поверхностью твердого сорбента.*

15. Что лежит в основе разделения смесей веществ методом осадочной хроматографии:

A. Неодинаковая растворимость образующихся соединений.*

16. Согласно классификафии анионов, основанной на образовании малорастворимых солей бария и серебра, к I аналитической группе относятся:

A. С4Н4О62-, С6Н5О73-, SO42-, SO32- и др.*

17. Согласно классификафии анионов, основанной на образовании малорастворимых солей бария и серебра, ко II аналитической группе относятся:

A. I-, S2-, SCN-, С6Н5СОО- и др.*

18. Согласно классификафии анионов, основанной на образовании малорастворимых солей бария и серебра, к III аналитической группе относятся:

A. BrО3-, СН3СОО-, С6Н4ОНСОО-, MnO4- и др.*

19. Какие анионы проявляют окислительные свойства:

A. NO3-, AsO43-, BrO3-*

20. Какие анионы проявляют восстановительные свойства:

A. S2О32-, AsO33-, Cl-, SCN- и др.*

21. Какие анионы не проявляют окислитетельно-восстановительные свойства (индифферентные анионы):

A. SO42-, CO32-, РО43-, В4О72- и др.*

22. Какие анионы с нитратом серебра образуют осадок, растворимый в карбонате аммония:

A. Хлорид-ионы.*

23. Какие анионы при нагревании с алюминием в щелочной среде выделяют газ, вызывающий посинение красной лакмусовой бумажки, смоченной водой:

A. Нитрат-ионы.*

24. Какие анионы с солями железа(III) вначале дают окраску чайно-красного цвета, а при нагревании – осадок красно-бурого цвета:

A. Ацетат-ионы.*

25. Какие анионы с хлоридом бария образуют белый осадок, частично растворимый в хлороводородной кислоте:

A. Сульфат- и карбонат-ионы.*

26. Какие анионы с раствором нитрата серебра в азотнокислой среде образуют черный осадок, растворимый в конц. азотной кислоте при нагревании:

A. Сульфид-ионы.*

27. Какие анионы при подкислении исследуемого раствора выделяют газ, имеющий запах, и дают помутнение раствора в пробирке:

A. Тиосульфат-ионы.*

28. Какие анионы с солями кадмия образуют желтый осадок:

A. Сульфид-ионы.*

29. Какие анионы образуют с катионами бария осадок, способный адсорбировать на себе перманганат-ионы, окрашиваясь при этом в фиолетово-красный цвет:

A. Сульфат-ионы.*

30. Какие анионы в азотнокислой среде с нитратом серебра образуют осадок светло-желтого цвета, нерастворимый в растворе карбоната аммония и частично растворимый в концентрированном растворе аммиака:

A. Бромид-ионы.*

Тема 2.4.

Катионы V аналитической группы. Катионы VI аналитической группы.

| 1) При систематическом ходе анализа катионов I – IV аналитических групп проводят предварительные исследование, к которым относится окрашивание пламени горелки. Соли каких катионов окрашивают бесцветное пламя горелки в красный цвет? A. Бария и натрия. B. Кальция и стронция. C. Калия и натрия. D. Кальция и натрия. E. Калия и бария | 4) В химико-аналитической лаборатории исследовали раствор со смесью катионов. Действием какого реагента обнаруживают в исследуемом растворе катионы K+, если известно, что катионы аммония отсутствуют? A. Zn(UO2)3(CH3COO)8. B. Na2[Cu(NH3)4]. C. Na2[Ni(NH3)6]. D. NaHC4H4O6. E. Na2[Co(NH3)6]. |
| --- | --- |
| 2) При анализе смеси катионов I – IV аналитических групп (без осадка) дробными реакциями обнаруживают катионы NH4+, Fe2+, Fe3+. С помощью какого реагента определяют катионы Fe3+? A. K4[Fe(CN)6]. B. H2SO4. C. NaOH. D. K3[Fe(CN)6]. E. Co(NO3)2. | 5) При проведении анализа смеси катионов необходимо отделить катионы II-ой аналитической группы. С помощью какого реагента проводят эту операцию? A. 2М раствор HCl. B. 0,2М раствор HCl. C. 6М раствор H2SO4. D. 3Н раствор NaOH. E. 0,1Н раствор H2SO4. |
| 3) В химико-аналитической лаборатории исследовали раствор со смесью катионов. При добавлении к испытуемому раствору K[Sb(OH)6] после предварительного добавления КОН и нагревания выпал белый кристаллический осадок. О присутствии какого катиона говорит данный аналитический эффект? A. Al3+. B. Zn2+. C. Na+. D. Cu2+. E. Cr3+. | 6) При проведении анализа смеси катионов на испытуемый раствор подействовали 1М раствором H2SO4, при этом образовался осадок, который свидетельствует о присутствии катионов III аналитической группы. О наличии какого катиона другой аналитической группы может свидетельствовать этот осадок? A. Zn2+. B. Cu2+. C. Pb2+. D. Cr3+. E. Sn2+. |
| 7) На определенной стадии анализа смеси катионов необходимо отделить катионы IV аналитической группы от катионов IV – VI групп. С помощью какого реагента это проводят? A. 0,5М раствор NaOH, 30-% раствор Н2О2. B. 6М раствор NaOH, 30-% раствор Н2О2. C. 6М раствор H2SO4, 3-% раствор Н2О2. D. 0,1М раствор H2SO4, 30-% раствор Н2О2. E. 6М раствор NaOH, 3-% раствор Н2О2. | 9) К VI аналитической группе относятся Cu2+, Hg2+, Co2+ и Ni2+. Какие из этих катионов в систематическом ходе анализа можно отделить с помощью натрия тиосульфата? A. Cu2+ и Co2+. B. Ni2+ и Hg2+. C. Hg2+ и Cu2+. D. Co2+ и Hg2+. E. Cu2+ и Ni2+. |
| 8) На определенной стадии анализа смеси катионов необходимо отделить катионы Sb(V) от других катионов V и VI аналитических групп. Действием какого реагента это осуществляют? A. HNO3 с Н2О2. B. NaOH с Н2О2. C. H2SO4 с Н2О2. D. HCl с Н2О2. E. CH3COOH с Н2О2. | 10) При проведении анализа смеси катионов к испытуемому раствору прибавили избыток концентрированного раствора NH3 * H2O. Катионы какой аналитической группы при этом осаждаются? A. II. B. III. C. IV. D. V. E. VI. |

Эталоны ответов к тестам.

| № ВОПРОСА | ОТВЕТ | № ВОПРОСА | ОТВЕТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 6 | C |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 | D | 9 | C |
| 5 |  | 10 |  |

Тема 2.5.

Анионы I- III аналитических групп.

| 1.) Анализ смеси неизвестного состава проводят в определенной последовательности. Что химику-аналитику нужно провести первым? A. предварительные испытания и наблюдения. B. анализ анионов. C. переведение смеси в раствор. D. анализ катионов. E. анализ анионов и катионов. | 2) При проведении анализа раствора, полученного после растворения сухой соли, подействовали 1М H2SO4, при этом образовался осадок. О присутствии катионов какой аналитической группы это свидетельствует? A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. |
| --- | --- |
| 3) При проведении анализа смеси катионов необходимо отделить катионы II аналитической группы. С помощью какого раствора проводят эту операцию? A. 2М HCl. B. 0,2М HCl. C. 6М H2SO4. D. 3Н NaOH. E. 0,1Н H2SO4. | 7) В химико-аналитической лаборатории аналитик проводил систематический анализ неизвестной смеси и получил содовую вытяжку для определения анионов. Катионы каких аналитических групп находятся в растворенном виде в полученной вытяжке? A. I и III. B. I и V. C. II и V. D. III и IV. E. I и IV. |
| 4) На определенном этапе анализа смеси неизвестного состава необходимо сухое вещество перевести в раствор. Отношение к какому растворителю испытывают в начале? A. К воде (20-25°С). B. К горячей воде. C. К 2М HCl. D. К конц. HCl. E. К 2М HNO3. | 8) В систематическом ходе анализа неизвестной смеси после обнаружения катионов получают содовую вытяжку и определяют в ней анионы. Какие анионы нужно определять первыми? A. NO3- и NO2- B. Cl- и Br -. C. Cl- и I- D. SO42- и SO32- . E. SO42- и Cl-. |
| 5) На определенной стадии анализа неизвестной смеси необходимо отделить катионы IV аналитической группы от катионов I, V, VI групп. С помощью какого реагента это проводят? A. 0,5М NaOH, 30-% Н2О2. B. 6М NaOH, 30-% Н2О2. C. 6М H2SO4, 3-% Н2О2. D. 0,1М H2SO4, 30-% Н2О2. E. 6М NaOH, 3-% Н2О2. | 9) В химико-аналитической лаборатории проводят сист. анализ раствора смеси анионов и используют раствор серебра нитрата, подкисленный разведенной HNO3. Какие анионы определяют? A. Анионы I аналитической группы. B. Анионы-восстановители. C. Анионы-окислители. D. Анионы II аналитической группы. E. Анионы нестойких кислот. |
| 6) При обнаружении катионов в неизвестной смеси к испытуемому раствору прибавили избыток концентрированного раствора NH3 * H2O. Катионы какой аналитической группы при этом осаждаются? A. II. B. III. C. IV. D. V. E. VI. | 10) В ходе анализа примесей анионов в лекарственном веществе к раствору прибавили несколько капель натрия гидроксида и упарили раствор на водяной бане до сухого остатка. Какие анионы определяют в сухом остатке? A. Нитраты. B. Хлориды. C. Ацетаты. D. Тиосульфаты. E. Сульфиты. |

Эталоны ответов к целевым обучающим заданиям.

| № ВОПРОСА | ОТВЕТ | № ВОПРОСА | ОТВЕТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 6 |  |
| 2 |  | 7 | E |
| 3 | A | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 | C |

Тема 3.1.

Гравиметрический анализ

Тесты по теме «Гравиметрические методы анализа»

| № | Вопросы | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
|  |  | а | б | в | г |
| 1 | Гравиметрия основана на… | точном измерении объёмов растворов известной и неизвестной концентрации | точном измерении массы определяемого компонента | точном измерении объёма раствора, пошедшего на реакцию с анализируемым объектом | точном измерении массы анализируемого объекта |
| 2 | Гравиметрия подразделяется на… | методы осаждения и отгонки | методы взвешивания и фильтрации | методы сушки и прокаливания | методы осаждения и промывания |
| 3 | Осаждаемая форма… | вещество, содержащее анализируемый компонент | осадок, состоящий из анализируемого объекта | осадок точно известного состава | вещество, которое осаждается |
| 4 | Весовая форма... | осадок, который переводится в другой осадок для получения окончательного результата | вещество, которое сушится и прокаливается | вещество, которое взвешивается для получения окончательного результата | осадок, содержащий анализируемый компонент с точно известной массой |
| 5 | Осаждаемая форма должна… | обладать малой растворимостью, легко фильтроваться и полностью переходить в весовую форму | иметь относительно хорошую растворимость, легко переходить в осадки другого состава, легко отмываться от примесей | легко осаждаться и переходить в аморфное состояние для более полного выделения анализируемого компонента | точно соответствовать весовой форме и легко растворяться в растворах сильных кислот |
| 6 | Весовая форма должна… | соответствовать осаждаемой форме и быть химически устойчивой | точно соответствовать химической формуле и быть устойчивой | точно соответствовать массе анализируемого образца | точно соответствовать массе анализируемого компонента |
| 7 | Какие вещества можно использовать в качестве весовой формы | CaO | CaSO4 | BaSO4 | Fe(OH)3 |
| 8 | Осадитель должен… | быть специфичным и полностью осаждать определяемый компонент | удалять из раствора мешающие примеси | добавляться в избытке для более полного осаждения анализируемого образца | быть селективным и чувствительным |
| 9 | Осаждение считается полным, если остаточное количество осаждаемого вещества в растворе не превышает… | 10 – 3 моль | 10 – 4 моль | 10 – 4 г | 10 – 5 г |
| 10 | Целесообразно осаждать в гравиметрии осадки | мелкокристаллические | крупнокристаллические | аморфные | изоморфные |
| 11 | Осаждение аморфных осадков проводят… | из разбавленных растворов | из концентрированных растворов | медленно | при добавлении коагулянта |
| 12 | Осаждение кристаллических осадков проводят… | из концентрированных растворов | из разбавленных растворов | быстро | разбавленным раствором осадителя |
| 13 | Соосаждение – это… | поглощение осадком примесей | совместное осаждение осадков | удаление примесей путём их осаждения | извлечение анализируемого компонента путём его осаждения |
| 14 | Причина соосаждения… | десорбция | окклюзия | изоморфизм | аллотропия |
| 15 | При высушивании осадка удаляется вода… | гигроскопичная | кристаллизационная | поверхностная | адсорбционная |
| 16 | При прокаливании осадка удаляется вода… | гигроскопичная | кристаллизационная | конденсационная | капиллярная |
| 17 | Средняя проба… | содержит смесь всех компонентов объекта | должна быть представительной | содержит усреднённые количества компонентов объекта | уменьшенная копия объекта |
| 18 | Точность взвешивания на аналитических весах равна… | 2 • 10 – 4 г | 2 • 10 – 3 г | 2 • 10 – 2 г | 2 • 10 – 5 г |
| 19 | Ошибки анализа бывают… | систематические, случайные, грубые | частные, общие, случайные | дисперсные, оперативные, грубые | методические, корреляционные, неизбежные |
| 20 | Абсолютная ошибка опыта… | разность между полученным и истинным результатом | разность между истинным и полученным результатом | разность между двумя результатами опыта | частное от деления полученного результата на истинный |
| 21 | Относительная ошибка опыта… | разность между истинным и полученным результатом | частное от деления истинного результата на полученный | частное от деления абсолютной ошибки на истинный результат | разность между полученным результатом и абсолютной ошибкой |
| 22 | Фактор пересчёта – это отношение молярной массы… | весовой формы к молярной массе осаждаемой формы | весовой формы к молярной массе определяемого вещества | определяемого вещества к молярной массе весовой формы | осаждаемой формы к молярной массе определяемого вещества |
| 23 | Фактор пересчёта для анализа железа, идущего по схеме: FeCl3®Fe(OH)3®Fe2O3, рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |

Ответы к тестам по теме «Гравиметрические методы анализа»

| Вопрос | Вариант ответа | Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | 13 | а |
| 2 | а | 14 | б, в |
| 3 | г | 15 | а, в, г |
| 4 | в | 16 | б |
| 5 | а | 17 | б |
| 6 | б | 18 | а |
| 7 | б, в | 19 | а |
| 8 | а | 20 | а |
| 9 | в | 21 | в |
| 10 | б | 22 | в |
| 11 | б, г | 23 | б |
| 12 | б, г |  |  |

Тема 3.2.

Титриметрические

методы анализа

Тесты по теме «Титриметрические методы анализа. Основные понятия»

| № | Вопросы | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
|  |  | а | б | в | г |
| 1 | Титриметрия - … метод анализа. | Химический | Физико-химический | Физический | Химико-физический |
| 2 | Титриметрия - … метод анализа. | Объёмный | Весовой | Гравиметрический | Концентрационный |
| 3 | Титриметрия основана на точном измерении… | Массы анализируемого объекта и стандартного образца | Массы анализируемого объекта | Объёмов растворов известной и неизвестной концентрации | Объёма раствора неизвестной концентрации |
| 4 | Титрант… | Вещество известного состава | Раствор с точно известной концентрацией | Анализируемый раствор | Вещество неизвестного состава |
| 5 | Титр – это… | Масса вещества в 1 л раствора (г/л) | Концентрация раствора (г/мл) | Количество вещества в 1 л раствора (моль/л) | Масса вещества в 100 г раствора |
| 6 | Титрование… | Постепенное добавление раствора к другому раствору до точки эквивалентности | Постепенное добавление раствора к другому раствору до окончания реакции | Сливание двух растворов до окончания реакции | Осаждение вещества при добавлении раствора известной концентрации |
| 7 | Точка эквивалентности… | Характеризует количество эквивалентов вещества растворов известной и неизвестной концентрации | Момент окончания титрования | Соответствует равенству n1экв=n2экв | Момент окончания реакции |
| 8 | Точку эквивалентности можно определить по резкому изменению… | Концентрации раствора | Мутности раствора | электропроводности раствора | Окраски раствора |
| 9 | В титриметрии используются реакции… | В которых можно фиксировать точку эквивалентности | Протекающие с небольшой скоростью | Протекающие обратимо | В которых протекают побочные процессы |
| 10 | Титриметрия подразделяется на … титрование | Обменное | Индикаторное | Кислотно-основное | Осадительное |
| 11 | По методу прямого титрования титруют… | До точки эквивалентности | До изоэлектрической точки | До полного осаждения анализируемого вещества | До изотонической точки |
| 12 | По методу замещения… | Устойчивые вещества замещают нестойкими | Нестойкие вещества замещают устойчивыми | Хорошо растворимые вещества замещают труднорастворимыми | Сильные электролиты замещают слабыми электролитами |
| 13 | При обратном титровании… | Применяют избыток титранта | Титруют до точки эквивалентности и точки электронейтральности | Применяют избыток индикатора | Применяют два титранта |
| 14 | Нормальность раствора – это… | Эквивалентная концентрация | Молярная концентрация | Массовая доля растворённого вещества | Моляльная концентрация |
| 15 | Найдите правильное соответствие | Приготовленные растворы - стандартные растворы | Установленные растворы - стандартизованные растворы | Метод пипетирования - титрование раствора всего образца | Метод отдельных навесок – титрование отдельных порций раствора образца |

Ответы на тесты по по теме «Гравиметрические методы анализа»

| Вопрос | Вариант ответа | Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а | 9 | а |
| 2 | а | 10 | в, г |
| 3 | в | 11 | а |
| 4 | б | 12 | б |
| 5 | б | 13 | а, г |
| 6 | а, б | 14 | а |
| 7 | б, в, г | 15 | а, б |
| 8 | в, г |  |  |

Тема 3.3.

Методы кислотно-основного титрования

1. Установите соответствие между веществом и возможностью его анализа методом кислотно-основного титрования в водной среде:

| 1. аскорбиновая кислота | А. определение не возможно |
| --- | --- |
| 2. серная кислота | Б. титруется как слабая одноосновная кислота |
| 3. сероводородная кислота | В. определение возможно по 1-ой и по 2-ой ступени |
| 4. ортофосфорная кислота | Г. титруется как сильная кислота по второй ступени |

+ Ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

2. При титровании какого вещества с метиловым оранжевым расходуется вдвое больше соляной кислоты, чем с фенолфталеином:
— H3PО4
+ Na2CО3
— H2SО4
— NaHCО3

3. Алкалиметрическим методом анализируют:
— оксиды металлов;
— соли сильных оснований и слабых кислот;
+ сильные и слабые кислоты;
— сильные и слабые основания.

4. На взаимодействие с раствором гидроксида калия идет 20,2 мл раствора серной кислоты с титром по гидроксиду калия 0,004835 г/мл. Найдите массу основания в растворе.
— 2,39 · 10-4, г
+ 9,77 · 10-2, г
— 9,77 · 10+1, г                                              
— 2,39 · 10—1, г

X

by DNSUnlocker

5. Раствор содержит гидроксид и карбонат натрия. На титрование аликвоты раствора с фенолфталеином идет 15,4 мл НСl, на титрование такой же аликвоты с метиловым оранжевым — 16,0 мл НСl. Установите соответствие между основанием и объемом кислоты, пошедшим на взаимодействие с ним.
+ Ответ: 1-В, 2-Б

| 1. NaOH | А. 15,4 мл |
| --- | --- |
| 2. Na2CO3 | Б. 1,2 мл |
|  | В. 14,8 мл |
|  | Г. 0,6 мл |

6. К раствору оснований NaOH и Na2CO3 добавили фенолфталеин и оттитровали раствором соляной кислоты до исчезновения окраски индикатора (VHCl = 11,5 мл). К полученному раствору добавили метиловый оранжевый и продолжили титрование до изменения окраски индикатора из желтой в оранжевую (VHCl= 14,3 мл). Установите соответствие между основанием и объемом кислоты, пошедшим на взаимодействие с ним.
+ Ответ: 1-В, 2-Г

| 1. NaOH | А. 2,8 мл |
| --- | --- |
| 2. Na2CO3 | Б. 11,5 мл |
|  | В. 8,7 мл |
|  | Г. 5,6 мл |

7. На титрование смеси фосфорной и серной кислот с метиловым оранжевым
израсходовано   20,1   мл  NaOH,   на   титрование   такой   же   аликвоты   с
фенолфталеином — 32,0 мл NaOH. Установите соответствие между кислотой
и объемом основания, пошедшим на взаимодействие с ним.
+ Ответ: 1-Б, 2-А

| 1. H2SO4 | А. 23,8 мл |
| --- | --- |
| 2. Н3РO4 | Б. 8,2 мл |
|  | В. 11,9 мл |
|  | Г. 20,1 мл |

Тема 3.4.

Методы окислительно-восстановительного титрования.

- выберите один правильный ответ

1. Значение стандартного потенциала Е0 окислительно-восстановительной пары показывает, что:

а) чем больше Е0, тем более сильным окислителем является окисленная форма;

б) чем меньше Е0, тем более слабым восстановителем является восстановительная форма;

в) чем больше Е0, тем более сильным окислителем является окисленная форма, тем более слабым восстановителем – восстановленная форма.

2. Большое численное значение константы равновесия указывает:

а) реакция протекает практически до конца;

б) разность потенциалов Е0 обоих окислительно-восстановительных пар очень мала;

в) реакция протекает с большой скоростью.

3. Молярная масса эквивалента перманганата калия в окислительно-восстановительных реакциях, протекающих в нейтральной среде равна:

а) М(KMnO4)

б) М(KMnO4)/2

в) М(KMnO4)/3

г) М(KMnO4)/5

д) М(KMnO4)/7

4. Молярная масса эквивалента перманганата калия в окислительно-восстановительных реакциях, протекающих в кислой среде равна:

а) М(KMnO4)

б) М(KMnO4)/2

в) М(KMnO4)/3

г) М(KMnO4)/5

д) М(KMnO4)/7

5. Молярная масса эквивалента пентагидрата тиосульфата натрия в иодометрическом титровании  равна:

а) М(Na2S2O3·5H2O);

б) М(Na2S2O3·5H2O)/2;

в) М(Na2S2O3·5H2O)/5;

г) М(Na2S2O3);

д) М(Na2S2O3)/2.

6. Молярная масса эквивалента дихромата калия в иодометрическом титровании равна:

а) М(K2Cr2O7);

б) М(K2Cr2O7)/2;

в) М(K2Cr2O7)/3;

г) М(K2Cr2O7)/5;

д) М(K2Cr2O7)/6.

7. Значение максимально при значении рН равном:

а) 14

б) 7

в) 1

г) 0

8. Значение максимально при значении рН равном:

а) 14

б) 7

в) 1

г) 0

9. При титровании протекает реакция nTXRed+nxTOx → nTXOx+nxTRed. Расчет потенциала в точке эквивалентности проводят по формуле:

а) ;

б) ;

в) .

10. При титровании протекает реакция nTXRed+nxTOx → nTXOx+nxTRed. Расчет потенциала до точки эквивалентности проводят по формуле:

а) ;

б) ;

в) .

11. При титровании протекает реакция nTXRed+nxTOx → nTXOx+nxTRed. Расчет потенциала после точки эквивалентности проводят по формуле:

а) ;

б) ;

в) .

12. При титровании Fe2+раствором КМnO4 (рH = 0) для расчета потенциала в точке эквивалентности используют формулу:

а) ;

б)

в)

13. При титровании Fe2+раствором КМnO4 (рH = 1) для расчета потенциала до точки эквивалентности используют формулу:

а) ;

б)

в)

14. При титровании Fe2+раствором КМnO4 (рH = 1) для расчета потенциала после точки эквивалентности используют формулу:

а) ;

б)

в)

15. Закон эквивалентов для прямого титрования имеет вид:

а) С(1/z Х) = С(1/z Т)

б) n(1/z Х) = n(1/z Т)

в) M(1/z Х) = M(1/z Т)

г) С(1/z Х) = С(1/z Т1) + С(1/z Т2)

д) M(1/z Х) = M(1/z Т1) + M(1/z Т2)

16. Закон эквивалентов для заместительного титрования имеет вид:

а) С(1/z Х) = С(1/z Т)

б) n(1/z Х) = n(1/z Т)

в) M(1/z Х) = M(1/z Т)

г) n(1/z Х) = n(1/z Т2) - n(1/z Т1)

д) n(1/z Х) = n(1/z Т1) - n(1/z Т2)

17. Закон эквивалентов для обратного титрования имеет вид:

а) С(1/z Х) = С(1/z Т2) - С(1/z Т1)

б) n(1/z Х) = n(1/z Т1) + n(1/z Т2)

в) M(1/z Х) = M(1/z Т)

г) n(1/z Х) = n(1/z Т2) - n(1/z Т1)

д) n(1/z Х) = n(1/z Т1) - n(1/z Т2)

18. Стандартизацию раствора перманганата калия по щавелевой кислоте проводят:

а) прямым титрованием;

б) обратным титрованием;

в) заместительным титрованием.

19. Стандартизацию раствора тиосульфата натрия по дихромату калия проводят:

а) прямым титрованием;

б) обратным титрованием;

в) заместительным титрованием.

20. Стандартизацию раствора нитрита натрия по сульфаниловой кислоте проводят:

а) прямым титрованием;

б) обратным титрованием;

в) заместительным титрованием.

21. Определение железа (II) методом перманганатометрии проводят:

а) прямым титрованием;

б) обратным титрованием;

в) заместительным титрованием.

22. Определение пероксида водорода методом йодометрии проводят:

а) прямым титрованием;

б) обратным титрованием;

в) заместительным титрованием.

23. Определение стрептоцида методом нитритометрии проводят:

а) прямым титрованием;

б) обратным титрованием;

в) заместительным титрованием.

24. Стандартизацию раствора перманганата калия по щавелевой кислоте проводят с использованием индикатора

а) без индикатора

б) фенолфталеина

в) крахмала

г) тиоцианата калия

д) метиленового оранжевого

е) тропеолина 00

ж) дифениламина

25. Стандартизацию раствора тиосульфата натрия по дихромату калия проводят с использованием индикатора

а) без индикатора

б) фенолфталеина

в) крахмала

г) тиоцианата калия

д) метиленового оранжевого

е) тропеолина 00

ж) дифениламина

26. Стандартизацию раствора нитрита натрия по сульфаниловой кислоте проводят с использованием индикатора

а) без индикатора

б) фенолфталеина

в) крахмала

г) тиоцианата калия

д) метиленового оранжевого

е) тропеолина 00

ж) дифениламина

27. Определение железа(II) методом перманганатометрии проводят с использованием индикатора:

а) без индикатора

б) фенолфталеина

в) крахмала

г) тиоцианата калия

д) метиленового оранжевого

е) тропеолина 00

ж) дифениламина

28. Определение пероксида водорода методом йодометрии проводят с использованием индикатора:

а) без индикатора

б) фенолфталеина

в) крахмала

г) тиоцианата калия

д) метиленового оранжевого

е) тропеолина 00

ж) дифениламина

29.Раствор иода для иодиметрического титрования готовят:

а) насыщением водного раствора иодом;

б) растворением навески иода в растворе иодида калия;
в) с использованием органических растворителей.

30. На величину скачка титрования при определении железа (II) методом перманганатометрии влияет:

а) концентрация серной кислоты;

б) температура;

в) концентрация железа (II);

г) концентрация перманганата калия.

31. Йодометрическое определение окислителей проводят путем заместительного титрования тиосульфатом натрия в кислой среде поскольку:

а) в кислой среде увеличивается окислительно-восстановительный потенциал I3–/I–;

б) в кислой среде уменьшается летучесть йода;

в) кислота ускоряет реакции окисления I– в I2;

г) индикатор (крахмал) работает только в кислой среде.

32. Определение пероксида водорода методом йодометрии проводят в присутствии молибдата аммония для того, чтобы:

а) замаскировать окраску, мешающую определению конечной точки титрования;

б) сдвинуть равновесие в необходимую сторону;

в) ускорить реакцию окисления I–-ионов;

г) увеличить скачок титрования.

II. ВОПРОСЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ПРАВИЛЬНЫМИ ОТВЕТАМИ

33.В окислительно-восстановительном титровании применяют индикаторы:

а) редоксиндикаторы;

б) трехцветные;

в) металлиндикаторы;

г) рН индикаторы;

д) металлохромные;

е) специфические;

ж) необратимые.

34. В окислительно-восстановительном титровании к реакциям предъявляют следующие требования:

а) реакция должна протекать практически до конца;

б) реакция должна протекать быстро;

в) не должно протекать побочных реакций;

г) реакция должна протекать при комнатной температуре;

д) хотя бы одно из соединений должно быть окрашено;

е) продукты окислительно-восстановительной реакции должны быть сильными электролитами;

35. Йодометрическое титрование нельзя проводить в щелочной среде поскольку:

а) в щелочной среде образуется IO3– и I–;

б) в щелочной среде увеличивается летучесть I2;

в) в щелочной среде окислительно-восстановительный потенциал пары I3–/I– очень низок;

г) при pH 9.5 йод диспропорционирует с образованием I– и IО–.

36. Определение железа(II) методом перманганатометрии проводят в присутствии фосфорной кислоты для того, чтобы:

а) ускорить реакцию восстановления перманганат-иона;

б) увеличить скачок титрования;

в) замаскировать окраску ионов железа(III) путем перевода их в бесцветный комплекс;

г) облегчить определение конечной точки титрования.

Тема 3.5. Методы осаждения.

Тесты: «Гравиметрические методы анализа»

1

Гравиметрия основана на…

точном измерении объёмов растворов известной и неизвестной концентрации

точном измерении массы определяемого компонента

точном измерении объёма раствора, пошедшего на реакцию с анализируемым объектом

точном измерении массы анализируемого объекта

2

Гравиметрия подразделяется на…

методы осаждения и отгонки

методы взвешивания и фильтрации

методы сушки и прокаливания

методы осаждения и промывания

3

Осаждаемая форма…

вещество, содержащее анализируемый компонент

осадок, состоящий из анализируемого объекта

осадок точно известного состава

вещество, которое осаждается

4

Весовая форма...

осадок, который переводится в другой осадок для получения окончательного результата

вещество, которое сушится и прокаливается

вещество, которое взвешивается для получения окончательного результата

осадок, содержащий анализируемый компонент с точно известной массой

5

Осаждаемая форма должна…

обладать малой растворимостью, легко фильтроваться и полностью переходить в весовую форму

иметь относительно хорошую растворимость, легко переходить в осадки другого состава, легко отмываться от примесей

легко осаждаться и переходить в аморфное состояние для более полного выделения анализируемого компонента

точно соответствовать весовой форме и легко растворяться в растворах сильных кислот

6

Весовая форма должна…

соответствовать осаждаемой форме и быть химически устойчивой

точно соответствовать химической формуле и быть устойчивой

точно соответствовать массе анализируемого образца

точно соответствовать массе анализируемого компонента

7

Какие вещества можно использовать в качестве весовой формы

CaO

CaSO4

BaSO4

Fe(OH)3

8

Осадитель должен…

быть специфичным и полностью осаждать определяемый компонент

удалять из раствора мешающие примеси

добавляться в избытке для более полного осаждения анализируемого образца

быть селективным и чувствительным

9

Осаждение считается полным, если остаточное количество осаждаемого вещества в растворе не превышает…

10 – 3 моль

10 – 4 моль

10 – 4 г

10 – 5 г

10

Целесообразно осаждать в гравиметрии осадки

мелкокристаллические

крупнокристаллические

аморфные

изоморфные

11

Осаждение аморфных осадков проводят…

из разбавленных растворов

из концентрированных растворов

медленно

при добавлении коагулянта

12

Осаждение кристаллических осадков проводят…

из концентрированных растворов

из разбавленных растворов

быстро

разбавленным раствором осадителя

13

Соосаждение – это…

поглощение осадком примесей

совместное осаждение осадков

удаление примесей путём их осаждения

извлечение анализируемого компонента путём его осаждения

14

Причина соосаждения…

десорбция

окклюзия

изоморфизм

аллотропия

15

При высушивании осадка удаляется вода…

гигроскопичная

кристаллизационная

поверхностная

адсорбционная

16

При прокаливании осадка удаляется вода…

гигроскопичная

кристаллизационная

конденсационная

капиллярная

17

Средняя проба…

содержит смесь всех компонентов объекта

должна быть представительной

содержит усреднённые количества компонентов объекта

уменьшенная копия объекта

18

Точность взвешивания на аналитических весах равна…

2 • 10 – 4 г

2 • 10 – 3 г

2 • 10 – 2 г

2 • 10 – 5 г

19

Ошибки анализа бывают…

систематические, случайные, грубые

частные, общие, случайные

дисперсные, оперативные, грубые

методические, корреляционные, неизбежные

20

Абсолютная ошибка опыта…

разность между полученным и истинным результатом

разность между истинным и полученным результатом

разность между двумя результатами опыта

частное от деления полученного результата на истинный

21

Относительная ошибка опыта…

разность между истинным и полученным результатом

частное от деления истинного результата на полученный

частное от деления абсолютной ошибки на истинный результат

разность между полученным результатом и абсолютной ошибкой

22

Фактор пересчёта – это отношение молярной массы…

весовой формы к молярной массе осаждаемой формы

весовой формы к молярной массе определяемого вещества

определяемого вещества к молярной массе весовой формы

осаждаемой формы к молярной массе определяемого вещества

23

Фактор пересчёта для анализа железа, идущего по схеме:

FeCl3®Fe(OH)3®Fe2O3, рассчитывается по формуле:

Тема 3.6. Метод комплексонометрии.

Тесты по количественному и инструментальным методам анализа

1 Магния сульфат определяют методом прямого комплексонометрического титрования. Выберите титрант метода:

A. Раствор йода монохлорида

B. Раствор трилона Б

C.Раствор хлористоводородной кислоты

D.Раствор натрия гидроксида

E.Раствор натрия тиосульфата

2 Для определения массовой доли калия бромида выбран метод Мора. Укажите титрант метода:

A. Раствор трилона Б

B.Раствор йода

C.Раствор натрия тиосульфата

D. Раствор серебра нитрата

E.Раствор серной кислоты

3 Приготовлен раствор калия перманганата. Выберите стандартное вещество для определения его титра:

A. Цинка оксид

B. Магния сульфат

C. Калия хлорид

D. Натрия оксалат

E. Натрия тетраборат

4 Концентрацию ионов кальция в сыворотке крови определяют одним из

титриметричних методов анализа. Выберите метод:

A. Аскорбинометрия

B.Йодометрия

C. Перманганатометрия

D.Нитритометрия

E.Броматометрия

5 Определяемое вещество реагирует с титрантом стехиометрично с достаточной

скоростью. Укажите способ титрования:

A. Дистанционное титрование

B.Обратное титрование

C.Заместительное титрование

D.Посредственный метод титрования

E. Прямое титрование

6 Концентрацию этилового спирта во многих лекарственных формах и настойках

определяют рефрактометрическим методом. При этом измеряют:

A. Угол падения луча света

B.Показатель преломления растворителя

C.Угол полного внутреннего отражения луча света

D. Показатель преломления раствора

E.Угол преломления

7 рН раствора уксусной кислоты определяют с помощью иономера. Выберите электрод

сравнение:

A. Стеклянный

B. Хлорсеребряный

C.Хингидроный

D.Серебряный

E.Платиновый

8. При прохождении поляризованного луча света через оптически активное вещество измеряют угол вращения, величина которого зависит от:

A. Площади поляризации

B. Направления поляризованного света

C. Температуры источника излучение

D. Природы оптическиактивного вещества

E. Интенсивности поляризованного света

9. Выберите оптимальную хроматографическую систему для идентификации

глюкозы методом тонкослойной хроматографии по величине Rf:

A. 0,15

B.0,96

C.0,90

D.0,08

E. 0,45

10. Для гравиметрического определения сульфат-ионов в качестве осадителя используют раствор:

A. Цинка хлорида

B. Магния хлорида

C. Бария хлорида

D. Алюминия хлоорида

E. Железа (II) хлорида

11. Анализируемые растворы содержат натрия хлорид и одну из солей, указанную

ниже. В каком случае возможно определение хлоридов по методу Мора?

A. Na2CO3

B. Na2C2O4

C. NaCH3COO

D. Na3PO4

E. Na3AsО4

12. Раствор калия йодида титруют стандартным раствором серебра нитрата

(прямое титрование). Выберите индикатор:

A. Железо-аммонийные квасцы

B. Калия хромат

C. Флуоресцеин

D. Натрия арсенат

E. Дифенилкарбазон

13. Раствор FeSO4 титруют стандартным раствором калия перманганата. Для

потенциометрического определения конечной точки титрования в качестве

индикаторного электрода используют:

A. Медный

B.Хлорсеребряный

C.Стеклянный

D. Платиновый

E.Водородный

14. Раствор содержит смесь хлороводородной и азотной кислот. Предложите

титриметрический метод количественного определения хлороводородной

кислоты:

A. Комплексонометрия

B.Аргентометрия (по Мору)

C. Меркурометрия

D. Кислотно-основное титрование

E.Цериметрия

15. Концентрацию аммиака и натрия гидроксида в анализируемом растворе определят методом потенциометрического титрования. Выберите индикаторный электрод:

A. Платиновый

B. Стеклянный

C.Серебряный

D.Хлорсеребряный

E.Цинковый

16. Концентрацию стрептоцида определяют методом

броматометрического титрования. Выберите индикатор:

A.Дифенилкарбазон

B.Фенолфталеин

C.Флуоресцеин

D. Метиловый оранжевый

E.Мурексид

17. На анализ поступил раствор калия дихромата. Укажите, какой физико-химический метод анализа был использован для его количественного определения:

A. Турбидиметрический

B.Флуориметрический

C.Поляриметрический

D.Кулонометрический

E. Спектрофотометрический

18. Укажите из какого металла изготовлены электроды кондуктометрической ячейки для кондуктометрического титрования раствора NaCI стандартным раствором AgNO3 :

A. Кадмий

B.Медь

C.Цинк

D. Платина

E.Свинец

19. Укажите, в какой среде следует выполнять определение галогенид-ионов по методу Фольгарда :

A. Нейтральной среде

B. Уксуснокислой среде

C. Азотнокислой среде

D. Слабощелочной среде

E. Сильнощелочной среде

20. Предложите оптимальный экспресс-метод количественного определения

20% раствора MgSO4 :

A. Фотометрия

B.Поляриметрия

C. Рефрактометрия

D.Кондуктометрия

E.Полярография

21. Проба содержит смесь глюкозы и маннозы. Для идентификации этих веществ в

смеси выбран метод:

A. Спектрофотометрии

B.Поляриметрии

C. Хроматографии в тонком слое

D.Потенциометрия

E.Амперометрического титрования

22. Концентрацию уксусной кислоты в анализируемом растворе определяют

методом потенциометрического титрования. Выберите индикаторный электрод:

A. Медный

B.Цинковый

C.Хлорсеребряный

D.Ртутный

E. Стеклянный

23. Предложите метод количественного определения солей железа (II):

A Нитритометрия

B.Йодометрия

C. .Цериметрия

D.Иодхлориметрия

E.Аскорбинометрия

24. Выберите титриметрический метод количественного определение магния сульфата в растворе, приготовленном для инъекций:

A. Цериметрия

B.Кислотно-основное титрование

C. Комплексонометрия

D.Йодхлориметрия

E.Нитритометрия

25 В методе йодометрии конечную точку титрования определяют с помощью

индикатора крахмала, который при определении окислителей следует прибавлять:

A. В процессе титрования

B.В начале титрования

C.Когда оттитровано 50% определяемого вещества

D.В точке эквивалентности

E. В конце титрования

26. Укажите стандартные вещества, которые используют для стандартизации

титрантов метода алкалиметрии ( NaOH , KOH ):

A. Сульфаниловая и салициловая кислоты

B.Уксусная и янтарная кислоты

C.Муравьиная и уксусная кислоты

D.Сульфаниловая и щавелевая кислоты

E. Щавелевая и янтарная кислоты

27. Выберите посуду, которую используют в титриметрических методах анализа для

измерения объемов вспомогательных реагентов:

A. Бюретка

B.Мерная колба

C. Мерный цилиндр

D.Пипетка

E.Коническая колба

28. Выберите посуду, которую используют в титриметрических методах анализа для

измерения точного объема титранта:

A. Мерный цилиндр

B.Пипетка

C.Мерная колба

D. Бюретка

E.Мензурка

29. Борную кислоту (Ка= 5,8.10-10) в водном растворе в присутствии глицерина

можно определять методом:

A. Йодометрии

B.Ацидиметрии

C. Алкалиметрии

D.Перманганатометрии

E.Цериметрии

30. При определении KBr в лекарственной форме методом Мора, в качестве индикатора используют:

A Флуоресцеин

B.Железа (III) тиоцианат

C..Калия хромат

D.Мурексид

E.Тропеолин ОО

Тема 4.1. Хроматография

- Объекты анализа в методе фотоэлектроколориметрия.

Окрашенные коллоидные растворы

Безводные истинные растворы

Истинные окрашенные растворы

Бесцветные истинные растворы

- В спектральных методах анализа величиной,пропорциональной количеству определяемого вещества, является…

Сила тока

Оптическая плотность

Напряженность поля

Элетродный потенциал

- Угол вращения плоскополяризованного света при увеличении толщины слоя раствора

Не изменяется

Сначала увеличивается, затем уменшается

Увеличивается

Уменшается

- Устройства приборов для монохроматизации света

Диафрагма

Призма

Светофильтр

Фотоэлемент

Рефлектор

Линза

- Дисперсия света – это зависимость показателя преломления от …..

Температуры

Концентрации раствора

Диэлектрической проницаемости раствора

Длины волны света

- Объекты потенциометрического анализа

Этиловый спирт

Сахароза

Уксусная кислота

Толуол

Хлорид натрия

- При определении ионов Н+ потенциометрическим методом в качестве индикаторного электрода используют

рН – стеклянный

хлорид – серебряный

серебряный

платиновый

- Метод определения веществ, основанный на их различной способности адсорбироваться, называется

Топографией

Хроматографией

Спектрографией

Полярографией

- Анионит – это ионообменник, на поверхности которого происходит обмен…

Катионами и анионами

Катионами

Анионами

Сначала анионами, затем катионами

- Устройство в фотоэлектроколориметре для монохроматизации света

Дифракционная решетка

Монохроматор

Светофильтр

Диафрагма

- Физическое явление, на котором основана работа рефрактометра

Поглощение света

Полное внутреннее отражение

Рефракция света

Дисперсия света

- На величину показателя преломления раствора оказывают влияние

Объем раствора

Длина волны падающего света

Температура

13.Методы анализа, основанные на способности вещества поглощать свет определенной длины волны, называются

Спектрофотометрическими

Радиометрическими

Потенциометрическими

Фотоэмиссионными

- Индикаторный электрод в окислительно-восстановительных реакциях

Стеклянный

Платиновый

Хлорид — серебряный

Ионоселективный

- Для получения деионизированной (не содержащей ионов) воды чаще других используется метод…..

Сублимации

Экстракции

Перекристаллизации

Ионообменной хроматографии

- Координаты кривой амперометрического титрования

I = f(E)

I = f(V)

E = f(V)

E = f(I)

- Параметр, по которому идентифицируют вещества в газовой хроматографии

Температура кипения

Площадь хроматографического пика

Время удерживания

Высота хроматографического пика

- Назначение компенсатора в рефрактометре

Выделение узкого пучка света

Устранение дисперсии света

Отражение света

Раздвоение светового потока

- Перевод вещества в атомарное состояние чаще всего осуществляется с использованием

Радиочастоты

Ультразвука

Высокого давления

Пламени

- Индикаторным параметром для установления качественного состава веществ спектральным методами является

Оптическая плотность

Интенсивность линии

Сила тока

Длина волны

- Объекты анализа в методе прямой потенциометрии

Смесь спиртов

НСL

Сахароза

Ацетон

- Координаты градуировочного графика в вольтамперометрии

I = f(V)

I = f(E)

I = f(C)

E =f(C)

- Спектральные методы анализа

Хроматографический

Потенциометрический

Фотометрический

Полярографический

Пламенно – эмиссионный

24.Источник возбуждения атомов в пламенной фотометрии

Искра

Дуга

Пламя

Плазмотрон

25.В основе потенциометрического метода анализа находится уравнение

Бугера-Ламберта – Бера

Фарадея

Гиббса

Нернста

Тема 4.2. Фотометрический метод анализа

Вопросы к тестированию по теме:

«Фотометрические методы анализа»

Правильные ответы помечены +

- На чем основаны фотометрические методы анализа?

+ на избирательном поглощении света растворами анализируемых соединений,

– на отражении света растворами анализируемых соединений,

– на свечении, вызванным переходом электрона в возбужденное состояние,

– на излучении атомов, содержащихся в анализируемом образце.

- Чем отличается спектрофотометрический метод анализа от фотоколориметрического метода?

– спектрофотометрический анализ на поглощении полихроматичского света,

+ спектрофотометрический анализ основан на поглощении монохроматического света,

– ничем,

– в спектрофотометрическом анализе обходятся без использования светофильтра или монохроматора.

- Что такое спектры поглощения?

+ это графическое изображение поглощаемой световой энергии по длинам волн,

– это графическое изображение распределения излучаемой световой энергии по динам волн,

– это графическое изображение распределения концентрации определяемого вещества по длинам волн,

– это графическое изображение распределения толщины светопоглощающего раствора по длинам волн.

- Какое уравнение отражает правило аддитивности оптической плотности?

.

.

.

.

Правильный ответ № 1.

- В каких случаях используется правило аддитивности оптической плотности?

– когда каждый компонент поглощает свет в своей области спектра,

– когда в растворе присутствует только один компонент, поглощающий свет,

+ когда в любой области спектра одновременно свет поглощают несколько компонентов и необходимо определить концентрацию каждого из них,

– в фотометрических методах анализа правило аддитивности не используется.

- Чем объясняется природа спектров поглощения в ультрафиолетовой и видимой областях спектра?

+ числом и перемещением электронов в поглощающих свет молекулах и ионов,

– числом атомов, входящих в состав молекул,

– колебанием атомных ядер, входящих в состав молекул,

– перераспределением энергии между вращением и колебанием ядер в молекулах.

- От чего зависит значение молярного коэффициента светопоглощения?

– от концентрации определяемого компонента,

– от толщины светопоглощающего слоя,

– от наличия примесей, присутствующих в растворе,

+ от природы определяемого компонента.

- Каково назначение светофильтров, использующихся в фотоколориметрии?

+ светофильтры пропускают световое излучение лишь в определенном интервале длин волн, которое максимально поглощается раствором,

– светофильтры пропускают лучи монохроматического света,

– светофильтры пропускают лучи полихроматического света,

– светофильтры разлагают полихроматический свет на монохроматические составляющие.

- Как выглядит основной закон светопоглощения?

....

Правильный ответ № 2

- Что является аналитическим сигналом в фотометрических методах анализа?

– максимальная длина волны в спектре поглощения,

– ширина спектральной линии,

+ оптическая плотность раствора,

– концентрация определяемых компонентов.

- Что понимают под контрастностью фотометрических реакций идентифицируемых соединений?

+ разность длин волн максимумов поглощения идентифицируемых соединений,

– сумму длин волн максимумов поглощения идентифицируемых соединений,

– максимальную длину волны поглощения определяемого элемента,

– разность длин волн поглощения определяемого элемента и примесных элементов, присутствующих в растворе.

- Какое из приведенных уравнений используется в методе стандартных добавок?

....

Правильный ответ № 2

- Какое из приведенных уравнений используется в методе сравнения?

...

Правильный ответ № 2

- В чем сущность дифференциального фотометрического метода?

– оптическую плотность анализируемого раствора измеряют относительно растворителя,

+ оптическую плотность анализируемого раствора измеряют относительно раствора определяемого компонента с известной концентрацией,

– оптическую плотность анализируемого раствора измеряют относительно раствора определяемого компонента с нулевой концентрацией,

– оптическую плотность анализируемого раствора измеряют относительно раствора холостой пробы.

- Какие растворы анализируют с помощью дифференциального фотометрического метода?

+ концентрированные растворы, у которых значение оптической плотности больше единицы,

– растворы, у которых значение оптической плотности находится в интервале 0.2–0.6,

– растворы, у которых значение оптической плотности может изменяться в наиболее широком интервале значений 0.05–0.9,

– разбавленные растворы, у которых значение оптической плотности находится в интервале 0.05–0.2.

- Какие стандартные растворы используются в методе двухсторонней дифференциальной фотометрии?

– стандартные растворы с концентрацией большей, чем у раствора сравнения,

– стандартные растворы с концентрацией меньшей, чем у раствора сравнения,

+ стандартные растворы с концентрацией большей и меньшей, чем у раствора сравнения,

– стандартные растворы с концентрацией, близкой к концентрации раствора сравнения.

- Какое обязательное условие должно соблюдаться при определении концентрации раствора методом стандартных добавок?

– линейная зависимость оптической плотности от концентрации,

+ прямая пропорциональная зависимость оптической плотности от концентрации,

– отсутствие в растворе посторонних веществ,

– оптические плотности анализируемого раствора с добавкой и без нее должны быть одинаковыми.

- Какие типы комплексных соединений находят наибольшее применение в экстракционно-фотометрических методах анализа?

– положительно заряженные хелаты,

– отрицательно заряженные хелаты,

+ нейтральные внутрикомплексные соединения,

– комплексные соединения любого типа.

- Какая экспериментальная зависимость используется в фотометрическом титровании?

– Оптическая плотность – молярный коэффициент поглощения.

– Молярный коэффициент поглощения – концентрация.

+ Оптическая плотность – объем.

– Оптическая плотность – толщина поглощающего слоя.

- Какую выбирают оптимальную длину волны поглощающего света, когда полосы поглощения в спектрах анализируемого соединения MRи применяемого реагентаRперекрываются?

– Длину волны, где .

– Длину волны, где .

– Длину волны, где .

+ Длину волны, где отношение (или) наибольшее.

- Каким фактором преимущественно определяется чувствительность фотометрического определения?

– избыточным количеством добавленного фотометрического реагента

– строго стехиометрическим количеством добавленного фотометрического реагента

+ значением молярного коэффициента поглощения

– оптической плотностью раствора.

- Какой фотометрический метод количественного определения целесообразно использовать в заводской лаборатории, осуществляющей повседневный контроль за технологическим процессом?

– метод сравнения оптических плотностей анализируемого и стандартного растворов,

– метод добавок,

+ метод градуировочного графика,

– фотометрическое титрование.

- Каким фотометрическим методом целесообразно воспользоваться при количественном определении компонента в пробе, состав которой неизвестен?

– метод сравнения,

+ метод добавок,

– метод градуировочного графика,

– дифференциальный метод.

- Какое из приведенных уравнений подтверждает соблюдение основного закона светопоглощения?

Правильный ответ № 3

- С какой целью измеряют оптическую плотность одного и того же раствора в кюветах с различной толщиной поглощающего слоя?

– для получения более точных результатов,

+ для выяснения соблюдения основного закона светопоглощения,

– для исключения систематических погрешностей,

– для уменьшения влияния посторонних веществ, присутствующих в растворе.

- Какое влияние может оказывать рН раствора на выход окрашенного металлокомплекса, образованного только за счет донорно-акцепторной (координационной) связи?

– выход комплекса может увеличиваться с увеличением рН раствора,

+ выход комплекса может уменьшаться с увеличением рН раствора,

– выход комплекса не зависит от рН раствора,

– максимальный выход комплекса наблюдается в узком интервале рН раствора.

- В чем состоит преимущество спектрофотометрии перед фотоколориметрией?

– в спектрофотометрии не требуется строгое соблюдение постоянства рН анализируемого раствора,

+ спектрофотометрия обеспечивает более высокую чувствительность и точность определений,

– в спектрофотометрии не требуется монохроматизация поглощаемого света,

– в спектрофотометрии не требуется количественный перевод определяемого компонента в светопоглощающее соединение.

- При какой кислотности раствора целесообразно проводить фотометрические реакции ионов металлов с анионами сильных кислот?

– в нейтральных средах,

– при любых значениях рН,

+ в достаточно кислых средах,

– в узком интервале рН, где побочные реакции ионов металлов и реагента протекают в наименьшей степени.

- Чем отличается спектрофотометрия от фотоколориметрии?

– в спектрофотометрии используется поглощение только полихроматического света,

+ спектрофотометрия применяется при анализе в более широком диапазоне длин волн поглощаемого света,

– в спектрофотометрии результаты определений не зависят от рН анализируемого раствора,

– спектрофотометрию можно применять при анализе растворов светопоглощающих соединений в органических растворителях.

- Что называют оптической плотностью раствора?

– Разность интенсивности света до и после поглощающего слоя: I0-I.

– Отношение прошедшего через поглощающий слой светового потока к его величине до поглощения: I/I0.

– Степень поглощения света раствором: (I0–I)/I0.

+ Логарифм отношения интенсивности света до его поглощения к интенсивности света, прошедшего через поглощающий слой: lg(I0/I).

- Возможно ли одновременное фотоколориметрическое определение двух компонентов при их совместном присутствии?

– возможно при соблюдении основного закона светопоглощения для каждого из компонентов,

+ возможно, если полосы поглощения компонентов находятся в разных областях видимого спектра или перекрываются только частично,

– невозможно, т.к. окраска раствора будет смешанной, соответствующей наложению окрасок (цветов) обоих компонентов,

–невозможно ни при каких условиях.

- Возможно ли одновременное фотометрическое определение двух компонентов при их совместном присутствии, если полосы поглощения в спектрах этих компонентов полностью перекрываются?

– невозможно,

– возможно с помощью фотоколориметров с применением разных светофильтров,

+ возможно только с помощью спектрофотометров с использованием правила аддитивности оптических плотностей,

– возможно, если молярные коэффициенты поглощения компонентов не зависят от их концентраций.

- При какой кислотности раствора целесообразно проводить фотометрические реакции ионов металлов с анионами слабых кислот?

– в нейтральных средах,

–при любой кислотности,

– в достаточно кислых средах, исключающих реакции гидроксокомплексообразования катионов металлов,

+ в узком интервале рН, где суммарный эффект гидроксокомплексообразования катионов металлов и протонизации реагента минимален.

- Какой из указанных факторов является основным, от которого зависит минимальная определяемая концентрация?

– толщина поглощающего слоя раствора,

+ молярный коэффициент поглощения,

– рН раствора,

– избыток добавляемого фотометрического реагента.

- С какой целью в фотометрическом анализе используют хорошо смешивающиеся с водой органические растворители?

+ для увеличения устойчивости неустойчивых в воде светопоглощающих соединений,

– для экстракции светопоглощающих соединений,

– для повышения селективности определений,

– для исключения отклонений от основного закона светопоглощения.

- Какой (какие) фактор/ы не влияют на соблюдение основного закона светопоглощения?

– низкая устойчивость светопоглощающих соединений в растворах,

– диссоциация светопоглощающих соединений при разбавлении растворов,

– недостаточная монохроматичность поглощающего света,

+ толщина поглощающего слоя раствора.

Выберите один или несколько возможных вариантов ответа.

- От каких из указанных факторов не зависит молярный коэффициент поглощения?

– от природы растворителя,

– от длины волны поглощаемого света,

+ от концентрации раствора светопоглощающего соединения,

–от степени монохроматичности поглощаемого света,

+ от толщины поглощающего слоя раствора.

- Какая количественная характеристика в экстракционно-фотометрическом методе непосредственно влияет на правильность получаемых результатов?

– константа распределения,

– коэффициент распределения,

+ степень извлечения,

– фактор разделения,

– фактор обогащения.

Вопросы для дифференцированного зачета

1. Предмет и задачи аналитической химии. Какова связь аналитической химии с другими отраслями науки.

2. Качественный анализ. Периодическая система Д.И. Менделеева как основа классификации ионов.

3. Дробный и систематический анализ. Групповые реагенты

4. Характеристика катионов I, 2, и 3 групп. Условия осаждения.

5. Аналитическая характеристика анионов. Классификация и особенности анализа анионов.

6. Количественный анализ. Современная классификация методов количественного анализа.

7. Гравиметрический анализ. Условия осаждения кристалличес-ких и аморфных осадков. Преимущества и недостатки метода.

8. Титриметрический анализ. Методы анализа. Способы титрования.

9. Метод кислотно-основного титрования. Кривые титрования. Выбор индикатора.

10.Что такое конечная точка титрования и интервал перехода рН окраски индикатора? Какие индикаторы применяются в методе нейтрализации? Применение метода.

11. Методы окислительно-восстановительного титрования. Перманганатометрия. Каковы условия титрования?

12. Йодометрия. Окислительно-восстановительные реакции метода. Индикаторы метода.

13. Методы осадительного титрования. Аргентометрия. Определенияе поваренной соли по методу Мора. Применение метода в экспертизе продуктов питания.

14.Комплексонометрическое титрование. Какие факторы влияют на устойчивость комплексов? Индикаторы метода. Определение общей жесткости воды. 15.Физико-химические методы анализа. Классификация методов. Особенности и преимущества методов.

16. Качественный и количественный фотометрический анализ. Светофильтры. Кривая светопоглощения.

18. Спектрофотометрия. Спектры поглощения. Аппаратура и применение метода в анализе пищевых продуктов.

19. Эмиссионный спектральный анализ. Основы метода. Спектры испускания. Аналитические линии. Качественный и количественный анализ.

20. Пламенная фотометрия. Применение метода при определении щелочных металлов в различных объектах.

21. Люминесцентный анализ. Люминесценция различных веществ. Сущность анализа. Закон Вавилова и правило Стокса-Ломмеля.

22. Люминофоры. Природа их действия. Аппаратура. Применение люминесцентного анализа.

23. Атомно-абсорбционный анализ. Особенности метода. Спектры поглощения. Определение токсичных металлов в пищевых продуктах.

24. Рефрактометрический анализ. Показатель преломления и его зависимость от различных факторов. Идентификация веществ.

25. Молярная рефракция. Уравнение Лоренца-Лорентца. Применение метода в анализе различных напитков.

26. Поляриметрический анализ. Основы метода. Применение метода в экспертизе пищевых продуктов.

27. Электрохимические методы анализа. Классификация методов, их особенности. 28. Потенциометрический анализ. Потенциалы электродов. Уравнение Нернста. 29. Характеристика индикаторных электродов и электродов сравнения.

30. Кривые потенциометрического титрования. Применение потенциометрического титрования для определения рН водных растворов.

31. Ионоселективные электроды. Определение нитратов в плодоовощной продукции. 24

32. Кондуктометрический анализ. Сущность метода. Электропроводимость электролитов. Удельная и эквивалентная электропроводимость.

33. Кондуктометрическое титрование. Кривые титрования в методе нейтрализации. Применение метода.

34. Полярографический анализ. Качественный и количественный полярографический анализ. Определение тяжелых металлов

35. Классификация хроматографических методов. Хроматография на бумаге и в тонком слое.

36. Газовая и жидкостная хроматография. Особенности метода. Применение метода.

37. Ионообменная хроматография. Аниониты и катиониты. Применение метода. 38. Применение физико-химических методов в экспертизе металлических изделий.

Оценка устного ответа дифференцированного зачета

Оценка «5»:

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  языком;

• ответ самостоятельный.

Оценка «4»:

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки.

Оценка «3»:

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.

Оценка «неудовлетворительно»:

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах.