Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»

|  | РЕКОМЕНДОВАНО Первый заместитель директора _____________________ Т.Н. Бородай |
| --- | --- |

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

# ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП 02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

специальность

13.02.11Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования

Форма обучения очная

Срок освоения ОПОП нормативный

Полевской, 2018

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессии:

13.02.11	Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования

Организация - разработчик:  ГАПОУ СПО «Полевской многопрофильный техникум им. В. И. Назарова».

Разработчик:

Иванова Клавдия Александровна, преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ СО "Полевской МТ им. В. И. Назарова"

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 13 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ - КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ | 15 17 18 67 93 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 07   Электротехника и электроника

  - Область применения  программы

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью профессиональной основной  образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по программам по подготовке квалифицированных рабочих и служащих.

-13.02.11   Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном дополнительном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной основной образовательной программы:

учебная дисциплина ОП. 07 «Электротехника и электроника» относится к обще профессиональному циклу

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

УМЕТЬ:

* Подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и

оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

* Правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи

движения технологических машин и аппаратов;

* Рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

* Снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и

пользоваться ими;

* Собирать электрические схемы;

* Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

В результате освоения дисциплины студент должен

ЗНАТЬ:

* Классификацию электронных приборов, их устройство и область

применения;

* Методы расчета и измерения основных параметров электрических,

магнитных цепей;

* Основные законы электротехники;

* Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения

электрических величин;

* Основы теории электрических машин, принцип работы типовых

электрических устройств;

* Основы физических процессов в проводниках и диэлектриках;

* Параметры электрических схем и единицы их измерения;

* Принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

* Принципы действия, устройство, основные характеристики  электротех-

нических и электронных устройств и приборов;

* Свойства проводников и полупроводников, электроизоляционных,

магнитных материалов;

* Способы получения, передачи и использования электрической энергии;

* Устройство, принцип действия и основные характеристики  электротехни-

ческих приборов;

* Характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

Обучающийся по профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  ( по отраслям) , должен обладать профессиональными компетенциями

- ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и

электромеханического оборудования.

- ПК 1.2. Организовать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

- ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

- ПК 2.1. Организовать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

- ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

- ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы , обнаруживать дефекты электробытовой техники.

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

- ОК1: Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- ОК2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

- ОК3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

- ОК4: Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

- ОК5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- ОК7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) , результат выполнения заданий.

- ОК8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

- ОК9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 243 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающийся 162 часа;

самостоятельной работы обучающегося 46часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 243 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 162 |
| в том числе: |  |
| Лабораторно- практические работы | 46 |
| Контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 81 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 |  |

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07 «Электротехника и электроника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1.Электрические и магнитные цепи. |  |  |  |
| Тема 1. Электрическое поле. | 1.1.Определение и изображение электрического поля . 1.2. Закон Кулона. 1.3.Напряжённость электрического тока. Потенциал. Электрическая емкость. 1.4. Электрическое поле. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. | 10 | 2-3 |
|  | 1.5-1.10. Практическая работа №1.Практикум по решению задач по теме: «Закон Кулона, Напряженность; Электрическое напряжение». | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося № 1: 1.Решение задач по теме: " Электрическое поле"( №1.1, с. 8, № 1.16, с. 9, учебник Новиков П. Н. Задачник по электротехнике. М: ИРПО, 1998 г., с. 8-9) ; 2. составить кроссворд на тему: "Электрическое поле" | 6 |  |
| Тема 2.Электрические цепи постоянного тока. | 2.1.Электрический ток. Э.Д.С. напряжение. Закон Ома. Электрическое сопротивление и проводимость. 2.2. Примеры расчета электрических цепей постоянного тока. 2.3-2.7. Практическая работа №2 . Практикум по решению задач по теме: «Электрический ток. Электрическое напряжение, ЭДС.» 2.8. Расчет сложных электрических цепей. Электромагнетизм .Закон электромагнитной индукции. | 24 5 | 2-3 2-3 2 |
|  | 2.9-2.16 .Практическая работа №3. Практикум по решению задач по теме: "Закон Ома, Электрическое сопротивление, Работа и мощность, Закон электромагнитной индукции, Расчет сложных электрических цепей". 2.17-2.23. Практическая работа №4 . Практикум по решению задач по теме: «Расчет сложных электрических цепей». | 8 7 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося №2: 1. Реферат на тему:" Электрический ток", 2. Изучение материала по §1.8, с. 24 и §2.1, с.27; 3. Приготовить доклад на тему" Закон электромагнитной индукции". | 6 |  |
|  | 2.24. Контрольная работа №1 " Электрические цепи постоянного тока" | 1 |  |
| Тема 3. Электрические цепи переменного тока. | 3.1.Определение, получение и изображение переменного тока. Сложение и вычитание синусоидальных величин. Активное сопротивление. 3.2.Цепь с индуктивностью. Цепь с емкостью. 3.3. Примеры расчета электрических цепей переменного тока. | 9 |  |
|  | Самостоятельная работа № 3: 1.Решить задачи № 4.1, с. 65; № 4.3, с. 65.Учебник Новиков П. Н. Задачник по электротехнике. М: ИРПО, 1998 г, с. 65. | 5 |  |
|  | 3.4-3.8. Лабораторная работа №1" Линейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным соединением приемников электрической энергии ". | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа №4: 1. Реферат на тему:" Переменный ток на службе человека", 2. Выполнение домашнего задания: § 4.101, 4.102, с. 82; подготовиться к контрольной работе №2. | 6 |  |
|  | 3.9. Контрольная работа №2 " Электрические цепи переменного тока". | 1 |  |
| Тема 4.Трёхфазный переменный ток. | 4.1.Принцип получения трёхфазной Э.Д.С. 4.2.Основные схемы соединения трехфазных цепей. 4.3.-4.4. Примеры расчета трехфазных цепей. | 9 | 2-3 |
|  | 4.5-4.8.Лабораторная работа №2" Трехфазная электрическая цепь при активной нагрузке однофазных приемников, соединенных "звездой"". | 4 |  |
|  | 4.9.Контрольная работа №3" Трехфазный переменный ток". | 1 |  |
| Тема 5. Электроизмерительные приборы и электрические измерения. | 5.1.Сущность и значение электрических измерений. 5.2. Основные методы и погрешности. 5.3.Условные обозначения на шкале. 5.4.Приборы магнитоэлектрической системы. 5.5. Приборы электромагнитной системы. 5.6. Приборы магнитной системы. 5.7. Приборы динамической системы. | 8 | 3 3 |
|  | Самостоятельная работа№5: 1.Конспектирование (§5.10- 5.12, с. 90); 2. Выполнение домашнего задания: §5.2-5.3, с.71, §5.5-5.9, с. 76; 3. Составить ментальную карту по теме" Электроизмерительные приборы и устройства". | 5 |  |
|  | 5.8.Контрольная работа № 4" Электроизмерительные приборы". | 1 |  |
| Тема 6. Трансформаторы. | 6.1.Назначение трансформаторов и их применение. 6.2. Принцип действия однофазного трансформатора. 6.3. Рабочий режим силового трансформатора. 6.4. Внешняя характеристика и КПД трансформатора. 6.5. Расчет трансформаторов. 6.6. Опыт холостого хода. 6.7. Включение трансформаторов на параллельную работу. 6.8.Трехфазные трансформаторы. 6.9. Трансформаторные группы. 6.10. Расчет силовых трансформаторов. 6.11. Автотрансформаторы и трансформаторы специального назначения. | 16 |  |
|  | 6.12-6.15.Лабораторная работа№3" Однофазный трансформатор". | 4 |  |
|  | 6.16.Контрольная работа №5" Трансформаторы" | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа №6: Выполнить реферат по теме " Применение трансформаторов". | 4 |  |
| Тема 7.Основные сведения об электрических машинах переменного и постоянного тока. | 7.1.Вращающееся магнитное поле. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. .Скольжение и скорость вращения ротора . 7.2. Вращающий момент асинхронного двигателя. Пуск АД. Однофазный АД. | 10 3 | 2-3 |
|  | 7.3. Синхронный генератор, двигатель |  |  |
|  | 7.4-7.6.Практическая работа №5 "Исследование АД с короткозамкнутым ротором". |  |  |
|  | 7.7. – 7.8. Контрольная работа №6" Электрические машины переменного и постоянного тока". 7.9. Скольжение и скорость вращения ротора АД. 7.10. Однофазный АД. |  |  |
|  | Самостоятельная работа №7: Выполнить презентацию по теме "Электрические машины". | 4 |  |
| Раздел 2. Производство, распределение и потребление электрической энергии. |  |  |  |
| Тема 8. Электрические станции, сети и электроснабжение. . | 8.1.Электроэнергетические системы. 8.2.Электрические сети. 8.3.Распределение электроэнергии. | 12 |  |
|  | 8.2.- 8.6. Практическая работа №6 . Практикум по решению задач по теме: «Расчет электрических сетей» | 5 |  |
|  | Самостоятельная работа № 8: 1. §8.3, с. 152- составить конспект; 2.Приготовить реферат на тему: " Перспективы развития электроэнергетики".; 3. Приготовить презентацию на тему " Робототехника в жизни людей". | 5 |  |
|  | - Электроснабжение промышленных предприятий. - Расчет электроснабжения промышленных предприятий. |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 9: | 5 |  |
|  | 1. Проработать учебный материал: §102-108, с. 313; 2.Подготовить реферат по теме" Электрическая сварка"; 3. Подготовиться к контрольной работе №8. |  |  |
|  | 8.9- 8.10. Контрольная работа №7"Электрические станции, сети и электроснабжение". 8.11- 8.12. Примеры расчета электроснабжения промышленных предприятий. | 2 |  |
| Тема 9.Итоговая аттестация в форме экзамена |  | 2 |  |
| ИТОГО: |  | 162 |  |
|  | Лабораторные работы по темам: №3, №4, №6 |  |  |
|  | Контрольная работа по темам: №2, №3,№4, №5, №6, №7, №8, №9. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по темам: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7,8 | 81 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:                                                                                                                 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);                                                                                                                                                                                                  2. – репродуктивный(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)                                                                                                                                                              3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Электротехника».

Оборудование учебного кабинета  № 204:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

контрольно-измерительные приборы;

- тренажёрные стенды.

.

3.2. Информационное обеспечение обучения:

Основные источники:

1. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленц.-М.: издательский центр " Академия", 2012 г.- 296 с.

2. Электронная техника. В. Ш. Берикашвили, А. К. Черепанов.- М: издательский центр " Академия", 2010 г.-329 с.

3.Электротехника (теоретические основы)  Е. А. Лоторейчук. –М.: высшая   школа, 2005 г.- 277 с.

4.Занимательная электроника. Ревич Ю.В. Санкт-Петербург. «БХВ-Петербург",2009г.-720с.

5.Ремонт промышленного оборудования. Б. С. Покровский. учебное пособие.-  М.: издательский центр " Академия", 2006 г.- 203 с.

6.Лабораторно-практические работы по электротехнике. Прошин В.М. Учебное пособие для профессионального образования. -М. Издательский центр «Академия», 2010г.- 192с.

7.Электротехника и электроника. Б. И. Петленко. учебник.- М.: издательский центр " Академия", 2010 г.- 316 с.

8.Электрические машины. М. М. Кацман.- М.: издательский центр " Академия", 2001 г.-454 с.

Дополнительные источники:

- Общая электротехника И. А. Данилов. П. М. Иванов. Программное учебное пособие для неэлектротехнических специальностей техникумов. -М. «Высшая школа»,1977г.- 416с.

- Общая электротехника с основами электроники. Попов В. С., Николаев С. Н. –М.: «Энергия».,1972г.-504с.

- Электротехника В. С. Попов. Н. Н. Мансуров. С. Н. Николаев.- М.:1958г. -422с.

- Учебник сельского электрика Л. Г. Прищеп.  Учебник для средних сельских профессионально-технических училищ. –Москва.: «Колос», 1982г. -512с.

- http://maratakm.narod.ru /intsch.htm - интернет- ресурсы школьника.

- плакаты, наглядные пособия.

Учебные и методические пособия для преподавателя:

1. Комплект учебной документации " Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования". ИРПО, 1997 г.

2. Типовые программы по дисциплинам общеобразовательного цикла.

3. Комплект учебников по общеобразовательным дисциплинам.

4. Нормативно-правовая документация федерального, регионального и местного уровней.

5. Плакаты и наглядные пособия.

Учебные  пособия для обучающихся:

- Электротехника.  П. А. Бутырин, О. В. Толчеев.-М: издательский центр "Академия", 2007 г.-263 с.

- задачник по электротехнике П. Н. Новиков, В. Я. Кауфман, Г. В. Ярочкина, Е. В. Шапкин.- М.: ИРПО, 1998 г.- 334с.

- Лабораторно-практические работы по электротехнике.  В. М. Прошин.- М.: издательский центр " Академия", 2010 г.-185 с.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, устного и письменного опроса, при проведении теоретических занятий, по результатам  практических занятий, выполняется контрольная работа и дифференцированный зачет.

| Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Уметь: |  |
| У1. Подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | Текущий контроль, рубежная аттестация |
| У2.Правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | Текущий контроль, рубежная аттестация |
| У3.Рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; | Текущий контроль, рубежная аттестация |
| У4.Снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими; | Текущий контроль, рубежная аттестация |
| У5. Собирать электрические схемы; | Текущий контроль, рубежная аттестация |
| У6.Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. | Текущий контроль, рубежная аттестация |
| Знать: |  |
| З1.Классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; | Текущий контроль(контрольная работа) |
| З2. Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; | Текущий контроль и рубежная аттестация |
| З3. Основные законы электротехники; | Текущий контроль и рубежная аттестация |
| З4.Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; | Текущий контроль и рубежная аттестация |
| З5.Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; | Текущий контроль и рубежная аттестация |
| З6. Основы физических процессов в проводниках и диэлектриках; | Текущий контроль и рубежная аттестация |
| З7.Параметры электрических схем и единицы их измерения; | Текущий контроль и рубежная аттестация |
| З8. Принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; | Текущий контроль и рубежная аттестация |
| З9.Принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; | Текущий контроль и рубежная аттестация |
| З10.Свойства проводников и полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; | Текущий контроль и рубежная аттестация |
| З11.Способы получения, передачи и использования электрической энергии; | Текущий контроль и рубежная аттестация |
| З12.Устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; | Текущий контроль и рубежная аттестация |
| З13.Характеристики и параметры электрических и магнитных полей. | Текущий контроль и рубежная аттестация |