МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

(МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ

25.05. 2020  		  		                                                           		  № _79

О создании комиссии по осмотру

кровли

В соответствии с частью 7 статьи 55.24 «Градостроительного Кодекса РФ», приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 
№ 312 «Ведомственные строительные нормы (ВСН) N 58-88 (Р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», с целью обеспечения контроля за сохранностью и своевременным ремонтом здания, сооружений и отдельных помещений МБДОУ п р и к а з ы в а ю:

- Создать комиссию по осмотру кровли 2-х этажного здания МБДОУ в следующем составе:

Суханова Н.В.   ̶  заведующий

Мурару Е.А.  ̶  завхоз

Анохин В.Е.   ̶   рабочий по ремонту здания и сооружений

Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер

- Комиссии организовать работу по осмотру кровли 2-х этажного здания и составить акт по результатам осмотра (срок до 31.05.2020).

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                                                                             Н.В. Суханова

С приказом ознакомлены:

_________ Е.А. Мурару

_________ Н.А. Мотаева

_________ В.Е. Анохин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

(МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Акт комиссионного осмотра

## г. Челябинск                                                                                                                31.05.2020 г.

Настоящий Акт комиссионного осмотра здания составлен по результатам обследования технического состояния кровли 2-х этажного корпуса здания МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска».

Комиссия учреждения назначена приказом руководителя №79 от 25.05.2020 г.

Состав комиссии:

Суханова Н.В.   ̶  заведующий

Мурару Е.А.  ̶  завхоз

Анохин Е.В.  ̶   рабочий по ремонту здания и сооружений

Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер

Комиссией произведено визуальное обследование технического состояния кровли с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждения конструкций.

Комиссией установлено:

| №№ | Наименование конструктивных элементов | Описание (материал, конструкция и т.д.), | Вид дефекта (признак износа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Парапет | оцинкованное железо | - отсутствует металлические колпаки парапета на участке длиной 10 м, что приводит к образованию сквозных отверстий |

Заключение:

В результате визуального осмотра здания комиссия пришла к заключению: выявленные виды дефектов способствуют проникновению осадков под кровельный материал.

Вывод: требуется проведение текущего ремонта участка парапета – восстановить  металлические колпаки на парапете.

Члены комиссии:

_________ Н.В.Суханова

_________ Е.А. Мурару

_________ Н.А. Мотаева

_________ Е.В. Анохин

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий  МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»

_____________Н.В.Суханова

Дефектная ведомость

на текущий ремонта кровли

МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»

| № п/п | Виды работ по устранению | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колпаки оцинкованные 2,5 м | шт | 4 |

Заведующий хозяйством							Е.А. Мурару

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт приема выполненного текущего ремонта кровли

22 июня 2020 г.

Закирову Р.М., рабочему по ремонту здания и сооружений, поручена работа по текущему ремонту кровли – установку металлических колпаков на парапете.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ  от 25.05.2020  №79 в составе:

Суханова Н.В.   ̶  заведующий

Мурару Е.А.  ̶  завхоз

Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер

Анохин Е.В.  ̶   рабочий по ремонту здания и сооружений

провела прием выполненных работ по текущему ремонту кровли здания МБДОУ.

Заключение комиссии:

1. работа по текущему ремонту кровли выполнена в полном объеме.

2. при проведении работ израсходованы следующие материалы:

- колпаки металлические 2,5 м – 4 шт.

Подписи членов комиссии:

___________Суханова Н.В.

___________Мурару Е.А.

___________Мотаева Н.А.

___________Анохин Е.В.