МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт осмотра теневых навесов на прогулочных участках

групп  «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга»

16 апреля 2019г.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ от 04.03.2019 г. №  56  в составе:

Председатель: Суханова Н.В., заведующий

Члены комиссии:

1.  Мурару Е.А. – заведующий хозяйством

2.  Афанасьева С.С. – главный бухгалтер

3. Анохин В.Е. – рабочий по ремонту здания и сооружений

составила настоящий акт о нижеследующем:

- В целях выявления необходимости проведения текущего ремонта комиссией был проведен осмотр состояния теневых навесов на прогулочных участках на территории ДОУ.

По результатам осмотра теневых навесов на прогулочных участках групп  «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга» установлено следующее:

1) кирпичная кладка не нарушена

2) кровельное покрытие (шифер) имеет разрушения, обрешетка с прозорами из досок сгнила в результате длительного срока эксплуатации

3) покрытие пола дощатое имеет трещины, сколы, прогнившие места, частичное разрушение. Лаги сохранны.

4) обрешетка боковых стен частично разрушена, не имеет глухую защиту на высоту 1,5 м

В результате визуального осмотра теневых навесов комиссия пришла к заключению: выявленные виды дефектов способствуют проникновению осадков под навесы, что является причиной гниения и разрушения дощатого покрытия пола. Общее состояние теневого навеса не соответствует требованиям СанПин. Категории дефектов критические.

Вывод: Требуется проведение текущего ремонта теневых навесов на прогулочных участках групп «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга».

Подписи членов комиссии:

_________ Н.В. Суханова

_________ Е.А. Мурару

_________ С.С. Афанасьева

_________ В.Е. Анохин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«ДС №356 г.Челябинска»

______ Н.В. Суханова

Дефектная ведомость

на ремонт теневого навеса прогулочного участка

МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»

| № п\п |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профнастил | 6*4,7 м | 28,2 п.м. |  |
| 2 | Брус | 50*40 | 11 шт |  |
| 3 | Доска пола | 135*8*6м | 30 шт. |  |
| 4 | Доска эконом | 100*50*6м | 16 шт. |  |
| 5 | Плинтус сосна 55 | 3 м | 2 шт. |  |
| 6 | Угол плинтуса ПВХ 40*40 |  | 20 м |  |
| 7 | Гвозди 120мм |  | 2 кг |  |
| 8 | Гвозди 90 мм |  | 2 кг |  |
| 9 | Гвозди 70 мм |  | 2 кг |  |
| 10 | Шуруп кровельный |  | 60 шт |  |
| 11 | Саморезы |  | 300 шт |  |
| 12 | Поликарбонат | 3 м | 1 лист |  |
| 13 | Термошайба |  | 50 шт |  |
| 14 | Пропитка влагостойкая для древесины | 1.5 л | 1 шт. |  |

Заведующий хозяйством                                  Е.А. Мурару

16.04.2019 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт приема выполненного ремонта

теневых навесов на прогулочных участках

групп  «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга»

16 апреля 2019г.

Комиссия в составе:

Председатель: Суханова Н.В., заведующий

Члены комиссии:

1.  Мурару Е.А. – заведующий хозяйством

2.  Афанасьева С.С. – главный бухгалтер

3. Анохин В.Е. – рабочий по ремонту здания и сооружений

провела прием выполненных работ по ремонту теневых навесов на прогулочных участках (группы  «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга»):

- замена обрешетки с прозорами из досок и бруса под кровлю из листовой стали;

- замена кровельного покрытия (шифер) на профилированный лист;

- устройство покрытий полов дощатых с заменой каркасной обрешетки;

- устройство каркаса из брусьев и обшивка (лавочка);

- устройство каркаса из брусьев и обшивка боковых стен на высоту 1,5 м (поликарбонат);

- окраска защитным составом по дереву обрешетки под кровлю и конструкции пола.

Перечисленные виды работ выполнены качественно и полностью. Теневые навесы годны к эксплуатации.

Подписи членов комиссии:

_________ Н.В. Суханова

_________ Е.А. Мурару

_________ С.С. Афанасьева

_________ В.Е. Анохин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт приема выполненного текущего ремонта

теневых навесов на прогулочных участках

групп  «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга»

25 июля 2019 г.

Закирову Р.М., рабочему по ремонту здания и сооружений, поручена работа по текущему ремонту теневых навесов на прогулочных участках групп  «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга».

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ от 04.03.2019 г. №56 в составе:

Суханова Н.В.   ̶  заведующий

Мурару Е.А.  ̶  завхоз

Афанасьева С.С.   ̶  гл.бухгалтер

Анохин Е.В.  ̶   рабочий по ремонту здания и сооружений

1. провела прием выполненных работ по ремонту теневых навесов на прогулочных участках (группы  «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга»):

- замена обрешетки с прозорами из досок и бруса под кровлю из листовой стали;

- замена кровельного покрытия (шифер) на профилированный лист;

- устройство покрытий полов дощатых с заменой каркасной обрешетки;

- устройство каркаса из брусьев и обшивка (лавочка);

- устройство каркаса из брусьев и обшивка боковых стен на высоту 1,5 м (поликарбонат);

- окраска защитным составом по дереву обрешетки под кровлю и конструкции пола.

2. при проведении работ израсходованы следующие материалы:

| № п\п |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профнастил | 6*4,7 м | 28,2 п.м. | 169,2 п.м. |
| 2 | Брус | 50*40 | 11 шт | 66 шт. |
| 3 | Доска пола | 135*8*6м | 30 шт. | 180 шт. |
| 4 | Доска эконом | 100*50*6м | 16 шт. | 96 шт. |
| 5 | Плинтус сосна 55 | 3 м | 2 шт. | 12 шт. |
| 6 | Угол плинтуса ПВХ 40*40 |  | 20 м | 120 м |
| 7 | Гвозди 120мм |  | 2 кг | 12 кг |
| 8 | Гвозди 90 мм |  | 2 кг | 12 кг |
| 9 | Гвозди 70 мм |  | 2 кг | 12 кг |
| 10 | Шуруп кровельный |  | 60 шт. | 360 шт. |
| 11 | Саморезы |  | 300 шт. | 1800 шт. |
| 12 | Поликарбонат | 3 м | 1 лист | 6 листов |
| 13 | Термошайба |  | 50 шт | 300 шт. |
| 14 | Пропитка влагостойкая для древесины | 1.5 л | 1 шт. | 9 л |

3. Перечисленные виды работ выполнены качественно и полностью. Теневые навесы годны к эксплуатации.

Подписи членов комиссии:

___________Суханова Н.В.

___________Мурару Е.А.

___________Афанасьева С.С.

___________Анохин Е.В.