МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт осмотра теневых навесов на прогулочных участках

групп  «Красная шапочка», «Колокольчик», «Уралочка»

10 апреля 2020г.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ от 13.03.2020 г. № 64 в составе:

Председатель: Суханова Н.В., заведующий

Члены комиссии:

1.  Мурару Е.А. – заведующий хозяйством

2.  Афанасьева С.С. – главный бухгалтер

3. Анохин В.Е. – рабочий по ремонту здания и сооружений

составила настоящий акт о нижеследующем:

- В целях выявления необходимости проведения текущего ремонта комиссией был проведен осмотр состояния теневых навесов на прогулочных участках на территории ДОУ.

По результатам осмотра теневых навесов на прогулочных участках групп  «Аленка», «Колокольчик», «Уралочка» установлено следующее:

1) кирпичная кладка не нарушена

2) кровельное покрытие (шифер) имеет разрушения, обрешетка с прозорами из досок сгнила в результате длительного срока эксплуатации

3) обрешетка боковых стен частично разрушена, не имеет глухую защиту на высоту 1,5 м

4) на теневом навесе группы «Уралочка» покрытие пола дощатое имеет трещины, сколы, прогнившие места, частичное разрушение. Лаги сохранны.

5) кирпичная стена на теневом навесе группы «Колокольчик» имеет угол наклона отличный от 90 градусов, требует укрепления.

В результате визуального осмотра теневых навесов комиссия пришла к заключению: выявленные виды дефектов способствуют проникновению осадков под навесы, что является причиной гниения и разрушения  дощатого покрытия пола. Общее состояние теневого навеса не соответствует требованиям СанПин. Категории дефектов критические.

Вывод: Требуется проведение текущего ремонта теневых навесов на прогулочных участках групп «Красная шапочка», «Колокольчик», «Уралочка». На теневом навесе группы «Уралочка» требуется замена пола. Кирпичная стена на теневом навесе группы «Колокольчик» требует укрепления.

Подписи членов комиссии:

_________ Н.В. Суханова

_________ Е.А. Мурару

_________ С.С. Афанасьева

_________ В.Е. Анохин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«ДС №356 г.Челябинска»

______ Н.В. Суханова

Дефектная ведомость

на ремонт теневого навеса прогулочного участка

МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»

| № п\п | Материал | Ед.изм. | Общее количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профнастил | 6*4,7 м | 28,2 п.м. |  |
| 2 | Брус | 50*40 | 11 шт |  |
| 3 | Доска пола | 135*8*6м | 30 шт. |  |
| 4 | Доска эконом | 100*50*6м | 16 шт. |  |
| 5 | Плинтус сосна 55 | 3 м | 2 шт. |  |
| 6 | Угол плинтуса ПВХ 40*40 |  | 20 м |  |
| 7 | Гвозди 120мм |  | 2 кг |  |
| 8 | Гвозди 90 мм |  | 2 кг |  |
| 9 | Гвозди 70 мм |  | 2 кг |  |
| 10 | Шуруп кровельный |  | 60 шт |  |
| 11 | Саморезы |  | 300 шт |  |
| 12 | Поликарбонат | 3 м | 1 лист |  |
| 13 | Термошайба |  | 50 шт |  |
| 14 | Пропитка влагостойкая для древесины | 1.5 л | 1 шт. |  |
| 15 | Металлополоса 40*4 (хлысты) | 6 м | 9 шт. |  |

Заведующий хозяйством                                  Е.А. Мурару

16.04.2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт приема выполненного ремонта

теневых навесов на прогулочных участках

групп  «Красная шапочка», «Колокольчик», «Уралочка»

16 апреля 2019г.

Комиссия в составе:

Председатель: Суханова Н.В., заведующий

Члены комиссии:

1.  Мурару Е.А. – заведующий хозяйством

2.  Афанасьева С.С. – главный бухгалтер

3. Анохин В.Е. – рабочий по ремонту здания и сооружений

провела прием выполненных работ по ремонту теневых навесов на прогулочных участках (группы  «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга»):

- замена обрешетки с прозорами из досок и бруса под кровлю из листовой стали;

- замена кровельного покрытия (шифер) на профилированный лист;

- устройство покрытий полов дощатых с заменой каркасной обрешетки;

- устройство каркаса из брусьев и обшивка (лавочка);

- устройство каркаса из брусьев и обшивка боковых стен на высоту 1,5 м (поликарбонат);

- окраска защитным составом по дереву обрешетки под кровлю и конструкции пола.

Перечисленные виды работ выполнены качественно и полностью. Теневые навесы годны к эксплуатации.

Подписи членов комиссии:

_________ Н.В. Суханова

_________ Е.А. Мурару

_________ С.С. Афанасьева

_________ В.Е. Анохин