
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт осмотра помещений МБДОУ

10  апреля 2020г.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ от 13.03.2020 г.  № 64 в составе:
Председатель: Суханова Н.В., заведующий
Члены комиссии: 
1.  Мурару Е.А. – заведующий хозяйством
2.  Афанасьева С.С. – главный бухгалтер
3. Анохин В.Е. – рабочий по ремонту здания и сооружений

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. В целях выявления необходимости проведения текущего ремонта комиссией был проведен осмотр состояния помещений МБДОУ.
1. По результатам осмотра установлено следующее:
1) Раздевалка группы «Бабочки»:
- потолок – отслаивание штукатурного слоя, трещины
- пол – линолеум имеет механические повреждения, щели, отклеивание

2) Раздевалка группы «Уралочка»:
- стены: отслаивание штукатурного слоя, трещины, загрязнения, разрушение ошкуренной поверхности
- пол: линолеум имеет механические повреждения, вздутие, щели, отклеивание.
3) Помещения группы «Малышок:
Игровая
- потолок – отслаивание штукатурного слоя, трещины
- стены: отслаивание штукатурного слоя, трещины, загрязнения, разрушение ошкуренной поверхности
- пол – линолеум имеет механические повреждения, щели, отклеивание, нарушена целостность цементной стяжки (трещины, сколы, осыпание)
Спальня
- пол – линолеум имеет механические повреждения, щели, отклеивание, нарушена целостность цементной стяжки (трещины, сколы, осыпание)
Раздевалка
- потолок – отслаивание штукатурного слоя, трещины
- стены: отслаивание штукатурного слоя, трещины, загрязнения, разрушение ошкуренной поверхности
Категории дефектов критические.
Заключение комиссии: необходимо провести следующие ремонтные работы:
1. Помещение раздевалки группы «Бабочки» - шпатлевка, окраска потолка, ремонт стяжки пола и замена линолеума.
1. Помещение раздевалки группы «Уралочка» - шпатлевка, окраска потолка, стен, ремонт стяжки пола и замена линолеума.
1. Помещение игровой группы «Малышок» - шпатлевка, окраска потолка и стен, ремонт стяжки пола, замена линолеума.
1. Помещение спальни группы «Малышок» - ремонт стяжки пола, замена линолеума.
1. Помещение раздевалки группы «Малышок» - шпатлевка, окраска потолка и стен.

подписи членов комиссии:
_________ Суханова Н.В.
_________ Мурару Е.А.
_________ Афанасьева С.С.
_________ Анохин В.Е. 
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Утверждаю:
Заведующий МБДОУ 
«ДС №356 г.Челябинска»
_______ Н.В. Суханова

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ в раздевалке группы «Бабочки»

	№ п\п
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Шпатлевка потолка под покраску
	м2
	15

	
	Шлифовка поверхностей потолка
	м2
	15

	2
	Грунтовка поверхностей потолка
	м2
	15

	3
	Окраска потолка в\эмульсионной краской
	м2
	15

	4
	Устройство цементно-песочной стяжки пола
	м2
	15

	5
	Настил линолеума
	м2
	15

	6
	Проварка швов линолеума
	м
	-

	7
	Установка плинтусов
	м\шт
	14,5\6

	8
	Установка порожка
	шт
	2



Заведующий хозяйством                           Е.А. Мурару
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Утверждаю:
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Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ в раздевалке группы «Уралочка»

	№ п\п
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Шпатлевка потолка под покраску
	м2
	17,5

	2
	Шлифовка поверхностей потолка
	м2
	17,5

	3
	Грунтовка поверхностей потолка
	м2
	17,5

	4
	Окраска потолка в\эмульсионной краской
	м2
	17,5

	5
	Шпатлевка стен под покраску
	м2
	28

	6
	Шлифовка поверхностей стен
	м2
	28

	7
	Грунтовка поверхностей стен
	м2
	28

	8
	Окраска стен в\эмульсионной краской в 2 слоя
	м2
	28

	9
	Устройство цементно-песочной стяжки пола
	м2
	17,5

	10
	Настил линолеума
	м2
	17,5

	11
	Проварка швов линолеума
	м
	3,1

	12
	Установка плинтусов
	м\шт
	14,8\6

	13
	Установка порожка
	шт
	3



Заведующий хозяйством                           Е.А. Мурару
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Утверждаю:
Заведующий МБДОУ 
«ДС №356 г.Челябинска»
_______ Н.В. Суханова

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ в группе «Малышок»

	№ п\п
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Количество

	ИГРОВАЯ

	1
	Шпатлевка потолка под покраску
	м2
	52,7

	2
	Шлифовка поверхностей потолка
	м2
	52,7

	3
	Грунтовка поверхностей потолка
	м2
	52,7

	4
	Окраска потолка в\эмульсионной краской
	м2
	52,7

	5
	Шпатлевка стен под покраску
	м2
	76,6

	6
	Шлифовка поверхностей стен
	м2
	76,6

	7
	Грунтовка поверхностей стен
	м2
	76,6

	8
	Окраска стен в\эмульсионной краской в 2 слоя
	м2
	76,6

	9
	Устройство цементно-песочной стяжки пола
	м2
	52,7

	10
	Настил линолеума
	м2
	52,7

	11
	Проварка швов линолеума
	м
	9,1

	12
	Установка плинтусов
	м\шт
	23,6\10

	13
	Установка порожка
	шт
	2

	СПАЛЬНЯ

	1
	Устройство цементно-песочной стяжки пола
	м2
	33,4

	2
	Настил линолеума
	м2
	33,4

	3
	Проварка швов линолеума
	м
	5,6

	4
	Установка плинтусов
	м\шт
	16,8\7

	РАЗДЕВАЛКА

	1
	Шпатлевка потолка под покраску
	м2
	33,4

	2
	Шлифовка поверхностей потолка
	м2
	33,4

	3
	Грунтовка поверхностей потолка
	м2
	33,4

	4
	Окраска потолка в\эмульсионной краской
	м2
	33,4

	5
	Шпатлевка стен под покраску
	м2
	43,8

	6
	Шлифовка поверхностей стен
	м2
	43,8

	7
	Грунтовка поверхностей стен
	м2
	43,8

	8
	Окраска стен в\эмульсионной краской в 2 слоя
	м2
	43,8



Заведующий хозяйством                           Е.А. Мурару
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Акт приема выполненного текущего ремонта помещений 
групп  «Уралочка», «Бабочки», «Малышок»
07 июля 2020 г.

Закирову Р.М., Суханову К.Б., рабочим по ремонту здания и сооружений, поручена работа по текущему ремонту помещений групп  «Уралочка», «Бабочки», «Малышок».

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ от 13.03.2020 г. №64 в составе:
Суханова Н.В.   ̶  заведующий
Мурару Е.А.  ̶  завхоз
Афанасьева С.С.   ̶  гл.бухгалтер
Анохин Е.В.  ̶   рабочий по ремонту здания и сооружений
1. Провела прием выполненных работ по ремонту помещений групп  «Уралочка», «Бабочки», «Малышок»:
1) Помещение раздевалки группы «Бабочки» - шпатлевка, окраска потолка, ремонт стяжки пола и замена линолеума.
2) Помещение раздевалки группы «Уралочка» - шпатлевка, окраска потолка, стен, ремонт стяжки пола и замена линолеума.
3) Помещение игровой группы «Малышок» - шпатлевка, окраска потолка и стен, ремонт стяжки пола, замена линолеума.
4) Помещение спальни группы «Малышок» - ремонт стяжки пола, замена линолеума.
5) Помещение раздевалки группы «Малышок» - шпатлевка, окраска потолка и стен.

2. При проведении работ израсходованы следующие материалы:
1) аквагрунт концентрат – 35л
2) водоэмульсионка – 60 кг
3) колер – 18 шт.
4) ротбанд – 30 кг
5) шпатлевка «Финиш» - 50кг
6) наливной пол – 1775 кг
7) линолеум – 118,6 м2
8) холодная сварка д/швов – 2 шт
8) плинтус – 29 шт.
9) профиль стыковочный – 7 шт.
10) угол (наружный, внутренний) – 32 шт.

3. Перечисленные виды работ выполнены качественно и полностью. Помещения годны к эксплуатации.

Подписи членов комиссии:
___________Суханова Н.В.  
___________Мурару Е.А.  
___________Афанасьева С.С. 
___________Анохин Е.В.
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краска – шелушение, выцветание, старение окрасочных слоев


краска – шелушение, выцветание, старение окрасочных слоев
отслаивание штукатурного слоя, трещины, выбоины, загрязнения, разрушение ошкуреннной поверхности
линолеум имеет механические повреждения, вздутие, волны, пузыри, наплывы, щели, отклеивание
