МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт осмотра помещений МБДОУ

10  апреля 2020г.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ от 13.03.2020 г.  № 64 в составе:

Председатель: Суханова Н.В., заведующий

Члены комиссии:

1.  Мурару Е.А. – заведующий хозяйством

2.  Афанасьева С.С. – главный бухгалтер

3. Анохин В.Е. – рабочий по ремонту здания и сооружений

составила настоящий акт о нижеследующем:

- В целях выявления необходимости проведения текущего ремонта комиссией был проведен осмотр состояния помещений МБДОУ.

- По результатам осмотра установлено следующее:

- Раздевалка группы «Бабочки»:

- потолок – отслаивание штукатурного слоя, трещины

- пол – линолеум имеет механические повреждения, щели, отклеивание

- Раздевалка группы «Уралочка»:

- стены: отслаивание штукатурного слоя, трещины, загрязнения, разрушение ошкуренной поверхности

- пол: линолеум имеет механические повреждения, вздутие, щели, отклеивание.

3) Помещения группы «Малышок:

Игровая

- потолок – отслаивание штукатурного слоя, трещины

- стены: отслаивание штукатурного слоя, трещины, загрязнения, разрушение ошкуренной поверхности

- пол – линолеум имеет механические повреждения, щели, отклеивание, нарушена целостность цементной стяжки (трещины, сколы, осыпание)

Спальня

- пол – линолеум имеет механические повреждения, щели, отклеивание, нарушена целостность цементной стяжки (трещины, сколы, осыпание)

Раздевалка

- потолок – отслаивание штукатурного слоя, трещины

- стены: отслаивание штукатурного слоя, трещины, загрязнения, разрушение ошкуренной поверхности

Категории дефектов критические.

Заключение комиссии: необходимо провести следующие ремонтные работы:

  - Помещение раздевалки группы «Бабочки» - шпатлевка, окраска потолка, ремонт стяжки пола и замена линолеума.

  - Помещение раздевалки группы «Уралочка» - шпатлевка, окраска потолка, стен, ремонт стяжки пола и замена линолеума.

  - Помещение игровой группы «Малышок» - шпатлевка, окраска потолка и стен, ремонт стяжки пола, замена линолеума.

  - Помещение спальни группы «Малышок» - ремонт стяжки пола, замена линолеума.

  - Помещение раздевалки группы «Малышок» - шпатлевка, окраска потолка и стен.

подписи членов комиссии:

_________ Суханова Н.В.

_________ Мурару Е.А.

_________ Афанасьева С.С.

_________ Анохин В.Е.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«ДС №356 г.Челябинска»

_______ Н.В. Суханова

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ в раздевалке группы «Бабочки»

| № п\п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 15 |
|  | Шлифовка поверхностей потолка | м2 | 15 |
| 2 | Грунтовка поверхностей потолка | м2 | 15 |
| 3 | Окраска потолка в\эмульсионной краской | м2 | 15 |
| 4 | Устройство цементно-песочной стяжки пола | м2 | 15 |
| 5 | Настил линолеума | м2 | 15 |
| 6 | Проварка швов линолеума | м | - |
| 7 | Установка плинтусов | м\шт | 14,5\6 |
| 8 | Установка порожка | шт | 2 |

Заведующий хозяйством                           Е.А. Мурару

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«ДС №356 г.Челябинска»

_______ Н.В. Суханова

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ в раздевалке группы «Уралочка»

| № п\п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 17,5 |
| 2 | Шлифовка поверхностей потолка | м2 | 17,5 |
| 3 | Грунтовка поверхностей потолка | м2 | 17,5 |
| 4 | Окраска потолка в\эмульсионной краской | м2 | 17,5 |
| 5 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 28 |
| 6 | Шлифовка поверхностей стен | м2 | 28 |
| 7 | Грунтовка поверхностей стен | м2 | 28 |
| 8 | Окраска стен в\эмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 28 |
| 9 | Устройство цементно-песочной стяжки пола | м2 | 17,5 |
| 10 | Настил линолеума | м2 | 17,5 |
| 11 | Проварка швов линолеума | м | 3,1 |
| 12 | Установка плинтусов | м\шт | 14,8\6 |
| 13 | Установка порожка | шт | 3 |

Заведующий хозяйством                           Е.А. Мурару

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«ДС №356 г.Челябинска»

_______ Н.В. Суханова

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ в группе «Малышок»

| № п\п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ИГРОВАЯ |  |  |  |
| 1 | Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 52,7 |
| 2 | Шлифовка поверхностей потолка | м2 | 52,7 |
| 3 | Грунтовка поверхностей потолка | м2 | 52,7 |
| 4 | Окраска потолка в\эмульсионной краской | м2 | 52,7 |
| 5 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 76,6 |
| 6 | Шлифовка поверхностей стен | м2 | 76,6 |
| 7 | Грунтовка поверхностей стен | м2 | 76,6 |
| 8 | Окраска стен в\эмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 76,6 |
| 9 | Устройство цементно-песочной стяжки пола | м2 | 52,7 |
| 10 | Настил линолеума | м2 | 52,7 |
| 11 | Проварка швов линолеума | м | 9,1 |
| 12 | Установка плинтусов | м\шт | 23,6\10 |
| 13 | Установка порожка | шт | 2 |
| СПАЛЬНЯ |  |  |  |
| 1 | Устройство цементно-песочной стяжки пола | м2 | 33,4 |
| 2 | Настил линолеума | м2 | 33,4 |
| 3 | Проварка швов линолеума | м | 5,6 |
| 4 | Установка плинтусов | м\шт | 16,8\7 |
| РАЗДЕВАЛКА |  |  |  |
| 1 | Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 33,4 |
| 2 | Шлифовка поверхностей потолка | м2 | 33,4 |
| 3 | Грунтовка поверхностей потолка | м2 | 33,4 |
| 4 | Окраска потолка в\эмульсионной краской | м2 | 33,4 |
| 5 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 43,8 |
| 6 | Шлифовка поверхностей стен | м2 | 43,8 |
| 7 | Грунтовка поверхностей стен | м2 | 43,8 |
| 8 | Окраска стен в\эмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 43,8 |

Заведующий хозяйством                           Е.А. Мурару

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт приема выполненного текущего ремонта помещений

групп  «Уралочка», «Бабочки», «Малышок»

07 июля 2020 г.

Закирову Р.М., Суханову К.Б., рабочим по ремонту здания и сооружений, поручена работа по текущему ремонту помещений групп  «Уралочка», «Бабочки», «Малышок».

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ от 13.03.2020 г. №64 в составе:

Суханова Н.В.   ̶  заведующий

Мурару Е.А.  ̶  завхоз

Афанасьева С.С.   ̶  гл.бухгалтер

Анохин Е.В.  ̶   рабочий по ремонту здания и сооружений

1. Провела прием выполненных работ по ремонту помещений групп  «Уралочка», «Бабочки», «Малышок»:

- Помещение раздевалки группы «Бабочки» - шпатлевка, окраска потолка, ремонт стяжки пола и замена линолеума.

- Помещение раздевалки группы «Уралочка» - шпатлевка, окраска потолка, стен, ремонт стяжки пола и замена линолеума.

- Помещение игровой группы «Малышок» - шпатлевка, окраска потолка и стен, ремонт стяжки пола, замена линолеума.

- Помещение спальни группы «Малышок» - ремонт стяжки пола, замена линолеума.

- Помещение раздевалки группы «Малышок» - шпатлевка, окраска потолка и стен.

- При проведении работ израсходованы следующие материалы:

1) аквагрунт концентрат – 35л

2) водоэмульсионка – 60 кг

3) колер – 18 шт.

4) ротбанд – 30 кг

5) шпатлевка «Финиш» - 50кг

6) наливной пол – 1775 кг

7) линолеум – 118,6 м2

8) холодная сварка д/швов – 2 шт

8) плинтус – 29 шт.

9) профиль стыковочный – 7 шт.

10) угол (наружный, внутренний) – 32 шт.

3. Перечисленные виды работ выполнены качественно и полностью. Помещения годны к эксплуатации.

Подписи членов комиссии:

___________Суханова Н.В.

___________Мурару Е.А.

___________Афанасьева С.С.

___________Анохин Е.В.

краска – шелушение, выцветание, старение окрасочных слоев

краска – шелушение, выцветание, старение окрасочных слоев

отслаивание штукатурного слоя, трещины, выбоины, загрязнения, разрушение ошкуреннной поверхности

линолеум имеет механические повреждения, вздутие, волны, пузыри, наплывы, щели, отклеивание