МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт приема выполненного текущего ремонта АПС

22 июня 2020 г.

Анохину Е.В., рабочему по ремонту здания и сооружений, поручена работа по текущему ремонту АПС 1-го и 2-го этажа здания МБДОУ.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ  от 05.06.2020  №61 в составе:

Суханова Н.В.   ̶  заведующий

Мурару Е.А.  ̶  завхоз

Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер

Корниенко М.Ю.  ̶   инженер ООО «Медведь» (по согласованию)

провела прием выполненных работ по текущему ремонту АПС 1-го и 2-го этажа здания МБДОУ.

Заключение комиссии:

1. работа по текущему ремонту АПС выполнена в полном объеме.

2. при проведении работ израсходованы следующие материалы:

- извещатель дымовой ИПД – 5 шт.

- табло «Стрелка» Молния – 1 шт.

- короб электротехнический пласт. – 30 м

- кабель КПСВг 1*2*0,5 – 100 м

Подписи членов комиссии:

___________Суханова Н.В.

___________Мурару Е.А.

___________Мотаева Н.А.

___________Корниенко М.Ю.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт приема выполненного текущего ремонта АПС

01 апреля 2019 г.

Анохину Е.В., рабочему по ремонту здания и сооружений, поручена работа по текущему ремонту АПС 2-го этажа здания МБДОУ.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ  от 22.03.2019  №50\1 в составе:

Суханова Н.В.   ̶  заведующий

Мурару Е.А.  ̶  завхоз

Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер

Корниенко М.Ю.  ̶   инженер ООО «Медведь» (по согласованию)

провела прием выполненных работ по текущему ремонту АПС 2-го этажа здания МБДОУ.

Заключение комиссии:

1. работа по текущему ремонту АПС выполнена в полном объеме.

2. при проведении работ израсходованы следующие материалы:

- извещатель дымовой ИПД – 5 шт.

- короб электротехнический пласт. – 20 м

- кабель КПСВг 1*2*0,5 – 40 м

Подписи членов комиссии:

___________Суханова Н.В.

___________Мурару Е.А.

___________Мотаева Н.А.

___________Корниенко М.Ю.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт приема выполненного текущего ремонта АПС

05 декабря 2019 г.

Анохину Е.В., рабочему по ремонту здания и сооружений, поручена работа по текущему ремонту АПС 1-го этажа здания МБДОУ.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ  от 29.11.2019  №160\1 в составе:

Суханова Н.В.   ̶  заведующий

Мурару Е.А.  ̶  завхоз

Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер

Корниенко М.Ю.  ̶   инженер ООО «Медведь» (по согласованию)

провела прием выполненных работ по текущему ремонту АПС 1-го этажа здания МБДОУ.

Заключение комиссии:

1. работа по текущему ремонту АПС выполнена в полном объеме.

2. при проведении работ израсходованы следующие материалы:

- извещатель дымовой ИПД – 25 шт.

- извещатель пожарный  ручной – 2 шт.

Подписи членов комиссии:

___________Суханова Н.В.

___________Мурару Е.А.

___________Мотаева Н.А.

___________Корниенко М.Ю.