[bookmark: _GoBack]МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»
454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Акт приема выполненного текущего ремонта АПС

22 июня 2020 г.

Анохину Е.В., рабочему по ремонту здания и сооружений, поручена работа по текущему ремонту АПС 1-го и 2-го этажа здания МБДОУ.
Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ  от 05.06.2020  №61 в составе:
Суханова Н.В.   ̶  заведующий
Мурару Е.А.  ̶  завхоз
Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер
Корниенко М.Ю.  ̶   инженер ООО «Медведь» (по согласованию)
провела прием выполненных работ по текущему ремонту АПС 1-го и 2-го этажа здания МБДОУ.
Заключение комиссии:

1. работа по текущему ремонту АПС выполнена в полном объеме.
2. при проведении работ израсходованы следующие материалы:
- извещатель дымовой ИПД – 5 шт.
- табло «Стрелка» Молния – 1 шт.
- короб электротехнический пласт. – 30 м
- кабель КПСВг 1*2*0,5 – 100 м 
Подписи членов комиссии:
___________Суханова Н.В.  
___________Мурару Е.А.  
___________Мотаева Н.А.  
___________Корниенко М.Ю. 






МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»
454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Акт приема выполненного текущего ремонта АПС

01 апреля 2019 г.

Анохину Е.В., рабочему по ремонту здания и сооружений, поручена работа по текущему ремонту АПС 2-го этажа здания МБДОУ.
Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ  от 22.03.2019  №50\1 в составе:
Суханова Н.В.   ̶  заведующий
Мурару Е.А.  ̶  завхоз
Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер
Корниенко М.Ю.  ̶   инженер ООО «Медведь» (по согласованию)
провела прием выполненных работ по текущему ремонту АПС 2-го этажа здания МБДОУ.
Заключение комиссии:

1. работа по текущему ремонту АПС выполнена в полном объеме.
2. при проведении работ израсходованы следующие материалы:
- извещатель дымовой ИПД – 5 шт.
- короб электротехнический пласт. – 20 м
- кабель КПСВг 1*2*0,5 – 40 м 
Подписи членов комиссии:
___________Суханова Н.В.  
___________Мурару Е.А.  
___________Мотаева Н.А.  
___________Корниенко М.Ю. 
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Акт приема выполненного текущего ремонта АПС

05 декабря 2019 г.

Анохину Е.В., рабочему по ремонту здания и сооружений, поручена работа по текущему ремонту АПС 1-го этажа здания МБДОУ.
Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ  от 29.11.2019  №160\1 в составе:
Суханова Н.В.   ̶  заведующий
Мурару Е.А.  ̶  завхоз
Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер
Корниенко М.Ю.  ̶   инженер ООО «Медведь» (по согласованию)
провела прием выполненных работ по текущему ремонту АПС 1-го этажа здания МБДОУ.
Заключение комиссии:

1. работа по текущему ремонту АПС выполнена в полном объеме.
2. при проведении работ израсходованы следующие материалы:
- извещатель дымовой ИПД – 25 шт.
- извещатель пожарный  ручной – 2 шт.
Подписи членов комиссии:
___________Суханова Н.В.  
___________Мурару Е.А.  
___________Мотаева Н.А.  
___________Корниенко М.Ю. 










