УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий  МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»

_____________Н.В.Суханова

Дефектная ведомость

на текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации

2-го этажа  МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»

| № п/п | Виды работ по устранению | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка извещателей ПС автоматических (дымовой) | шт. | 5 |
| 3 | Короба пластмассовые | м. | 20 |
| 3 | Прокладка провода в коробах | м. | 40 |
|  | Прокладка провода двух- и трехжильный с разделительным основанием по потолкам | м. | 40 |

Заведующий хозяйством							Е.А. Мурару

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий  МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»

_____________Н.В.Суханова

Дефектная ведомость

на текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации

1-го этажа  МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»

| № п/п | Виды работ по устранению | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка извещателей ПС автоматических (дымовой) | шт | 25 |
| 2 | Установка извещателей ПС (ручной) | шт | 2 |

Заведующий хозяйством							Е.А. Мурару

05.12.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий  МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»

_____________Н.В.Суханова

Дефектная ведомость

на текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации

1го и 2-го этажа  МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»

| № п/п | Виды работ по устранению | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка извещателей ПС автоматических (дымовой) | шт. | 5 |
| 2 | Установка табло «Стрелка» Молния | шт. | 1 |
| 3 | Короба пластмассовые электротехнические | м. | 30 |
| 3 | Прокладка кабеля в коробах | м. | 30 |
| 4 | Прокладка провода двух- жильный с разделительным основанием по потолкам | м. | 70 |

Заведующий хозяйством							Е.А. Мурару

22.06.2020 г.

| № п/п | Виды работ по устранению | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка извещателей ПС автоматических (тепловой, электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении) | шт. | 2 |
| 2 | Установка извещателей ПС автоматических (дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении) | шт. | 36 |
| 3 | Короба пластмассовые | м. | 120 |
| 3 | Прокладка провода в коробах | м. | 120 |
|  | Прокладка провода двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам | м. | 380 |
| 4 | Пуско-наладочные работы | система | 1 |

Заведующий хозяйством							А.Г. Демина