[bookmark: _GoBack]МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
(МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРИКАЗ

25.05. 2020  		  		                                                           		  № _79

О создании комиссии по осмотру
кровли 

В соответствии с частью 7 статьи 55.24 «Градостроительного Кодекса РФ», приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 
№ 312 «Ведомственные строительные нормы (ВСН) N 58-88 (Р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», с целью обеспечения контроля за сохранностью и своевременным ремонтом здания, сооружений и отдельных помещений МБДОУ п р и к а з ы в а ю:
1. Создать комиссию по осмотру кровли 2-х этажного здания МБДОУ в следующем составе:
Суханова Н.В.   ̶  заведующий
Мурару Е.А.  ̶  завхоз
Анохин В.Е.   ̶   рабочий по ремонту здания и сооружений
Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер
1. Комиссии организовать работу по осмотру кровли 2-х этажного здания и составить акт по результатам осмотра (срок до 31.05.2020).

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


Заведующий                                                                                                             Н.В. Суханова



С приказом ознакомлены:

_________ Е.А. Мурару
_________ Н.А. Мотаева
_________ В.Е. Анохин








МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
(МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт комиссионного осмотра

г. Челябинск                                                                                                                31.05.2020 г.

Настоящий Акт комиссионного осмотра здания составлен по результатам обследования технического состояния кровли 2-х этажного корпуса здания МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска».
Комиссия учреждения назначена приказом руководителя №79 от 25.05.2020 г.
Состав комиссии:
Суханова Н.В.   ̶  заведующий
Мурару Е.А.  ̶  завхоз
Анохин Е.В.  ̶   рабочий по ремонту здания и сооружений
Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер

Комиссией произведено визуальное обследование технического состояния кровли с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждения конструкций.
Комиссией установлено:
	№№
	Наименование конструктивных элементов
	Описание (материал, конструкция и т.д.), 
	Вид дефекта (признак износа)

	1.
	Парапет
	оцинкованное железо
	- отсутствует металлические колпаки парапета на участке длиной 10 м, что приводит к образованию сквозных отверстий


Заключение:
В результате визуального осмотра здания комиссия пришла к заключению: выявленные виды дефектов способствуют проникновению осадков под кровельный материал.
Вывод: требуется проведение текущего ремонта участка парапета – восстановить  металлические колпаки на парапете.
Члены комиссии:
_________ Н.В.Суханова
_________ Е.А. Мурару
_________ Н.А. Мотаева
_________ Е.В. Анохин






УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий  МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»
_____________Н.В.Суханова




Дефектная ведомость
на текущий ремонта кровли
МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»

	№ п/п
	Виды работ по устранению
	Единица измерения 
	количество

	1
	Колпаки оцинкованные 2,5 м
	шт
	4




Заведующий хозяйством							Е.А. Мурару













МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»
454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Акт приема выполненного текущего ремонта кровли

22 июня 2020 г.

Закирову Р.М., рабочему по ремонту здания и сооружений, поручена работа по текущему ремонту кровли – установку металлических колпаков на парапете.
Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ  от 25.05.2020  №79 в составе:
Суханова Н.В.   ̶  заведующий
Мурару Е.А.  ̶  завхоз
Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер
Анохин Е.В.  ̶   рабочий по ремонту здания и сооружений
провела прием выполненных работ по текущему ремонту кровли здания МБДОУ.

Заключение комиссии:

1. работа по текущему ремонту кровли выполнена в полном объеме.
2. при проведении работ израсходованы следующие материалы:
- колпаки металлические 2,5 м – 4 шт.

Подписи членов комиссии:
___________Суханова Н.В.  
___________Мурару Е.А.  
___________Мотаева Н.А.  
___________Анохин Е.В.







