[bookmark: _GoBack]МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
(МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРИКАЗ

04.03. 2022   		  				                	                          	  № _47

О создании комиссии по весеннему 
осмотру зданий, сооружений и 
отдельных помещений 
МБДОУ «ДС № 356 г.Челябинска»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ 190-ФЗ от 29.12.2004, «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ  от 30.12.2009, ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» № 312 от 23.11.1988 с целью обеспечения контроля за сохранностью и своевременным ремонтом здания, сооружений и отдельных помещений МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска» п р и к а з ы в а ю:
1. Создать комиссию по весеннему осмотру зданий, сооружений и отдельных помещений МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»
Председатель: Суханова Н.В., заведующий
Члены комиссии: 
1.  Мурару Е.А. – заведующий хозяйством
2.  Афанасьева С.С. – главный бухгалтер
3. Кудрин В.А. – рабочий по ремонту здания и сооружений
2. Комиссии в свой работе руководствоваться Положением «О порядке проведения осмотров зданий и сооружений МБДОУ «ДС  №356 г.Челябинска».
3. Комиссии: 
̶  провести общий осмотр всех зданий на территории образовательного учреждения в срок до 14.04.2022 г.;
̶  при осмотре уточнить объемы работ по текущему ремонту здания и сооружений, выполняемому в летний период, и выявить объемы работ по  ремонту для включения их в план следующего года;
̶  разработать предложения по улучшению технической эксплуатации здания и качества проведения всех видов ремонта. 
̶  результаты осмотра оформить актом (приложение 1) (в срок до 15.04.2022 г.).
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «ДС № 356 г.Челябинска»                                Н.В. Суханова

С приказом № 47  от 04.03.2022г.   ознакомлены:

_________ Е.А. Мурару
_________ С.С. Афанасьева
_________ В.А. Кудрин



Приложение № 1
 к приказу № ____от  _____________

АКТ
общего весеннего осмотра здания (сооружения)
г. Челябинск                                                                                                "____" ___________ г.
1. Название здания (сооружения) ________________________________________
2. Адрес _____________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель) _________________________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ________________________________
5. Год постройки ______________________________________________________
6. Материал стен ______________________________________________________
7. Этажность __________________________________________________________
8. Наличие подвала _____________________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе -
Председателя __________________________________________________________
Членов комиссии:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________

произвела осмотр _______________________ по вышеуказанному адресу.

                                     наименование здания (сооружения)
	№
п/п
	Наименование конструкций,
Оборудования и устройств
	Оценка состояния, описание дефектов
	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
	Сроки и исполнители

	1
	Благоустройство 
	
	
	

	2
	Наружные сети и колодцы
	
	
	

	3
	Фундаменты (подвал)
	
	
	

	4
	Несущие стены (колонны)
	
	
	

	5
	Перегородки
	
	
	

	6
	Перекрытия 
	
	
	

	7
	Лестницы
	
	
	

	8
	Полы 
	
	
	

	9
	Проемы (окна, двери, ворота)
	
	
	

	10
	Кровля 
	
	
	

	11
	Наружная отделка
	
	
	

	
	А) архитектурные детали
	
	
	

	
	Б) водоотводящие устройства
	
	
	

	
	В)цоколь
	
	
	

	12
	Внутренняя отделка
	
	
	

	13
	Центральное отопление
	
	
	

	14
	Санитарно-технические устройства
	
	
	

	15
	Вентиляция
	
	
	

	16
	Энергоснабжение, освещение
	
	
	

	17
	Технологическое оборудование
	
	
	

	18
	Встроенные помещения
	
	
	


В ходе общего внешнего осмотра произведено:
1) простукивание внутренних стен и фасада ________________________________
2) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций ____________________________
3) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ___________________
   ___________________________________________________________________
Выводы и предложения:
____________________________________________________________________
Подписи:
Председатель комиссии

Члены комиссии






















АКТ
общего весеннего осмотра здания (сооружения)
г. Челябинск                                                                                                "____" ___________ г.
1. Название здания (сооружения) ___МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»
2. Адрес ____ул.Ворошилова 33а_______________________________________
3. Владелец (балансодержатель) ___ МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»_______
4. Год постройки _____1973 г.___________________________________________
6. Материал стен _____кирпич___________________________________________
7. Этажность ___2______________________________________________________
8. Наличие подвала _____да_______________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе -
Председателя ____Н.В. Сухановой_______________________________________
Членов комиссии:
1. __С.С. Афанасьева___________________________________________________
2. __В.Е. Анохин_______________________________________________________
3. __Е.А. Мурару_______________________________________________________

произвела осмотр здания и территории МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска» по вышеуказанному адресу.

                                     
	№
п/п
	Наименование конструкций,
Оборудования и устройств
	Оценка состояния, описание дефектов
	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
	Сроки и исполнители

	1
	Благоустройство 
	удовлетворительное
	1) Омолаживающая обрезка деревьев
2) Частичный ремонт веранд на прогулочных участках (3 шт.)
3) Установка малых архитектурных форм (гр.Малышок)

	Апрель 2020г.

Июнь-июль 2020 г.

Июнь 2020 г.

	2
	Наружные сети и колодцы
	удовлетворительное
	
	

	3
	Фундаменты (подвал)
	Фундамент основного здания не нарушен, состояние удовлетворительное
	
	

	4
	Несущие стены (колонны)
	Стены здания кирпичные, имеется трещина (стена у пищеблока)
Общее состояние удовлетворительное
	
	

	5
	Перегородки
	Удовлетворительное
	
	

	6
	Перекрытия 
	Удовлетворительное
	
	

	7
	Лестницы
	Уклон лестниц соответствует требованиям, состояние удовлетворительное
	
	

	8
	Полы 
	удовлетворительное
	
	

	9
	Проемы (окна, двери, ворота)
	Окна пластиковые.
Двери входные металлические, внутри помещений – деревянные. Входные ворота удовлетворительном состоянии. 
	
	

	10
	Кровля 
	Состояние удовлетворительное, протечки нет
	
	

	11
	Наружная отделка
	
	
	

	
	А) архитектурные детали
	удовлетворительное
	
	

	
	Б) водоотводящие устройства
	удовлетворительное
	
	

	
	В)цоколь
	удовлетворительное
	Покраска цоколя по всему периметру
	Август 2020 г.

	12
	Внутренняя отделка
	удовлетворительное
	1) Косметический ремонт раздевалки гр. «Уралочка»
2) Косметический ремонт раздевалки гр. «Бабочки»
3) Косметический ремонт  гр. «Малышок»
	Май 2020 г.


Май 2020 г.


Июнь 2020 г.

	13
	Центральное отопление
	удовлетворительное
	
	

	14
	Санитарно-технические устройства
	1) Во всех игровых и спальных помещениях имеются бактерицидные лампы
2) АПС и видеонаблюдение в удовлетворительном состоянии
	
	

	15
	Вентиляция
	Вентиляционная система установлена в прачечной и на пищеблоке, в удовлетворительном состоянии
	
	

	16
	Энергоснабжение, освещение
	удовлетворительное
	
	

	17
	Технологическое оборудование
	Технологическое оборудование установлено в соответствии с СанПин 2.4.1.2660-10. Состояние удовлетворительное
	
	

	18
	Встроенные помещения
	нет
	
	


В ходе общего внешнего осмотра произведено:
1) простукивание внутренних стен и фасада __нарушений нет, пустот нет
2) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций __не производилось
3) другие замеры и испытания конструкций и оборудования не производилось
   ___________________________________________________________________
Выводы и предложения:
1) Произвести подрезку кустарников по всему периметру территории.
2) Провести частичный ремонт веранд на прогулочных участках (6 шт.)
3) Покрасить цоколь по всему периметру
4) Провести косметический ремонт игровой гр. «Колокольчик»
5) Провести косметический ремонт игровой гр. «Кр.Ш.»
6) Провести косметический ремонт  игровой гр. «Аленка»
7) Провести косметический ремонт музыкального зала.

Подписи:

Председатель комиссии _________ / Н.В. Суханова

Члены комиссии:
___________/С.С. Афанасьева
___________/Е.А. Мурару
___________/Е.В. Анохин



6

