АКТ

Г.Челябинск	«  10 » июня 2019  г

О  проведении противоаварийной тренировки

1.Объект:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  3  г. Челябинска»  »,

обслуживаемые

ООО  « ХОРС », социально-значимый объект.

2. Теплоисточник:

По центральному отоплению и горячему водоснабжению от МУП ЧКТС
3. Организации и лица задействованные в противоаварийной тренировке:

Представитель обслуживаемой организации ООО  « ХОРС»,

Диспетчер: Майорова А.В.

Мастер:    Ефремов А.В.

Слесарь – ремонтник: Родионов А.В.

Оперативный руководитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3  г. Челябинска»  » (зам. дир. по АХЧ): Лебедева Л.К.

Руководитель МОУ: Крюкова Н.А.

4. Цель тренировки: отработка действий оперативного руководителя, оперативно-ремонтного персонала при ликвидации аварийной ситуации Программа №1

5. Вводная:

Вводные при проведении тренировки условные, отработка действий в реальном времени.

6. Причины возникновения аварии, ее развитие и последствия:

6.1 В 9-00 час. сотрудник ОУ сообщает в диспетчерскую службу ООО «ХОРС»

информацию о возникновении аварийной ситуации (повреждение на трубопроводах ХВС, ГВС или СО или последствия, которые приводят к материальному ущербу).

6.2. Обслуживающая организация ООО «ХОРС »

- не позднее 1 часа (или, время указанное в договоре) со времени поступления заявки в диспетчерскую устраняет аварийную ситуацию;

- при необходимости производит опорожнение внутренних инженерных сетей и после завершения работ заполняют систему.

7.  Завершение проведения противоаварийной тренировки.

8.  Разбор действий участников противоаварийной тренировки, организационные выводы.

Программу тренировки составил

(подпись)                                      (ФИО должность)

зам дир. по АХЧ

Программа согласованна

(подпись)                                       (ФИО должность)

руководитель МБОУ

С программой тренировки ознакомились: