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Акт осмотра технического состояния АПС 

29 марта 2019 г.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ  от 22.03.2019  №50/1 в составе:
Суханова Н.В.   ̶  заведующий
Мурару Е.А.  ̶  завхоз
Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер
Корниенко М.Ю.  ̶   инженер ООО «Медведь» (по согласованию)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. В целях выявления необходимости проведения текущего ремонта комиссией был проведен осмотр технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления о пожаре на 2 этаже здания МБДОУ.
1. По результатам осмотра установлено следующее:
̶  системные ошибки  приёмно – контрольного  прибора
̶  нарушение  шлейфов (обрыв провода) 
̶  нарушения  в  работе  пожарных  извещателей
Требуется произвести замену кабеля 40 метров и извещателей в количестве 5 шт.
Подписи членов комиссии:
_________ Н.В. Суханова
_________ Е.А. Мурару
_________ Н.А. Мотаева
_________ М.Ю. Корниенко

