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Акт осмотра технического состояния АПС 

02 декабря 2019 г.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ  от 29.11.2019г.  №160/1 в составе:
Суханова Н.В.   ̶  заведующий
Мурару Е.А.  ̶  завхоз
Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер
Корниенко М.Ю.  ̶   инженер ООО «Медведь» (по согласованию)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. В целях выявления необходимости проведения текущего ремонта комиссией был проведен осмотр технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления о пожаре на 1 этаже здания МБДОУ.
1. По результатам осмотра установлено следующее:
̶  системные ошибки  приёмно – контрольного  прибора 
̶  нарушения  в  работе  пожарных  извещателей
Требуется произвести замену извещателей дымовых в количестве 25 шт., и извещателей ручных в количестве 2 шт.

Подписи членов комиссии:
_________ Н.В. Суханова
_________ Е.А. Мурару
_________ Н.А. Мотаева
_________ М.Ю. Корниенко

