МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт осмотра помещений МБДОУ

16  апреля 2019 г.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ от 04.03.2019 г.  №56  в составе:

Председатель: Суханова Н.В., заведующий

Члены комиссии:

1.  Мурару Е.А. – заведующий хозяйством

2.  Афанасьева С.С. – главный бухгалтер

3. Анохин В.Е. – рабочий по ремонту здания и сооружений

составила настоящий акт о нижеследующем:

- В целях выявления необходимости проведения текущего ремонта комиссией был проведен осмотр состояния помещений МБДОУ.

- По результатам осмотра установлено следующее:

- Игровая группы «Колокольчик»:

- стены: отслаивание штукатурного слоя, трещины, загрязнения, разрушение ошкуренной поверхности.

- Игровая группы «Уралочка»:

- стены: отслаивание штукатурного слоя, трещины, загрязнения, разрушение ошкуренной поверхности.

3) Игровая группы «Аленка»:

- стены: отслаивание штукатурного слоя, трещины, загрязнения, разрушение ошкуренной поверхности.

4) Помещение музыкального:

- стены: отслаивание штукатурного слоя, трещины, загрязнения, разрушение ошкуренной поверхности

- пол – линолеум имеет механические повреждения, щели, отклеивание, нарушена целостность цементной стяжки (трещины, сколы, осыпание)

Категории дефектов критические.

Заключение комиссии: необходимо провести следующие ремонтные работы:

  - Помещение игровой группы «Колокольчик» - шпатлевка, окраска стен.

  - Помещение игровой группы «Аленка» - шпатлевка, окраска стен.

  - Помещение игровой группы «Красная шапочка» - шпатлевка, окраска стен.

  - Помещение музыкального зала - ремонт стяжки пола, замена линолеума, шпатлевка, окраска стен.

подписи членов комиссии:

_________ Суханова Н.В.

_________ Мурару Е.А.

_________ Афанасьева С.С.

_________ Анохин В.Е.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«ДС №356 г.Челябинска»

_______ Н.В. Суханова

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ в игровой группы «Колокольчик»

| № п\п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 65,8 |
| 2 | Шлифовка поверхностей стен | м2 | 65,8 |
| 3 | Грунтовка поверхностей стен | м2 | 65,8 |
| 4 | Окраска стен в\эмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 65,8 |

Заведующий хозяйством                           Е.А. Мурару

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«ДС №356 г.Челябинска»

_______ Н.В. Суханова

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ в игровой группы «Аленка»

| № п\п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 65,8 |
| 2 | Шлифовка поверхностей стен | м2 | 65,8 |
| 3 | Грунтовка поверхностей стен | м2 | 65,8 |
| 4 | Окраска стен в\эмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 65,8 |

Заведующий хозяйством                           Е.А. Мурару

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«ДС №356 г.Челябинска»

_______ Н.В. Суханова

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ в игровой группы «Красная шапочка»

| № п\п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 66 |
| 2 | Шлифовка поверхностей стен | м2 | 66 |
| 3 | Грунтовка поверхностей стен | м2 | 66 |
| 4 | Окраска стен в\эмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 66 |

Заведующий хозяйством                           Е.А. Мурару

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«ДС №356 г.Челябинска»

_______ Н.В. Суханова

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ в помещении музыкального зала

| № п\п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 84,6 |
| 2 | Шлифовка поверхностей стен | м2 | 84,6 |
| 3 | Грунтовка поверхностей стен | м2 | 84,6 |
| 4 | Окраска стен в\эмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 84,6 |
| 5 | Устройство цементно-песочной стяжки пола | м2 | 81,3 |
| 6 | Настил линолеума | м2 | 81,3 |
| 7 | Проварка швов линолеума | м | 15 |
| 8 | Установка плинтусов | шт | 16 |
| 9 | Установка порожка | шт | 3 |

Заведующий хозяйством                           Е.А. Мурару

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт приема выполненного текущего ремонта помещений

групп  «Колокольчик», «Аленка», «Красная шапочка», музыкального зала

08 июля 2019 г.

Закирову Р.М., Суханову К.Б., рабочим по ремонту здания и сооружений, поручена работа по текущему ремонту помещений групп  ««Колокольчик», «Аленка», «Красная шапочка», музыкального зала.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ от 04.03.2019 г. №56 в составе:

Суханова Н.В.   ̶  заведующий

Мурару Е.А.  ̶  завхоз

Афанасьева С.С.   ̶  гл.бухгалтер

Анохин Е.В.  ̶   рабочий по ремонту здания и сооружений

- Провела прием выполненных работ по ремонту помещений:

1)Помещение игровой группы «Колокольчик» - шпатлевка, окраска стен.

2)Помещение игровой группы «Аленка» - шпатлевка, окраска стен.

3)Помещение игровой группы «Красная шапочка» - шпатлевка, окраска стен.

4)Помещение музыкального зала - ремонт стяжки пола, замена линолеума, шпатлевка, окраска стен (декоративная штукатурка).

- При проведении работ израсходованы следующие материалы:

1) аквагрунт концентрат – 35л

2) грунтовка ВДАК – 10 л

3) краска мелкофактурная – 39,96 кг

4) декоративное покрытие  - 3 кг

5) скотч малярный – 2 шт.

4) ротбанд – 60 кг

5) шпатлевка «Финиш» - 75 кг

6) водоэмульсионка – 90 кг

6) наливной пол – 500 кг

7) пол универсальный – 325 кг

7) линолеум – 81,3 м2

8) клей д/линолеума – 1 шт

8) плинтус – 16 шт.

9) профиль стыковочный – 3 шт.

10) угол (наружный, внутренний) – 25 шт.

3. Перечисленные виды работ выполнены качественно и полностью. Помещения годны к эксплуатации.

Подписи членов комиссии:

___________Суханова Н.В.

___________Мурару Е.А.

___________Афанасьева С.С.

___________Анохин Е.В.

краска – шелушение, выцветание, старение окрасочных слоев

краска – шелушение, выцветание, старение окрасочных слоев

отслаивание штукатурного слоя, трещины, выбоины, загрязнения, разрушение ошкуреннной поверхности

линолеум имеет механические повреждения, вздутие, волны, пузыри, наплывы, щели, отклеивание