ПОЛОЖЕНИЕ о центральном стерилизационном отделении

Основные задачи отделения

- Проведение стерилизационных работ в соответствии с профилем Учреждения с использованием современных стерилизационных технологий, имеющих высокую продуктивность и гарантию сохранения стерильности.

- Обеспечение стерильными медицинскими изделиями и перевязочным материалом структурных подразделений Учреждения.

Функции отделения

- Принимает медицинские изделия на предстерилизационную обработку.

- Проводит предстерилизационную обработку медицинских изделий.

- Контролирует качество предстерилизационной обработки путем постановки азопирамовой и фенолфталеиновой пробы, регистрирует результаты предстерилизационной обработки.

- Принимает заявки на стерилизацию перевязочного материала.

- Комплектует индивидуальные укладки, наборы и пакеты для стерилизации.

- Проводит своевременную и полноценную стерилизацию медицинских изделий, перевязочного материала.

- Выдает стерильные медицинские изделия и материал структурным подразделениям Учреждения.

- Проводит ежемесячный производственный контроль и бактериологический контроль простерилизованных медицинских изделий на стерильность.

- Внедряет в практику современные эффективные методы предстерилизационной обработки и стерилизации медицинских изделий.

- Ведет медицинскую документацию, предоставляет отчеты о деятельности Отделения в установленном порядке.

Организация деятельности

Отделение имеет помещения, которые разделены на три зоны:

- Грязная зона:

- прием медицинских изделий;

- очистка медицинских изделий (моечная).

- Чистая зона:

- упаковка медицинских изделий;

- комплектация медицинских изделий;

- загрузка медицинских изделий в стерилизаторы.

- Стерильная зона:

- автоклавная (разгрузка медицинских изделий из стерилизаторов);

- хранение стерильных материалов и медицинских изделий;

- экспедиционная (выдача стерильных медицинских изделий).

При отделении имеется:

- аквадистилляторная;

- гардеробная;

- кабинет кастелянши;

- кабинет старшей медицинской сестры;

- склад;

- две материальные;

- комната персонала;

- подсобные помещения.

В своей работе персонал отделения заполняет медицинскую документацию установленной формы:

- Журнал контроля работы парового, газового и плазменного стерилизаторов;

- Журнал регистрации и контроля работы ультрафиолетовой бактерицидной установки;

- Журнал проведения генеральных уборок;

- Журнал учета паровой и газовой стерилизации;

- Журнал учета выдачи стерильного перевязочного материала, медицинских изделий, простерилизованных паром, газом;

- Журнал учета качества предстерилизационной обработки.

Отделение выполняет стерилизацию медицинских изделий для клинических подразделений:

- Отделение кардиохирургии (операционный блок);

- Отделение анестезиологии и реанимации%

- Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения;

- Терапевтическое отделение;

- Кардиологическое отделение;

- Отделение лучевой диагностики;

- Консультативно-диагностическое отделение;

- Приемное отделение;

- Кабинет реабилитации;

- Кабинет функциональной диагностики;

- Кабинет ультразвуковой диагностики;

- Кабинет трансфузионной терапии;

- Эндоскопический кабинет;

- Клинико-диагностическая лаборатория.

Обязанности отделения

- Своевременно и качественно выполнять поставленные перед отделением задачи и возложенные функции.

- Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно-эпидемиологические правила.

- Своевременно и качественно оформлять медицинскую и иную служебную документацию, предусмотренную нормативно-правовыми и локальными актами.

- Оперативно принимать меры, включая информирование руководства Учреждения по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам, пациентам и посетителям.

Ответственность

- Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим положением на Отделение задач и функций несет старшая медицинская сестра, осуществляющая руководство Отделением.

- Работники Отделения несут персональную ответственность за своевременную и качественную стерилизацию медицинских изделий, за рациональное использование предоставленных материальных ресурсов, за оформление медицинской и другой служебной документации в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством РФ и локальными актами Учреждения.