ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в подразделениях МУК «Кассельская ЦКС»

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основании Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

1.2.Ответственность за пожарную безопасность предприятий, учреждений и организаций несут их руководители. Ответственность за пожарную безопасность отдельных помещений и оборудования несут должностные лица, назначенные приказом руководителя.

- Таблички	с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, должны вывешиваться на видных местах при входе в помещения.

- Руководители	подразделений и лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:

-обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима, требований норм и правил пожарной безопасности;

-организовать изучение и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности всеми сотрудниками почтамта.

-своевременно принимать меры к устранению нарушений требований ППБ;

-следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического и производственного оборудования; немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара;

-обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи;

-знать правила содержания и применения первичных средств пожаротушения, обеспечить их исправность и не допускать использование не по прямому назначению.

-по окончанию работы обеспечить уборку рабочих мест и помещений, контроль за отключением электроприборов;

-закрывать помещения только после тщательного их осмотра на предмет отсутствия источников загорания;

-при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешаны планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара и предусмотрена система оповещения людей о пожаре.

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой

эвакуации людей, по которой не реже 1 раза в полугодие проводить практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

1.5.Каждый работающий обязан чётко знать и выполнять требования правил пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару; ежегодно проходить обучение мерам пожарной безопасности, в порядке, установленном приказом руководителя организации.

1.6 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном и судебном порядке.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

- Территория	должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов производства, мусора, опавших листьев и сухой травы.

- Ко	всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также подступы к стационарным пожарным лестницам, пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

  - 0 закрытии дорог или поездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

  - На	период ремонта дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

  - Противопожарный	инвентарь и средства пожаротушения необходимо размещать в доступных и видных местах, освещённых в ночное время.

  - Сети	пожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже 2 раз в год (весной и осенью). . •-

  - Пожарные	гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

  - При	отключении участков водопроводной сети гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

  - Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным питанием.

- У	гидрантов и водоёмов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть чётко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

- При	наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озёра, бассейны и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием размерами не менее 12 х 12 м. для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

- Поддержание	в постоянной готовности искусственных водоёмов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации ( в населённых пунктах - на органы местного самоуправления).

-устанавливать на окнах административных учреждений глухие металлические решётки; -использовать технические этажи, технические подполья, вентиляционные камеры и машинные помещения не по прямому назначению, хранить в них горючие материалы. 3.9.Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должны быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

  - Приямки	у оконных проёмов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решётки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

  - Использованные	обтирочные - материалы следует собирать в контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий.

  - Спецодежда	лиц, работающих с маслами, красками другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведённых для этой цели местах.

- При	эксплуатации эвакуационных путей и выходов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загромождать эвакуационные пути и выходы ( в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проёмах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий 5 степени огнестойкости).

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.

- При	расстановке технологического, выставочного и , другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.

- В	зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии   у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, Количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

2.13. На территории подразделения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- строить сараи, гаражи, и возводить различного рода пристройки без соответствующего разрешения, оформленного в установленном порядке;

- организовывать в противопожарных разрывах между домами и строениями открытые склады ящико - тары, а также материалов и оборудования в горючей упаковке;

- размещать на открытых площадках и во дворах бочки с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами; -разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

- Во	всех помещениях необходимо соблюдать противопожарные требования норм и правил.

- Планировочные	решения помещений должны соответствовать проектной документации.

- Использованные	расходные материалы, отходы производства, промасленные ветоши другие горючие материалы должны своевременно убираться.

З.4. Курение разрешается только в специально отведённых местах.

  - Пожарные	краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарные рукав должен быть присоединён к крану и стволу. Необходимо не реже 1 раза в год производить перекатку рукавов в новую скатку.

  - Помещения,	здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.

  - Первичные	средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учётом положений, изложенных в приложении № 3. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

3.8.  В производственных, административных, складских и вспомогательных зданиях и помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить планировку помещений без предварительной разработки проекта, утверждённого в установленном порядке;

- убирать помещения с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, -пользоваться самодельными, повреждёнными или неисправными электроприборами, оставлять их включёнными без присмотра;

- оставлять спецодежду, промасленную ветошь, горючие материалы на нагревательных приборах и трубопроводах отопления;

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества в коридорах, лестничных клетках;

- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые и чуланы, а также хранить под маршами и на площадках лестниц мебель, материалы, вещи т.п.;

- производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места производства сварочных работ первичными средствами пожаротушения. Проведение электрогазосварочных работ (и других огневых работ) должно производится с разрешения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий и помещений. После завершения сварочных (огневых) работ необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их проведения помещения, конструкции и предметы, чтобы исключить возможность их загорания;

- пользоваться открытым огнём, в местах хранения горючих материалов;

- При эксплуатации действующих электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать приёмники электрической энергии (электроприёмники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций- изготовителей, или приёмники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели, с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючим^ материалами (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; -пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандарные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткие замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

- Объёмные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный (запасной) выход», «Дверь эвакуационного выхода», должны постоянно находиться в исправном и включённом состоянии.

- Перед	началом отопительного сезона теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены-и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

9.1. Отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих. конструкций, а также без прогаров и повреждений металлический лист размером не менее 0,5><0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).	'

9.2.На топливопроводе к каждой форсунке котлов и теплогенераторных установок должно быть установлено не менее 2 вентилей: один- у топки, другой- у ёмкости с топливом.

- При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок организаций и населённых пунктов НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:

- допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

- хранить жидкое топливо в помещениях котельных и теплогенераторных;

- применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие ЛВЖ и ГЖ, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;

- эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи;

- подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

- разжигать установки без предварительной их продувки;

- работать при неисправных или отключённых приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием - изготовителем;

- сушить какие- либо горючие материалы на котлах и паропроводах.

12. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

12.1 .Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п. ) должен:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, также сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.	,

- Лица, уполномоченные	владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядку назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководств© и дежурные службы объекта;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;	1

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; -осуществить общее руководство по тушению пожара (с учётом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно- спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

- По	прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

И.о.директора МУК «Кассельская ЦКС»:         Ф.Н.Танаева