Муниципальное учреждение культуры

«Кассельская централизованная клубная система»

Нагайбакского муниципального района Челябинской области

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Кассельского поселения:

______________ И.И.Артемьев

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Общие требования безопасности

  - Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. Инструкция разработана в  соответствии с правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 1-03, введена приказом по МУК «КЦКС» от	2012	г.	№

  - Здание и территория должны содержаться в пожаробезопасном состоянии и отвечать требованиям пожарной безопасности.

  - В комнатах, залах и на пути эвакуации 'запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров. Они должны ежедневно удаляться по мере их накопления. Хранение выше перечисленных материалов разрешается только в специально отведенных для этого местах.

  - С сотрудниками должны быть организованы занятия по изучению правил пожарной безопасности (не реже 1 раза в 6 месяцев) помимо первоначального вводного инструктажа. Отработка практических навыков по действиям в случае пожара^ (согласно плана эвакуации) проводится не реже 2 раз в год.

  - Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех сотрудников учреждения.

  - За невыполнение требований данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

- Правила пожарной безопасности

2.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.2.  Дороги, проезды и подъезды к зданию, пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Запрещается:

- Загромождать мебелью, оборудованием и др. материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы

- Устанавливать глухие (не распашные) решетки на окнах

- Хранить под лестничными маршами вещи, мебель и др. горючие материалы

2.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- Использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией

- Пользоваться поврежденными розетками

- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами

- Пользоваться электроутюгами, электрочайниками без подставок из негорючих материалов

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.

- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы

- Каждый работник должен знать на своем рабочем месте места расположения средств пожарной сигнализации, пожаротушения и уметь пользоваться ими

- Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных кранов, огнетушителей и т.п.) и уметь пользоваться ими

- Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению

- Хранение Легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в закрытой небьющейся таре и не более сменной потребности; по окончании работы, жидкости убрать в специальное для их хранения место

- Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах

- Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) проверять отсутствие источников загорания

3. Действия в случае пожара

Лицо, заметившее возникновения пожара обязано немедленно:

- Сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 9-01, 8-351-575-46-24, 8-351-572-21-43

- Эвакуировать посетителей и работников из помещений, эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара

- Сообщить руководителю учреждения. Он обязан лично убедиться в отсутствии людей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать врача и скорую помощь, если это необходимо

4. По окончании работы, перед закрытием помещений

- Отключить электронагревательные приборы, силовую и осветительную электросеть  (за исключением систем охраны, оповещения и пожарной сигнализации)

- Проверить состояние мебели, мусорных ящиков и т.п., обратить внимание на отсутствие горящих окурков, спичек

- Установить, нет ли дыма, запаха гари, 'горелой резины и других признаков загорания

  - Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре

- Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения и инвентарю и средствам пожарной сигнализации

Порядок действия при пожаре.

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану) при этом необхо^мо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также, сообщить свою фамилию).

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

До прибытия пожарного подразделения руководитель предприятия обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;

- в случае угрозы жизни людей, немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть паровые, газовые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия по предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны;

- организовать оказание первой медицинской помощи;

- оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия обязан:

- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых, и применяемых веществ, материалов, изделий, др. сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

И.о.директора МУК «Кассельская ЦКС»               Ф.Н.Танаева

Ознакомлены:                                                  Хижняк Н.Г.

Артемьева А.А.

Ишимов В.Н.

Фёдоров Н.А.

Танаева Л.И.

Шафеева Н.В.

Вандышева О.П.