МКУК  ДК «Октябрь» Южного городского поселения

Приложение № 2 к приказу

о назначении ответственных

по пожарной безопасности

и утверждении документации

по пожарной безопасности

в МКУК ДК «Октябрь».

Утвержден:

приказом директора

МКУК ДК  «Октябрь»

от «11»  января 2024г. № 3

Инструкция

О ДЕЙСТВИЯХ РАБОТНИКОВ

МКУК  ДК «Октябрь» при срабатывании АПС

1. В случае возникновения пожара действия работников МКУК ДК«Октябрь»  в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности посетителей, их эвакуацию и спасение.

2. Художественный руководитель, руководители кружков, при сработке АПС, обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и др.) обязаны:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «5-56-01» или по номеру "01" (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою должность и фамилию);

-известить о пожаре директора МКУК ДК «Октябрь» Данилочкину Л.Н.по телефону 89193037034 или заменяющего его работника

-- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара (пункт 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390). Все люди должны выводиться наружу через ближайшие коридоры и выходы, согласно плану эвакуации, немедленно при обнаружении пожара.

- организовать проверку наличия детей, посетителей  и сотрудников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

- выделить для встречи пожарных лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

- удалить из опасной зоны всех, кто не занят эвакуацией людей и тушением пожара.