МКУК «Нагайбакская централизованная клубная система»

Приложение № 2 к приказу

о назначении ответственных

по пожарной безопасности

и утверждении документации

по пожарной безопасности

в МКУК «Нагайбакская ЦКС».

Утвержден:

приказом директора

МКУК «Нагайбакская ЦКС»

от «27»  февраля 2015г. № 3

ПОРЯДОК

ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ

МКУК «НАГАЙБАКСКАЯ ЦКС»

ПРИ ПОЖАРЕ

1. В случае возникновения пожара действия работников МКУК «Нагайбакская ЦКС»  в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности посетителей, их эвакуацию и спасение.

2. Художественный руководитель, заведующие сельскими клубами при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и др.) обязаны:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «5-33-36» или по номеру "01" (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою должность и фамилию);

-известить о пожаре директора МКУК «Нагайбакская ЦКС» Утешеву О.А. по телефону 89514305061 или заменяющего его работника

-- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара (пункт 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390). Все люди должны выводиться наружу через ближайшие коридоры и выходы, согласно плану эвакуации, немедленно при обнаружении пожара.

- организовать проверку наличия детей, посетителей  и сотрудников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

- выделить для встречи пожарных лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

- удалить из опасной зоны всех, кто не занят эвакуацией людей и тушением пожара.

3. Каждый работник при проведении эвакуации и тушении пожара обязан:

-с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайшие сроки;

-исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью сотрудникам МКУК «Нагайбакская ЦКС»  запрещается оставлять без присмотра детей с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

-эвакуацию людей начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под столами, в шкафах и других местах;

- выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и сотрудников в здание, где возник пожар;

-воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

4. Директор обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся средства и силы;

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании (если это допустимо), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований охраны труда работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей. Эвакуация имущества в первую очередь организуется из помещений, где произошел пожар, и выносится наиболее ценное имущество. Охрана материальных ценностей осуществляется  сотрудниками МКУК «Нагайбакская ЦКС». В дневное время эвакуированные люди и материальные ценности размещаются на прилегающей территории, в ночное время - в помещениях, которым не угрожает пожар и его опасные факторы (температура, огонь, дым).

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения об имеющихся в организации опасных, взрывоопасных, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава;

-вызвать к месту пожара медицинскую службу;

-информировать начальника подразделения о наличии людей в здании.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЙ

с Порядком действий руководителя и работников МКУК «Нагайбакская ЦКС», утвержденным  приказом директора МКУК Нагайбакская ЦКС»

от «27» февраля 2015г. № 3

Ознакомлены

| № п/п | Фамилия | Подразделение | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |