# Приложение 3
к ОПОП-П по профессии
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений

Материально-техническое оснащение специальных помещений для реализации образовательной программы, 
включая программное обеспечение

- Материально-техническое оснащение

  - Оснащение кабинетов

Кабинет «Русского языка и литературы»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ООД.01, ООД.02 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня:720х510х90 мм. царга: 560х280 х 90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.01, ООД.02 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200x600 мм | ООД.01, ООД.02 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.01, ООД.02 |
| 5 | шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.01, ООД.02 |
| 6 | мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.01, ООД.02 |
| 7 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.01, ООД.02 |

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х 800 мм. | ООД.09 ООД.10 ООД.11 ОГСЭ. 01 ОГСЭ.02 ОГСЭ.05 ОП. 05 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720 х 510х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.09 ООД.10 ООД.11 ОГСЭ. 01 ОГСЭ.02 ОГСЭ.05 ОП. 05 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200x600 мм | ООД.09 ООД.10 ООД.11 ОГСЭ. 01 ОГСЭ.02 ОГСЭ.05 ОП. 05 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.09 ООД.10 ООД.11 ОГСЭ. 01 ОГСЭ.02 ОГСЭ.05 ОП. 05 |
| 5 | шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.09 ООД.10 ООД.11 ОГСЭ. 01 ОГСЭ.02 ОГСЭ.05 ОП. 05 |
| 6 | мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.09 ООД.10 ООД.11 ОГСЭ. 01 ОГСЭ.02 ОГСЭ.05 ОП. 05 |
| 7 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.09 ООД.10 ООД.11 ОГСЭ. 01 ОГСЭ.02 ОГСЭ.05 ОП. 05 |

Кабинет «Иностранного языка»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ООД.04 ОГСЭ.03 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.04 ОГСЭ.03 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200 x600 мм | ООД.04 ОГСЭ.03 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.04 ОГСЭ.03 |
| 5 | шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.04 ОГСЭ.03 |
| 6 | мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.04 ОГСЭ.03 |
| 7 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.04 ОГСЭ.03 |

Кабинет «Физики»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ООД.06 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.06 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200x600 мм | ООД.06 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.06 |
| 5 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.06 |
| 6 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.06 |
| 7 | Оборудование лабораторное | оборудование | специализированное | тематические комплекты лабораторного оборудования: лабораторные комплекты по механике; молекулярной физике и термодинамике; электродинамике; оптике, квантовым явлениям; оборудование общего назначения; приборы и оборудование для демонстраций и наглядные пособия | ООД.06 |
| 8 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.06 |

Кабинет «Математики»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х 800 мм. | ООД.03 ЕН.01 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня:720х510х 90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.03 ЕН.01 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200 x600 мм | ООД.03 ЕН.01 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.03 ЕН.01 |
| 5 | шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.03 ЕН.01 |
| 6 | мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.03 ЕН.01 |
| 7 | персональный компьютер | ТС | основное | С подключением к сети Интернет и сетевому принтеру. Диагональ экрана не менее 17 дюймов, оперативная память не менее 4Гб | ООД.03 ЕН.01 |
| 8 | модели геометрических тел | оборудование | специализированное | Набор геометрических тел (демонстрационный) предназначен при изучении геометрических фигур и курса математики раздел «Геометрия» | ООД.03 ЕН.01 |
| 9 | чертежные принадлежности | оборудование | специализированное | Комплект чертежного оборудования и приспособлений предназначен для проведения измерительных работ. В комплект входят: 1 линейка, 2 треугольника, 1 транспортир, 1 циркуль, 1 доска для крепления и хранения инструментов | ООД.03 ЕН.01 |
| 10 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.03 ЕН.01 |

Кабинет «Химии, биологии и экологии природопользования»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ООД.07 ООД.08 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.07 ООД.08 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200 x600 мм | ООД.07 ООД.08 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.07 ООД.08 |
| 5 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.07 ООД.08 |
| 6 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.07 ООД.08 |
| 7 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.07 ООД.08 |

Кабинет «Электротехники и электроники»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380 х800 мм. | ОП. 06 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х 90 мм. каркасы: 420х260 | ОП. 06 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200 x600 мм | ОП. 06 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ОП. 06 |
| 5 | шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ОП. 06 |
| 6 | мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ОП. 06 |
| 7 | персональный компьютер (преподавателя) | ТС | основное | С подключением к сети Интернет и сетевому принтеру. Диагональ экрана не менее 17 дюймов, оперативная память не менее 4Гб | ОП. 06 |

Кабинет «Информационных технологий»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380 х800 мм. | ООД.05, ОП.01, ОП.11ц |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.05, ОП.01, ОП.11ц |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750 x 1200x600 мм | ООД.05, ОП.01, ОП.11ц |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.05, ОП.01, ОП.11ц |
| 5 | шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.05, ОП.01, ОП.11ц |
| 6 | мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.05, ОП.01, ОП.11ц |
| 7 | персональный компьютер (преподавателя) | ТС | основное | С подключением к сети Интернет и сетевому принтеру. Диагональ экрана не менее 17 дюймов, оперативная память не менее 4Гб | ООД.05, ОП.01, ОП.11ц |
| 8 | персональный компьютер по количеству обучающихся | ТС | основное | С подключением к сети Интернет и сетевому принтеру. Диагональ экрана не менее 17 дюймов, оперативная память не менее 4Гб | ООД.05, ОП.01, ОП.11ц |
| 9 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.05, ОП.01, ОП.11ц |

Кабинет «Охраны труда»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ОП.08 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ОП.08 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200 x600 мм | ОП.08 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ОП.08 |
| 5 | шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ОП.08 |
| 6 | мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ОП.08 |
| 7 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ОП.08 |

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380 х800 мм. | ООД.13 ОП.09 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.13 ОП.09 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200 x600 мм | ООД.13 ОП.09 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.13 ОП.09 |
| 5 | шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.13 ОП.09 |
| 6 | мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.13 ОП.09 |
| 7 | персональный компьютер (преподавателя) | ТС | основное | С подключением к сети Интернет и сетевому принтеру. Диагональ экрана не менее 17 дюймов, оперативная память не менее 4Гб | ООД.13 ОП.09 |
| 8 | прибор измерения уровня радиации | оборудование | специализированное | Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы мкЗв / ч от 0,05 до 9,99 Диапазон показаний мощности экспозиционной дозы мкР / ч от 5 до 999 Диапазон энергий гамма-излучения МэВ от 0,1 до 1,25 Размеры Габаритные высота х ширина х толщина, не более мм 105х60х26 | ООД.13 ОП.09 |
| 9 | робот-тренажер (манекен) | оборудование | специализированное | Для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации с включённой индикацией правильных действий | ООД.13 ОП.09 |
| 10 | учебные автоматы ак-74 | оборудование | специализированное | Вид оружия: автомат, размер 943х70х263 мм, Вес, кг 3,6 | ООД.13 ОП.09 |
| 11 | индивидуальный противохимический пакет | оборудование | специализированное | Герметичный пакет, содержащий тампон из нетканого материала, пропитанный противохимическим средством. Вес пакета: около 35 г. Размеры: 90х130х8 мм | ООД.13 ОП.09 |
| 12 | медицинская сумка в комплекте | оборудование | специализированное | Для оказания первой помощи в полевых условиях и соответствует требованиям служб ГО и ЧС | ООД.13 ОП.09 |
| 13 | носилки санитарные | оборудование | специализированное | Для перемещения пострадавшего ручным способом. Полотно из капроновой ткани, обшитой по периметру лентой с ручками. По центру носилок находится фиксирующий ремень. Габаритные размеры – 190 х80 см | ООД.13 ОП.09 |
| 14 | огнетушители учебные | оборудование | специализированное | Массогабаритные модели огнетушителей на стойке | ООД.13 ОП.09 |
| 15 | противогаз | оборудование | специализированное | Лицевая часть состоит из резинового корпуса с обтекателями и очками, клапанной коробки (К-62) с клапанами вдоха и выдоха. В состав противогаза с хранением входят: - фильтрующе-поглощающая коробка; - лицевая часть (шлем-маска) ШМ-62у или ШМ-62; - сумка для хранения и ношения противогаза | ООД.13 ОП.09 |
| 16 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.13 ОП.09 |

Кабинет «Химических дисциплин»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ООД.14, ЕН.02, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.10* ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.14, ЕН.02, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.10* ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200 x600 мм | ООД.14, ЕН.02, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.10* ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.14, ЕН.02, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.10* ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |
| 5 | шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.14, ЕН.02, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.10* ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |
| 6 | мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.14, ЕН.02, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.10* ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |
| 7 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.14, ЕН.02, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.10* ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |

Кабинет «Метрологии, стандартизации и бережливого производства»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ОП.07 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ОП.07 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200 x600 мм | ОП.07 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ОП.07 |
| 5 | шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ОП.07 |
| 6 | мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ОП.07 |
| 7 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ОП.07 |

  - Оснащение лабораторий/ мастерских/зон по видам работ/тренажерных комплексов

Зона по виду работ « Лаборатория аналитической химии»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аквадистиллятор | Оборудование | Специализированное | Производительность – не менее 10 дм3 в час | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Вытяжной шкаф | Мебель | Специализированное | высота рабочей поверхности не более 900 мм, размеры столешницы не менее 1686*775 мм | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Весы аналитические | Оборудование | Специализированное | Максимальная нагрузка – не менее 252 г, Поверочный интервал – не более 0,001 г | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Спектрофотометр | Оборудование | Специализированное | Диапазон длин волн – от 315-до 1050 нм; Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания – от 0,1 – до 99% | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Стол для весов антивибрационный | Мебель | Специализированное | Габаритные размеры(ДхШхВ), мм не более 630*450*750. | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Стол - мойка | Мебель | Специализированное | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм не более 1500*600*1220, глубина раковины не менее 280 мм | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Стол для оборудования | Мебель | Специализированное | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм не более 1500*600*760 | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Стеллаж для хранения посуды | Мебель | Специализированное | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм не более 900*500*2100 | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Центрифуга | Оборудование | Специализированное | Комплект: центрифуга лабораторная Таймер: от 1-99 мин Ротор: 100мл*4, 50мл*8, 15мл*32 Скорость: до 4000 об/мин | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Весы лабораторные | Оборудование | Специализированное | Максимальная нагрузка- не менее 300 г Размер платформы Диаметр не менее 123 мм | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Баня водяная | Оборудование | Специализированное | Количество мест - не менее 8; Объём, не менее 25 л Диапазон температуры нагрева, от 20 до 100 °С | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Магнитная мешалка с подогревом | Оборудование | Специализированное | Скорость перемешивания: до 2000 об/мин Температура нагрева: до 280 Перемешиваемый объем: до 2 л | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Стол лабораторный с химическим покрытием | Мебель | Специализированное | Габаритные размеры не менее 1400*750*900 мм, | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Табурет лабораторный | Мебель | Специализированное | Опора - ролики, материал сидения - кож. Зам., Регулировка высоты | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Штатив лабораторный + бюретка | Оборудование | Специализированное | Размеры (Д x Ш x В) не более 290 х 180 х 710 мм; | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Ноутбук | Оборудование IT | Основное | Требования не менее: 8 ядер частотой 2,2ГГц; RAM 16Gb; HDD 512ГБ; диагональ 15,6" FullHD наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | Стол офисный | Мебель | Основное | не менее 1200х600х750 мм (ШхГхВ) | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |
|  | МФУ | Оборудование IT | Основное | А4 лазерное (с функцией печати и сканирования) ч/б | ООД.07, ООД.14 ЕН.02, ОП.03, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 |

Зона по виду работ «Лаборатория технического анализа, контроля производства и экологического контроля»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рефрактометр Аббе цифровой высокоточный | Оборудование | Специализированное | Диапазон измерения показателя преломления, nD - не менее чем от 1,3300 до 1,5800. | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Газоанализатор | Оборудование | Специализированное | Диапазон показаний для СО - не менее чем от 0 до 500 мг/м3, Диапазон показаний для SO2 - не менее чем от 0 до 20 мг/м3. | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | УФ спектрофотометр | Оборудование | Специализированное | Диапазон длин волн, нм — не менее чем от 190 до 1100 | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Мутнометр (турбидиметр) | Оборудование | Специализированное | Рабочий диапазон не менее чем от 0,00 до 1000 FNU | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Концентратомер | Оборудование | Специализированное | Концентрация нефтепродуктов в водах: не менее чем от 0,02 до 1 000 мг/дм3 Концентрация нефтепродуктов в почвах: не менее чем от 50 до 100 000 мг/кг | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Октанометр | Оборудование | Специализированное | Диапазон измеряемых октановых чисел не менее чем от 40 до 120 ед. ОЧ | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Рефрактометр | Оборудование | Специализированное | Диапазон измерения показателей преломления, nD - не менее чем от 1,2 до 1,7 | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Весы аналитические | Оборудование | Специализированное | Наибольший предел взвешивания (НПВ) - не менее 250 г Наименьший предел взвешивания (НмПВ) - не более 0.01 г | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Весы лабораторные | Оборудование | Специализированное | Наибольший предел взвешивания (НПВ) - не менее 610 г. Наименьший предел взвешивания (НмПВ) - не более 0.01 г | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Весы технические | Оборудование | Специализированное | Наибольший предел взвешивания (НПВ) - не менее 3000 г. | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Спектрофотометр | Оборудование | Специализированное | Спектральный диапазон - не менее от 325 о 1000 нм. | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Ламинарный БОКС | Оборудование | Специализированное | Габаритный размер не более 1200х600х800мм. | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Термостат | Оборудование | Специализированное | Диапазон регулирования температуры - не менее чем от 15 до 100 °С Количество рабочих мест не менее 3 шт. | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Интерактивная панель | Оборудование IT | Основное | Сенсорная панель. Диагональ не менее 75 дюймов. | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Стол лабораторный с химическим покрытием | Мебель | Специализированное | Стол лабораторный не менее 1400х750х750 мм | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Вытяжной шкаф | Оборудование | Специализированное | Габаритный размер не более 1600х800х2100мм. | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Стол лабораторный с химическим покрытием | Мебель | Специализированное | Стол лабораторный не менее 1400х750х750 мм | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Табурет лабораторный | Мебель | Специализированное | Опора - ролики, диапазон регулирования высоты сидения от 410 до 540 мм, масса не более 5 кг. | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Штатив лабораторный + бюретка | Оборудование | Специализированное | Размеры (Д x Ш x В) не более 290 х 180 х 710 мм; | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Настольный рН-метр | Оборудование | Специализированное | Диапазон измерения не менее чем от -2,00 до 16,00 рН | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Стол офисный | Мебель | Основное | не менее 1200х600х750 мм (ШхГхВ) | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Стул | Мебель | Основное | на колесиках на вес не менее 100кг | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | МФУ | Оборудование IT | Основное | А4 лазерное (с функцией печати и сканирования) ч/б. | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |
|  | Автоматизированное рабочее место (Системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Оборудование IT | Основное | Число ядер - не менее 2; Частота, Гц - не менее 3,0 ГГц; Оперативная память, Гб - не менее 48; Диагональ монитора не менее 19 дюймов наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ОП.02, ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 |

Зона по виду работ «Лаборатория физико-химических методов анализа и технических средств измерения нефтепродуктов»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализатор серы энергодисперсионный | Оборудование | Специализированное | -Диапазон определения массовой доли - не менее чем от 5 мг/кг до 50 000 мг/кг | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Установка для вакуумного фильтрования | Оборудование | Специализированное | Вакуум, кгс/см2 не менее - 0,8 Количество воронок в ячейке, шт - не менее 3 | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов | Оборудование | Специализированное | Предельная температура охлаждения (градусах C) не менее -65. | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Аппарат для определения температуры каплепадения | Оборудование | Специализированное | Диапазон не менее чем - от +20 до +400 | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Хроматограф | Оборудование | Специализированное | Количество детекторов, шт - не менее 4; Количество испарителей, шт - не менее 3; Габариты без термостата (ШхВхГ), мм - не более 1000х700х800 | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Низкотемпературный термостат | Оборудование | Специализированное | Диапазон температуры не менее чем от - 90 до 200 °C. Давление нагнетания не менее 0,5 Бар | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Экстрактор | Оборудование | Специализированное | Частота вращения мешалки не менее 600 об/мин. | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Термостат жидкостный | Оборудование | Специализированное | Диапазон температуры не менее чем от 15 °С до 50 °С. | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Охладитель циркуляционный | Оборудование | Специализированное | Диапазон температуры не менее чем от -10...+30 °С. | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Термометр ТИН-12 для нефтепродуктов | Оборудование | Специализированное | Диапазон измерения температуры не менее чем от 34 до 42 градусов; Длина не менее 275мм. Изготовлен в соответствии с ГОСТ 400 -80 | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Термометр ТИН-10 №1 для нефтепродуктов | Оборудование | Специализированное | Диапазон измерения температуры не менее чем от 18 до 21,4 градусов; Длина не менее 280мм. Изготовлен в соответствии с ГОСТ 400 -80 | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Термометр ТИН-10 №4 для нефтепродуктов | Оборудование | Специализированное | Диапазон измерения температуры не менее чем от 98 до 101,4 градусов; Длина не менее 280мм. Изготовлен в соответствии с ГОСТ 400 -80 | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Термометр ТИН-10 №7 для нефтепродуктов | Оборудование | Специализированное | Диапазон измерения температуры не менее чем от 23 до 26,4 градусов; Длина не менее 280мм. Изготовлен в соответствии с ГОСТ 400 -80в соответствии с ГОСТ 400 -80 | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Тигель высокий платиновый № 100-7 | Оборудование | Специализированное | Вместимость не менее 25 см3, высота не менее 40мм, масса не более 24г. Изготовлен в соответствии с ГОСТ 6563-2016 | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Ручной аппарат для определения давления насыщенных паров по методу Рейда | Оборудование | Специализированное | Диапазон измерений не менее чем от 0 до 180 кПа. Количество измерительных каналов, шт- не менее 3. | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Аппарат для количественного определения содержания воды | Оборудование | Специализированное | объем колбы не менее 500 мл номинальная вместимость приемника-ловушки не менее 10 мл | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Термостат жидкостный низкотемпературный | Оборудование | Специализированное | Диапазон регулирования температуры, °С не менее чем от -30 до 100. | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Набор ареометров | Оборудование | Специализированное | Диапазон измерения ареометров АОН-1, кг/м3 не менее чем от 700 до 1840. в соответствии с ГОСТ 18481 | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Комплект оборудования для определения содержания общего осадка в остаточных жидких топливах | Оборудование | Специализированное | Минимальный состав комплекта: Фильтровальная установка; Парогенератор; Источник вакуума; Термостат жидкостный. | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Аппарат испытательный для определения механических примесей | Оборудование | Специализированное | Максимальная температура управляемого нагрева ванны - не более 90 град. Габариты нагревательной бани (ДхШхВ), мм - не менее 300x300x500 | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Автоматический аппарат для классического определения температуры помутнения, текучести и застывания нефтепродуктов | Оборудование | Специализированное | Диапазон температур испытательной ячейки, °С не менее чем от -95 до +48 | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Аппарат для определения концентрации фактических смол в моторном топливе в соответствии | Оборудование | Специализированное | Диапазон задаваемых температур блока, °С не менее чем от +50 до +250 | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Стол - мойка | Мебель | Специализированное | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм не менее 1200*600*1220, глубина раковины не менее 280 мм | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Вытяжной шкаф | Оборудование | Специализированное | шириной не менее 1500 мм. Рабочая поверхность: монолитная керамика. Внешние габаритные размеры (Ш×Г×В): не менее 1500×716×2200 мм. влагозащищённые розетки внутри шкафа, розетки на передней панели (16 А, 250 В). Сантехника: внутренняя раковина-слив и кран. | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Стеллаж | Мебель | Специализированное | Материал каркаса - металл Материал полок - ЛДСП Количество полок не менее - 5шт. Габаритный размер не более Ш1200*Г450*В2000мм. | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Интерактивная панель | Оборудование IT | Специализированное | Сенсорная панель. Диагональ не менее 75 дюймов. | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Шкаф для хранения горючих жидкостей | Оборудование | Специализированное | Объём не менее 45 л | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Шкаф для хранения хим. реактивов | Мебель | Специализированное | Ширина от 600 до 800 Глубина не более 450 Высота не менее 1900 мм Материал шкафа: листовая сталь с полимерно-порошковым покрытием; Количество полок не менее 4 полками | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Шкаф для хранения лабораторной посуды | Мебель | Специализированное | Габарит не менее: Ширина: 800 мм; Глубина: 560 мм; Высота: 1900 мм; | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Стол лабораторный | Мебель | Специализированное | Габарит не менее: 1200х850х850 мм (ДхШхВ) | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Генератор водорода для хроматографа | Оборудование | Специализированное | Производительность по очищенному водороду, мл/мин - не менее 300 Габарит (ДхШхВ) - не более 800х500х700мм | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Устройство водоочистки генератора водорода | Оборудование | Специализированное | Производительность системы по деионизованной воде л/час - не менее 10 Габарит (ДхШхВ) - не более 700х350х600мм | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Термостат | Оборудование | Специализированное | Диапазон регулирования температуры - не менее чем от 15 до 100 градусов | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Стол лабораторный с химическим покрытием | Мебель | Специализированное | Габаритные размеры не менее 1400*750*900 мм, | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Табурет лабораторный | Мебель | Специализированное | Опора - ролики, материал сидения - кож. Зам., Регулировка высоты | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Ноутбук | Оборудование IT | Основное | Требования не менее: 8 ядер частотой 2,2ГГц; RAM 16Gb; HDD 512ГБ; диагональ 15,6" FullHD наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Симуляционный тренажер технологической установки первичной переработки нефти | УМК | Специализированное | 1 бессрочная лицензия на 1 рабочее место "Симуляционный тренажер предназначен для обучения работе с технологическими установками первичной переработки нефти, указанным в текущей зоне, раздел "Общая зона", позиция № 2, 3 | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Виртуальная лаборатория "Процессы и аппараты химической технологии" | УМК | Специализированное | 1 бессрочная лицензия на 1 рабочее место Виртуальная лаборатория предназначена для обучения работе с процессами и аппаратами химической технологии, указанным в текущей зоне, раздел "Общая зона", позиция № 4, 5 | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Стол офисный | Мебель | Основное | не менее 1200х600х750 мм (ШхГхВ) | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Стул | Мебель | Основное | на колесиках на вес не менее 100кг | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | Ноутбук | Оборудование IT | Основное | Требования не менее: 8 ядер частотой 2,2ГГц; RAM 16Gb; HDD 512ГБ; диагональ 15,6" FullHD наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |
|  | МФУ | Оборудование IT | Основное | А4 лазерное (с функцией печати и сканирования) ч/б. | ОП.02, ОП.04, ОП.10*, ПМ.04, ПМ.05 |

Зона по виду работ: «Охрана труда и промышленная безопасность»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадочные места для обучающихся | Мебель | Основное | Стол офисный (не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ)); Стул (на вес не менее 100кг) | ОП.08 ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |
| 2 | Рабочее место для обучающихся | Мебель | Основное | Стол офисный (не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ)); Стул (на вес не менее 100кг) | ОП.08 ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |
| 3 | Рабочее место преподавателя | Мебель | Основное | Стол офисный (не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ)); Стул (на колесиках на вес не менее 100кг) | ОП.08 ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |
| 4 | Робот-тренажер оказания первой медицинской помощи | Оборудование | Специализированное | Манекен. Минимальные требования: - непрямого массажа сердца; - наложения повязок и шин; - наложения жгутов в случае кровотечения из бедренной артерии | ОП.08 ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |
| 5 | Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации | Оборудование | Специализированное | Манекен - пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий. Минимальные требования: Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР) | ОП.08 ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |
| 6 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Сенсорная панель. Диагональ не менее 75 дюймов. | ОП.08 ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |
| 7 | Ноутбук | ТС | Основное | Требования не менее: 8 ядер частотой 2,2ГГц; RAM 16Gb; HDD 512ГБ; диагональ 15,6" FullHD наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ОП.08 ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |
| 8 | МФУ | ТС | Основное | А4 лазерное (с функцией печати и сканирования) ч/б. | ОП.08 ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |
| 9 | Компьютерный тренажер «Оформление наряд-допусков» | УМК | Специализированное | 1 лицензия на 1рабочее место бессрочная | ОП.08 ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |
| 10 | Компьютерный тренажер «Составление бланков переключений» | УМК | Специализированное | 1 лицензия на 1рабочее место бессрочная | ОП.08 ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 |

Зона по виду работ «Лаборатория электротехники, электроники, схемотехники и электроснабжения»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадочные места для обучающихся | Мебель | Основное | Стол офисный не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ); Стул на вес не менее 100кг | ОП.06 |
| 2 | Рабочее место преподавателя | Мебель | Основное | Стол офисный не менее 1200х600х700 мм; Стул на колесиках на вес не менее 100кг | ОП.06 |
| 3 | Шкаф инструментальный | Мебель | Специализированное | Тип: инструментальный Тип замка: ключевой Материал: металл Количество полок: не менее 4шт. Количество отделений:1 Высота: не менее 2000мм Ширина: не менее 500мм Глубина: не менее 600мм Нагрузка на полку не менее 60 кг. | ОП.06 |
| 4 | Стул антистатический | Мебель | Специализированное | регулировка высоты, колеса пластиковые, на вес не менее 100кг | ОП.06 |
| 5 | Комплект типового лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники» | Оборудование | Специализированное | Минимальный состав комплекта: - Источники питания - Измеритель мощности - Измерительные приборы - Осциллограф - Трансформатор однофазный Габаритный размер (ДхШхВ) не более - 1200х1500х1000 мм. | ОП.06 |
| 6 | Лабораторный стенд «Электроника и схемотехника. | Оборудование | Специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.06 |
| 7 | Лабораторный стенд «Электрические и магнитные цепи, электротехника и основы электроники, электрические машин и привод» | Оборудование | Специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.06 |
| 8 | Модульный учебный лабораторный стенд «Трехфазный асинхронный двигатель с имитатором неисправностей» | Оборудование | Специализированное | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм - не более - 400х250х400 | ОП.06 |
| 9 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Сенсорная панель. Диагональ не менее 75 дюймов. | ОП.06 |
| 10 | МФУ | ТС | Основное | А4 лазерное (с функцией печати и сканирования) ч/б. | ОП.06 |
| 11 | Ноутбук | ТС | Основное | Требования не менее: 8 ядер частотой 2,2ГГц; RAM 16Gb; HDD 512ГБ; диагональ 15,6" FullHD наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ОП.06 |
| 12 | Комплекты учебно-методической и нормативной документации | УМК | Основное | Учебные пособия, Рабочая программа, нормативная документация, методические рекомендации | ОП.06 |

Зона по виду работ «Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеллаж | Мебель | Основное | Металлический Не менее 3-х полок (ДхШхВ), мм не менее 1600х600х3000 | ОП.07 ПМ.03 |
| 2 | Рабочие места для обучающихся | Мебель | Специализированное | Стул антистатический (Регулировка высоты, колеса пластиковые, на вес не менее 100кг); Верстак (Каркас- металл Столешница - фанера (ДхШхВ), мм не менее 2000х700х800); Рабочая поверхность (Размеры: не менее 1800х1800 мм, жесткое крепление, толщина листов не менее 16 мм, материал ЛДСП); Тележка инструментальная (Габарит не менее ВхШхГ, мм 780х753х518 Материал - металл система хранения - Ящик не менее 3шт.) | ОП.07 ПМ.03 |
| 3 | Рабочее место преподавателя | Мебель | Основное | Стол офисный (Размер не менее 1200х600х750 мм (ШхГхВ)); Стул (На колесиках на вес не менее 100кг) | ОП.07 ПМ.03 |
| 4 | Комплект учебного оборудования «Метрология. Технические измерения в машиностроении» | Оборудование | специализированное | Минимальная комплектация: - Штангенциркуль 150 мм - 1шт. - Микрометр гладкий Диапазон измерений 25-50 мм - 1шт - Микрометр рычажный -Диапазон измерений 0-25 мм - 1шт. - Скоба рычажная - Диапазон измерений:0-25 мм - 1шт - Нутромер индикаторный Диапазон измерений 18-50 мм - 1 шт. | ОП.07 ПМ.03 |
| 5 | Комплект автоматизированного оборудования инженера-метролога | Оборудование | специализированное | Минимальная комплектация: 1. Штангенциркуль цифровой 2. Мост для измерения глубины 3. Кабель связи штангенциркуля с ПК 4. Индикаторная головка цифровая 5. Кабель связи индикаторной головки с ПК | ОП.07 ПМ.03 |
| 6 | Лабораторный стенд " Измерения шероховатости" | Оборудование | специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.07 ПМ.03 |
| 7 | Лабораторный стенд «Измерение показателей систем ЖКХ» | Оборудование | специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.07 ПМ.03 |
| 8 | Лабораторный стенд «Датчики температуры» | Оборудование | специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.07 ПМ.03 |
| 9 | Лабораторный стенд «Датчики расхода» | Оборудование | специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.07 ПМ.03 |
| 10 | Лабораторный стенд «Датчики давления» | Оборудование | специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.07 ПМ.03 |
| 11 | Лабораторный стенд «Промышленные датчики уровня» | Оборудование | специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.07 ПМ.03 |
| 12 | Стремянка | Оборудование | Основное | Количество ступеней - 3шт Рабочая высота - не менее 2,5м; Max рабочая нагрузка - не менее 100кг. Высота площадки - не более 0,7м. | ОП.07 ПМ.03 |
| 13 | Набор программируемого логического реле | Оборудование | Специализированное | Минимальный комплект: - модуль ЦПУ программируемого логического реле и кабель для программирования PLR-S-CABLE-USB. Напряжение питания 24В DC. | ОП.07 ПМ.03 |
| 14 | Блок питания | Оборудование | Специализированное | Выходное напряжение 24В на DIN рейку и предназначены для преобразования входного переменного напряжения 100-240 В в постоянное стабилизированное напряжение 24 вольт | ОП.07 ПМ.03 |
| 15 | Кусачки для проволочных лотков | Оборудование | Специализированное | Длина рукояти не менее - 450 мм Вес не более - 1,8 кг. | ОП.07 ПМ.03 |
| 16 | Двигатель постоянного тока с коробкой передач | Оборудование | Специализированное | Мощность - не менее 20 Вт Скорость - не менее 3000 об/мин Момент - не менее 0,1 кгс*см Напряжение не менее 24 В и не более 42В | ОП.07 ПМ.03 |
| 17 | Угломер электронный | Оборудование | Специализированное | Длина не менее 200мм, металлический | ОП.07 ПМ.03 |
| 18 | Стусло поворотное на основании | Оборудование | Специализированное | Длина режущего полотна - не менее 600 мм Материал режущего полотна - сталь | ОП.07 ПМ.03 |
| 19 | Дрель- шуруповерт | Оборудование | Специализированное | Тип аккумулятора - Li-Ion Напряжение аккумулятора - не менее 18 В Количество аккумуляторов в комплекте - не менее 2 шт Зарядное устройство в комплекте Крутящий момент не менее - 60Нм Система хранения – кейс | ОП.07 ПМ.03 |
| 20 | Панель оператора | Оборудование | Специализированное | Тип дисплея: Сенсорный экран Диагональ экрана: не менее 7" дюйм Степень защиты — IP передняя сторона: не менее IP65 | ОП.07 ПМ.03 |
| 21 | МФУ | ТС | Основное | А4 лазерное (с функцией печати и сканирования) ч/б. | ОП.07 ПМ.03 |
| 22 | Ноутбук | ТС | Основное | Требования не менее: 8 ядер частотой 2,2ГГц; RAM 16Gb; HDD 512ГБ; диагональ 15,6" FullHD наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ОП.07 ПМ.03 |
| 23 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Сенсорная панель. Диагональ не менее 75 дюймов. | ОП.07 ПМ.03 |
| 24 | Виртуальный лабораторный стенд «Электрические измерения» | УМК | специализированное | 1лицензия на 1 рабочее место бессрочная | ОП.07 ПМ.03 |
| 25 | Виртуальный лабораторный стенд «Измерительные приборы давления, расхода и температуры» | УМК | специализированное | 1лицензия на 1 рабочее место бессрочная | ОП.07 ПМ.03 |

  - Оснащение спортивного комплекса/зал

Спортивный комплекс

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гимнастическая лестница | оборудование | специализированное | Высота 2 м. Ширина стенки 70 см. Количество перекладин: 9 шт. | ООД. 12 ОГСЭ. 04 |
| 2 | Гимнастическая скамейка | оборудование | специализированное | Длина – 2000 Ширина – 240 Ширина бруса - 100 Высота 300-320 | ООД. 12 ОГСЭ. 04 |
| 3 | Волейбольная стойка и сетка | оборудование | специализированное | Комплекс состоит из двух вертикальных столбов высотой 2600 мм, к которым при помощи хомутов и крюков крепится волейбольная сетка на высоте 2400 мм. Длина сетки – 9500 мм, высота - 1000 мм | ООД. 12 ОГСЭ. 04 |
| 4 | Баскетбольные щиты | оборудование | специализированное | Щит баскетбольный тренировочный 1200х900мм | ООД. 12 ОГСЭ. 04 |
| 5 | Гимнастические маты | оборудование | специализированное | Мат гимнастический с наполнителем поролон плотн. 22 кг/м3 (р-р 1х2х0,08 м); чехол: искусственная кожа, на молнии, с ручками для переноски | ООД. 12 ОГСЭ. 04 |
| 6 | Перекладина навесная | оборудование | специализированное | Цельносварной навесной турник на гимнастическую стенку, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной неподвижно на вертикальных стойках | ООД. 12 ОГСЭ. 04 |
| 7 | Мячи | оборудование | специализированное | Волейбольный 650 – 670; Баскетбольный 567-6500 | ООД. 12 ОГСЭ. 04 |
| 8 | Гимнастическая скакалка | оборудование | специализированное | Длина резинового шнура - 285 см, длина ручек (пластик) - по 9 см каждая | ООД. 12 ОГСЭ. 04 |
| 9 | Комплект гирь и штанг | оборудование | специализированное | Набор гантелей, конструкция: разборная, форма гантели: круглая, особенности: насыпная, регулируемая гантель, замок грифа: гайка, покрытие дисков: пластик, покрытие рукоятки: неопрен | ООД. 12 ОГСЭ. 04 |
| 10 | Набор гантелей | оборудование | специализированное | Общий вес комплекта 50 кг. В комплекте грифы со втулками, набор дисков, соединительный гриф. | ООД. 12 ОГСЭ. 04 |

1.4 Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы

Кабинет «Читальный зал, библиотека».

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ОПОП |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня:720х510х90 мм. царга: 560х280 х 90 мм. каркасы: 420х260 | ОПОП |
| 3 | Книгохранилище | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ОПОП |
| 4 | Персональный компьютер | оборудование | основное | С подключением к сети Интернет и сетевому принтеру. Диагональ экрана не менее 17 дюймов, оперативная память не менее 4Гб | ОПОП |
| 5 | Принтер | оборудование | основное | Совместимость с персональным компьютером | ОПОП |
| 6 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ОПОП |
| 7 | Система библиотечных каталогов и картотек | УМК | специализированное | целевое назначение, позволяет производить поиск литературы многоаспектно, в соответствии с запросами читателей | ОПОП |
| 8 | Электронный каталог | УМК | специализированное | целевое назначение, позволяет производить поиск литературы многоаспектно, в соответствии с запросами читателей | ОПОП |
| 9 | Электронная база учебно-методических пособий | УМК | специализированное | целевое назначение, позволяет производить поиск литературы многоаспектно, в соответствии с запросами читателей | ОПОП |

Актовый зал

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | посадочные места по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ОПОП |
| 4 | Звуковая аппаратура (колонки, микшерный пульт, радиомикрофоны, проектор) | оборудование | основное | электронные, механические и иные устройства, приборы, приспособления, инструменты, мебель и другие предметы с помощью которых, производится звукозапись, обработка, усиление, трансляция и воспроизведение звука | ОПОП |
| 5 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | оборудование | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ОПОП |