[image: image1.jpg]POCHE<®TbH

Munucmepcmeo oopasoeanusi Kpacnospckoeo kpas
Kpaesoe 2ocydapemeennoe 6100x4cemuoe npogheccuonaivbhoe 00pazo8ameibHOe YupesCoeHue
« Kanckuil noiumexnuyeckuit Ko.11e0Xie»

OCHOBHAA IMNPOPECCUOHAJIBHAS
OBPA3OBATEJIbHAS ITPOI'PAMMA «I[TPO®ECCUOHAJIUTET»

Cpennee npodeccruonanbHOe 00pa3oBaHue
OopasoBaTe/ibHas IporpamMva
NOO2OMOBKU KEALUDUYUPOBAHHBIX PAOOYUX, CAYHCAUJUX

IIpodeccusn
13.01.10 DieKTPOMOHTEP 110 PEMOHTY H 00CIYKHBAHHIO YJ1eKTPO0OOPY/10BaHH (110 OTPACIAM)

Ha 6a3e ocHoBHOro 00111€T0 00pa3oBaHUs
Qopma 00y deHMs OYHAas

Kpaindukauus (1) BbITYCKHHKA
31eKTPOMOHTEP 110 PEMOHTY H 00C.TYKHBAHHIO ) 1eKTPO0DOPY/10BaAHHHA

Onob6peHo Ha 3acedanuu nedazo2u4eckozo npoTokos1 Ne £ o1d0 . 06 .2025.

coseema:

Yreepxaeno [lpukazom % < Q““E X S _
KIBITOY «Kanckuii nonumexnuuecHiEkoired pukas N/ 921 20 . 06 . 202%r.

IS

O,
NS, 2
uxau‘v 3\ o
W

L)
2
¥ s .
T o%#eﬂéﬁ 58 lacosrukos JI.B. /
fyvqgn '_\\

Cor1acoBaHo ¢ npeanpusaTHeM-pad
000 «PH-Bankop»

2025 rox




Лист согласования

Основная профессиональная образовательная программа подготовки «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» (Далее - ОПОП-П) по профессии среднего профессионального образования (далее – ОПОП-П, ОПОП-П СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2023 г. № 316 и примерной основной образовательной программы «Профессионалитет» зарегистрированной в государственном реестре примерных основных образовательных программ. ОПОП-П определяет объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. ОПОП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы. 
Перечень работодателей - представители кластера, участвующие в разработке, данной ОПОП-П

	ФИО
	Организация, должность

	Кузнецов Д.С.
	ООО «РН-Ванкор», главный специалист Цеха по эксплуатации объектов генерации Управления энергетики

	
	


Содержание
	Раздел 1. Общие положения
	4

	1.1.
	Назначение основной профессиональной образовательной программы
	4

	1.2.
	Нормативные документы
	4

	1.3.
	Перечень сокращений
	5

	Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы
	6

	Раздел 3.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника
	7

	3.1.
	Область (и) профессиональной деятельности выпускников:
	7

	3.2.
	Профессиональные стандарты
	7

	3.3.
	Осваиваемые виды деятельност
	11


	Раздел 4.Требования к результатам освоения образовательной программы
	12

	4.1.
	 Общие компетенции
	12

	4.2.
	Профессиональные компетенции
	15

	4.3.
	Матрица компетенций выпускника
	37

	Раздел 5. Структура и содержание образовательной программы
	47

	5.1.
	Учебный план
	47

	5.2.
	Обоснование распределения вариативной части образовательной программы
	51

	5.3.
	План обучения в форме практической подготовки на предприятии (на рабочем месте)
	52

	5.4.
	Календарный учебный график
	54

	5.5.
	Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
	55

	5.6.
	Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы
	55

	5.7.
	Практическая подготовка
	55

	5.8.
	Государственная итоговая аттестация
	56

	Раздел 6. Условия реализации образовательной программы
	56

	6.1.
	Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы
	56

	6.2.
	Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
	57

	6.3.
	Кадровые условия реализации образовательной программы
	57

	6.4.
	Расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы
	57


Перечень приложений к ОПОП-П:

Приложение 1. Рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Материально-техническое оснащение

Приложение 4. Программа государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Рабочая программа воспитания

Раздел 1. Общие положения
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ОПОП-П) по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.04.2023 N 316 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).
ОПОП-П определяет объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), требования к результатам освоения образовательной программы, условия реализации образовательной программы.

ОПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разработана образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой профессии среднего профессионального образования.
1.2. Нормативные документы
· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

· Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

· Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.04.2023 N 316);

· Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

· Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

· Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

· Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

· Перечень профессий среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 13 декабря 2023 г. № 932);

· Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 

· «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

· Приказ Минтруда РФ от 28 сентября 2020 года N 660н об утверждении профессионального стандарта 40.048 Слесарь-электрик;

· Приказ Минтруда РФ от 21 декабря 2015 года N 1071н об утверждении профессионального стандарта 16.082 Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре электроснабжения населения;

· Приказ Минтруда РФ от 31 августа 2021 года N 611н об утверждении профессионального стандарта 20.032Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей;

· Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.10.2021 г. № 682н об утверждении профессионального стандарта 16.108 Электромонтажник.

· Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования;

· Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики» на 2025-2026 учебный год;

· Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

· Положение об отчислении, восстановлении, переводе студентов КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики»;

· Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики»;

· Положение о текущем контроле знаний и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся;

· Положение по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики»;

· должностные инструкции по профилю обучения;

· программа обучения.

1.3. Перечень сокращений

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ООД – общеобразовательные дисциплины;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ОПОП-П – основная профессиональная образовательная программа «Профессионалитет»;

П– профессиональный цикл;

ПП- производственная практика; 

ПС – профессиональный стандарт;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

УП – учебная практика;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы 

	Параметр
	Данные

	Отрасль, для которой разработана образовательная программа
	Топливно-энергетический комплекс

	Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии)
	40.048 Слесарь-электрик

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 660н)

16.082 Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре электроснабжения населения

(приказ Минтруда РФ от 21 декабря 2015 года N 1071н)

20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей

	Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте

	Реквизиты ФГОС СПО 
	Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.04.2023 N 316 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

	Квалификация (-и) выпускника 
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

	в т.ч. дополнительные квалификации 
	19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

	Направленности (при наличии)
	нет

	Нормативный срок реализации

на базе ООО или на базе СОО 
	1 год 10 месяцев

	Нормативный объем образовательной программы

на базе ООО или на базе СОО
	2952 час.

	Согласованный с работодателем срок реализации образовательной программы
	1 год 10 месяцев

	Согласованный с работодателем объем образовательной программы
	2952 час.

	Форма обучения
	очная

	Структура образовательной программы
	Объем, в ак.ч.
	в т.ч. в форме практической подготовки

	Обязательная часть образовательной программы
	1152
	720

	социально-гуманитарный цикл/ ОГСЭ, ЕН
	216
	104

	общепрофессиональный цикл
	258
	88

	профессиональный цикл
	678
	528

	в т.ч. практика:

        - учебная

- производственная


	468

324

144
	468

324

144

	Вариативная часть образовательной программы
	288
	180

	в т.ч. запрос конкретного работодателя кластера и (или) отрасли (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль:
	264
	180

	ОП.08ц Обеспечение обслуживания и дистанционного управления электрооборудования технологических процессов
	60
	16

	ПМ.04 Выполнение работ по профессии  19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
	204
	164

	ГИА в форме демонстрационного экзамена 
	36
	

	Всего
	2952
	1020


Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика, 24 Атомная промышленность, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П:

	№
	Код и Наименование ПС
	Реквизиты утверждения
	Код и наименование ОТФ
	Код и наименование ТФ

	1
	40.048 Слесарь-электрик


	Приказ

Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 28 сентября 2020 года N 660н
	ОТФ D

Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования
	ТФ D/01.4 Обслуживание цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса

	
	
	
	
	ТФ D/02.4 Монтаж, наладка и ремонт цехового электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления

	
	
	
	
	ТФ D/03.4 Ремонт, наладка и обслуживание цехового сварочного оборудования с электронными схемами управления

	
	
	
	
	ТФ D/04.4 Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В

	
	
	
	
	ТФ D/05.4 Обслуживание, наладка и ремонт электрической части крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков

	
	
	
	
	ТФ D/06.4 Проверка сложных схем цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них

	
	
	
	
	ТФ D/07.4 Обслуживание и устранение неисправностей цехового технологического оборудования с электронными схемами управления

	
	
	
	
	ТФ D/08.4 Капитальный ремонт цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ

	
	
	
	ОТФ Е

Выполнение уникальных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования
	ТФ E/02.4 Ремонт цеховых экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов

	
	
	
	
	ТФ E/04.4 Наладка, ремонт и регулирование особо сложных, экспериментальных схем цехового технологического оборудования

	2


	16.082 Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре электроснабжения населения
	Приказ Минтруда РФ от 21 декабря 2015 года N 1071н об утверждении профессионального стандарта


	ОТФ В Выполнение работ по ремонту трансформаторов
	ТФ B/01.4 Выполнение текущего ремонта трансформатора на месте его установки

	
	
	
	
	ТФ B/02.4 Выполнение среднего ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку

	
	
	
	
	ТФ B/03.4 Выполнение капитального ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку

	3
	20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей
	Приказ Минтруда РФ от 31 августа 2021 года N 611н об утверждении профессионального стандарта 
	ОТФ В

Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно
	ТФ В/01.4 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно

	
	
	
	
	ТФ В/02.4 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно

	
	
	
	
	ТФ В/03.4 Выполнение функций производителя работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно

	
	
	
	ОТФ С

Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ
	ТФ С/01.4 Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ

	
	
	
	
	ТФ С/02.4 Выполнение функций производителя работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ

	
	
	
	ОТФ Е Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей
	ТФ Е/01.4 Свод и учет первичных данных по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей

	
	
	
	
	ТФ Е/02.4 Ведение документации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей


3.3. Осваиваемые виды деятельности

	Наименование видов деятельности
	Код и наименование ПМ

	Виды деятельности 

	Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

	Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

	Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

	Выполнение работ по профессии 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
	ПМ.04 Выполнение работ по профессии 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям


Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции 

	Код ОК
	Формулировка компетенции
	Знания, умения 

	ОК 01
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	Умения:

	
	
	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части

	
	
	определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы

	
	
	выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы

	
	
	владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах

	
	
	оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)

	
	
	Знания:

	
	
	актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 

	
	
	структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях

	
	
	основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте

	
	
	методы работы в профессиональной и смежных сферах

	
	
	порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

	ОК 02
	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Умения:

	
	
	определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации

	
	
	выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска

	
	
	оценивать практическую значимость результатов поиска

	
	
	применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач

	
	
	использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности

	
	
	использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач

	
	
	Знания:

	
	
	номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности

	
	
	приемы структурирования информации

	
	
	формат оформления результатов поиска информации

	
	
	современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и 

	
	
	программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства

	ОК 03
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях
	Умения: 

	
	
	определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности

	
	
	применять современную научную профессиональную терминологию

	
	
	определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования

	
	
	выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи

	
	
	определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования

	
	
	презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности

	
	
	определять источники достоверной правовой информации

	
	
	составлять различные правовые документы

	
	
	находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать

	
	
	оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта

	
	
	Знания:

	
	
	содержание актуальной нормативно-правовой документации

	
	
	современная научная и профессиональная терминология

	
	
	возможные траектории профессионального развития и самообразования

	
	
	основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности

	
	
	правила разработки презентации

	
	
	основные этапы разработки и реализации проекта

	ОК 04
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
	Умения:

	
	
	организовывать работу коллектива и команды

	
	
	взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности

	
	
	Знания:

	
	
	психологические основы деятельности коллектива

	
	
	психологические особенности личности

	ОК 05
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
	Умения:

	
	
	грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке

	
	
	проявлять толерантность в рабочем коллективе

	
	
	Знания:

	
	
	правила оформления документов 

	
	
	правила построения устных сообщений

	
	
	особенности социального и культурного контекста

	ОК 06
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
	Умения:

	
	
	проявлять гражданско-патриотическую позицию

	
	
	демонстрировать осознанное поведение

	
	
	описывать значимость своей специальности

	
	
	применять стандарты антикоррупционного поведения

	
	
	Знания:

	
	
	сущность гражданско-патриотической позиции

	
	
	традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений

	
	
	значимость профессиональной деятельности по специальности

	
	
	стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения

	ОК 07
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
	Умения:

	
	
	соблюдать нормы экологической безопасности

	
	
	определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности

	
	
	организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства

	
	
	организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона

	
	
	эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

	
	
	Знания:

	
	
	правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности 

	
	
	основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности

	
	
	пути обеспечения ресурсосбережения

	
	
	принципы бережливого производства

	
	
	основные направления изменения климатических условий региона

	
	
	правила поведения в чрезвычайных ситуациях

	ОК 08
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
	Умения:

	
	
	использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

	
	
	применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности

	
	
	пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности

	
	
	Знания:

	
	
	роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека

	
	
	основы здорового образа жизни

	
	
	условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности

	
	
	средства профилактики перенапряжения

	ОК 09
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	Умения:

	
	
	понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы

	
	
	участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы

	
	
	строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности

	
	
	кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)


	
	
	писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы

	
	
	Знания:

	
	
	правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы

	
	
	основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)

	
	
	лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности

	
	
	особенности произношения

	
	
	правила чтения текстов профессиональной направленности


4.2. Профессиональные компетенции 

	Виды деятельности
	Код и наименование компетенции
	Показатели освоения компетенции

	Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) 
	ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования
	Навыки:

	
	
	Чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования

Монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования

Наладки электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования

	
	
	Умения:

	
	
	Выбирать инструменты для производства работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования

Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления технологического оборудования 

Монтировать электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.

подключать измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.

Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании 

Измерять ток и напряжения, определять чередование фаз на электрооборудовании и устройствах электроснабжения

Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования

Определять полярность обмоток электрических машин и электрооборудования

Определять степень увлажненности изоляции станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования

Производить регулировку электрооборудования устройств электроснабжения и электрооборудования

Монтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.

	
	
	Знания:

	
	
	Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования

Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний

Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.

Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования

Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ

Порядок выполнения пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства монтажных и пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования

	
	ПК 1.2. Выполнять монтаж электрических сетей
	Навыки: 

	
	
	Выполнения электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;

Прокладки кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах;

Установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов

	
	
	Умения:

	
	
	Выполнять соединение и оконцевание кабелей;

Демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену;

Пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля;

Пользоваться инструментами и приспособлениями для монтажа кабеля.

Использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;

Использовать электромонтажные схемы;

Подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов;

Пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями,

Производить выбор типа кабеля по условиям работы;

Производить заземление и зануление осветительных приборов;

Производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов;

Производить монтаж осветительных шинопроводов;

Производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей;

Прокладывать временные осветительные проводки;

Составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;

Укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях;

	
	
	Знания:

	
	
	Типы электропроводок и технологию их выполнения;

Схемы управления электрическим освещением;

Организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий;

Устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов;

Способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов;

Типы источников света, их характеристики;

Типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики;

Правила заземления и зануления осветительных приборов;

Критерии оценки качества электромонтажных работ;

Приборы для измерения параметров электрической сети;

Порядок сдачи-приемки осветительной сети;

Типичные неисправности осветительной сети и оборудования;

Методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки;

Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;

Правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок и оборудования.

Технологию прокладки кабельных линий различных видов;

Назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных работ;

Назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий;

Технологию монтажа шинопроводов;

Методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля;

Правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной линии;

Методы и технические средства испытаний кабеля;

Методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля;

Нормативные значения параметров кабеля;

Состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа;

Правила техники безопасности при монтаже кабельных линий.

	
	ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование.
	Навыки:

	
	
	Подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

Проверки сложных схем устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования к сдаче в эксплуатацию

	
	
	Умения:

	
	
	Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

Измерять емкость, индуктивность и частоту устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

Измерять ток фазы и напряжение устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

Определять полярность обмоток устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

Определять степень увлажненности изоляции устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

Производить измерение параметров электрических цепей;

Производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа;

Читать электрические схемы и чертежи устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

	
	
	Знания:

	
	
	Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний

Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче вводимых в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования.
	Навыки:

	
	
	Участия в составе бригады при проведении пуско-наладочных работ в электроустановках, на электрооборудовании и электрической части технологического оборудования

	
	
	Умения:

	
	
	Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия

Выявлять случаи, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады

Контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ

Планировать работу, оценивать качество выполнения работ

	
	
	Знания:

	
	
	Документационное обеспечение деятельности бригады

Методы эффективной коммуникации

Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки

Виды ответственности за несоблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Порядок действий в нештатных ситуациях

Принципы разрешения конфликтных ситуаций

Психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах

	Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования
	Навыки:

	
	
	Обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 В

Обслуживания электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В

Обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования

	
	
	Умения:

	
	
	Выбирать инструменты для производства работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования

Заменять обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов 

Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей 

Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей 

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей 

Осуществлять полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования

Обслуживать детали корпуса устройств электроснабжения и электрооборудования

Обслуживать и заменять элементную базу устройств электроснабжения и

Обслуживать механическую часть устройств электроснабжения и

электрооборудования

Рихтовать, зачищать ножи рубильников устройств электроснабжения и

электрооборудования

Выявлять неисправности в контактных соединениях устройств

электроснабжения и электрооборудования 

Читать электрические схемы и чертежи

	
	
	Знания:

	
	
	Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования

Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок

Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Технология обслуживания пускорегулирующей аппаратуры

Технология обслуживания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования

Устройство реостатов

Устройство контакторов и магнитных пускателей

Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей электрооборудования

	
	ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания.
	Навыки:

	
	
	Проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

Проведения диагностики электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

	
	
	Умения:

	
	
	Выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

Заменять элементную базу электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании

Измерять ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определять чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем 

Настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса

Определять дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения 

Проводить испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования

Определять полярность обмоток электрических машин электрооборудования

Определять степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования

Проверять работоспособность реле 

Производить обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры 

Читать электрические схемы и чертежи

	
	
	Знания:

	
	
	Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и настройке параметров электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Порядок оформления протоколов и актов испытания оборудования электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ

Порядок технического обслуживания электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования

Устройство и конструкция электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

	
	ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах
	Навыки:

	
	
	Ведения первичных документов по техническому обслуживанию (протоколов, журналов, ведомостей)

	
	
	Умения:

	
	
	Заполнять первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах

Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний

	
	
	Знания:

	
	
	Правила технической эксплуатации электроустановок 

Виды технической документации

журналы учета электрооборудования

чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр.

чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;

общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям);

комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) 

оперативный журнал;

журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;

журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;

журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;

ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;

журнал учета электрооборудования;

кабельный журнал.

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

	Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	ПК 3.1. Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования
	Навыки:

	
	
	Диагностики неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов

Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

	
	
	Умения:

	
	
	Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений

Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования

Находить место повреждения электропроводки;

Обнаруживать место повреждения кабеля;

Определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты;

Определять дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Определять полярность обмоток электрооборудования

Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену


	
	
	Знания:

	
	
	Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок

Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры

Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления

Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Устройство и основные неисправности реостатов

Устройство контакторов и магнитных пускателей

Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

	
	ПК 3.2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования.
	Навыки:

	
	
	Выполнения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ

Ремонта цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ

Ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов

Ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

	
	
	Умения:

	
	
	Выбирать инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Выбирать инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ

Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений

Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов

Выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов

Заменять измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Заменять элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования 

Осуществлять полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Осуществлять полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Ремонтировать детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

Устранять выявленные неисправности доступными методами

	
	
	Знания:

	
	
	Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок

Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры

Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления

Порядок и последовательность проведения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры

Технология ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Типовые неисправности генераторов 

Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Устройство и основные неисправности реостатов

Устройство контакторов и магнитных пускателей

Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей

	
	ПК 3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования
	Навыки:

	
	
	Ведения первичных документов при производстве ремонтных работ (протоколов, журналов, ведомостей)

Контроля качества выполняемых ремонтных работ на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения, электрооборудовании технологического оборудования;

Контроля качества выполняемых ремонтных работ после проведения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов, цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ

Проверки различных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования, устранения неисправностей в них

	
	
	Умения:

	
	
	Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта

Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта

Диагностировать состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта

Заполнять первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах

Измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ

Измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Измерять ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ

Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Измерять фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ

Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей 

Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования 

Определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ

Определять полярность обмоток электрооборудования

Определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ

Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта

Проводить испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Производить регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование

Читать электрические схемы и чертежи

	
	
	Знания:

	
	
	Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по проверке и устранению неисправностей в сложных схемах электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче особо сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта

Виды технической документации

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10КВ после ремонта

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;

журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;

журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;

журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

журнал учета электрооборудования;

журналы учета электрооборудования

кабельный журнал.

комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) 

Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний

общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); оперативный журнал;

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Порядок оформления протоколов и актов испытания электрооборудования

Порядок проведения измерений при производстве ремонтных работ

Порядок работы с персональной вычислительной техникой

Порядок работы с файловой системой

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в

Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;

Чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты Чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр.

Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;

	Выполнение работ по профессии 19806 Электромонтажник по освещению и осветительных сетей
	ПК 4.1 Изготавливать детали для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования
	Навыки:

	
	
	Подбора инструментов, оборудования и приборов для изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования;

Разметки деталей крепления электрооборудования по шаблону;

Изготовления деталей для крепления электрооборудования;

Стяжки резьбовых соединений и крепление конструкций для монтажа электрооборудования к стенам, балкам и другим несущим конструкциям

	
	
	Умения:

	
	
	Читать монтажные чертежи, схемы, таблицы соединений, спецификации монтируемого электрооборудования;

Пользоваться инструментом для нарезки резьбы вручную при изготовлении деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров;

Пользоваться ручным и ручным электрифицированным инструментом, используемым при изготовлении деталей для крепления оборудования, не требующих точных размеров и установки деталей крепления электрооборудования;

Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования;

Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим;

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования

	
	
	Знания:

	
	
	Условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах;

Правила изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования;

Сортаменты материалов, используемых для изготовления деталей крепления электрооборудования, не требующих точных размеров;

Правила пользования ручным и электрифицированным инструментом, используемым для изготовления деталей крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования;

Правила установки деталей крепления электрооборудования;

Правила по охране труда при работе на высоте;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

Правила пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим;

Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования;

Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования;

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования

	
	ПК 4.2 Выполнять размету и подготовку поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки
	Навыки:

	
	
	Подбора ручного и ручного электрифицированного инструмента для выполнения разметки и сверления отверстий, пропила штроб в стенах, перекрытиях бетонных и кирпичных в целях прокладки кабелей и установки электрооборудования;

Разметки расположения деталей электроустановки по шаблону или в соответствии с компоновочной схемой;

Проведения ручной разметки схем укладки проводов и кабелей;

Производства замеров и составление эскизов отдельных узлов проводок;

Сверления отверстий механизированным инструментом в стенах, перекрытиях для прокладки кабелей и установки электрооборудования;

пробивки (пропила) борозд (штроб) в бетонных (кирпичных) конструкциях для прокладки кабелей и установки электрооборудования

	
	
	Умения:

	
	
	Читать эскизы, рабочие чертежи и схемы прокладки проводов и кабелей, размещения кабеленесущих систем, шкафов и электрооборудования;

Пользоваться мерительными средствами и устройствами для проведения разметки схем прокладки кабелей и проводов;

Пользоваться ручным и ручным электрифицированным инструментом для подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий в целях прокладки кабелей и установки электрооборудования;

Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования;

Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим;

соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования

	
	
	Знания:

	
	
	Условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах;

Правила установки деталей крепления;

Виды основных материалов, применяемых при изготовлении и монтаже электроконструкций;

Основные марки проводов и кабелей;

Основные виды крепежных деталей и мелких конструкций;

Электрические схемы монтируемых распределительных устройств и вторичных цепей;

Правила разметки мест установки крепежных конструкций, оборудования, трасс прокладки проводов;

Правила производства замеров и составления эскизов отдельных узлов проводок;

правила подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования

	
	ПК 4.3 Выполнять подготовку кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования
	Навыки

	
	
	Подбор инструментов для подготовки кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования.

 Резка защитных и маркировочных трубок и провода в размер на пневматических, механических и ручных ножницах по упору или образцу с временной заделкой концов в соответствии с монтажными схемами для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования.

 Выбор материалов, применяемых при электромонтажных работах.

Маркирование труб, кабелей и отводов, оборудования и шкафов.

Изготовление скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования.

Зачистка провода и установка кабельных наконечников, разъемов, пайка разъемов для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования.

Изолировка проводников и маркировка кабеля для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования.

Слесарная размерная обработка и соединение деталей элементов электрооборудования, кабеленесущих систем, кабельных и воздушных линий.

Контроль качества выполненных работ по слесарной обработке элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий


	
	
	Умения

	
	
	Читать монтажные чертежи, схемы, таблицы соединений, спецификации монтируемого электрооборудования.

Пользоваться ручным, пневматическим и электрифицированным инструментом для изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования.

Пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для зачистки провода, установки кабельных наконечников, разъемов, пайки разъемов для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования.

Выбирать материалы и инструменты, необходимые при электромонтажных работах.

Соединять, оконцовывать и присоединять провода, кабели всех марок различными способами.

Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования.

Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим.

 Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования

	
	
	Знания

	
	
	Условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах;

Правила подготовки к монтажу кабельной продукции;

Правила пользования ручным, пневматическим и электрифицированным инструментом для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования;

Виды электрического оборудования и материалов, применяемых при электромонтажных работах, и правила пользования ими;

Способы монтажа и демонтажа проводок, правила монтажа простых схем по шаблону и образцу;

Виды крепежных деталей и арматуры;

Электрические схемы монтируемого электрооборудования;

Производственную инструкцию по подготовке кабельной продукции к монтажу;

Элементарные сведения по электротехнике;

Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок;

Правила пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим;

Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования;

Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования;

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования;

Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже электрооборудования


4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО, видам деятельности по запросу работодателя видам профессиональной деятельности по профессиональным стандартам, квалификационным справочникам с учетом отраслевой специфики
	Наименование вида деятельности
	Код и наименование профессиональной компетенции
	Код профессионального стандарта
	Код и наименование обобщенной трудовой функции
	Код и наименование трудовой функции

	Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования 

	ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования.


	40.048
	ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования
	ТФ D/01.4 Обслуживание цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса

	
	
	20.032
	ОТФ В

Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно
	ТФ В/01.4 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно

	
	ПК 1.2. Выполнять монтаж электрических сетей.
	40.048
	ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования
	ТФ D/02.4 Монтаж, наладка и ремонт цехового электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления

	
	
	20.032
	ОТФ В

Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно
	ТФ В/01.4 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно

	
	ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование.
	40.048
	ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования
	ТФ D/03.4 Ремонт, наладка и обслуживание цехового сварочного оборудования с электронными схемами управления

	
	
	20.032
	ОТФ В

Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно
	ТФ В/01.4 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно

	
	ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования.
	40.048
	ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования
	ТФ D/04.4 Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В

	
	
	20.032
	ОТФ В

Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно
	ТФ В/01.4 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно

	Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования.

электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания.
	40.048
	ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования
	ТФ D/05.4 Обслуживание, наладка и ремонт электрической части крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков

	
	ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств
	40.048
	ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования
	ТФ D/06.4 Проверка сложных схем цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них

	
	ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах.
	40.048
	ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования
	ТФ D/07.4 Обслуживание и устранение неисправностей цехового технологического оборудования с электронными схемами управления

	
	
	20.032
	ОТФ Е Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей
	ТФ Е/01.4 Свод и учет первичных данных по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей

	
	
	
	
	ТФ Е/02.4 Ведение документации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей

	Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	ПК 3.1. Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования.
	40.048
	ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования
	ТФ D/08.4 Капитальный ремонт цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ

	
	
	16.082
	ОТФ В Выполнение работ по ремонту трансформаторов
	ТФ B/01.4 Выполнение текущего ремонта трансформатора на месте его установки

	
	
	
	
	ТФ B/02.4 Выполнение среднего ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку

	
	
	
	
	ТФ B/03.4 Выполнение капитального ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку

	
	
	20.032
	ОТФ В

Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно
	ТФ В/02.4 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно

	
	ПК 3.2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования.
	40.048
	ОТФ Е Выполнение уникальных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования
	ТФ E/04.4 Наладка, ремонт и регулирование особо сложных, экспериментальных схем цехового технологического оборудования

	
	
	16.082
	ОТФ В Выполнение работ по ремонту трансформаторов
	ТФ B/01.4 Выполнение текущего ремонта трансформатора на месте его установки

	
	
	
	
	ТФ B/02.4 Выполнение среднего ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку

	
	
	
	
	ТФ B/03.4 Выполнение капитального ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку

	
	
	20.032
	ОТФ В Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно
	ТФ В/03.4 Выполнение функций производителя работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно

	
	
	
	ОТФ С Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ
	ТФ С/01.4 Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ

	
	ПК 3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования
	40.048
	ОТФ Е Выполнение уникальных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования
	ТФ E/02.4 Ремонт цеховых экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов

	
	
	16.082
	ОТФ В Выполнение работ по ремонту трансформаторов
	ТФ B/01.4 Выполнение текущего ремонта трансформатора на месте его установки

	
	
	
	
	ТФ B/02.4 Выполнение среднего ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку

	
	
	
	
	ТФ B/03.4 Выполнение капитального ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку

	
	
	20.032
	ОТФ С Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ
	ТФ С/02.4 Выполнение функций производителя работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ

	Выполнение работ по профессии 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (ВД по запросу работодателя)
	ПК 4.1 Изготавливать детали для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования
	16.108 
	ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования
	ТФ A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования

	
	ПК 4.2 Выполнять размету и подготовку поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки
	16.108
	ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования
	A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования

	
	ПК 4.3 Выполнять подготовку кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования
	16.108
	ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования
	A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования


4.3.2. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП-П по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
	Индекс
	Наименование
	Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей)

	
	
	Общие компетенции (ОК)
	Профессиональные компетенции (ПК)

	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	2.1
	2.2
	2.3
	3.1
	3.2
	3.3
	4.1
	4.2
	4.3

	Обязательная часть образовательной программы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООД
	Общеобразовательные дисциплины
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООД.01
	Русский язык
	
	
	
	О
	О
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	

	ООД.02
	Литература
	О
	О
	О
	О
	О
	О
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	

	ООД.03
	Иностранный язык
	О
	О
	
	О
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	

	ООД.04
	Математика
	О
	О
	О
	О
	О
	О
	О
	
	
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	

	ООД.05
	История
	О
	О
	
	О
	О
	О
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООД.06
	Физическая культура
	О
	
	
	О
	
	
	
	О
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООД.07
	Основы безопасности и защиты Родины
	О
	О
	О
	О
	
	О
	О
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	

	ООД.08
	Информатика
	О
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООД.09
	Физика
	О
	О
	О
	О
	О
	
	О
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООД.10
	Химия
	О
	О
	
	О
	
	
	О
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООД.11
	Обществознание
	О
	О
	О
	О
	О
	О
	О
	
	О
	
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	

	ООД.12
	Биология
	О
	О
	
	О
	
	
	О
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООД.13
	География
	О
	О
	О
	О
	О
	
	О
	
	О
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Индивидуальный проект
	о
	о
	о
	о
	
	
	
	
	о
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СГ.00 
	Социально-гуманитарный цикл
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СГ.01
	История России
	О
	О
	О
	О
	О
	О
	О
	
	О
	
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	

	СГ.02
	Иностранный язык в профессиональной деятельности
	
	О
	
	О
	О
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	О
	
	
	

	СГ.03
	Безопасность жизнедеятельности
	О
	О
	
	О
	
	
	О
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СГ.04
	Физическая культура
	
	
	
	О
	
	
	
	О
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СГ.05
	Основы финансовой грамотности
	О
	О
	О
	О
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СГ.06
	Основы бережливого производства
	О
	
	О
	О
	
	
	О
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОП.00
	Общепрофессиональный цикл
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОП.01
	Техническое черчение и чтение чертежей
	О
	О
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОП.02
	Электротехника с основами электроники
	О
	О
	О
	
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОП.03
	Основы технической механики
	О
	О
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОП.04
	Электроматериаловедение
	О
	О
	О
	
	
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОП.05
	Охрана труда
	О
	О
	
	О
	
	
	О
	
	
	О
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОП.06
	Электробезопасность
	О
	О
	
	О
	
	
	О
	
	
	О
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОП.07
	Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением
	О
	О
	
	О
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОП.08ц
	Обеспечение обслуживания и дистанционного управления электрооборудования технологических процессов
	
	О
	
	О
	
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	

	П.00
	Профессиональный цикл
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПМ.01
	Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МДК 01.01
	Технология электромонтажных и сборочных работ устройств электроснабжения и электрооборудования
	О
	О
	
	О
	О
	
	
	
	О
	О
	О
	О
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УП. 01
	Учебная практика
	О
	О
	
	О
	О
	
	
	
	О
	О
	О
	О
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПП. 01
	Производственная практика
	О
	О
	
	О
	О
	
	
	
	О
	О
	О
	О
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПМ.02
	Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МДК 02.01
	Технология обеспечения бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок
	О
	О
	
	О
	О
	
	
	
	О
	
	
	
	
	О
	О
	О
	
	
	
	
	
	

	УП.02
	Учебная практика
	О
	О
	
	О
	О
	
	
	
	О
	
	
	
	
	О
	О
	О
	
	
	
	
	
	

	ПП.02
	Производственная практика
	О
	О
	
	О
	О
	
	
	
	О
	
	
	
	
	О
	О
	О
	
	
	
	
	
	

	ПМ.03
	Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МДК.03.01
	Технология ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования
	О
	О
	
	О
	О
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	О
	О
	О
	
	
	

	УП.03
	Учебная практика
	О
	О
	
	О
	О
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	О
	О
	О
	
	
	

	ПП.03
	Производственная практика
	О
	О
	
	О
	О
	
	
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	О
	О
	О
	
	
	

	ПМ.04 
	Выполнение работ по профессии 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МДК.04.01
	Монтаж освещения и осветительных сетей 
	О
	О
	
	О
	
	
	О
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	О
	О
	О

	УП.04
	Учебная практика
	О
	О
	
	О
	
	
	О
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	О
	О
	О

	ПП.04
	Производственная практика
	О
	О
	
	О
	
	
	О
	
	О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	О
	О
	О


Раздел 5. Структура и содержание образовательной программы

5.1. Учебный план 

	Индекс
	Наименование
	Форма промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, экзамен и др.)
	Всего
	В т.ч. в форме практической подготовки
	Объем образовательной программы в академических часах
	Объем образовательной программы, распределённой по курсам и семестрам
	.

Обязательная часть образовательной программы в ак.ч
	Вариативная часть образовательной программы в ак.ч.

	
	
	
	
	
	Теоретические занятия
	Лабораторные и практические занятия
	Практики
	Курсовой проект (работа)
	Самостоятельная работа
	Промежуточная аттестация
	1 курс
	2 курс
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 семестр
	2семестр
	3 семестр
	4 семестр
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ООД.00
	Общеобразовательные дисциплины
	
	1476
	84
	834
	576
	0
	0
	30
	36
	540
	715
	221
	0
	1476
	0

	ООД.01
	Русский язык 
	экзамен
	102
	6
	60
	36
	
	
	
	6
	102
	
	
	
	102
	

	ООД.02
	Литература
	ДЗ
	148
	12
	96
	52
	
	
	
	
	
	148
	
	
	148
	

	ООД.03
	Иностранный язык
	ДЗ
	78
	6
	
	78
	
	
	
	
	34
	44
	
	
	78
	

	ООД.04
	Математика
	экзамен
	208
	10
	116
	80
	
	
	
	12
	51
	72
	85
	
	208
	

	ООД.05
	История
	ДЗ
	117
	4
	107
	10
	
	
	
	
	51
	66
	
	
	117
	

	ООД.06
	Физическая культура
	З/ДЗ
	78
	6
	4
	74
	
	
	
	
	34
	44
	
	
	78
	

	ООД.07
	Основы безопасности и защиты Родины
	ДЗ
	68
	6
	20
	48
	
	
	
	
	34
	34
	
	
	68
	

	ООД.08
	Информатика
	экзамен
	129
	10
	55
	68
	
	
	
	6
	34
	44
	51
	
	129
	

	ООД.09
	Физика
	экзамен
	204
	6
	134
	58
	
	
	
	12
	51
	68
	85
	
	204
	

	ООД.10
	Химия
	ДЗ(к)
	68
	6
	44
	24
	
	
	
	
	34
	34
	
	
	68
	

	ООД.11
	Обществознание
	ДЗ
	110
	4
	100
	10
	
	
	
	
	34
	76
	
	
	110
	

	ООД.12
	Биология 
	ДЗ(к)
	68
	6
	48
	20
	
	
	
	
	34
	34
	
	
	68
	

	ООД.13
	География
	ДЗ
	68
	2
	50
	18
	
	
	
	
	34
	34
	
	
	68
	

	
	Индивидуальный проект
	
	30
	
	
	
	
	
	30
	
	13
	17
	
	
	30
	

	СГ.00
	Социально-гуманитарный цикл
	
	216
	104
	82
	110
	0
	0
	24
	0
	0
	0
	88
	128
	216
	0

	СГ.01
	История России
	ДЗ
	36
	12
	20
	12
	
	
	4
	
	
	
	36
	
	36
	

	СГ.02
	Иностранный язык в профессиональной деятельности
	ДЗ
	36
	32
	0
	32
	
	
	4
	
	
	
	36
	
	36
	

	СГ.03
	Безопасность жизнедеятельности
	ДЗ
	36
	12
	20
	12
	
	
	4
	
	
	
	
	36
	36
	

	СГ.04
	Физическая культура/АД
	З/ДЗ
	36
	30
	2
	30
	
	
	4
	
	
	
	16
	20
	36
	

	СГ.05
	Основы финансовой грамотности
	ДЗ(к)
	36
	6
	20
	12
	
	
	4
	
	
	
	
	36
	36
	

	СГ.06
	Основы бережливого производства
	ДЗ(к)
	36
	12
	20
	12
	
	
	4
	
	
	
	
	36
	36
	

	ОП.00
	Общепрофессиональный цикл
	 
	324
	104
	182
	104
	0
	0
	32
	6
	258
	66
	72
	36
	16
	200

	ОП.01
	Техническое черчение и чтение чертежей
	ДЗ
	36
	12
	20
	12
	
	
	4
	
	36
	
	
	
	36
	 

	ОП.02
	Электротехника с основами электроники
	экзамен(к)
	45
	16
	22
	16
	
	
	4
	3
	
	
	
	45
	39
	6

	ОП.03
	Основы технической механики
	ДЗ
	36
	12
	20
	12
	
	
	4
	
	
	
	
	36
	36
	 

	ОП.04
	Электроматериаловедение
	ДЗ
	36
	12
	20
	12
	
	
	4
	
	
	36
	
	
	36
	 

	ОП.05
	Охрана труда
	ДЗ
	36
	12
	20
	12
	
	
	4
	
	36
	
	
	
	36
	 

	ОП.06
	Электробезопасность
	ДЗ(к)
	36
	12
	20
	12
	
	
	4
	
	
	
	16
	20
	36
	 

	ОП.07
	Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением
	ДЗ(к)
	36
	12
	20
	12
	
	
	4
	
	
	
	
	36
	36
	

	ОП.08ц
	Обеспечение обслуживания и дистанционного управления электрооборудования технологических процессов
	экзамен(к)
	63
	16
	40
	16
	
	
	4
	3
	
	
	
	63
	3
	60

	П.00
	Профессиональный цикл
	
	900
	692
	146
	80
	612
	
	32
	30
	0
	113
	287
	500
	678
	222

	ПМ.01
	Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	 
	257
	200
	40
	20
	180
	0
	8
	9
	0
	113
	144
	0
	251
	6

	МДК 01.01
	Технология электромонтажных и сборочных работ устройств электроснабжения и электрооборудования
	экзамен(к)
	71
	20
	40
	20
	
	
	8
	3
	
	41
	30
	
	71
	

	УП.01
	Учебная практика
	ДЗ
	180
	180
	
	
	180
	
	
	
	
	72
	108
	
	174
	6

	 
	Экзамен по модулю
	 
	6
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	6
	
	6
	

	ПМ.02
	Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	 
	212
	164
	34
	20
	144
	0
	8
	6
	0
	0
	0
	212
	206
	6

	МДК 02.01
	Технология обеспечения бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок
	экзамен(к)
	65
	20
	34
	20
	
	
	8
	3
	
	
	
	65
	65
	

	УП.02
	Учебная практика
	ДЗ(к)
	72
	72
	
	
	72
	
	
	
	
	
	
	72
	66
	6

	ПП.02
	Производственная практика
	ДЗ(к)
	72
	72
	
	
	72
	
	
	
	
	
	
	72
	72
	

	 
	Экзамен по модулю
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	3
	3
	

	ПМ.03
	Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	
	218
	164
	40
	20
	144
	0
	8
	6
	0
	0
	143
	75
	212
	6

	МДК.03.01
	Технология ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования
	экзамен(к)
	71
	20
	40
	20
	
	
	8
	3
	
	
	71
	
	71
	

	УП.03
	Учебная практика
	ДЗ
	72
	72
	
	
	72
	
	
	
	
	
	72
	
	66
	6

	ПП.03
	Производственная практика
	ДЗ(к)
	72
	72
	
	
	72
	
	
	
	
	
	
	72
	72
	

	 
	Экзамен по модулю
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	3
	3
	

	ПМ.04*
	Выполнение работ по профессии  19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
	
	213
	164
	32
	20
	144
	0
	8
	9
	0
	0
	0
	213
	9
	204

	МДК.04.01
	Монтаж освещения и осветительных сетей
	экзамен(к)
	63
	20
	32
	20
	
	
	8
	3
	
	
	
	63
	3
	60

	УП.04
	Учебная практика
	ДЗ(к)
	72
	72
	
	
	72
	
	
	
	
	
	
	72
	
	72

	ПП.04
	Производственная практика
	ДЗ
	72
	72
	
	
	72
	
	
	
	
	
	
	72
	
	72

	 
	Квалификационный экзамен
	
	6
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	6
	6
	

	ГИА.00
	Государственная итоговая аттестация
	
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	

	Итого:
	
	2952
	984
	1244
	870
	612
	0
	118
	72
	612
	864
	612
	828
	2664
	288


5.2. Обоснование распределения вариативной части образовательной программы
	№ п/п
	Код и наименование учебной дисциплины/профессионального модуля
	Количество часов
	Категория
	Обоснование

	1
	ОП.02
Электротехника с основами электроники
	6
	Работодатель
	Расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части, углубление подготовки обучающихся при формировании ПК 1.1 по запросу ООО «РН-Ванкор»

	2
	ОП.08ц Обеспечение обслуживания и дистанционного управления электрооборудования технологических процессов
	60
	ЦОМ
	Получение дополнительных знаний и умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросом работодателя ООО «РН-Ванкор»

	3
	ПМ.01
Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	6
	Работодатель 
	Расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части, углубление подготовки обучающихся при формировании ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 по запросу ООО «РН-Ванкор»

	4
	ПМ.02
Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	6
	Работодатель
	Расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части, углубление подготовки обучающихся при формировании ПК 2.1, ПК 2.2, по запросу ООО «РН-Ванкор»

	5
	ПМ.03
Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	6
	Работодатель
	Расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части, углубление подготовки обучающихся при формировании ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 по запросу ООО «РН-Ванкор»

	6
	ПМ.04 Выполнение работ по профессии  19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
	204
	Работодатель
	Получение дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросом работодателя ООО «РН-Ванкор»

	Итого
	288
	
	


5.3. План обучения в форме практической подготовки на предприятии (на рабочем месте)

План обучения на предприятии заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы исходя из наличия помещений для организации образовательного процесса на базе предприятия-партнера. Работодатель снабжает необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.
	№ п/п
	Вид учебного занятия. 
Тема / Виды работ практик
	Код и наименование МДК, практики
	Длительность обучения

(в ак. часах)
	Семестр обучения
	Наименование рабочего места, участка/структурного подразделения
	Ответственный 
от предприятия 

	1. 
	Тема 1.1. Измерения и испытания электрических параметров электрооборудования

Тема 1.2. Обслуживание и ремонт оборудования распределительных устройств

Тема 1.3. Прием и техническое обслуживание электротехнологического оборудования 

Тема 1.4. Техническая документация при техническом обслуживании и ремонте.
	ПП 02. 
ПМ 02. Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям
	72
	4
	Структурное подразделение ООО «РН-Ванкор»
	Наставник от предприятия

	2. 
	Тема 2.1. Кабельные линии: ремонт, испытания.

Тема 2.2. Воздушные линии электропередач: ревизия, осмотры, ремонт

Тема 2.3. Измерения и испытания электроустановок

Тема 2.4. Ремонт электротехнологического оборудования и аппаратуры защиты

Тема 2.5. Техническая документация на выполнение работ с электрооборудованием.
	ПП.03 
ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)
	72
	4
	Структурное подразделение ООО «РН-Ванкор»

	Наставник от предприятия



	3. 
	Тема 1.1. Монтаж электропроводок
Тема 1.2. Монтаж распределительных устройств и освещения
Тема 1.3. Проверка и испытание выполненных работ
Тема 1.4. Ремонт осветительных сетей
Тема 1.5. Прием и наладка электрооборудования.
	ПП 04. 
ПМ 04. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных зданий и осветительных сетей 
	72
	4
	Структурное подразделение ООО «РН-Ванкор»

	Наставник от предприятия




5.4. Календарный учебный график

	Курс
	Сентябрь
	ПН
	Октябрь
	ПН
	Ноябрь
	Декабрь
	ПН
	Январь
	ПН
	Февраль
	ПН
	Март
	ПН
	Апрель
	ПН
	Май
	Июнь
	ПН
	Июль
	Август
	Всего, ак.ч.

	
	Порядковые номера недель учебного года
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	

	1
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	ПА
	к
	к
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	П
	П
	ПА
	к
	к
	к
	к
	к
	к
	к
	к
	к
	1476

	2
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	П
	П
	П
	П
	П
	36
	36
	ПА
	к
	к
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	П
	П
	П
	П
	ПА
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	Г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1476


Сводные данные по бюджету времени 

	Курс
	Обучение по модулям и дисциплинам
	Промежуточная аттестация
	Практики
	ГИА
	Каникулы
	Всего, ак.ч

	
	Всего
	1 семестр
	2 семестр
	Всего
	1 семестр
	2 семестр
	Всего
	1 семестр
	2 семестр
	Всего
	нед.
	

	
	нед.
	ак.ч.
	нед.
	ак.ч.
	нед.
	ак.ч.
	нед.
	ак.ч.
	нед.
	ак.ч.
	нед.
	ак.ч.
	нед.
	ак.ч.
	нед.
	ак.ч.
	нед.
	ак.ч.
	нед.
	ак.ч.
	
	

	1 курс
	38
	1368
	17
	612
	21
	756
	1
	36
	0
	0
	1
	36
	2
	72
	0
	0
	2
	72
	0
	0
	11
	1476

	2 курс
	22
	792
	11
	396
	12
	432
	2
	72
	1
	36
	1
	36
	15
	540
	5
	180
	10
	360
	1
	36
	2
	1476

	Всего
	60
	2160
	28
	1008
	33
	1188
	3
	108
	1
	36
	2
	72
	17
	612
	5
	180
	12
	432
	1
	36
	13
	2952


	Обозначения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	Модули и дисциплины (обязательная часть)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ПА
	Промежуточная аттестация
	К
	Каникулы
	
	Г
	       Государственная итоговая аттестация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	Практики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.5. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю). 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Рабочие программы профессиональных модулей и дисциплин, включая профессиональные модули и/или дисциплины по запросу работодателя, приведены в Приложениях 1, 2 к ОПОП-П.

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) являются частью программы воспитания образовательной организации и представлены в Приложении 5.

5.7. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю образовательной программы путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование реальных условий или смоделированных производственных процессов, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

· реализуется, в том числе на рабочих местах ООО «РН-Ванкор», при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики;

· включает в себя отдельные занятия лекционного типа, семинары, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки осуществляется на всех курсах обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (на рабочих местах) ООО «РН-Ванкор» на основании договора о практической подготовке обучающихся. 

5.8. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

демонстрационный экзамена.
Программа ГИА включает общие сведения; требования к проведению демонстрационного экзамена. Программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в Приложении 3 и рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

русского языка и литературы;

социально-экономических дисциплин;

иностранного языка;

математики;
физики;
химии, биологии и экологии природопользования;

инженерной графики;

электротехники и электроники;

информационных технологий;

охраны труда;

безопасности жизнедеятельности.

Зона под вид работ:

«3D моделирование и VR технологии»;
«Лаборатория электротехники, электроники, схемотехники и электроснабжения»;
«Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации»;
«Лаборатория материаловедения и контроля качества»;
«Охрана труда и промышленная безопасность»;
«Лаборатория эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; обслуживание электрооборудования электрических станций»;
«Лаборатория Автоматизированных систем (АИС)»;
«Лаборатория электрического и электромеханического оборудования, технической эксплуатации и сервисного обслуживания»;
«Электромонтаж»;

Спортивный комплекс

Залы:

· библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

· актовый зал.

6.1.3. Перечень материально-технического обеспечения и перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика, 24 Атомная промышленность, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы осваивают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки ООО «РН-Ванкор», а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %.

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях.

	№ п/п
	ФИО 

(при наличии) специалиста-практика
	Наименование организации, осуществляющей деятельность в профессиональной сфере, в которой работает специалист-практик по основному месту работы или на условиях внешнего совместительства
	Занимаемая специалистом-практиком должность
	Общий трудовой стаж работы специалиста-практика в организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся

	
	
	
	
	

	1
	Представитель работодателя*
	ООО «РН-Ванкор», 
	
	


* - согласовывается при реализации конкретного компонента образовательной программы

6.4. Расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

21

