Задание

- Провести калибровку прибора в соответствии с инструкцией производителя оборудования.

- Определить коэффициент поправки щелочи по соляной кислоте потенциометрическим методом.

- Построить кривые титрования, используя ПО MS Excel; графически найти точку эквивалентности и рассчитать коэффициент поправки;

- Вычислить точную молярную концентрацию щелочи

- Провести титрование анализируемой пробы

- Построить кривые титрования, используя ПО MS Excel; графически найти точки эквивалентности

- Провести обработку результатов измерений, определив концентрацию ортофосфорной и серной кислот в анализируемой пробе.

- Сделать вывод о приемлемости результата контрольной процедуры.

- Представить результат.

- Все расчеты и результаты привести в виде протокола с обязательным приложением графиков.

Определение массы серной и ортофосфорной кислоты методом кислотно-основного потенциометрическим титрованием

- Сущность метода

Метод основан на потенциометрической индикации конечной точки титрования смеси кислот.

При титровании смеси кислот H2SO4 и H3PO4 щелочью на кривой титрования наблюдается 2 скачка.

Первый из них отвечает оттитровыванию всей H2SO4, а также H3PO4 по первой ступени:

H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O

H3PO4+NaOH=NaH2PO4+H2O

Второй скачок соответствует оттитровыванию H3PO4 по второй ступени:

NaH2PO4+NaOH=Na2HPO4+ H2O

- Реактивы и оборудование

- pH-метр или иономер;

- Хлорсеребряный и стеклянный или комбинированный электроды;

- Магнитная мешалка со стержнем;

- Бюретка 25,00 см3;

- Химический стакан 50; 100; 150; 400; 600 см3;

- Пипетка 10,00 см3;

- Цилиндр 100 см3;

- Гидроксид натрия 0,1 моль/дм3;

- Соляная кислота 0,1 моль/дм3.

- Проведение испытания

- Проверка прибора по буферному раствору 6,86

Проверить калибровку pH-метра по контрольному раствору 6,86, погрешность прибора составляет 0,1, при необходимости технический эксперт проводит калибровку по двум точкам (4,01; 9,18) в соответствии с инструкцией производителя оборудования.

- Определение точной молярной концентрации раствора гидроксида натрия 0,1 моль/дм3

В стакан вместимостью 150 см3 помещают 10,00 см3 раствора соляной кислоты концентрацией 0,1 моль/дм3, добавляют 90,0 см3 дистиллированной воды, перемешивают при помощи магнитной мешалки и титруют раствором гидроксида натрия равными порциями по 0,50 см3 до незначительного изменения pH. При последующих титрованиях добавляют раствор гидроксида натрия приблизительно на 2,00–5,00 см3 меньше, чем пошло на достижение точки эквивалентности первого титрования, тщательно перемешивают и титруют (дотитровывают) до незначительного изменения pH.

Титрование проводят три раза.

При помощи MS Excel строят кривую потенциометрического титрования для каждой пробы установочного вещества, откладывая по оси абсцисс объем гидроксида натрия, а по оси ординат – pH.

Графически находят точку эквивалентности и рассчитывают коэффициент поправки по формуле:

K=VV1,

где V – объем раствора соляной кислоты, взятый на титрование, см3;

V1 – объем раствора гидроксида натрия, пошедший на титрование, см3.

Коэффициент поправки вычисляют с точностью до четвертого десятичного знака. Расхождение между коэффициентами не должно превышать 0,001. Из вычисленных значений берут среднее арифметическое. Если один из коэффициентов не укладывается в требования расхождения, то допускается рассчитать среднее значение по двум результатам. Значение коэффициента поправки должно быть равным 1,00±0,03.

Точную молярную концентрацию С моль/дм3 с коэффициентом поправки вычисляют по формуле:

С=С1×К,

где С1 – заданная молярная концентрация раствора гидроксида натрия, моль/дм3;

К – коэффициент поправки.

- Выполнение анализа

10,00 см3 анализируемого раствора переносят в химический стакан на 100 см3, добавляют 50,0-60,0 см3 дистиллированной воды, перемешивают при помощи магнитной мешалки. Погружают электроды, дают установиться показаниям прибора и записывают результаты измерения эдс.

Титруют 0,1 М раствором гидроксида натрия. Титрант добавляют порциями по 0,50 см3 при перемешивании раствора магнитной мешалкой, дают установиться показаниям прибора и записывают результаты измерения эдс после каждого добавления титранта. По достижении первого скачка потенциала титрование продолжают до получения второго скачка и затем до незначительного изменения эдс.

Анализируют две параллельные пробы.

- Обработка результатов

По данным титрования строят дифференциальную кривую титрования ΔЕ/ΔV=f(V). Максимумы кривой соответствуют конечным точкам титрования (2 максимума).

Используя полученные значения, находят массу (г) каждого компонента в выданной для анализа пробе по формулам титриметрического метода анализа. При этом необходимо предварительно определить объемы титранта, которые израсходованы на каждую из протекающих реакций по отдельности: на титрование H3PO4 по второй ступени, затрачен объем щелочи ΔV=V2-V1, следовательно, на титрование по первой ступени затрачен такой же объем щелочи ΔV. Тогда на титрование H2SO4 затрачен объем ΔV΄=V1-ΔV

За результат определения принимаются результаты двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает 15%.

Сходимость результатов анализа (r) в процентах вычисляют по формуле:

r=2X1-X2X1+X2×100,

где Х1 – больший результат из двух параллельных определений;

Х2 – меньший результат из двух параллельных определений.

Результаты округляют до четырех значащих цифр.