## Информация о чемпионате
Компетенция | Системы умного дома
Наименование этапа Чемпионата | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г.
Субъект РФ | Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Канский политехнический колледж"
Адрес конкурсной площадки | 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 26 стр.1
Даты проведения | 07.02.2026-12.02.2026
Главный эксперт | Васильев Иван Иванович
Электронная почта ГЭ | ykutivan@gmail.com
Телефон ГЭ | 89029912872
Технический эксперт | Рожнов Виталий Сергеевич
Электронная почта ТЭ | vitopsys@mail.ru
Телефон ТЭ | 89232763395
Количество конкурсантов (команд) | 5
Количество рабочих мест | 5
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ)+ТАП | 8
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Системы умного дома
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: КГБПОУ "Канский политехнический колледж"
Адрес базовой организации: Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 26 стр.1
Главный эксперт: Васильев Иван Иванович
Технический эксперт: Рожнов Виталий Сергеевич
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 5
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: 07.02.2026-12.02.2026
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 35 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 3х230В (2х2,0 кВт + 1х0,8 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 8
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 12
3 | Ноутбук/компьютер | не ниже CPU i5 / RAM 16 GB / HDD 1Tb / GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080) | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
4 | Мышь для компьютера | Oklik | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
5 | МФУ, А4, черно-белый + запасной картридж | Kyosera mpf 1120 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
6 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Фильтр, удлинитель Куб | Оборудование IT | 2 | шт. | 2
8 | Телевизор | Panasonik | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
10 | Мусорная корзина | Пластик, 30 литров | Мебель | 1 | шт. | 2
11 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Питьевые фонтаны | Охрана труда | 1 | шт | 1
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт | 2
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Стул металлический каркас, пластик вес 100 кг | Мебель | 1 | шт. | 5
3 | Кабинки для личных вещей и инструментов участников | Кабинка металлическая | Мебель | 1 | шт. | 5
4 | Мусорная корзина | Пластик, 30 литров | Мебель | 1 | шт. | 1
5 | Вешалка для одежды | Кабинки для хранения верхней одежды | Мебель | 1 | шт | 1
6 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Фильтр, удлинитель Куб | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Аптечка первой помощи ФЭС | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : Wi-Fi
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт | 5
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Стул металлический каркас, пластик вес 100 кг | Мебель | 1 | шт. | 6
3 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Фильтр, удлинитель Куб | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
4 | Вешалка для одежды | Кабинки для хранения верхней одежды | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Мусорная корзина | Пластик, 30 литров | Мебель | 1 | шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Аптечка первой помощи ФЭС | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | мебель | Мебель | 1 | шт | 2
2 | Стул | мебель | Мебель | 1 | шт | 4
3 | Стелаж | мебель | Мебель | 1 | шт | 3
4 | Вешалка для одежды | Кабинки для хранения верхней одежды | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Мусорная корзина | Пластик, 30 литров | Мебель | 2 | шт. | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Аптечка первой помощи ФЭС | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | Огнетушитель углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Системы умного дома
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: КГБПОУ "Канский политехнический колледж"
Адрес базовой организации: Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 26 стр.1
Главный эксперт: Васильев Иван Иванович
Технический эксперт: Рожнов Виталий Сергеевич
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 5
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: 07.02.2026-12.02.2026
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : Wi-Fi
Электричество: 230В (2,0 кВт) на каждое рабочее место
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: плитка напольная - 75 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Рабочая поверхность | Материал стен: фанера, толщина не менее 20мм., на жестком основании, размер: (слева, центр, справа) 1200х1600х1200мм., высота 2500мм, угол разворота: 110 градусов | рабочая поверхность | 1 | шт. | 5
2 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | размер не менее 560x390x280мм. | Оборудование | 1 | шт. | 5
3 | Стремянка двухсторонняя | Ширина лестницы - 42см., кол-во секций - 2шт., кол-во ступеней - 5шт., макс.нагрузка - 150кг.,материал - алюминий, сталь, вес - 3,2 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 5
4 | Стусло поворотное | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5
5 | Струбцина | Для фиксации стусла | Инструмент | 2 | шт. | 10
6 | Веник и совок | Комплект, пластик | Инструмент | 1 | шт. | 5
7 | Щетка-сметка | Размер 30*15 | Инструмент | 1 | шт. | 5
8 | Мусорная корзина | 60 л. | Инструмент | 1 | шт. | 5
9 | Диэлектрический коврик | размер 750x750x6мм. | Оборудование | 1 | шт. | 5
10 | Верстак | Размеры: не менее (Ш,Д,В) 700х1400х800мм. | Мебель | 1 | шт. | 5
11 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Трехъярусная, металл на колесах | Мебель | 1 | шт. | 5
12 | Корпус пластиковый | ЩРН-П- не менее 10 модулей | Оборудование | 1 | шт. | 5
13 | Выключатель автоматический | 2Р 25А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 5
14 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р C16, 30мА | Оборудование | 1 | шт. | 5
15 | Выключатель автоматический | 1Р 6А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 5
16 | Розетка 2-местная для открытой установки | Shnaider elektrik | Оборудование | 1 | шт. | 5
17 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 2 | м. | 10
18 | Светильник светодиодный | Jazwei | Оборудование | 1 | шт. | 5
19 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 5 | м. | 25
20 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 5 | м. | 25
21 | Вилка переносная | 16А,230В 2Р+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 5
22 | Розетка стационарная | 16А, 200-250В, Р+N+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 5
23 | Розетка переносная | 16А, 200-250В, Р+N+РЕ | Оборудование | 2 | шт. | 10
24 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 3 | м. | 6
25 | Рабочий стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 5
26 | Стул жесткий на вес 100 кг | Пластик основание металл | Мебель | 1 | шт. | 5
27 | Ноутбук | не ниже CPU i5 / RAM 8 GB / HDD 512 GB / GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080) | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
28 | Мышь для компьютера | Oklic | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
29 | Программное обеспечение (windows, графический редактор, ПО для ПЛР и т.д.) | Owen Logic, ETS5 | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
30 | Кабель для программирования ПЛР | Кабель для программирования | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
31 | Кабель для настройки KNX | Кабель для настройки KNX | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Аптечка первой помощи ФАС | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Системы умного дома
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: КГБПОУ "Канский политехнический колледж"
Адрес базовой организации: Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 26 стр.1
Главный эксперт: Васильев Иван Иванович
Технический эксперт: Рожнов Виталий Сергеевич
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 5
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: 07.02.2026-12.02.2026
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (на 1 Конкурсанта) | Единица измерения | Итоговое количество (на 5 Конкурсантов) | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Кабельный канал | ШхГхД: 100х60х2000 | Расходные материалы | 4 | м. | 20
2 | Заглушка для кабельный канал 100х60 | совместимая заглушка, универсальное исполнение, защелкивается на внешнюю сторону | Расходные материалы | 2 | шт. | 10
3 | Кабельный канал | ШхГхД: 60х40х2000 | Расходные материалы | 2 | м. | 10
4 | Заглушка для кабельный канал 60х40 | совместимая заглушка, универсальное исполнение, защелкивается на внешнюю сторону | Расходные материалы | 2 | шт. | 10
5 | Кабельный канал | ШхГхД: 25х16х2000 | Расходные материалы | 4 | м. | 20
6 | Труба гладкая жесткая д 16 | нар. диаметр: 16мм, внутр. диаметр не менее 14,5 мм, длина 3м | Расходные материалы | 3 | м. | 15
7 | Труба гофрированная д 16 | нар. диаметр: 16мм, внутр. диаметр не менее 15 мм с протяжкой | Расходные материалы | 3 | м. | 15
8 | Поворот труба-труба | Диаметр 16 мм, С-образный, подходит для трубы гладкая жесткая д 16 | Расходные материалы | 3 | шт. | 15
9 | Держатель с защелкой д 16 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт | Расходные материалы | 30 | шт. | 150
10 | Труба гладкая жесткая д 20 | нар. диаметр: 20 мм, внутр. диаметр не менее 18,5 мм, длина 3м | Расходные материалы | 0.5 | м. | 2.5
11 | Держатель с защелкой д 20 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт | Расходные материалы | 5 | шт. | 25
12 | Муфта труба-коробка IP65 д 16 | степень защиты IP65, материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: резьбовая | Расходные материалы | 9 | шт. | 45
13 | Муфта труба-коробка IP65 д 20 | степень защиты IP65, материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: резьбовая | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
14 | Лента светодиодная | 24В, белый свет | Расходные материалы | 1 | м. | 5
15 | Соединяющий коннектор | для одноцветной светодиодной ленты 24В | Расходные материалы | 2 | шт. | 10
16 | Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты | по характеристикам светодиодной ленты, рассеиватель, 2 заглушки | Расходные материалы | 1 | м. | 5
17 | Зажим винтовой | ЗВИ6 0,75-4мм | Расходные материалы | 1 | упак. | 5
18 | Вилка стационарная | 16А, 200-250В, Р+N+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 5
19 | Кнопочный выключатель двухклавишный без фиксации | внутренней установки 10 А (3 контакта) | Оборудование | 4 | шт. | 20
20 | Кнопочный выключатель одноклавишный без фиксации | внутренней установки 10 А (2 контакта) | Оборудование | 1 | шт. | 5
21 | Розетка с з/к 16А | внутренней установки (3 контакта) | Оборудование | 2 | шт. | 10
22 | Корпус поста | для кнопок управления 2 места | Оборудование | 3 | шт. | 15
23 | Коробка универсальная | КМКУ 88х88х44 | Оборудование | 8 | шт. | 40
24 | Лампа сигнальная | d=22мм зеленый, 230В | Оборудование | 3 | шт. | 15
25 | Лампа сигнальная | d=22мм красный, 230В | Оборудование | 3 | шт. | 15
26 | Светильник светодиодный | 230В, 8-12Вт круг 160-180 мм Высота 60-85.0 мм | Оборудование | 4 | шт. | 20
27 | Корпус пластиковый КМПн прозрачная дверь | 54 модуля, шины N,PE | Оборудование | 1 | шт. | 5
28 | Счетчик электрической энергии | однофазный, 60А, на DIN-рейку | Оборудование | 1 | шт. | 5
29 | Реле напряжения | однофазный, 25А, на DIN-рейку | Оборудование | 1 | шт. | 5
30 | Автоматический выключатель | 2Р 25А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 1 | шт. | 5
31 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р 16А 30мА х-ка С | Оборудование | 2 | шт. | 10
32 | Автоматический выключатель | 1Р 6А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 3 | шт. | 15
33 | Блок питания | 24В, 15Вт, на DIN-рейку, 1 модуль | Оборудование | 1 | шт. | 5
34 | Источник питания KNX | Входное напряжение 180-240В, выходной ток 640мА, защита от короткого замыкания и перегрузки, 72х90х71 | Оборудование | 1 | шт. | 5
35 | Релейный актуатор KNX | 4 канала, номинальный ток коммутации 16А, 71,3х90,5х62 | Оборудование | 1 | шт. | 5
36 | Актуатор жалюзи KNX | 4 канала, номинальный ток коммутации 16А, 71,3х90,5х62 | Оборудование | 1 | шт. | 5
37 | KNX USB интерфейс | Интерфейс USB 2.0 type B, питание от USB, программа конфигурации ETS 4 и старше, 36х90,5х71 | Оборудование | 1 | шт. | 5
38 | Модуль дискретных входов/выходов | Количество входов/выходов - 8, количество общих входов/выходов - 4, входной/выходной ток - 2мА, входное/выходное напряжение - 3,3В | Оборудование | 1 | шт. | 5
39 | Датчик движения KNX | 6 каналов детектора движения, питание по шине KNX (24В), рабочий диапазон 6м | Оборудование | 1 | шт. | 5
40 | Диммер KNX | Светодиодный диммер с 4 каналами, Максимальный ток на канал: 8 A. Максимальный ток на устройство: 20 А. Питание: 12-40В постоянного тока | Оборудование | 1 | шт. | 5
41 | Сенсорная панель KNX | Емкостной ЖК дисплей не менее 3.5” с фоновой подсветкой, 7 страниц пользователя, 4хAI/DI, датчик приближения и освещенности, датчик температуры, 2 термостата, пластиковая рамка, 86х86х27 мм | Оборудование | 1 | шт. | 5
42 | Клемма KNX PUSH WIRE | 8 Pin Для кабеля 0,8мм Ø | Оборудование | 3 | шт. | 15
43 | Кабель KNX | J-Y(St)Yh 2х2х0,8 | Расходные материалы | 7 | м. | 35
44 | Клемма винтовая двухуровневая | КВИ-4-2L 1.5-4мм2, серая | Расходные материалы | 15 | шт. | 75
45 | Заглушка для клемм | для КВИ-4-2L 1.5-4мм2, серая | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
46 | Ограничитель на DIN-рейку | металл | Расходные материалы | 6 | шт. | 30
47 | Кабель | ВВГ 3х4 (синий; ж-зеленый; белый…) | Расходные материалы | 4 | м. | 20
48 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 30 | м. | 150
49 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 4 | м. | 20
50 | Провод | ПВС 4х0,75 | Расходные материалы | 8 | м. | 40
51 | Провод | ПВ3 1х2,5 (белый) | Расходные материалы | 8 | м. | 40
52 | Провод | ПВ3 1х2,5 (синий) | Расходные материалы | 3 | м. | 15
53 | Провод | ПВ3 1х0,75 (белый) | Расходные материалы | 17 | м. | 85
54 | Провод | ПВ3 1х0,75 (синий) | Расходные материалы | 7 | м. | 35
55 | Наконечник штыревой | НШвИ 0,75-8,0 (100шт/уп.) | Расходные материалы | 2 | упак. | 10
56 | Наконечник штыревой | НШвИ 2х0.75-10 НГИ2 (50шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 5
57 | Наконечник штыревой | НШвИ 2,5-8,2 (100шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 5
58 | Наконечник штыревой | НШвИ 2х2.5-12 НГИ2 (50шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 5
59 | Саморезы универсальные 3,5х19 | Металл | Расходные материалы | 100 | шт. | 500
60 | Саморезы универсальные 3,5х25 | Металл | Расходные материалы | 100 | шт. | 500
61 | Скоба круглая пластиковая | для крепления открытой проводки, диаметр зависит от провода ПВС 3х0,75 (4,5,6мм) | Расходные материалы | 20 | шт. | 100
62 | Перчатки | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт. | 5
63 | Очки защитные | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт. | 5
64 | Обувь закрытого типа | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт. | 5
65 | Ручка шариковая | Ручка шариковая синяя | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
66 | Карандаш HB | Карандаш НВ | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
67 | Стирательная резинка | Резинка стирательная | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
68 | Бумага (500 листов) | Бумага 500 листов Чайка | Расходные материалы | 2 | упак. | 2
69 | Линейка (20-30 см) | Линейка металл | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
70 | Степлер со скобами | Степлет 10 мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
71 | Степлер усиленный со скобами | Степлел 24 мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
72 | Файлы А4 (100 л) | Файл пластиковый | Расходные материалы | 1 | упак. | 2
73 | Скотч 10м. ширина от 35мм | Скотч 10м | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
74 | Ножницы | Ножницы | Расходные материалы | 1 | шт. | 1
75 | Нож канцелярский с запасом лезвий | Нож канцелярский 20мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 1
| Стенд "Программирование ПЛК" в составе: | Приложение 10 | Оборудование | 1 | шт. | 5
75 | Щит пластиковый | ЩРн-П 12 | Оборудование | 1 | шт. | 5
76 | Автоматический выключатель | U=220В, с защитой от токов КЗ, перегрузки, утечки | Оборудование | 1 | шт. | 5
77 | Программируемое реле(220) | 230В/24В, 8 входов, 4 выхода | Оборудование | 1 | шт. | 5
78 | Блок питания (трансформатор) | 230В/12-24В/ аналог | Оборудование | 1 | шт. | 5
79 | Кнопка управления | 1НО,1НЗ с самовозвратом | Оборудование | 4 | шт. | 20
80 | Выключатель/переключатель | 1НО с фиксацией | Оборудование | 4 | шт. | 20
81 | Лампа индикаторная | 230В/12-24В/ аналог | Оборудование | 4 | шт. | 20
82 | Провод ПВ3 | от 1,0 до 1,5 мм² | Расходные материалы | 15 | м. | 75
83 | Наконечник гильза | от 1,0 до 1,5 мм² | Расходные материалы | 50 | шт. | 250
84 | Корпус поста | для кнопок управления 4 места | Оборудование | 3 | шт. | 15

## Личный инструмент конкурсанта
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Системы умного дома
Рекомендуемый инструмент конкурсанта (тип, количество, производитель определяется участником самостоятельно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Пояс для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника
2 | Пассатижи | Производитель, тип, на усмотрение участника
3 | Боковые кусачки | Производитель, тип, на усмотрение участника
4 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
5 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором | Производитель, тип, на усмотрение участника
6 | Набор отверток плоских, крестовых | Производитель, тип, на усмотрение участника
7 | Мультиметр универсальный | Производитель, тип, на усмотрение участника
8 | Мегаомметр | Производитель, тип, на усмотрение участника
9 | Уровень, L= 20-40см | Производитель, тип, на усмотрение участника
10 | Уровень, L= 150см | Производитель, тип, на усмотрение участника
11 | Молоток | Производитель, тип, на усмотрение участника
12 | Набор бит | Производитель, тип, на усмотрение участника
13 | Набор сверл, D= 1-10 | Производитель, тип, на усмотрение участника
14 | Сверло для отверстий d=12-32мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
15 | Напильник плоский | Производитель, тип, на усмотрение участника
16 | Напильник круглый | Производитель, тип, на усмотрение участника
17 | Ящик для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника
18 | Рулетка | Производитель, тип, на усмотрение участника
19 | Круглогубцы | Производитель, тип, на усмотрение участника
20 | Угломер | Производитель, тип, на усмотрение участника
21 | Шуруповерт аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника
22 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | Производитель, тип, на усмотрение участника
23 | Кисть малярная (для уборки стружки) | Производитель, тип, на усмотрение участника
24 | Угольник металлический | Производитель, тип, на усмотрение участника
25 | Пылесос аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника
26 | Маркеры для проводников, клемм и зажимов | Производитель, тип, на усмотрение участника