## Информация о Чемпионате
Компетенция | Сантехника и отопление (юниоры)
Наименование этапа Чемпионата | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026г.
Субъект РФ | Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки | КГБПОУ «Канский политехнический колледж»
Адрес конкурсной площадки | 663605 Красноярский край, г.Канск, ул.Красноярская, д.26, строен.1, М 1
Даты проведения | 10.02.2026-14.02.2026
Главный эксперт | Зорин Вячеслав Николаевич
Электронная почта ГЭ | zo-vn@yandex.ru
Моб.телефон ГЭ | 8-913-563-63-08
Технический администратор площадки | Савоськин Артем Викторович
Электронная почта ТАП | artemwc@mail.ru
Моб.телефон ТАП | 8-902-980-01-94
Количество конкурсантов (команд) | 5
Количество рабочих мест | 5
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ) + ТАП | 8

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026г.
по компетенции
Сантехника и отопление (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КГБПОУ «Канский политехнический колледж»
Адрес базовой организации: |  | 663605 Красноярский край, г.Канск, ул.Красноярская, д.26, строен.1, М 1
Главный эксперт: |  | Зорин Вячеслав Николаевич |  | zo-vn@yandex.ru |  | 8-913-563-63-08
Технический администратор площадки: |  | Савоськин Артем Викторович |  | artemwc@mail.ru |  | 8-902-980-01-94
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 8
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 10.02.2026-14.02.2026
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 405 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение (300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 В)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамогранит - 405 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница 25 мм., ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт | 2
2 | Стул | Материал каркаса: металл Материал обивки: экокожа Высота сиденья: 475 мм (ШхГхВ) 530 х 600 х 810 Max нагрузка: 120 кг | Мебель | 1 | шт | 4
3 | Линейка складная деревянная ("метр"), 2м х 16 мм | Длина измерения 2 м Класс точности 2 Материал измерительной поверхности дерево Ширина, см 1.6 Габариты, мм 247x16x37 Вес, кг 0.134 | Инструменты для проведения оценки | 1 | шт. | 1
4 | Цифровой уровень | Функции: Измерения в градусах, мм/м, %, in/ft Автоматическая калибровка ЖК экран с подсветкой Магниты в основании Автоматическое отключение Характеристики Автоматическое отключение питания, мин 5 Диапазон углового измерения 4x90 Источник питания 2 батареи AAA, 1.5 В Рабочая температура, °С -10...+50 Точность, dB ±0.15° Шаг измерения, dB 0.05° | Инструменты для проведения оценки | 1 | шт. | 1
5 | Угольник разметочный 165*305 | Угольник разметочный 165*305 Длина большей стороны 305 мм (разметка на 300 мм), ширина 50 мм, толщина 3 мм Длина меньшей стороны 165 мм, ширина 40 мм, толщина 12 мм. Анодированное антикоррозийное покрытие; Лазерная гравировка шкалы | Инструменты для проведения оценки | 1 | шт. | 2
6 | Электронный угломер 30 | Сосотоит из двух металлических линеек и ЖК цифрового дисплея. Плечи угломера при выставлении в одну линию (раскрытии на 180°) образуют обычную линейку для измерения расстояний. Рабочий диапазон °0...360, Разрешение°0,1, Питание/время работы1 батарея 3V CR 2032, Точность измерения 0,3°. | Инструменты для проведения оценки | 1 | шт. | 1
7 | Штангенциркуль с цифровой индикацией | Максимальная величина измерения 150 мм Цена деления 0.01 мм | Инструменты для проведения оценки | 1 | шт. | 1
8 | Цифровой динамометрический ключ + набор насадок | Ключ динамометрический с цифровой индикацией, усилие затяжки 7-135Nm, оснащен дисплеем, на котором отображаются рабочие параметры, и трещоткой. Инструмент имеет посадочный квадрат 3/8 и выполнен из прочной высококачественной стали. | Инструменты | 1 | шт. | 1
9 | Комплект отверток (по размеру крепежных элементов оборудования) | Набор крестовых Ph (1,2,3), Pz (1,2,3) и шлицевых отверток | Инструменты для проведения оценки | 1 | шт. | 1
10 | Комплект шестигранных ключей SW1,5 - SW10мм | Набор шестигранников 9 размеров: SW1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10мм. Головки скругленные с длинной стороны. Материал закаленная сталь S2. | Инструменты для проведения оценки | 1 | шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 (5 литров) | Охрана труда | 1 | шт | 3
2 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Аппарат подготовки горячей и холодной питьевой воды | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Бутыль с водой для кулера 19л. | Питьевая вода 19 литров в обменной таре Вес, кг 19 кг | Расходные материалы | 1 | шт | 4
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 10 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение (300 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамогранит - 10 м² на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Вешалка | Напольная металлическая гардеробная вешалка, 10 крючков | Мебель | 1 | шт. | 1
2 | Стол | (ШхГхВ) 1400х600х750, столеншница не тоньше 25 мм. ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт | 2
3 | Стул | Материал каркаса: металл Материал обивки: ткань Высота сиденья: 475 мм (ШхГхВ) 530 х 600 х 810 Max нагрузка: 120 кг | Мебель | 1 | шт | 5
4 | Сетевой фильтр (Пилот), 6 розеток | Электропитание 220В, 50Гц. Максимальный ток 10 А. Количество розеток 6. Тип розеток евростандарт, заземляющий контакт. Использование вилок евростандарта и росстандарта. Розетки утопленного типа. Тип вилки евростандарт. Длина сетевого шнура 10 м. Безопасность: Фильтр импульсных помех, защита от перегрузки., механич. защита розеток, защита от короткого замыкания, пожаробезопасный корпус, встроенный выключатель | Электроснобжение | 1 | шт. | 1
5 | Мусорная корзина | Объем:11 л Материал:пластик | Хоз. Инвентарь | 1 | шт. | 1
Комната Экспертов (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 38 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение (300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество:подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамогранит - 38 м² на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук, ПК | Ноутбук или ПК Установлено программное обеспечение: САПР (CAD), программа для чтения PDF, офисный пакет программ, а так же точка доступа выхода в интернет | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | Подключение ноутбуков к проводному интернету WAN | Не Wi-Fi! 100 мбит/сек | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Стол | (ШхГхВ) 1400х600х750, 25 мм. ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт | 5
4 | Стул | Материал каркаса: металл Материал обивки: экокожа Высота сиденья: 475 мм (ШхГхВ) 530 х 600 х 810 Max нагрузка: 120 кг | Мебель | 1 | шт | 10
5 | Проектор мультимедийный | (DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D) | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
6 | Экран для проектора | На штативе, 16:9 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
7 | Магнитно-маркерная доска-флипчарт | Вид рабочей поверхности:магнитно-маркерная Лоток для принадлежностей:да Держатель для бумажного блока:да Покрытие:лаковое Ширина рабочей поверхности:700 мм | Канцелярия | 1 | шт | 1
8 | Бумага для магнитно-маркерной доски (флипчарт) | Бумажный блок содержит 20 белых листов плотность 6 отверстий для крепления, расстояние между которыми составляет 50 см. Размер – 640x920 мм. Количество листов - 20 шт Разметка в клетку 25х25мм | Расходные материалы | 1 | шт | 2
9 | Вешалка гардеробная напольная с крючками | Напольная металлическая гардеробная вешалка, 15 крючков | Мебель | 1 | шт | 1
10 | Сетевой фильтр (Пилот), 6 розеток | Электропитание 220В, 50Гц. Максимальный ток 10 А. Количество розеток 6. Тип розеток евростандарт, заземляющий контакт. Использование вилок евростандарта и росстандарта. Розетки утопленного типа. Тип вилки евростандарт. Длина сетевого шнура 10 м. Безопасность: Фильтр импульсных помех, защита от перегрузки., механич. защита розеток, защита от короткого замыкания, пожаробезопасный корпус, встроенный выключатель | Электроснобжение | 1 | шт | 2
11 | Мусорная корзина | Объем:11 л Материал:пластик Диаметр:260 мм | Хоз. Инвентарь | 1 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Аптека для оказания первой помощи, универсальная, с инструкцией по применению | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Аппарат подготовки горячей и холодной питьевой воды | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Бутыль с водой для кулера 19л. | Питьевая вода 19 литров в обменной таре Вес, кг 19 кг | Охрана труда | 1 | шт | 4
4 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 (5 литров) | Охрана труда | 1 | шт | 1
Комната Главного эксперта (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 38 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение (300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключениея к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамогранит - 38 м² на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук, ПК | Процессор - Core 5; базовая тактовая частота, ГГц 2.4, масимальная тактовая частота, ГГц 4.1 ; объем кэш-памяти третьего уровня, 8 МБ; объем оперативной памяти 32 ГБ; Твердотельный накопитель, емкость 512 ГБ; Накопитель на жестком магнитном диске объем, Тб –1; Кэш-память диска, Мб 128; Дискретная видеокарта объем видеопамяти 4 ГБ; тип видеопамяти GDDR5; диагональ, дюйм 15.6; разрешение, пикс 1920х1080; диодная подсветка; порт USB-A 3.0 2 шт. Програмное обеспечение по проектированию, программа для чтения PDF, а так же точка доступа выхода в интернет | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | Подключение ноутбуков к проводному интернету WAN | Не Wi-Fi! 100 мбит/сек | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Запасной картридж для МФ | Дополнительный запасной картридж, соответствующий модели МФУ. | Расходные материалы | 1 | шт | 1
4 | Стол | (ШхГхВ) 1400х600х750, 25 мм. ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт | 2
5 | Стул | Материал каркаса: металл Материал обивки: экокожа Высота сиденья: 475 мм (ШхГхВ) 530 х 600 х 810 Max нагрузка: 120 кг | Мебель | 1 | шт | 1
6 | МФУ цветная печать, A3, 1200x1200 dpi, Ethernet (RJ-45),NFC, WiFi (для ГЭ) | Многофункциональное устройство печати. Технология печати: лазерная, цветная. Максимальный формат A3. Автоматическая двусторонняя печать. Максимальное разрешение печати 1200x1200 dpi. Оптическое разрешение сканера 600x600 dpi. Максимальный формат бумаги (сканер) A3. Устройство автоподачи двухстороннее. Функции сканирование на FTP , сканирование в электронную почту , TWAIN , сканирование с отправкой по протоколу SMB , сканирование на USB-носитель , WSD(WIA)-сканирование (USB, сетевое). Память/Процессор. Оперативная память 1024 МБ. Частота процессора 1200 МГц. Интерфейсы слот для дополнительного внутреннего принт-сервера или жесткого диска , слот для карт Compact Flash , USB , Ethernet (RJ-45). Мобильные технологии печати: Apple AirPrint , Kyocera MobilePrint , Wi-Fi Direct , Mopria (Android) , Google Cloud Print | Оборудование IT | 1 | шт | 1
7 | МФУ ч/б печать, A4, 20 стр / мин, 512Mb, лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой | Многофункциональное устройство печати. Технология печати: лазерная, ч/б печать, A4, 20 стр / мин, 512Mb, лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой | Оборудование IT | 1 | шт | 1
8 | Степлер со скобами | Материал корпуса металл Тип и размер скоб 24/6, 26/6, 24/8 Пробивная способность 50 лист. Глубина закладки бумаги 80 мм 24/6 | Канцелярия | 1 | шт | 2
9 | Стеллаж металлический | (ШхГхВ) 2000х500х2000, металлический, 5 полок | Мебель | 1 | шт | 1
10 | Шкаф с ячейками | Не менее 4-х запираемых ячеек (ШхГхВ) 400х500х2000 | Мебель | 1 | шт | 1
11 | Вешалка для одежды напольная | Напольная металлическая гардеробная вешалка, 3-4 крючка | Мебель | 1 | шт | 1
12 | Сетевой фильтр (Пилот), 6 розеток | Электропитание 220В, 50Гц. Максимальный ток 10 А. Количество розеток 6. Тип розеток евростандарт, заземляющий контакт. Использование вилок евростандарта и росстандарта. Розетки утопленного типа. Тип вилки евростандарт. Длина сетевого шнура 10 м. Безопасность: Фильтр импульсных помех, защита от перегрузки., механич. защита розеток, защита от короткого замыкания, пожаробезопасный корпус, встроенный выключатель | Электроснобжение | 1 | шт | 1
13 | Мусорная корзина | Объем:11 л Материал:пластик Диаметр:260 мм | Хоз. Инвентарь | 1 | шт | 1
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 28 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение (300 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамогранит - 28 м² на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол | (ШхГхВ) 1400х600х750, 25 мм. ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Стул | Материал каркаса: металл Материал обивки: ткань Высота сиденья: 475 мм (ШхГхВ) 530 х 600 х 810 Max нагрузка: 120 кг | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Стеллаж | СТЕЛЛАЖ МКФ 15614-2.0 Металлические складские стеллажи серии МКФ предназначены для хранения различных грузов. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на каждый ярус - не более 300 кг, нагрузка на всю секцию - не более 2100 кг. | Мебель | 1 | шт | 6
4 | Нож канцелярский | Ширина лезвия 18 мм Выдвижное лезвие есть Материал рукояти металл Обрезиненная рукоять нет Конструкция выдвижной Складной нет Класс товара Бытовой Форма лезвия сегментированное | Канцелярия | 1 | шт | 2
5 | Пакеты для мусора 50 л 20 шт | Мешки для мусора (50л/20 шт) Особо прочные мешки для строительного мусора и большие мешки объемом 50 литров. | Расходные материалы | 1 | упак | 2
6 | Ножницы | Хозяйственные ножницы 175мм | Канцелярия | 1 | шт | 2
7 | Электрическая дрель с регулировкой скорости | Тип инструмента дрель безударная Тип двигателя щеточный Мощность 850 Вт Тип патрона быстрозажимной Max размер патрона 13 мм Крепление патрона 1/2 Число скоростей 2 Регулировка оборотов есть Наличие подсветки нет Наличие реверса да Мах диаметр сверления (дерево) 40 мм Max диаметр сверления (металл) 13 мм Вес нетто 2.6 кг | Инструменты | 1 | шт | 1
8 | Биметаллическая коронка TPI 38 мм | Разборная да Материал применения коронки алюминий, древесина, нержавеющая сталь, пластик, сталь, чугун Тип коронки биметаллическая Тип хвостовика коронки отсутствует Держатель в комплекте нет Толщина лезвия (мм) 1,5 TPI зубьев коронки 10 Диаметр коронки max. (мм) 38 Глубина сверления коронки (мм) 38 Центрирующее сверло нет Материал корпуса коронки HSSE M42 Co8% | Инструменты | 1 | шт | 5
9 | Адаптер для металлических коронок 32-250 мм | Диаметр коронки max. (мм) 250 Диаметр коронки min. (мм) 32 Диаметр центрирующего сверла (мм) 6,3 Материал адаптера сталь 45 Хвостовик HEX 11 | Инструменты | 1 | шт | 2
10 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Тип патрона: быстрозажимной Число ступеней крутящего момента: 15 Уровень звукового давления, дБ (А): 76 Max крутящий момент (мягкий), Нм: 27 Выходная мощность, Вт: 460 Уровень звуковой мощности, дБ (А): 87 Уровень вибрации, м/с²: 2.5 Напряжение, В: 18 Число скоростей: 2 Max диаметр патрона, мм: 13 Max крутящий момент, Нм: 70 Max диаметр сверления (дерево), мм: 40 Max диаметр сверления (металл), мм: 13 | Инструменты | 1 | шт | 2
11 | Калибратор для многослойных металлопластиковых труб Ø 16, 20, 26 мм | Предназначен для подготовки торца трубы для соединения Устраняет овальность, формирует внутреннюю и наружнуую фаску Диаметры труб: 16 мм, толщиной стенки 2мм 20 мм, толщиной стенки 2мм 26 мм, толщиной стенки 3мм. | Инструменты | 1 | шт | 1
12 | Ручной труборез для нержавеющих труб до 1 3/8" (до 35мм) | Для резки нержавеющих труб диаметром от 1/8" до 1.3/8" (от 3мм до 35мм). В комплекте с 2 отрезными роликами и встроенным гратоснимателем. | Инструменты | 1 | шт | 1
13 | Ручной фаскосниматель с несменным лезвием HSS E100 | Для снятия заусенцев на медных трубах диаметром от 3мм до 42мм. | Инструменты | 1 | шт | 2
14 | Зажимные клещи, длина 250мм, захват 46мм | Клещи с параллельными губками с удобной перестановкой захвата. Предназначены для работы с гладкими и параллельными деталями, такими как гайки, болты, кабельные болтовые соединения, тонкостенные листы. Эргономичная форма с высоким коэффициентом передачи усилия на деталь. Плотное место соединения губок и плавная, легкая регулировка захвата детали. Ключи хромированные, ручки с ПВХ-покрытием. | Инструменты | 1 | шт | 2
15 | Разводной ключ | Разводной трубный ключ Максимальное раскрытие губок не менее 39мм (1.1/2") | Инструменты | 1 | шт | 2
16 | Ножницы для резки металлопластиковых труб 4-мя роликами с игольчатыми подшипниками для вращения трубы во время резки | Инструмент для резки металлополимерных труб Система 4 роликами с игольчатыми подшипниками для вращения трубы во время резки. Ось в стальной втулке с игольчатыми подшипниками. Специальная геометрия края лезвия и покрытие PTFE. Интегрированная система резки гофры без повреждения внутренней трубы (18-35мм). С трехгранными лезвиями с PTFE-покрытием с увеличением времени службы в 3 раза с поворотом лезвия на 120º. | Инструменты | 1 | шт | 2
17 | Набор шестигранных ключей SW1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10мм | Набор шестигранников 9 размеров: SW1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10мм. Головки скругленные с длинной стороны. Материал закаленная сталь S2. | Инструменты | 1 | шт | 1
18 | Комплект отверток (по размеру крепежных элементов оборудования) | Набор крестовых Ph (1,2,3), Pz (1,2,3) и шлицевых отверток | Инструменты | 1 | шт | 1
19 | Плоскогубцы, 1000В, длина 185мм | Индукционно закалены (64 HRC), произведены из специальной инструментальной стали. Общая длина 160мм, длина губок 40мм. | Инструменты | 1 | шт | 1
20 | Набор из 5 ручных напильников с различной геометрией | С ручками. В наборе плоский тупоносый, плоский остроносый, круглый, квадратный, треугольный. | Инструменты | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Аптека для оказания первой помощи, универсальная, с инструкцией по применению | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 (5 литров) | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026г.
по компетенции
Сантехника и отопление (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КГБПОУ «Канский политехнический колледж»
Адрес базовой организации: |  | 663605 Красноярский край, г.Канск, ул.Красноярская, д.26, строен.1, М 1
Главный эксперт: |  | Зорин Вячеслав Николаевич |  | zo-vn@yandex.ru |  | 8-913-563-63-08
Технический администратор площадки: |  | Савоськин Артем Викторович |  | artemwc@mail.ru |  | 8-902-980-01-94
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 8
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 10.02.2026-14.02.2026
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях А, Б, В. Задачи 1, 2, 3, 5, 6. обязательных к выполнению (инвариант) (по количеству рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение (300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 3 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: фанерный подиум - 12 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Верстак слесарный | Максимальная нагрузка: 1500 кг Область применения: Организация рабочего места на производстве, в мастерской, гараже или учебном заведении. Габаритные размеры без экрана (ВxШxГ): 825x1000x700 мм Толщина столешницы: 24 мм Тип столешницы: фанера, покрытая оцинкованным листовым металлом (ЦФ), Крепление столешницы: Болтами и втулками, установленными на производстве Тип краски: Порошковая эпоксидная краска Устойчива к механическим воздействиям и агрессивным жидкостям: Да Наличие антикоррозийной обработки: Есть Цвет рамы, корпуса тумб, стоек экрана, аксессуаров: Светло-серый (RAL 7038) | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
2 | Компрессор с гибким шлангом и быстросъемными адаптерами | Компрессор с манометром для обеспечения давления 2 бар, точность измерения давления 0,1 бар. Гибкий шланг длина 5 метров, быстросъесные соединения для присоединения с трубопроводам: 1/2" наружная резьба - 1 шт., 1/2" внутренняя резьба - 1 шт. | Оборудование | 1 | шт. | 5
3 | Параллельные тиски 140 мм с закаленными углообразными губками предназначенными для зажима труб диаметром 3/4-2" | Стальные кованные тиски с коваными, закаленными углообразными губками для труб, расположенными под параллельными губками. Защищенный, крепкий болт с трапециевидной резьбой, регулируемая двухсторонняя призменная направляющая. Надставка-наковальня для рихтовочных работ. Ширина губок: не менее 140мм, Ширина зажима: не менее 150мм, Глубина зажима: не менее 80мм, Максимальный диаметр зажимаемой трубы: не менее 2 дюймов. Вес: не менее 15,6 кг. | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
4 | Ножницы для резки металлопластиковых труб 4-мя роликами с игольчатыми подшипниками для вращения трубы во время резки | Магниевый корпус лезвие сделано из нержавеющей стали, специальная геометрия края лезвия и покрытие PTFE Автоматическое раскрытие Система с 4-мя роликами с игольчатыми подшипниками для вращения трубы во время резки В месте соединения имеется стальной паз с игольчатыми подшипниками для лучшего скольжения рукояток Интегрированная система резки гофрозащиты с 4-мя трехгранными лезвиями с PTFE-покрытием, увеличением времени службы в 3 раза и поворотом лезвия на 120° позволяет резать гофротрубу без повреждения внутренней трубы Ø 18 – 35 мм Противоударные прорезиненные рукоятки Блокировка одной рукой | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
5 | Набор для пресс систем, в пласт. чемодане, с аккумулятором и зарядным устройством, без пресс-клещей | Автономный аккумуляторный инструмент для пресс-фитинга. Гидравлический привод позволяет выполнять принудительный обжим фитингов, диаметр которых достигает 110 мм. Малый вес и компактные формы инструмента представляют удобство в эксплуатации в любых условиях. Возможность работать одной рукой, совершать обжим в местах с затрудненным доступом. Сервисный интервал обслуживания составляет не менее 40 000 циклов прессования. Вес без аккумулятора: не более 2,9 кг. Диаметр прессования от 12 до 108 мм. Угол поворота клещей: не менее 270 градусов, Усилие обжима: не менее 32 кН, Комплектация: Пресс электрогидравлический – 1шт.; Аккумулятор 18 В, 4.0 А.ч. – 1шт.; Зарядное устройство– 1шт, Красный пластиковый кейс из ABS пластика с складной ручкой из ABS пластика с системой Рокейс – 1шт.; | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
6 | Клещи для пресс-фитинга SV-15, совместимы с пресс инструментом | Цветовая кодировка и маркировка с указанием размера и пресс-контура: исключение ошибки при выборе клещей, Нумерация партии и поштучное испытание: высокий стандарт качества для материала и пресс-контура, Универсальное крепление: для всех прессов с совместимым креплением для пресс-клещей. Из кованой специальной стали с высоким коэффициентом нагружения: подходит для всех прессов с постоянным усилием обжима 32 – 34 кН, Специальная закалка:высокая степень эластичности и упругости, долговременная защита от коррозии: оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке. Размер - для обжима медных труб 15 мм, тип SV/V. | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
7 | Клещи для пресс-фитинга TH-16, совместимы с пресс инструментом | Цветовая кодировка и маркировка с указанием размера и пресс-контура: исключение ошибки при выборе клещей, Нумерация партии и поштучное испытание: высокий стандарт качества для материала и пресс-контура, Универсальное крепление: для всех прессов с совместимым креплением для пресс-клещей. Из кованой специальной стали с высоким коэффициентом нагружения: подходит для всех прессов с постоянным усилием обжима 32 – 34 кН, Специальная закалка:высокая степень эластичности и упругости, долговременная защита от коррозии: оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке. Размер - для обжима металлопластиковых труб 16 мм, тип ТН. | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
8 | Комплект инструментов для расширения труб и запрессовки втулок, для диаметров 16 - 32мм | Механический пресс-инструмент предназначен для монтажа аксиальных фитингов (с надвижной гильзой) в трубопроводных системах В комплекте: Ручной расширитель с расширительными головками для труб диаметром 16 мм; 20 мм; 25 мм; 32 мм Ручной запрессовщик пресс-втулок с сменными насадками диаметром 16 мм; 20 мм; 25 мм; 32 мм | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
9 | Трубогиб для точной гибки многослойных металлопластиковых труб Ø 16мм | Диаметр, мм: 16 Угол изгиба от 0 до 180° Разметка угла поворота выгравирована на инструменте Трубогиб с храповым механизмом предназначен для точной гибки многослойных металлопластиковых труб Конструкция трубогиба позволяет производить изгиб труб с максимально возможным радиусом изгиба, без повреждения трубы и заужения проходного сечения | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
10 | Калибратор для МПТ размером 16X2мм - 20X2мм - 26X3мм. | Калибратор для труб Д16, Д20 и Д26, предназначается для систем водоснабжения и отопления. Не для интенсивного использования. | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
11 | Пистолет для накачки шин с манометром; | Пистолет оснащен большим манометром, благодаря которому очень удобно отслеживать остаточное давление. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом, а также отличается низкой пожаро- и взрывоопасностью рабочего процесса. Корпус выполнен из металла, что позволяет добиться отличной ударостойкости. Характеристики Расход воздуха, л/мин 100 Рабочее давление, бар 10 Тип соединения рапид 1/4" | Оборудование для проведения испытаний | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
12 | Шланг воздушный спиральный с фитингами (5 м, 8х12 мм, 10 бар) | Шланг воздушный с фитингами применяется для присоединения инструмента к компрессору. Имеет спиральную форму, что обеспечивает его гибкость. Шланг длиной 5 метров позволяет работать на расстоянии от компрессора. Внешний диаметр 12 мм Внутренний диаметр 8 мм Длина, м 5 Максимальное давление, бар 10 Материал резина (полиуретан) Тип соединения рапид (EURO) Форма спиральный | Оборудование для проведения испытаний | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
13 | Разъемное соединение рапид (муфта), 1/2"M, наружн. резьба | Переходник для соединения частей пневмомагистрали. Разъемы - наружная резьба 1/2" и рапид папа. | Оборудование для проведения испытаний | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
14 | Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/2"M, наруж.резьба | Разъемное соединение для подключения компрессора к пневмоинструменту. Переход с с резьбы наружной 1/2" папа на быстросъемное соединение рапид. | Оборудование для проведения испытаний | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
15 | Набор фитингов 1/4" | Набор фитингов используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с пневматическим инструментом. В комплекте пять фитингов. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью. Фитинг 1/4F – рапид Euro (мама) – 1 шт. Фитинг 1/4F – рапид Euro (папа) – 1 шт. Фитинг 1/4M – рапид Euro (папа) – 3 шт. | Оборудование для проведения испытаний | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
16 | Сварочный аппарат для раструбной сварки ПП труб + комплект насадок | Сварочный аппарат для раструбной сварки ПП труб. С цифровой регулировкой температуры и тефлоновым покрытием нагревательного элемента и насадок. В комплекте насадки 20, 25, 32 и 40мм | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
17 | Лестница-стремянка | Лестница-стремянка, 4 ступени | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
18 | Ведро для мусора с фиксатором 20л сер.металлик/черный | Объем 20 л Цвет серый металлик Материал полипропилен Высота 383 мм Ширина 232 мм Длина 300 мм Форма бака квадратная/прямоугольная | Хоз. Инвентарь | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
19 | Щетка для очистки верстака, малая | Тип:щетка-сметка Материал рукояти:дерево Материал щетины:ПЭТ Жесткость щетины:жёсткая Количество рядов:4 Цвет щетки:зеленый/бежевый | Хоз. Инвентарь | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
20 | Щетка для очистки пола, на длинной ручке | Тип:щетка-веник Уличная:нет Назначение:для пола Наличие ручки:есть Материал рукояти:пластик Длина ручки:1170 мм Диаметр и тип крепления для ручки/черенка:22 мм | Хоз. Инвентарь | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
21 | Совок для очистки | Тип:совок Ширина рабочей части:225 мм Наличие ручки:есть Материал рукояти:пластик Длина:240 мм | Хоз. Инвентарь | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
22 | Профиль из прокатной стали со сваркой и оцинковкой в штангах, совместим с застенными модулями | Стальная профильная труба замкнутого сечения для возведения несущих стеновых конструкций и монтажа застенных модулей для подвесной сантехники и сантехнической арматуры. Толщинга стенки профиля не менее 1 мм. Оцинкованный. Должен быть одного производителя и одной системы с застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. | Материал для застройки рабочего места | 22.5 | м.пог. (на 1 раб.место) | 112.5
23 | Соединение угловое, совместимо с профилем из прокатной стали | Соединение угловое для соединения двух отрезков стальной профильной трубы под прямым углом и крепленния застенных модулей для подвесной сантехники. Должен быть одного производителя и одной системы со стальной профильной трубой, застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. | Материал для застройки рабочего места | 40 | шт (на 1 раб.место) | 200
24 | Крепление одинарное, совместимо с профилем из прокатной стали | Монтажный элемент для крепления стальной профильной трубы к несущей стене. Изготовлен из оцинкованной стали. В комплекте должны быть крепежные элементы (дюбель, болт) для крепления к несущей стене. Должен быть одного производителя и одной системы со стальной профильной трубой, застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. | Материал для застройки рабочего места | 20 | шт (на 1 раб.место) | 100
25 | Фанера 2440*1250*18 шлифованную сорт 2/2 березовая (для застройки стенда рабочего места) | ГОСТ 3916.1-18 Марка: ФСФ Порода: березовая Толщина листа: 18 мм Размеры листа: 2500x1250 мм Тип: влагостойкая Сорт: 2/2 Шлифовка: шлифованная (Ш2) | Материал для застройки рабочего места | 9 | шт (на 1 раб.место) | 45
26 | Брус 100*50*3000 шлифованный | Брус Д*Ш*В мм 3000*100*50 Шлифованный | Материал для застройки рабочего места | 30 | шт (на 1 раб.место) | 150
27 | Саморез по дереву (гкд / сгд) 3,5х41мм черный (фасовка по 1кг) редкий шаг резьбы (кнр) | Размер 3,5х41 мм черный редкий шаг резьбы | Материал для застройки рабочего места | 1 | кг. (на 1 раб.место) | 5
28 | Саморез по дереву (гкд / сгд) 3,5х55(57)мм черный (фасовка по 1кг) редкий шаг резьбы (кнр) | Размер 3,5х55 мм черный редкий шаг резьбы | Материал для застройки рабочего места | 5 | кг. (на 1 раб.место) | 25
29 | Саморез по дереву (гкд / сгд) 4,8х 89(90)мм черный (фасовка по 1кг) редкий шаг резьбы (кнр) | Размер 4,8х 89 мм черный редкий шаг резьбы | Материал для застройки рабочего места | 5 | кг. (на 1 раб.место) | 25
30 | Крепежный уголок соеденительный 50х 50х35/2,5мм (ku)(ukl-1) | Размер 50х 50х35/2,5мм | Материал для застройки рабочего места | 10 | шт (на 1 раб.место) | 50
31 | Крепежный уголок соеденительный 90х90х65/2,5мм (ku)(ukl-3) | Размер 90х90х65/2,5мм | Материал для застройки рабочего места | 10 | шт (на 1 раб.место) | 50
32 | Эмаль по дереву акриловая ВД-АК-1179(белая) | Тип покрытия: Полуглянцевое Применение Универсальный (для наружных и внутренних работ) и другие. Расход: не менее 10 м2 в 1 слой Подходит для: Универсальный (бетон, металл, дерево и др.) и т.д. | Материал для застройки рабочего места | 4 | кг. (на 1 раб.место) | 20
33 | Клейкая сигнальная лента 50ммx33м красно-белая PVC | Ширина, мм 50 Длина, м не менее 33 Цвет бело-красный Тип клейкая лента | Материал для застройки рабочего места | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
34 | Шуруп по дереву с головкой, DIN 571, 6*30 | Размер, мм 6*30 ГОСТ 11473. | Материал для застройки рабочего места | 1 | кг. (на 1 раб.место) | 5
35 | Шпатлевка акриловая по дереву | Цвет:сосна Палитра:коричневый Влагостойкость:есть Применение:внутри помещения Min толщина слоя:1 мм | Материал для застройки рабочего места | 1 | кг. (на 1 раб.место) | 5
36 | Ящик пластмассовый для хранения (60 литров) | Габариты без упаковки:600х400х400 мм Вес нетто:3 кг Объем:60 л Цвет:черный Перфорированный:нет Крышка:нет Ручка:есть | Хоз. Инвентарь | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
37 | Часы настенные | Материал корпуса:пластик Цвет корпуса:черный Цвет циферблата:черный Высота:102 мм Ширина:220 мм Толщина:37 мм | Хоз. Инвентарь | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Спецодежда от общих производственных загрязнений | Брюки+куртка, полукомбинезон+куртка, комбинезон | СИЗ | 1 | комплект (на 1 раб.место) | 5 | ЛИК
2 | Обувь с металлическимим или композитными вставками | Сандали, полуботинки, ботинки | СИЗ | 1 | пара (на 1 раб.место) | 5 | ЛИК
3 | Очки защитные открытые | Цвет линзы: прозрачный Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения) Материал линзы: поликарбонат Материал оправы: PC (поликарбонат) / BT (Полибутилентерефталат) / TPE (термоэластопласт) Защита: от механических воздействий, УФ-излучения Покрытие: против царапин и запотевания | СИЗ | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5 | ЛИК
4 | Перчатки трикотажные для защиты от механических рисков (для точных работ) | Для защиты от механических рисков (для точных работ) | СИЗ | 5 | пара (на 1 раб.место) | 25 | ЛИК
5 | Верхняя одежда с длинным рукавом | Куртка с длинными рукавами с застёгивающимися или притачными манжетами на резинке | СИЗ | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5 | ЛИК
6 | Хлопчатобумажные перчатки без ПВХ покрытия | Перчатки без ПВХ покрытия используют на производствах и предприятиях, где предусмотрена работа с высокими температурами. | СИЗ | 2 | шт (на 1 раб.место) | 10 | ЛИК
2. Зона для работ предусмотренных в Модуле Б вариативной Задаче № 4 (по количеству рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение (300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 3 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: фанерный подиум - 12 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Трубогиб для тонкостенных медных и стальных труб с комплектом гибочных сегментов с базовыми пластинами для закрепления в тисках 15-18-22мм, к-т в ящике | Набор представляет собой специализированный комплект универсальных приспособлений для ручной гибки труб. Устройство обеспечивает точную холодную гибку заготовок. Запатентованная АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА: прикладываемое усилие сокращается на 42%, благодаря высоким скользящим качествам башмака и оптимальному распределению спрея, Трубогиб может использоваться с разнообразными материалами: мягкой и твердой медью, тонкостенной медью, тонкостенной сталью, медью и тонкостенной сталью в оболочке, алюминием, латунью, а также бесшовной нержавеющей сталью. Тип привода: ручной (механический). Максимальный угол гиба, град: не менее 180. Максимальная толщина стенки трубы, мм: не менее 1. Гибка труб диаметром: 15, 18, 22 мм. Тип профиля: круг Поставляется в пластиковом чемодане из ABS пластика. | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
2 | Телескопическиий труборез для медных труб 1/4“ – 1.3/8“ (6 – 35мм) | Труборез для труб из цветных металлов является профессиональным инструментом для резки металлических труб толщиной 6 - 35 мм. Корпус изготовлен из цинкового сплава и окрашен, благодаря чему устойчив к коррозии и имеет долгий срок службы. С помощью винта, находящегося в верхней части приспособления, можно регулировать режущее усилие. Выдвижной нож-скребок предназначен для удаления стружки и заусенцев с обрабатываемой поверхности. В комплекте запасной режущий ролик. Минимальный диаметр отрезаемой трубы: не менее 6 мм, Максимальный диаметр отрезаемой трубы: не более 35 мм | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
3 | Фаскосниматель: внутри и снаружи, 3 реж.кромки, пластм.корпус | Универсальный фаскосниматель для труб из меди имеющих диаметр от 4 до 35 мм (1/8“–1.3/8“ дюйма) имеет вес 30 грамм и может легко снимать любую фаску. | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Не требуется |  | СИЗ |  | шт (на 1 раб.место) | 0

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026г.
по компетенции
Сантехника и отопление (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КГБПОУ «Канский политехнический колледж»
Адрес базовой организации: |  | 663605 Красноярский край, г.Канск, ул.Красноярская, д.26, строен.1, М 1
Главный эксперт: |  | Зорин Вячеслав Николаевич |  | zo-vn@yandex.ru |  | 8-913-563-63-08
Технический администратор площадки: |  | Савоськин Артем Викторович |  | artemwc@mail.ru |  | 8-902-980-01-94
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 8
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 10.02.2026-14.02.2026
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях А, Б, В. Задачи 1, 2, 3, 5 обязательных к выполнению (инвариант) (по количеству рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Застенный модуль для установки унитаза (h=1120), совместимо с профилем из прокатной стали | Застенный модуль для установки подвесного унитаза. Должен иметь возможность фиксации к несущим конструкциям или к стальной профильной трубе. Ширина застенного модуля должна составлять 500 мм. Конструкция опор модуля должна обеспечивать возможность быстрого крепления к стальной профильной трубе с помощью зажимов без применения каких-либо инструментов. Конструкция модуля должна обеспечивать возможность монтажа подвесных унитазов с межцентровым расстоянием отверстий для монтажа 180 и 230 мм. Сливной клапан бачка должен иметь два режима (объема) смыва с возможностью регулирования объема смываемой воды. Сливной клапан должен иметь механическую систему привода смыва. В комплекте поставки должны быть все необходимые монтажные и переходные элементы для присоединения к системе канализации DN110. Должен быть одного производителя и одной системы со стальной профильной трубой и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
2 | Застенный модуль для раковины (h=1120), совместимо с профилем из прокатной стали | Застенный модуль для установки подвесного унитаза. Должен иметь возможность фиксации к несущим конструкциям или к стальной профильной трубе. Ширина застенного модуля должна составлять 500 мм. Конструкция опор модуля должна обеспечивать возможность быстрого крепления к стальной профильной трубе с помощью зажимов без применения каких-либо инструментовКомплектация модуля в сборе: Независимая монтажная рама, порошковое покрытие Две крепежные шпильки M 10, с регулировкой по горизонтали и вертикали Звукоизолированная монтажная пластина для крепления настенных уголков Соединительный отвод DN 40/50 с резиновой муфтой, NW 30/50 (также используется в качестве уплотнения) с защитной заглушкой | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
3 | Телескопическое крепление для модуля (Того же производителя, что и застенный модуль) | Предназначен для установки в систему стального профиля Комплектация 2 опоры; комплект фиксирующих элементов. | Расходные материалы | 2 | компл (на 1 конкурсанта) | 10
4 | Профиль из прокатной стали оцинкованный, в штангах, совместим с застенными модулями | Стальная профильная труба замкнутого сечения. Материал: Сталь, оцинкованное покрытие. Применяется для возведения несущих стеновых конструкций и монтажа застенных модулей подвесной сантехники и сантехнической арматуры. Должен быть одного производителя и одной системы с застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. Толщинга стенки профиля не менее 1 мм. | Расходные материалы | 4.5 | м/пог (на 1 конкурсанта) | 22.5
5 | Соединение угловое, совместимо с профилем из прокатной стали | Соединение угловое для соединения двух отрезков стальной профильной трубы под прямым углом и крепленния застенных модулей для подвесной сантехники. Должен быть одного производителя и одной системы со стальной профильной трубой, застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. | Расходные материалы | 10 | шт (на 1 конкурсанта) | 50
6 | Монтажная пластина для монтажа скрытых и внешних фитингов (Того же производителя, что и профиль из прокатной стали) | Монтажная пластина из оцинкованной стали для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа профилей TECEprofil, а также монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах. | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
7 | Тройник канализационный Ø 110х50 мм, 87° | Параметры: Ø 110х50, 87° Тип: Трубы и фасонные части для внутренней канализации Максимальная рабочая температура: +95°С Материал: Полипропилен ГОСТ: 32414-2013 | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
8 | Тройник канализационный Ø 110х110 мм, 87° | Параметры: Ø 110х110, 87° Тип: Трубы и фасонные части для внутренней канализации Максимальная рабочая температура: +95°С Материал: Полипропилен ГОСТ: 32414-2013 | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
9 | Труба с раструбом канализационная Ø 110, 1000 мм | Параметры: Ø 110 Длина 1000мм Тип: Трубы и фасонные части для внутренней канализации Максимальная рабочая температура: +95°С Материал: Полипропилен ГОСТ: 32414-2013 | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
10 | Труба с раструбом канализационная Ø 110, 500 мм | Параметры: Ø 110 Длина 500мм Тип: Трубы и фасонные части для внутренней канализации Максимальная рабочая температура: +95°С Материал: Полипропилен ГОСТ: 32414-2013 | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
11 | Труба с раструбом канализационная Ø 50, 250 мм | Параметры: Ø 50 Длина 2000мм Тип: Трубы и фасонные части для внутренней канализации Максимальная рабочая температура: +95°С Материал: Полипропилен ГОСТ: 32414-2013 | Расходные материалы | 3 | шт (на 1 конкурсанта) | 15
12 | Труба с раструбом канализационная Ø 50, 500 мм | Параметры: Ø 50 Длина 500мм Тип: Трубы и фасонные части для внутренней канализации Максимальная рабочая температура: +95°С Материал: Полипропилен ГОСТ: 32414-2013 | Расходные материалы | 3 | шт (на 1 конкурсанта) | 15
13 | Ревизия канализационная Ø 110 мм | Параметры: 110Ø Тип: Трубы и фасонные части для внутренней канализации Максимальная рабочая температура: +95°С Материал: Полипропилен ГОСТ: 32414-2013 | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
14 | Компенсационный патрубок для канализации Ø 110 мм | Параметры: 110Ø Тип: Трубы и фасонные части для внутренней канализации Максимальная рабочая температура: +95°С Материал: Полипропилен ГОСТ: 32414-2013 | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
15 | Отвод канализационный Ø 50 мм, 45° | Параметры: Ø 50, 45° Тип: Трубы и фасонные части для внутренней канализации Максимальная рабочая температура: +95°С Материал: Полипропилен ГОСТ: 32414-2013 | Расходные материалы | 4 | шт (на 1 конкурсанта) | 20
16 | Отвод канализационный Ø 50 мм, 87° | Параметры: 50, 87° Тип: Трубы и фасонные части для внутренней канализации Максимальная рабочая температура: +95°С Материал: Полипропилен ГОСТ: 32414-2013 | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
17 | Смазка сантехническая силиконовая 250 мл. | силиконовая основа | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
18 | Хомут металлический с гайкой М8/10 и резиновым профилем (48-52мм) 2-х винт. с уплотн. Epdm | Д 32/40/50 М10 Продукт клипса с защелкой Назначение для канализационных труб Область применения бытовая, для общественных мест Цвет серый Высота 5 Вес 0.12 Материал полипропилен Бесшумная да Размеры D=32/40/50мм М10 | Расходные материалы | 6 | шт (на 1 конкурсанта) | 30
19 | Хомут металлический с гайкой М8/10 и резиновым профилем (110-115мм) 2-х винт. с уплотн. Epdm | Д 75/90/110 М10 Продукт клипса с защелкой Назначение для канализационных труб Область применения бытовая, для общественных мест Цвет серый Высота 5 Вес 0.12 Материал полипропилен Бесшумная да Размеры D=75/90/110мм М10 | Расходные материалы | 4 | шт (на 1 конкурсанта) | 20
20 | Шпилька резьбовая М10 (1м) | согласно DIN 976-1 материал: сталь, класс прочности 4.8 оцинковка: электролитическая. Длинна 1 м. | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
21 | Установочный элемент для крепления резьбовых шпилек M10 совместим с профилем | Установочный элемент предназначен для крепления резьбовых шпилек. Крепеж изготовлен из оцинкованной стали. | Расходные материалы | 5 | шт (на 1 конкурсанта) | 25
22 | Подпятник М8/М10 | для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90° с 4-х кратно приваренной соединительной гайкой М8/М10 материал: сталь оцинковка: электролитическая | Расходные материалы | 5 | шт (на 1 конкурсанта) | 25
23 | Саморезы конструкционные (шурупы) Rusconnect | Шуруп Rusconnect CT 06030 с/нарез. д/дерева, прессшайба 6х30. Наконечник острый Шлиц Torx (T, Tx) Покрытие желтопассивированный Диаметр, мм 6 Форма головки плоская пресс-шайба Длина, мм 30 Материал закаленная сталь | Расходные материалы | 10 | шт (на 1 конкурсанта) | 50
24 | Труба металлополимерная PE-X/Al/PE-X Ø20×2,9 | Параметры: Наружный диаметр, мм 20 Толщина стенки, мм 2,9 Труба многослойная металлополимерная Материал PE-X/Al/PE-X Макс. рабочее давление, бар 10 Макс. рабочая температура, °С 95 Способ соединения: с использованием механического пресс-инструмента для монтажа аксиальных фитингов (с надвижной гильзой) | Расходные материалы | 5 | м/пог (на 1 конкурсанта) | 25
25 | Труба металлополимерная PE-X/Al/PE-X Ø25×3,7 | Параметры: Наружный диаметр, мм 25 Толщина стенки, мм 3,7 Труба многослойная металлополимерная Материал PE-X/Al/PE-X Макс. рабочее давление, бар 10 Макс. рабочая температура, °С 95 Способ соединения: с использованием механического пресс-инструмента для монтажа аксиальных фитингов (с надвижной гильзой) | Расходные материалы | 5 | м/пог (на 1 конкурсанта) | 25
26 | Тройник 90° редукционный 25 × 20 × 25, латунь, аксиальный фитинг | Тройник для аксиальной запрессовки трубы PE-Xc/Al/PE-RT II Ø25×3,7 Тип Тройник Материал Латунь CW617N Макс. рабочее давление, бар 10 Макс. рабочая температура, °С 95 Гарантия, лет 10 Подключение 1, мм 25 Подключение 3, мм 25 Редукция переходной | Расходные материалы | 3 | шт (на 1 конкурсанта) | 15
27 | Муфта 20х1/2" НР, латунь, аксиальный фитинг | Нипель для аксиальной запрессовки трубы Triplex PE-Xc/Al/PE-RT II Ø20×2,9 Тип Переходник на резьбу Материал Латунь CW617N Макс. рабочее давление, бар 10 Макс. рабочая температура, °С 95 Подключение 2, дюйм 1/2 Тип резьбы 2 Наружняя Гарантия, лет 10 Подключение 1, мм 20 | Расходные материалы | 3 | шт (на 1 конкурсанта) | 15
28 | Муфта, 25×3/4" НР, латунь, аксиальный фитинг | Муфта для аксиальной запрессовки трубы PE-Xc/Al/PE-RT II Ø25×3,7 Тип Переходник на резьбу Материал Латунь CW617N Макс. рабочее давление, бар 10 Макс. рабочая температура, °С 95 Подключение 2, дюйм 3/4 Тип резьбы 2 Наружная Гарантия, лет 10 Подключение 1, мм 25 | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
29 | Гильза монтажная, Ø 20 | Гильза для аксиальной запрессовки трубы PE-Xc/Al/PE-RT II Ø20×2,9 Тип Гильза монтажная Материал Полимер Макс. рабочее давление, бар 10 Макс. рабочая температура, °С 95 Гарантия, лет 10 Подключение 1, мм 20 Редукция прямой | Расходные материалы | 6 | шт (на 1 конкурсанта) | 30
30 | Гильза монтажная, Ø 25 | Гильза для аксиальной запрессовки трубы PE-Xc/Al/PE-Xc II Ø25×3,7 Тип Гильза монтажная Макс. рабочее давление, бар 10 Макс. рабочая температура, °С 95 Гарантия, лет 10 Подключение 1, мм 25 Редукция прямой | Расходные материалы | 8 | шт (на 1 конкурсанта) | 40
31 | Заглушка 3/4” ВР | Заглушка с внутренней резьбой 3/4”ВР Применение Для отопления/Для водоснабжения Материал корпуса Латунь Макс. рабочая температура, °С 100 Вес, кг 0,043 | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
32 | Заглушка 3/4”НР | Заглушка с наружной резьбой 3/4”НР Применение Для отопления/Для водоснабжения Материал корпуса Латунь Макс. рабочая температура, °С 100 Вес, кг 0,043 | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
33 | Счетчик воды Ду 15 Н 3/4" L=80 для холодной воды | Н 3/4" L=80 Тип счетчик холодной воды Область применения учет потребления ресурсов холодной воды в трубопроводе Максимальная температура воды 30 оС Диаметр условного прохода (ДУ) 15 мм Расход 1,5 куб. м/час Переходной расход 120 л/час Минимальный расход 30 л/час Порог чувствительности 10 л/час Монтажная длина 80 мм Присоединительный размер 3/4" Антимагнитная защита да Устойчивость к магнитному полю 140 кА/м Метрологический класс ГОСТ Р 50193.1 (DIN ISO 4064/1) Установка горизонтальная и вертикальная Погрешность в пределах 5% Рабочее давление 1 МПа Импульсный выход для дистанционного считывания 10 л/имп.; не более 100 мА; около 0,6 сек Вес 0,5 кг | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
34 | Счетчик воды Ду 15 Н 3/4" L=80 для горячей воды | Н 3/4" L=80 Категория контрольно-измерительные приборы Тип счетчик горячей воды Область применения учет потребления ресурсов горячей воды в трубопроводе Максимальная температура воды 90 оС Диаметр условного прохода (ДУ) 15 мм Расход 1,5 куб. м/час Переходной расход 120-150 л/час Минимальный расход 30-60 л/час Порог чувствительности 10-20 л/час Монтажная длина 80 мм Присоединительный размер 3/4" Антимагнитная защита да Устойчивость к магнитному полю 140 кА/м Метрологический класс ГОСТ Р 50193.1 (DIN ISO 4064/1) Установка горизонтальная и вертикальная Погрешность в пределах 5% Рабочее давление 1 МПа Импульсный выход для дистанционного считывания 10 л/имп.; не более 100 мА; около 0,6 сек Вес 0,5 кг | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
35 | Комплект разъемных соединений для счетчика воды (2 шт) 3/4"х1/2" | 3/4"х1/2" Категория аксессуары для счетчиков воды Тип комплект разъемных соединений Область применения монтаж счетчиков воды на трубопровод Резьба внутренняя (накидная гайка) / наружная Присоединительный размер 3/4" х 1/2" Материал корпуса латунь Материал резьбы латунь Диаметр условного прохода 15 мм Монтажная длина 80/110 мм Вес 150 г | Расходные материалы | 2 | компл (на 1 конкурсанта) | 10
36 | Кран шаровой полнопроходной 1/2" ВВ | 1/2" ВР х 1/2" НР Материал латунь никелированная Тип фитинга кран шаровый Тип резьбы внутренняя/наружная Отвод 1, труба/резьба 1/2" Отвод 2, труба/резьба 1/2" Тип ручки бабочка Цвет ручки красный | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
37 | Кран шаровой полнопроходной 1/2" НВ | 1/2" ВР х 1/2" НР Материал латунь никелированная Тип фитинга кран шаровый Тип резьбы внутренняя/наружная Отвод 1, труба/резьба 1/2" Отвод 2, труба/резьба 1/2" Тип ручки бабочка Цвет ручки красный | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
38 | Косой фильтр грубой очистки 1/2" ВВ | 1/2" ВР Материал латунь Тип фитинга Косой фильтр грубой очистки Высота, мм 12 Отвод 1, труба/резьба 1/2" Отвод 2, труба/резьба 1/2" Вес, кг 0.136 | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
39 | Тройник равнопроходной 1/2"х1/2"х1/2" ВВВ | 1/2" ВР Материал латунь Тип фитинга Тройник равнопроходной Длина, мм 27 Ширина, мм 54 Высота, мм 12 Отвод 1, труба/резьба 1/2" Отвод 2, труба/резьба 1/2" Отвод 3, труба/резьба 1/2" Вес, кг 0.08 | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
40 | Ниппель 1/2" НН | 1/2" НР Материал латунь Тип фитинга Ниппель Длина, мм 33 Ширина, мм 12 Высота, мм 12 Отвод 1, труба/резьба 1/2" Отвод 2, труба/резьба 1/2" Вес, кг 0.035 | Расходные материалы | 3 | шт (на 1 конкурсанта) | 15
41 | Муфта переходная 3/4"х1/2" ВВ | 3/4 ВР х 1/2ВР Макс. рабочее давление, бар 16 Рабочая среда Вода, водный раствор гликоля до 30% Диапазон рабочей температуры, °С -30...+120 Материал Латунь жёлтая Резьба НР-ВР Соединение Резьба | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
42 | Муфта переходная (футорка) 1/2"х1/4" НВ | 1/2"х1/4" НВ Макс. рабочее давление, бар 16 Рабочая среда Вода, водный раствор гликоля до 30% Диапазон рабочей температуры, °С -30...+120 Материал Латунь жёлтая Резьба НР-ВР Соединение Резьба | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
43 | Манометр аксиальный 1/4"НР, 6 бар | Диаметр корпуса 63мм Резьбовое подключение 1/4" | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
44 | Коллектор универсальный с запорными вентилями, латунь 3/4", 3 контура 3/4" Ek (евроконус) | Д 3/4" Ek × 3 контура Материал латунь Тип фитинга коллектор с запорными вентилями Количество выходов коллектора 3 Отвод 1, труба/резьба 3/4" Отвод 2, труба/резьба 3/4" EK Вес, кг 0.5 | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
45 | Соединитель (концовка) для металлопластиковых труб PE-X/Al/PE-X, 16х2,0, 3/4 Ek(евроконус) | Соединитель (концовка) 3/4 Ek(евроконус), для металлопластиковых труб PE-X/Al/PE-X, 16х2,0 | Расходные материалы | 3 | шт (на 1 конкурсанта) | 15
46 | Металлопластиковая (металлополимерная) труба PE-X/AL/PE-X 16 х 2,0 мм | Металлопластиковая (металлополимерная) труба PE-X/AL/PE-X 16 х 2,0 мм | Расходные материалы | 10 | м/пог (на 1 конкурсанта) | 50
47 | Угол пресс 16х1/2"НР | Угол пресс 16х1/2"НР , для металлопластиковой трубы PE-X/AL/PE-X, радиальная запрессовка (Того же производителя, что и труба) | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
48 | Муфта пресс 16х16 | Муфта пресс 16х16 для металлопластиковой трубы PE-X/AL/PE-X, радиальная запрессовка (Того же производителя, что и труба) | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
49 | Муфта пресс 16х1/2"НР | Муфта пресс 16х1/2"НР для металлопластиковой трубы PE-X/AL/PE-X, радиальная запрессовка (Того же производителя, что и труба) | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
50 | Тройник пресс 16 × 16 × 16 | Тройник пресс 16 × 16 × 16 для металлопластиковой трубы PE-X/AL/PE-X, радиальная запрессовка (Того же производителя, что и труба) | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
51 | Водорозетка пресс 16x1/2"ВР | Водорозетка пресс 16x1/2"ВР, для металлопластиковой трубы PE-X/AL/PE-X, радиальная запрессовка (Того же производителя, что и труба) | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
52 | Водорозетка пресс 16x1/2"ВР, удлиненная (78 мм) | Водорозетка пресс 16x1/2"ВР, удлиненная (78 мм) для металлопластиковой трубы PE-X/AL/PE-X, радиальная запрессовка (Того же производителя, что и труба) | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
53 | Вентиль (кран) угловой 1/2”НР х 1/2”НР | Вентиль (кран) угловой для подключения сантехнических приборов, латунь, хромированный 1/2”НР х 1/2”НР | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
54 | Заглушка 1/2" НР, пластик | Заглушка 1/2" НР, пластиковая, для проведения гидравлических/ пневматических испытаний системы | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
55 | Труба PPRc PN25, SDR 6, белая, Ø20мм | Труба PPRc PN25, SDR 6, армированная стекловолокном, белая, Ø20мм | Расходные материалы | 2 | м/пог (на 1 конкурсанта) | 10
56 | Труба PPRc PN25, SDR 6, белая, Ø25мм | Труба PPRc PN25, SDR 6, армированная стекловолокном, белая, Ø25мм | Расходные материалы | 4 | м/пог (на 1 конкурсанта) | 20
57 | Тройник PPRc Ø25х20х25 | Тройник PPRc Ø25х20х25 Применяется для соединения труб из полипропилена (PPRc) методом раструбной сварки. (Того же производителя, что и труба) | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
58 | Уголок PPRc Ø20 90° | Угольник PPRc 90°, внутр/внутр, Ø20 Применяется для соединения труб из полипропилена (PPRc) методом раструбной сварки. (Того же производителя, что и труба) | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
59 | Муфта PPRc Ø20 | Муфта PPR Ø20 Применяется для соединения труб из полипропилена (PPRc) методом раструбной сварки. (Того же производителя, что и труба) | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
60 | Муфта PPRc Ø25 | Муфта PPR Ø25 Применяется для соединения труб из полипропилена (PPRc) методом раструбной сварки. (Того же производителя, что и труба) | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
61 | Муфта PPRc комбинированная 20х1/2 НР | Муфта PPRc комбинированная, с наружной резьбой 20х1/2 НР Применяется для соединения труб из полипропилена (PPRc) методом раструбной сварки. (Того же производителя, что и труба) | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
62 | Муфта PPRc комбинированная 25х3/4 НР | Муфта PPRc комбинированная, с наружной резьбой 25х3/4 НР Применяется для соединения труб из полипропилена (PPRc) методом раструбной сварки. (Того же производителя, что и труба) | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
63 | Заглушка PPRc Ø25 | Заглушка PPR Ø20 Применяется для соединения труб из полипропилена (PPRc) методом раструбной сварки. (Того же производителя, что и труба) | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
64 | Хомут металлический с гайкой и резиновым профилем М8/М10 3/8" (15-19 мм) 2-х винт. с уплотн. epdm | Используется для крепления труб к стенам (верт./горизонт.), к потолку, полу. EPDM профиль для: снижения уровня шума до 15 дБ в соответствии с DIN 4109; уменьшения вибрации; частичной компенсации тепловых расширений; легко и надежно собирается c помощью комбинированных винтов, расположенных по бокам; боковые винты защищены от утери во время сборки посредством пластиковых шайб; гальванизирован для защиты от коррозии (гальванопокрытие толщиной 8–10 микрон). | Расходные материалы | 15 | шт (на 1 конкурсанта) | 75
65 | Хомут металлический с гайкой и резиновым профилем М8/М10 1/2" (20-24 мм) 2-х винт. с уплотн. Epdm. | двухвинтовой хомут; механизм быстрого замка для лёгкого монтажа хомута одной рукой; двухкомпонентный резиновый вкладыш обеспечивает легкое позиционирование трубы во время монтажа; при закрытом хомуте труба лежит на вкладыше из мягкой черной резины, что увеличивает шумопоглощение; материал: сталь; термостойкость: -30 °C до +120 °C; шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109; шумопоглощение согласно ISO 3822-1 до 23 дБ(А). | Расходные материалы | 6 | шт (на 1 конкурсанта) | 30
66 | Хомут металлический с гайкой и резиновым профилем М8/М10 3/4" (25-28 мм) 2-х винт. с уплотн. Epdm | Используется для крепления труб к стенам (верт./горизонт.), к потолку, полу. EPDM профиль для: снижения уровня шума до 15 дБ в соответствии с DIN 4109; уменьшения вибрации; частичной компенсации тепловых расширений; легко и надежно собирается c помощью комбинированных винтов, расположенных по бокам; боковые винты защищены от утери во время сборки посредством пластиковых шайб; гальванизирован для защиты от коррозии (гальванопокрытие толщиной 8–10 микрон). | Расходные материалы | 6 | шт (на 1 конкурсанта) | 30
67 | Шпилька резьбовая М10 (1м) | согласно DIN 976-1 материал: сталь, класс прочности 4.8 оцинковка: электролитическая. Длинна 1 м. | Расходные материалы | 4 | шт (на 1 конкурсанта) | 20
68 | Установочный элемент для крепления резьбовых шпилек M10 совместим с профилем | Установочный элемент предназначен для крепления резьбовых шпилек. Крепеж изготовлен из оцинкованной стали. | Расходные материалы | 22 | шт (на 1 конкурсанта) | 110
69 | Подпятник М8/М10 | для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90° с 4-х кратно приваренной соединительной гайкой М8/М10 материал: сталь оцинковка: электролитическая | Расходные материалы | 5 | шт (на 1 конкурсанта) | 25
70 | Саморезы конструкционные (шурупы) Rusconnect | Шуруп Rusconnect CT 06030 с/нарез. д/дерева, прессшайба 6х30. Наконечник острый Шлиц Torx (T, Tx) Покрытие желтопассивированный Диаметр, мм 6 Форма головки плоская пресс-шайба Длина, мм 30 Материал закаленная сталь | Расходные материалы | 10 | шт (на 1 конкурсанта) | 50
71 | Уплотнительная нить 25м | Уплотнительная нить бокс, м-25, блистер 61010 - сантехническая уплотнительная нить для герметизации резьбовых соединений. Имеет плоское сечение, более 280 микронитей и улучшенную пропитку, разработанную Сантехмастер Групп. Подходит для срочного ремонта и монтажа. Применяется для резьб из любого материала. | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
72 | Ниппель быстросъемный "папа" НР 1/2" рапид-EURO | Быстросъемное соединение Euro-рапид 1/2" НР для пневматических линий | Расходные материалы | 4 | шт (на 1 конкурсанта) | 20
73 | Муфта переходная (футорка) 3/4х1/2" НВ | 3/4 НР х 1/2ВР Макс. рабочее давление, бар 16 Рабочая среда Вода, водный раствор гликоля до 30% Диапазон рабочей температуры, °С -30...+120 Материал Латунь жёлтая Резьба НР-ВР Соединение Резьба | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
74 | Кран шаровой 3/4" полнопроходной, ВР/ВР, ручка бабочка | Максимальное рабочее давление, бар: 50 Вид арматуры: краны шаровые Тип управления: ручка бабочка Тип соединения: муфта/муфта Минимальная рабочая температура, С: -20 Максимальная рабочая температура, °С: 150 Проход: полный | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
75 | Заглушка для опрессовки пластиковая 1/2" AG | Тестовая заглушка Отвод 1, труба/резьба 1/2" Вес, кг 0.01 | Расходные материалы | 4 | шт (на 1 конкурсанта) | 20
76 | Пластиковая панель смыва для унитаза белая (Того же производителя, что и застенный модуль) | Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальное или верхнее расположение панели смыва. Пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с двух сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
77 | Керамика. Унитаз подвесной с сиденьем. | Сиденье и крышка унитаза с механизмом плавного закрытия для бачка скрытого монтажа, горизонтальный выпуск объем смыва 6/3 л санитарная керамика | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
78 | Смеситель однорычажный для раковины с донным клапаном | Смеситель однорычажный для раковины с донным клапаном монтаж на одно отверстие; металлический рычаг; керамический картридж 35 мм ; регулировка расхода воды с ограничителем температуры; хромированная поверхность ; аэратор 3.8 л/мин ; быстрая монтажная система; сливной гарнитур с донным клапаном 1 1/4"; гибкая подводка | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
79 | Сифон для раковины 1 1/4" | Сифон бутылочный для раковины 1 1/4", с универсальным выпуском, с декоративной розеткой | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
80 | Керамика.Раковина подвесная 553 мм, с отверстием под смеситель и переливом | настенный монтаж 1 отверстие под смеситель с переливом 553 x 386 мм санитарная керамика | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
81 | Душевой комплект (смеситель, шланг, лейка держатель) | Настенный рычажный смеситель для душа Монтаж на стене, стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки) Керамический картридж для регулировки смешивания холодной/горячей воды Металлическая рукоятка На корпусе указатели положения горячей / холодной воды Состав комплекта: смеситель для душа, настенный, лейка 70мм, держатель, шланг 1500мм, хром | Расходные материалы | 1 | шт (на 1 конкурсанта) | 5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Не требуется |  | Охрана труда | 0 | шт | 0
2. Зона для работ предусмотренных в Модуле Бвариативной Задаче № 4 (по количеству рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Труба медная Ø15х1.0 мм Длина штанги 2.5м | Неотоженная Д15, штанга по 2.5 метра | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
2 | Троник-пресс Ø15х15х15, медь | Троник пресс Ø15х15х15, медь Системные пресс-фитинги из меди и бронзы для медных труб по EN 1057 или рабочему стандарту DVGW GW 392 для питьевых и отопительных трубопроводов. | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
3 | Муфта пресс переходная Ø15х1/2"НР, бронза | Муфта пресс переходная Ø15х1/2"НР бронза Системные пресс-фитинги из меди и бронзы для медных труб по EN 1057 или рабочему стандарту DVGW GW 392 для питьевых и отопительных трубопроводов. | Расходные материалы | 2 | шт (на 1 конкурсанта) | 10
4 | Шпилька резьбовая М10 (1м) | согласно DIN 976-1 материал: сталь, класс прочности 4.8 оцинковка: электролитическая. Длинна 1 м. | Расходные материалы | 0.5 | шт (на 1 конкурсанта) | 2.5
5 | Подпятник М8/М10 | для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90° с 4-х кратно приваренной соединительной гайкой М8/М10 материал: сталь оцинковка: электролитическая | Расходные материалы | 3 | шт (на 1 конкурсанта) | 15
6 | Саморезы конструкционные (шурупы) Rusconnect | Шуруп Rusconnect CT 06030 с/нарез. д/дерева, прессшайба 6х30. Наконечник острый Шлиц Torx (T, Tx) Покрытие желтопассивированный Диаметр, мм 6 Форма головки плоская пресс-шайба Длина, мм 30 Материал закаленная сталь | Расходные материалы | 6 | шт (на 1 конкурсанта) | 30
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Не требуется |  | Охрана труда | 0 | шт (на 1 конкурсанта) | 0
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага А4 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 0.5 | пачка 500 листов | 2.5
2 | Бумага А3 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 0.03 | пачка 500 листов | 0.15
3 | Скотч двусторонний 10м | Тип клейкая лента Тип клейкой ленты двухсторонняя Толщина, мкм 95 Длина, м 10 | Расходные материалы | 1 | шт | 1
4 | Ручка шариковая | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | 23
5 | Скобы для степлера №24/6 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 2 | упак | 2
6 | Скрепки канцелярские | 22 мм, 100 шт | Расходные материалы | 1 | упак | 1
7 | Файлы А4 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | упак | 1
8 | Ножницы | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 2 | шт | 2
9 | Дырокол для листов | толщина пробивки 30 листов | Расходные материалы | 2 | шт | 2
10 | Нож канцелярский | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 2 | шт | 2
11 | Разметочная клейкая лента 50 мм х 50 м, желто-черная | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 5 | шт | 5
12 | Армированная клейкая лента 48 мм х 40 м серая | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 2 | шт | 2
13 | Блокнот для флипчарта, 20 листов | Материал:бумага Количество листов:20 Линовка:нет Количество отверстий для крепления:6 Плотность бумаги:65 г/м² Длина:900 мм Ширина:600 мм | Канцелярия | 1 | шт | 1
14 | Набор маркеров для флипчартов, 4 шт | Цвет:набор Толщина линии:5.000 мм Форма наконечника:круглая Количество в упаковке:4 шт Основа:водная Устойчивость к засыханию:есть | Канцелярия | 2 | шт | 2
15 | Маркер черный | Материал корпуса:пластик Форма корпуса:круглая Цвет чернил:черный Толщина линии письма :3 Водостойкие чернила:да Быстросохнущие чернила:да Диаметр корпуса:16 мм | Канцелярия | 2 | шт | 2
16 | Планшет с зажимом А4 | Тип папки-планшета:без крышки Формат:A4 Цвет:черный Материал:пластик Расположение зажима:по центру Толщина материала:0.9 мм Защита нижнего края папки:нет | Канцелярия | 1 | шт | 8
17 | Пакеты для мусора 50 л 20 шт | Мешки для мусора (50л/20 шт) Особо прочные мешки для строительного мусора и большие мешки объемом 50 литров. | Канцелярия | 2 | упак | 2

## Личный инструмент конкурсанта
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026г.
по компетенции
Сантехника и отопление (юниоры)
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Спецодежда от общих производственных загрязнений | Брюки+куртка, полукомбинезон+куртка, комбинезон | СИЗ | 1 | комплект
2 | Наколенники гелевые профессиональные | Технические характеристики на усмотрение участника | СИЗ | 1 | пара
3 | Обувь с металлическимим или композитными вставками | Сандали, полуботинки, ботинки | СИЗ | 1 | пара
4 | Очки защитные открытые | Цвет линзы: прозрачный Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения) Материал линзы: поликарбонат Материал оправы: PC (поликарбонат) / BT (Полибутилентерефталат) / TPE (термоэластопласт) Защита: от механических воздействий, УФ-излучения Покрытие: против царапин и запотевания | СИЗ | 1 | шт
5 | Перчатки трикотажные для защиты от механических рисков (лотные) | Для защиты от механических рисков (лотные) | СИЗ | 5 | пара
6 | Перчатки трикотажные для защиты от механических рисков (для точных работ) | Для защиты от механических рисков (для точных работ) | СИЗ | 5 | пара
7 | Перчатки трикотажные, бесшовные, с полимерным покрытием для защиты от механических рисков (для точных работ) | Для защиты от механических рисков (для точных работ) | СИЗ | 5 | пара
8 | Перчатки ХБ без полимерного покрытия для работы с высокими температурами | Перчатки без ПВХ покрытия используют на производствах и предприятиях, где предусмотрена работа с высокими температурами. | СИЗ | 1 | пара
9 | Перчатки защитные для работы с открытым пламенем до 300 град. | Крага перчатки выполнена из специальной огнестойкой ткани, сохраняющей форму. Защищает запястный сустав и предплечье от искр и брызг расплавленного металла. Прошитые огнестойкой кевларовой нитью. | СИЗ | 1 | пара
10 | Набор отверток PH1, PH2, PZ1, PZ2, шлицевые | Набор отверток с эргономичными рукоятками предназначен для монтажных и демонтажных работ с различными резьбовыми соединениями. В наборе поставляется держатель для отверток. В набор входит: PH1, PH2, PZ1, PZ2, шлицевые | Личный инструмент конкурсанта | 1 | набор
11 | Ножовка по металлу | Безопасная слесарная лучковая ножовка в комплекте с полотном. Безопасная рукоятка для точного ведения ножовки: уменьшается опасность несчастного случая, в лучке есть место для запасных полотен: инструмент всегда под рукой, в рукоятку встроено быстрозажимное устройство с точной регулировкой: оптимальное натяжение полотна, полотно четырехкратно поворачивается на 90o: удобно работать в труднодоступных местах. Длина 300 мм. Вес 680 гр. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
12 | Полотно по металлу | Из инструментальной стали, из эластичной быстрорежущей стали. Биметаллическое ножовочное безопасное полотно. Отличная гибкость: эластичная быстрорежущая сталь. Полотно 4 HSSE 4 Plus Повышенная твердость зубцов:Твердость около 65 HRC: срок службы, в среднем, увеличен в 4 раза, При очень большой нагрузке: значительно снижается опасность разрушения, Раздельный развод зубьев: точная резка Размер 300, размер зубьев на дюйм - 24, вес - 20 гр. | Личный инструмент конкурсанта | 3 | шт
13 | Клещи переставные-гаечный ключ, хромированные 180 мм | Регулируемый инструмент для работы с винтовыми соединениями Предназначен для захвата, фиксации, опрессовки и гибких деталей Регулировка на детали нажатием кнопки Бесступенчатая установка нужного размера ключа Максимальный захват: 40 мм; количество позиций установки: 13 | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
14 | Клещи переставные-гаечный ключ, хромированные 250 мм | Регулируемый инструмент для работы с винтовыми соединениями Предназначен для захвата, фиксации, опрессовки и гибких деталей Регулировка на детали нажатием кнопки Бесступенчатая установка нужного размера ключа Максимальный захват: 52 мм; количество позиций установки: 17 | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
15 | Клещи переставные-гаечный ключ, хромированные 300 мм | Регулируемый инструмент для работы с винтовыми соединениями Предназначен для захвата, фиксации, опрессовки и гибких деталей Регулировка на детали нажатием кнопки Бесступенчатая установка нужного размера ключа Максимальный захват: 60 мм; количество позиций установки: 22 | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
16 | Переставные клещи с кнопочным фиксатором черненые 300 мм | Предназначены для труб диаметром до 70 мм (2 ¾ дюйма), а также гаек и винтов под ключ сечением до 60 мм. Принцип самофиксации предотвращает выскальзывание, деталь надежно удерживается. Инструмент заменяет полный набор гаечных ключей. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
17 | Плоскогубцы комбинированные черненые, 180 мм | Имеют комбинированную рабочую поверхность. Кроме специальной выемки и захватного рельефного участка поверхности губок, присутствует плоская режущая часть. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
18 | Клещи зажимные универсальные 250 мм | Инструмент позволяет надежно фиксировать круглые, плоские, профилированные, фигурные детали или заготовки неправильной формы. Верхняя губа клещей прямая с зазубренными насечками, нижняя — плоская изогнутая образует небольшую выемку. В совокупности с мощным рычажным механизмом губки клещей выдают высокое усилие при зажиме детали. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
19 | Клещи зажимные универсальные 180 мм | Инструмент позволяет надежно фиксировать круглые, плоские, профилированные, фигурные детали или заготовки неправильной формы. Верхняя губа клещей прямая с зазубренными насечками, нижняя — плоская изогнутая образует небольшую выемку. В совокупности с мощным рычажным механизмом губки клещей выдают высокое усилие при зажиме детали. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
20 | Нож универсальный 220 мм | Универсальный нож профессионального качества в чехле предназначен для многоцелевого использования: в мастерских различного профиля, при выездных ремонтных работах, в быту. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
21 | Гратосниматель универсальный | Для быстрого и чистого снятия внешней и внутренней фаски медных труб. Универсальный - внутренний и внешний. Легко снимает любую фаску. Фаскосниматель внутренний и внешний для труб D 4 - 36 мм (1/8“ – 1.3/8“ дюйма). | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
22 | Адаптер для фаскоснимателя | Адаптер для установки гратоснимателя на шуруповерт. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
23 | Универсальный ступенчатый ключ | Трещотка 1/2'', переставляется, быстрый и легкий монтаж. Изготовлен из хромванадиевой стали, закаленный, никелированный. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
24 | Набор монтажного инструмента для установки раковин, унитазов и сливов | Шарнирный торцевой ключ для M8 и M10 для легкого закручивания в любом положении. Адаптер для самых распространенных размеров сливов в ванных и раковинах: упрощение рабочего процесса. Установка удлинителей 9 мм и 13 мм, а также адаптера на шарнирном торцевом ключе: один инструмент выполняет 5 функций. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | набор
25 | Набор комбинированных рожково-накидных шарнирных ключей 8-19 мм | Ключ гаечный комбинированный с трещоткой и шарниром предназначен для эффективного откручивания или закручивания болтовых соединений в труднодоступных местах. Набор из 8 комбинированных трещоточных шарнирных ключей, размеры: 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
27 | Аккумуляторная дрель-шуруповёрт | Аккумуляторная дрель-шуруповёрт | Личный инструмент конкурсанта | 2 | шт
28 | Эксцентриковая насадка для аккумуляторной дрели-шуруповерта | Для сверления и завинчивания в труднодоступных местах. 12 фиксированных позиций с функцией быстрой замены для большей гибкости в работе. Сверление битами диаметром до ø 6 мм | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
29 | Держатель бит для аккумуляторной дрели-шуруповерта | Магнитный держатель для наконечников используется совместно с дрелями-шуруповертами. Держатель является переходником, одна часть которого зажимается в шуруповерт, другая - надежно и точно фиксирует биту с помощью магнита. Он облегчает выполнение монтажных работ. Хвостовик и наконечник имеют высокую соосность, используется при монтажных работах разной сложности. Подходит для бит, имеющих шестигранный хвостовик. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
30 | Прямоугольная насадка для аккумуляторной дрели-шуруповерта | Насадка угловая для шуруповерта | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
31 | Набор бит для шуруповерта (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TORX) | Инструментальные насадки из хромованадиевой стали (качество S2); насадки с цветовой кодировкой: для быстрого и простого нахождения подходящей насадки; магнитный быстросменный переходник; с адаптером для сменных торцевых головок (адаптером для торцевых головок); высококачественный, прочный футляр | Личный инструмент конкурсанта | 1 | набор
32 | Набор сверел по металлу (1,5-13) мм | Свёрла изготовлены из высококачественной инструментальной легированной стали. Имеют цилиндрический тип хвостовика. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | набор
33 | Трубный зажим 16-25 мм | Держатель для труб | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
34 | Приспособление для выпрямления металло-полимерной трубы 16-20 мм | Приспособление для выпрямления трубы с возможностью установки на станок для разматывания трубы для выпрямления композитных диаметрами 16 и 20 мм. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
35 | Метр складной деревянный 2м белый | Длина измерительной ленты 2 м Класс точности 3 Материал измерительной поверхности дерево Ширина, см 1.6 Габариты, мм 247x16x37 Вес, кг 0.134 | Личный инструмент конкурсанта | 2 | шт
36 | Угольник металлический 250-400 мм | Угольник разметочный 165*305 Длина большей стороны 305 мм (разметка на 300 мм), ширина 50 мм, толщина 3 мм Длина меньшей стороны 165 мм, ширина 40 мм, толщина 12 мм. Анодированное антикоррозийное покрытие; Лазерная гравировка шкалы; | Личный инструмент конкурсанта | 2 | шт
37 | Карандаш | Карандаш чернографитный | Личный инструмент конкурсанта | 5 | шт
38 | Маркер | Материал корпуса:пластик Форма корпуса:круглая Цвет чернил:черный Толщина линии письма :3 Водостойкие чернила:да Быстросохнущие чернила:да Диаметр корпуса:16 мм | Личный инструмент конкурсанта | 5 | шт
39 | Скотч малярный | Клейкая лента малярная легкоудаляемая | Личный инструмент конкурсанта | 3 | шт
40 | Трубный ключ 45° | Трубный ключ с усиленной гильзой, шлифованными губками 90 град. и узким зевом. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
41 | Угловой трубный ключ | Трубный ключ с усиленной гильзой, шлифованными губками 45 град. и узким зевом. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
42 | Арматурный ключ с узкими губками | Арматурный ключ с узкими губками, растровая регулировка, для хромированых и полированных поверхностей | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
43 | Ключ для смесителей с пластиковыми губками | Хромванадиевая специальная сталь, цельнокованый стальной, хромированный, 4 ступени регулирования, зубья по всей рабочей поверхности губок. С пластмассовыми губками для бережного обхождения с арматурой | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
44 | Сантехнический монтажный комплект "de luxe" 16 предметов | 16 предметов | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
45 | Струбцина ручная универсальная 12 | Быстрозажимная струбцина предназначена для работы с различными материалами. Губки сплошные, рама выполнена из стали | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
46 | Молоток слесарный 300гр | Слесарный молоток с квадратным бойком весом 300 г. предназначен для работы с металлом. Заостренный с одного конца боек облегчает работу в труднодоступных местах. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
47 | Ключ разводной | Разводной ключ с тонкими губками. Инструмент выполнен из хромованадиевой стали, обладает увеличенным сроком службы и повышенной защитой от коррозии. | Личный инструмент конкурсанта | 2 | шт
48 | Набор напильников | Набор из 3-х напильников 200 мм с личной насечкой. Инструменты состоят из высокопрочной рабочей части и удобной рукоятки. Ручки имеют двухкомпонентное антискользящее покрытие, а также снижают уровень вибрации в процессе обработки. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | набор
49 | Набор Г-образных шестигранников | ключи изготовлены из хром-ванадиевой стали; длинная часть стержня оснащена сферической головкой с 6 гранями; в набор входят Г-образные ключи: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм; комплект поставляется в удобном держателе с захватом и четкой маркировкой размеров. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | набор
50 | Набор Г-образных "звездочек" | ключи изготовлены из никель-хром-молибденового сплава; в набор входят Г-образные ключи: ТХ8, ТХ10, ТХ15, ТХ20, ТХ25, ТХ 27, ТХ 30, ТХ40 и ТХ50; комплект поставляется в удобном держателе с захватом и четкой маркировкой размеров. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | набор
51 | Огнеупорный коврик | Огнеустойчивый коврик 330 х 500 мм. для защиты поверхностей от пламени. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
52 | Чистящие губки для медных труб | Чистящие губки из нетканого материала. Удаляют оксидный слой, ржавчину, поверхностные загрязнения, следы жира и масла: чистка до металлического блеска. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
53 | Цифровой угломер 200-400мм | Электронный угломер предназначен для измерения углов. Имеет встроенный электронный датчик угла, показания с которого отображаются на встроенном ЖК цифровом дисплее. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
54 | Цифровой штангенциркуль | Цифровой штангенциркуль используется для проведения как наружных, так и внутренних измерений различных изделий или заготовок. Измерения производятся с высокой точностью ±0.03 мм. Результаты отображаются на ЖК дисплее с точностью до тысячных. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
55 | Цифровой уровень | Функции: Измерения в градусах, мм/м, %, in/ft Автоматическая калибровка ЖК экран с подсветкой Магниты в основании Автоматическое отключение Характеристики Автоматическое отключение питания, мин 5 Диапазон углового измерения 4x90 Источник питания 2 батареи AAA, 1.5 В Рабочая температура, °С -10...+50 Точность, dB ±0.15° Шаг измерения, dB 0.05° Комплект поставки Цифровой уровень - 1 шт. Чехол - 1 шт. Батареи - 1 шт. Инструкция - 1 шт. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
56 | Цифровой динамометрический ключ + набор насадок | Ключ динамометрический с цифровой индикацией, усилие затяжки 7-135Nm, оснащен дисплеем, на котором отображаются рабочие параметры, и трещоткой. Рифленая ручка предотвращает скольжение руки во время работы. Инструмент имеет посадочный квадрат 3/8 и выполнен из прочной высококачественной стали. Поставляется в надежном футляре для безопасного хранения и транспортировки | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт
57 | Ящик для инструмента (возможно с колесами) | Съемный лоток DS150 - 158 мм x 336 мм x 550 мм; Съемный внутренний органайзер DS300 - 308 мм x 336 мм x 550 мм; Съемный внутренний органайзер DS400 - 408 мм x 366 мм x 550 мм; Металлическая тележка. | Личный инструмент конкурсанта | 1 | шт