# Приложение 3
к ОПОП-П по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Материально-техническое оснащение специальных помещений для реализации образовательной программы, 
включая программное обеспечение

- Материально-техническое оснащение

  - Оснащение кабинетов

Кабинет «Русского языка и литературы»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ООД.01, ООД.02 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня:720х510х90 мм. царга: 560х280 х 90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.01, ООД.02 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200x600 мм | ООД.01, ООД.02 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.01, ООД.02 |
| 5 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.01, ООД.02 |
| 6 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.01, ООД.02 |
| 7 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.01, ООД.02 |

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х 800 мм. | ООД.05 ООД.11 СГ.01 СГ.05 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720 х 510х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.05 ООД.11 СГ.01 СГ.05 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200x600 мм | ООД.05 ООД.11 СГ.01 СГ.05 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.05 ООД.11 СГ.01 СГ.05 |
| 5 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.05 ООД.11 СГ.01 СГ.05 |
| 6 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.05 ООД.11 СГ.01 СГ.05 |
| 7 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.05 ООД.11 СГ.01 СГ.05 |

Кабинет «Иностранного языка»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ООД.03 СГ.02 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.03 СГ.02 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200 x600 мм | ООД.03 СГ.02 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.03 СГ.02 |
| 5 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.03 СГ.02 |
| 6 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.03 СГ.02 |
| 7 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.03 СГ.02 |

Кабинет «Математики»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х 800 мм. | ООД.04 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня:720х510х 90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.04 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200 x600 мм | ООД.04 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.04 |
| 5 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.04 |
| 6 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.04 |
| 7 | Персональный компьютер | ТС | основное | С подключением к сети Интернет и сетевому принтеру. Диагональ экрана не менее 17 дюймов, оперативная память не менее 4Гб | ООД.04 |
| 8 | Модели геометрических тел | оборудование | специализированное | Набор геометрических тел (демонстрационный) предназначен при изучении геометрических фигур и курса математики раздел «Геометрия» | ООД.04 |
| 9 | Чертежные принадлежности | оборудование | специализированное | Комплект чертежного оборудования и приспособлений предназначен для проведения измерительных работ. В комплект входят: 1 линейка, 2 треугольника, 1 транспортир, 1 циркуль, 1 доска для крепления и хранения инструментов | ООД.04 |
| 10 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.04 |

Кабинет «Физики»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ООД.09 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.09 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200x600 мм | ООД.09 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.09 |
| 5 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.09 |
| 6 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.09 |
| 7 | Оборудование лабораторное | оборудование | специализированное | тематические комплекты лабораторного оборудования: лабораторные комплекты по механике; молекулярной физике и термодинамике; электродинамике; оптике, квантовым явлениям; оборудование общего назначения; приборы и оборудование для демонстраций и наглядные пособия | ООД.09 |
| 8 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.09 |

Кабинет «Химии и биологии и экологии природопользования»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ООД.10 ООД.12 ООД.13 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.10 ООД.12 ООД.13 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200 x600 мм | ООД.10 ООД.12 ООД.13 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.10 ООД.12 ООД.13 |
| 5 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.10 ООД.12 ООД.13 |
| 6 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.10 ООД.12 ООД.13 |
| 7 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.10 ООД.12 ООД.13 |

Кабинет «Инженерной графики»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ОП. 01 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ОП. 01 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200 x600 мм | ОП. 01 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ОП. 01 |
| 5 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ОП. 01 |
| 6 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ОП. 01 |
| 7 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ОП. 01 |

Кабинет «Электротехники и электроники»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380 х800 мм. | ОП. 02 ОП. 04 ОП. 06 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х 90 мм. каркасы: 420х260 | ОП. 02 ОП. 04 ОП. 06 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200 x600 мм | ОП. 02 ОП. 04 ОП. 06 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ОП. 02 ОП. 04 ОП. 06 |
| 5 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ОП. 02 ОП. 04 ОП. 06 |
| 6 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ОП. 02 ОП. 04 ОП. 06 |
| 7 | Персональный компьютер (преподавателя) | ТС | основное | С подключением к сети Интернет и сетевому принтеру. Диагональ экрана не менее 17 дюймов, оперативная память не менее 4Гб | ОП. 02 ОП. 04 ОП. 06 |

Кабинет «Информационных технологий»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380 х800 мм. | ООД.08 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.08 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750 x 1200x600 мм | ООД.08 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.08 |
| 5 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.08 |
| 6 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.08 |
| 7 | Персональный компьютер (преподавателя) | ТС | основное | С подключением к сети Интернет и сетевому принтеру. Диагональ экрана не менее 17 дюймов, оперативная память не менее 4Гб | ООД.08 |
| 8 | Персональный компьютер по количеству обучающихся | ТС | основное | С подключением к сети Интернет и сетевому принтеру. Диагональ экрана не менее 17 дюймов, оперативная память не менее 4Гб | ООД.08 |
| 9 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.08 |

Кабинет «Охраны труда»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | СГ.06 ОП. 05 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | СГ.06 ОП. 05 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200 x600 мм | СГ.06 ОП. 05 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | СГ.06 ОП. 05 |
| 5 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | СГ.06 ОП. 05 |
| 6 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | СГ.06 ОП. 05 |
| 7 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | СГ.06 ОП. 05 |

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380 х800 мм. | ООД.07 СГ. 03 |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня: 720х510 х90 мм. царга: 560х280х90 мм. каркасы: 420х260 | ООД.07 СГ. 03 |
| 3 | стол (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Размеры (ВхШхГ): 750x1200 x600 мм | ООД.07 СГ. 03 |
| 4 | стул (рабочее место) преподавателя | мебель | основное | Покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани. Для удобства работы стул имеет подлокотники. | ООД.07 СГ. 03 |
| 5 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ООД.07 СГ. 03 |
| 6 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ООД.07 СГ. 03 |
| 7 | Персональный компьютер (преподавателя) | ТС | основное | С подключением к сети Интернет и сетевому принтеру. Диагональ экрана не менее 17 дюймов, оперативная память не менее 4Гб | ООД.07 СГ. 03 |
| 8 | Прибор измерения уровня радиации | оборудование | специализированное | Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы мкЗв / ч от 0,05 до 9,99 Диапазон показаний мощности экспозиционной дозы мкР / ч от 5 до 999 Диапазон энергий гамма-излучения МэВ от 0,1 до 1,25 Размеры Габаритные высота х ширина х толщина, не более мм 105х60х26 | ООД.07 СГ. 03 |
| 9 | Робот-тренажер (манекен) | оборудование | специализированное | Для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации с включённой индикацией правильных действий | ООД.07 СГ. 03 |
| 10 | Учебные автоматы АК-74 | оборудование | специализированное | Вид оружия: автомат, размер 943х70х263 мм, Вес, кг 3,6 | ООД.07 СГ. 03 |
| 11 | Индивидуальный противохимический пакет | оборудование | специализированное | Герметичный пакет, содержащий тампон из нетканого материала, пропитанный противохимическим средством. Вес пакета: около 35 г. Размеры: 90х130х8 мм | ООД.07 СГ. 03 |
| 12 | Медицинская сумка в комплекте | оборудование | специализированное | Для оказания первой помощи в полевых условиях и соответствует требованиям служб ГО и ЧС | ООД.07 СГ. 03 |
| 13 | Носилки санитарные | оборудование | специализированное | Для перемещения пострадавшего ручным способом. Полотно из капроновой ткани, обшитой по периметру лентой с ручками. По центру носилок находится фиксирующий ремень. Габаритные размеры – 190 х80 см | ООД.07 СГ. 03 |
| 14 | Огнетушители учебные | оборудование | специализированное | Массогабаритные модели огнетушителей на стойке | ООД.07 СГ. 03 |
| 15 | Противогаз | оборудование | специализированное | Лицевая часть состоит из резинового корпуса с обтекателями и очками, клапанной коробки (К-62) с клапанами вдоха и выдоха. В состав противогаза с хранением входят: - фильтрующе-поглощающая коробка; - лицевая часть (шлем-маска) ШМ-62у или ШМ-62; - сумка для хранения и ношения противогаза | ООД.07 СГ. 03 |
| 16 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное |  | ООД.07 СГ. 03 |

  - Оснащение лабораторий/ мастерских/зон по видам работ/тренажерных комплексов

Зона по виду работ «3D моделирование и VR технологии»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадочные места для обучающихся | Мебель | Основное | Стол офисный не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ); Стул на вес не менее 100кг | ОП.01 |
| 2 | Рабочее место преподавателя | Мебель | Основное | Стол офисный не менее 1200х600х700 мм; Стул на колесиках на вес не менее 100кг | ОП.01 ОП.11 |
| 3 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Сенсорная панель. Диагональ не менее 75 дюймов | ОП.01 |
| 4 | Система виртуальной реальности | ТС | Основное | Минимальный состав: Шлем (очки) дополненной реальности - 1шт; Контроллер - 2шт; Минимальные требования: Разрешение дисплея не менее 4896 × 2448 Угол обзора не менее 120 град. | ОП.01 |
| 5 | Ноутбук | ТС | Основное | Требования не менее: 16 ядер частотой 2,6ГГц; RAM 16Gb; HDD 512ГБ; видео память - 8Gb диагональ 16" FullHD наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ОП.01 |
| 6 | МФУ | ТС | Основное | А4 лазерное (с функцией печати и сканирования) ч/б. | ОП.01 |
| 7 | Имитационный тренажер «Электромонтажные работы» | УМК | Специализированное | 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная Имитационный тренажер предназначен для обучения электромонтажным работам, совместно с программным обеспечением для 3D моделирования указанным в зоне №12 " Электромонтаж" , раздел "Рабочее место учащегося", позиция № 3 " | ОП.01 |
| 8 | Программное обеспечение для 3D моделирования | УМК | Специализированное | 1 бессрочная лицензия на 1 рабочее место Построение 2D и 3D моделей электромонтажных схем | ОП.01 |

Зона по виду работ «Лаборатория электротехники, электроники, схемотехники и электроснабжения»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадочные места для обучающихся | Мебель | Основное | Стол офисный не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ); Стул на вес не менее 100кг | ОП.02 ОП.06 |
| 2 | Рабочее место преподавателя | Мебель | Основное | Стол офисный не менее 1200х600х700 мм; Стул на колесиках на вес не менее 100кг | ОП.02 ОП.06 |
| 3 | Шкаф инструментальный | Мебель | Специализированное | Тип: инструментальный Тип замка: ключевой Материал: металл Количество полок: не менее 4шт. Количество отделений:1 Высота: не менее 2000мм Ширина: не менее 500мм Глубина: не менее 600мм Нагрузка на полку не менее 60 кг. | ОП.02 ОП.06 |
| 4 | Стул антистатический | Мебель | Специализированное | регулировка высоты, колеса пластиковые, на вес не менее 100кг | ОП.02 ОП.06 |
| 5 | Комплект типового лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники» | Оборудование | Специализированное | Минимальный состав комплекта: - Источники питания - Измеритель мощности - Измерительные приборы - Осциллограф - Трансформатор однофазный Габаритный размер (ДхШхВ) не более - 1200х1500х1000 мм. | ОП.02 ОП.06 |
| 6 | Лабораторный стенд «Электроника и схемотехника. | Оборудование | Специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.02 ОП.06 |
| 7 | Лабораторный стенд «Электрические и магнитные цепи, электротехника и основы электроники, электрические машин и привод» | Оборудование | Специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.02 ОП.06 |
| 8 | Модульный учебный лабораторный стенд «Трехфазный асинхронный двигатель с имитатором неисправностей» | Оборудование | Специализированное | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм - не более - 400х250х400 | ОП.02 ОП.06 |
| 9 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Сенсорная панель. Диагональ не менее 75 дюймов. | ОП.02 ОП.06 |
| 10 | МФУ | ТС | Основное | А4 лазерное (с функцией печати и сканирования) ч/б. | ОП.02 ОП.06 |
| 11 | Ноутбук | ТС | Основное | Требования не менее: 8 ядер частотой 2,2ГГц; RAM 16Gb; HDD 512ГБ; диагональ 15,6" FullHD наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ОП.02 ОП.06 |
| 12 | Комплекты учебно-методической и нормативной документации | УМК | Основное | Учебные пособия, Рабочая программа, нормативная документация, методические рекомендации | ОП.02 ОП.06 |

Зона по виду работ «Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеллаж | Мебель | Основное | Металлический Не менее 3-х полок (ДхШхВ), мм не менее 1600х600х3000 | ОП.03 |
| 2 | Рабочие места для обучающихся | Мебель | Специализированное | Стул антистатический (Регулировка высоты, колеса пластиковые, на вес не менее 100кг); Верстак (Каркас- металл Столешница - фанера (ДхШхВ), мм не менее 2000х700х800); Рабочая поверхность (Размеры: не менее 1800х1800 мм, жесткое крепление, толщина листов не менее 16 мм, материал ЛДСП); Тележка инструментальная (Габарит не менее ВхШхГ, мм 780х753х518 Материал - металл система хранения - Ящик не менее 3шт.) | ОП.03 |
| 3 | Рабочее место преподавателя | Мебель | Основное | Стол офисный (Размер не менее 1200х600х750 мм (ШхГхВ)); Стул (На колесиках на вес не менее 100кг) | ОП.03 |
| 4 | Комплект учебного оборудования «Метрология. Технические измерения в машиностроении» | Оборудование | специализированное | Минимальная комплектация: - Штангенциркуль 150 мм - 1шт. - Микрометр гладкий Диапазон измерений 25-50 мм - 1шт - Микрометр рычажный -Диапазон измерений 0-25 мм - 1шт. - Скоба рычажная - Диапазон измерений:0-25 мм - 1шт - Нутромер индикаторный Диапазон измерений 18-50 мм - 1 шт. | ОП.03 |
| 5 | Комплект автоматизированного оборудования инженера-метролога | Оборудование | специализированное | Минимальная комплектация: 1. Штангенциркуль цифровой 2. Мост для измерения глубины 3. Кабель связи штангенциркуля с ПК 4. Индикаторная головка цифровая 5. Кабель связи индикаторной головки с ПК | ОП.03 |
| 6 | Лабораторный стенд " Измерения шероховатости" | Оборудование | специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.03 |
| 7 | Лабораторный стенд «Измерение показателей систем ЖКХ» | Оборудование | специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.03 |
| 8 | Лабораторный стенд «Датчики температуры» | Оборудование | специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.03 |
| 9 | Лабораторный стенд «Датчики расхода» | Оборудование | специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.03 |
| 10 | Лабораторный стенд «Датчики давления» | Оборудование | специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.03 |
| 11 | Лабораторный стенд «Промышленные датчики уровня» | Оборудование | специализированное | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2000х1000х2000 | ОП.03 |
| 12 | Стремянка | Оборудование | Основное | Количество ступеней - 3шт Рабочая высота - не менее 2,5м; Max рабочая нагрузка - не менее 100кг. Высота площадки - не более 0,7м. | ОП.03 |
| 13 | Набор программируемого логического реле | Оборудование | Специализированное | Минимальный комплект: - модуль ЦПУ программируемого логического реле и кабель для программирования PLR-S-CABLE-USB. Напряжение питания 24В DC. | ОП.03 |
| 14 | Блок питания | Оборудование | Специализированное | Выходное напряжение 24В на DIN рейку и предназначены для преобразования входного переменного напряжения 100-240 В в постоянное стабилизированное напряжение 24 вольт | ОП.03 |
| 15 | Кусачки для проволочных лотков | Оборудование | Специализированное | Длина рукояти не менее - 450 мм Вес не более - 1,8 кг. | ОП.03 |
| 16 | Двигатель постоянного тока с коробкой передач | Оборудование | Специализированное | Мощность - не менее 20 Вт Скорость - не менее 3000 об/мин Момент - не менее 0,1 кгс*см Напряжение не менее 24 В и не более 42В | ОП.03 |
| 17 | Угломер электронный | Оборудование | Специализированное | Длина не менее 200мм, металлический | ОП.03 |
| 18 | Стусло поворотное на основании | Оборудование | Специализированное | Длина режущего полотна - не менее 600 мм Материал режущего полотна - сталь | ОП.03 |
| 19 | Дрель- шуруповерт | Оборудование | Специализированное | Тип аккумулятора - Li-Ion Напряжение аккумулятора - не менее 18 В Количество аккумуляторов в комплекте - не менее 2 шт Зарядное устройство в комплекте Крутящий момент не менее - 60Нм Система хранения – кейс | ОП.03 |
| 20 | Панель оператора | Оборудование | Специализированное | Тип дисплея: Сенсорный экран Диагональ экрана: не менее 7" дюйм Степень защиты — IP передняя сторона: не менее IP65 | ОП.03 |
| 21 | МФУ | ТС | Основное | А4 лазерное (с функцией печати и сканирования) ч/б. | ОП.03 |
| 22 | Ноутбук | ТС | Основное | Требования не менее: 8 ядер частотой 2,2ГГц; RAM 16Gb; HDD 512ГБ; диагональ 15,6" FullHD наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ОП.03 |
| 23 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Сенсорная панель. Диагональ не менее 75 дюймов. | ОП.03 |
| 24 | Виртуальный лабораторный стенд «Электрические измерения» | УМК | специализированное | 1лицензия на 1 рабочее место бессрочная | ОП.03 |
| 25 | Виртуальный лабораторный стенд «Измерительные приборы давления, расхода и температуры» | УМК | специализированное | 1лицензия на 1 рабочее место бессрочная | ОП.03 |

Зона по виду работ «Лаборатория материаловедения и контроля качества»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадочные места для обучающихся | Мебель | Основное | Стол офисный (не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ)); Стул (на вес не менее 100кг) | ОП.03 ОП.04 |
| 2 | Рабочие места для обучающихся | Мебель | Специализированное | Верстак слесарный (Металлический с перфорированным экраном для слесарных работ. Длина рабочего стола: не менее 1300 мм Ширина рабочего стола: не менее 600мм Высота стола: не более 900 мм Max нагрузка на стол: не менее 300кг.); Стул антистатический (регулировка высоты, колеса пластиковые, на вес не менее 100кг) | ОП.03 ОП.04 |
| 3 | Рабочее место преподавателя | Мебель | Основное | Стол офисный (не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ)); Стул (на колесиках на вес не менее 100кг) | ОП.03 ОП.04 |
| 4 | Шкаф инструментальный | Мебель | Специализированное | Материал: металл Высота: не менее 2000мм Ширина: не менее 500мм Глубина: не менее 600мм Нагрузка на полку не менее 60 кг. | ОП.03 ОП.04 |
| 5 | Стеллаж | Мебель | Основное | Материал: металл Кол-во полок/ярусов: не менее 5 шт Ширина: не менее1000 мм Высота:2000 мм Глубина: не более 600 мм | ОП.03 ОП.04 |
| 6 | Универсальная настольная испытательная машина | Оборудование | Специализированное | Настольное исполнение; Габаритные размеры, ДхШхВ: не менее 450х500x800мм Максимальное усилие: не менее 20кН | ОП.03 ОП.04 |
| 7 | Металлографический тринокулярный микроскоп с видеокамерой | Оборудование | Специализированное | Min увеличение не менее 40 крат Max увеличение не менее 1000 крат | ОП.03 ОП.04 |
| 8 | Муфельная печь | Оборудование | Специализированное | Объем, л не менее 10 Диапазон регулирования температуры , °С от 50 до+1100 Размеры рабочей камеры, мм, не менее: (шхГхВ) 190x240x160 | ОП.03 ОП.04 |
| 9 | Шлифовально-полировальный станок | Оборудование | Специализированное | Диаметр диска для шлифования не менее 230 мм Диаметр диска для полировки не менее 200 мм | ОП.03 ОП.04 |
| 10 | Твердомер | Оборудование | Специализированное | Не менее 3-х шкал для измерения твердости | ОП.03 ОП.04 |
| 11 | Комплект МТВ-(Виккерса) | Оборудование | Специализированное | Состав комплекта: не менее 3-х мер различной твердости HV 10 - 1 шт. HV 5 - 1 шт. HV 30 - 1 шт. | ОП.03 ОП.04 |
| 12 | Комплект МТБ-(Бринелля) | Оборудование | Специализированное | Состав комплекта: не менее 3-х мер различной твердости HB 10/3000/10 - 1 шт. HB 10/3000/10 - 1 шт. HB 10/1000/10 - 1 шт. | ОП.03 ОП.04 |
| 13 | Комплект МТР-(Роквелла) | Оборудование | Специализированное | Состав комплекта: не менее 3-х мер различной твердости (25±5) HRC - 1 шт. (45±5) HRC - 1 шт. (65±5) HRC - 1 шт. | ОП.03 ОП.04 |
| 14 | Комплект МТШ-(Шора) | Оборудование | Специализированное | Состав комплекта: не менее 3-х мер различной твердости 30±7 HSD - 1шт. 60±7 HSD - 1шт. 95±7 HSD - 1шт. | ОП.03 ОП.04 |
| 15 | Комплект МТСР-(Супер Роквелл) | Оборудование | Специализированное | Состав комплекта: не менее 3-х мер различной твердости (49±6) HRN 45 - 1 шт. (45±5) HRN 30 - 1 шт. (80±4) HRN 30 - 1 шт. | ОП.03 ОП.04 |
| 16 | Комплект мер твёрдости Шора тип A | Оборудование | Специализированное | Состав комплекта: не менее 3-х мер различной твердости 30(±5) НА - 1шт. 40(±5) HА - 1шт. 50(±5) HА - 1шт. | ОП.03 ОП.04 |
| 17 | Набор образцов шероховатости металлов | Оборудование | Специализированное | Состав комплекта: не менее 5 шт. образцов различного вида механической обработки. Номинальное значение образцов: Ra мкм 0,05 - 0,1 - 0,2 для развертывания - 1шт. Ra μm 0,4 - 0,8 - 1,6 для шлифования - 1шт. Ra μm 0,4 - 0,8 - 1,6 - 3,2 - 6,3 - 12,5 для фрезерования - 1шт. и точения. Ra μm 0,4 - 0,8 - 1,6 - 3,2 - 6,3 - 12,5 - для точения - 1шт. Ra мкм 0,05 - 0,1 - 0,2 для полирования - 1шт. | ОП.03 ОП.04 |
| 18 | Микроскоп стереоскопический бинокулярный для макроструктурного анализа | Оборудование | Специализированное | Увеличение микроскопа не менее - 90 крат Угол наклона визуальной насадки не менее - 45 ° Угол поворота визуальной насадки не менее 360 ° | ОП.03 ОП.04 |
| 19 | Микроскоп стереоскопический тринокулярный для макроструктурного анализа | Оборудование | Специализированное | Min увеличение не менее 40 крат Max увеличение не менее 1000 крат | ОП.03 ОП.04 |
| 20 | Лупа измерительная | Оборудование | Специализированное | Увеличение не менее - 10 крат Материал линзы - стекло | ОП.03 ОП.04 |
| 21 | Комплект образцов шероховатости (Rz) | Оборудование | Специализированное | Состав комплекта: не менее 4 шт. образцов с различной шероховатостью по шкале Rz. Rz 20 - 1шт; Rz 40 - 1шт.; Rz 60 - 1шт.; Rz 80 - 1шт. | ОП.03 ОП.04 |
| 22 | Ультразвуковой дефектоскоп | Оборудование | Специализированное | Развертка в диапазоне не менее чем: мин.: 0 - 1,37 мкс (0-4,1мм) макс.: 0 - 1000 мкс (0-2975мм, сталь) | ОП.03 ОП.04 |
| 23 | Люксметр | Оборудование | Специализированное | Диапазон измерения: не менее чем от 1 до 50000 люкс | ОП.03 ОП.04 |
| 24 | Образец (мера) СО-2 | Оборудование | Специализированное | Высота меры, мм не менее 59, длина меры, мм не менее 210, толщина меры, мм не менее 29. Изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013. | ОП.03 ОП.04 |
| 25 | Образец (мера) СО-3 | Оборудование | Специализированное | Диаметр полуцилиндра меры, мм не менее 110, толщина меры, мм не менее 29. Изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013. | ОП.03 ОП.04 |
| 26 | Комплект для визуального и измерительного контроля | Оборудование | Специализированное | Минимальный набор комплекта: 1. Лупа просмотровая ЛПП-7х; 3. Лупа просмотровая ЛПК-2х; 4. Лупа измерительная ЛИ-З-10; 5. Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,1 с глубиномером; 6. Линейка стальная 300 мм. | ОП.03 ОП.04 |
| 27 | Комплект измерительных инструментов | Оборудование | Специализированное | Минимальный набор комплекта: Штангенциркуль ШЦ I-125-0,1; Линейка металлическая не менее 150 и не более 300мм; Рулетка - не менее 3м; | ОП.03 ОП.04 |
| 28 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Сенсорная панель. Диагональ не менее 75 дюймов. Габаритный размер (ДХШхГ) ,мм - не менее 1600*1000*40 мм | ОП.03 ОП.04 |
| 29 | МФУ | ТС | Основное | А4 лазерное (с функцией печати и сканирования) ч/б. | ОП.03 ОП.04 |
| 30 | Ноутбук | ТС | Основное | Требования не менее: 8 ядер частотой 2,2ГГц; RAM 16Gb; HDD 512ГБ; диагональ 15,6" FullHD наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ОП.03 ОП.04 |
| 31 | Комплекты учебно-методической и нормативной документации | УМК | Основное | Учебные пособия, Рабочая программа, нормативная документация, методические рекомендации | ОП.03 ОП.04 |

Зона по виду работ: «Охрана труда и промышленная безопасность»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадочные места для обучающихся | Мебель | Основное | Стол офисный (не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ)); Стул (на вес не менее 100кг) | ОП.05 ОП.06 |
| 2 | Рабочее место для обучающихся | Мебель | Основное | Стол офисный (не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ)); Стул (на вес не менее 100кг) | ОП.05 ОП.06 |
| 3 | Рабочее место преподавателя | Мебель | Основное | Стол офисный (не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ)); Стул (на колесиках на вес не менее 100кг) | ОП.05 ОП.06 |
| 4 | Робот-тренажер оказания первой медицинской помощи | Оборудование | Специализированное | Манекен. Минимальные требования: - непрямого массажа сердца; - наложения повязок и шин; - наложения жгутов в случае кровотечения из бедренной артерии | ОП.05 ОП.06 |
| 5 | Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации | Оборудование | Специализированное | Манекен - пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий. Минимальные требования: Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР) | ОП.05 ОП.06 |
| 6 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Сенсорная панель. Диагональ не менее 75 дюймов. | ОП.05 ОП.06 |
| 7 | Ноутбук | ТС | Основное | Требования не менее: 8 ядер частотой 2,2ГГц; RAM 16Gb; HDD 512ГБ; диагональ 15,6" FullHD наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ОП.05 ОП.06 |
| 8 | МФУ | ТС | Основное | А4 лазерное (с функцией печати и сканирования) ч/б. | ОП.05 ОП.06 |
| 9 | Компьютерный тренажер «Оформление наряд-допусков» | УМК | Специализированное | 1 лицензия на 1рабочее место бессрочная | ОП.05 ОП.06 |
| 10 | Компьютерный тренажер «Составление бланков переключений» | УМК | Специализированное | 1 лицензия на 1рабочее место бессрочная | ОП.05 ОП.06 |

Зона по виду работ «Лаборатория эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; обслуживание электрооборудования электрических станций»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадочные места для обучающихся | Мебель | Основное | Стол офисный (не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ)); Стул (на вес не менее 100кг) | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 2 | Рабочее место для обучающихся | Мебель | Специализированное | Верстак (Металлический с экраном для слесарных работ, с тумбой с выдвижными ящиками (не менее 3шт). Длина рабочего стола: не менее 1300 мм Ширина рабочего стола: не менее 600мм Высота стола: не более 900 мм Max нагрузка на стол: не менее 300кг); Стул антистатический (регулировка высоты, колеса пластиковые, на вес не менее 100кг) | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 3 | Рабочее место преподавателя | Мебель | Основное | Стол офисный (не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ)); Стул (на колесиках на вес не менее 100кг) | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 4 | Шкаф инструментальный | Мебель | Специализированное | Тип: инструментальный Тип замка: ключевой Материал: металл Количество полок: не менее 4шт. Количество отделений:1 Высота: не менее 2000мм Ширина: не менее 500мм Глубина: не менее 600мм Нагрузка на полку не менее 60 кг. | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 5 | Стеллаж | Мебель | Основное | Материал: металл Ширина: не менее1000 мм Высота:2000 мм Глубина: не более 600 мм | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 6 | Стул антистатический | Мебель | Специализированное | регулировка высоты, колеса пластиковые, на вес не менее 100кг | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 7 | Лабораторный стенд: «Релейная защита и автоматика систем электроснабжения» | Оборудование | Специализированное | Исполнение стендовое, модульное, компьютерная версия. Габарит (ДхШхВ) не более 1900х800х2000мм. Предназначен для проведения лабораторно-практических занятий Конструкция модулей обеспечивает возможность подключения внешних модулей и измерительных приборов. Рабочее напряжение лабораторного оборудования не превосходит 12В. | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 8 | Типовой комплект учебного оборудования «Релейная защита», исполнение настольное с ноутбуком | Оборудование | Специализированное | Габарит (ДхШхВ) не более 1900х800х500мм. Состав: 1. Реле времени; 2. Реле тока ; 3. Дифференциальное реле; 4. Реле сопротивления; 3. Ноутбук. | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 9 | Испытательный стенд | Оборудование | Специализированное | Максимальный выдаваемый ток - не менее 700 А; максимально выдаваемое напряжение - не менее 500 В. | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 10 | Терминал микропроцессорной защиты | Оборудование | Специализированное | Число аналоговых входов по току – не менее 4 шт. Число аналоговых входов по напряжению – не менее 4 шт. | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 11 | Имитатор проверки функционирования микропроцессорных защит | Оборудование | Специализированное | Количество выходных дискретных сигналов, выдаваемых с помощью тумблеров с панели управления – не менее 36 Количество проверяемых (индицируемых) контактов выходных реле проверяемого устройства с помощью светодиодов на панели управления – не менее 35 Напряжение постоянного тока, выдаваемое имитатором на проверяемое устройство защиты, при работе от внутреннего источника, В – 180 Напряжение питания, В / Гц - 220/50 | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 12 | Трансформатор тока | Оборудование | Специализированное | Номинальный ток, кВ - не менее 10 | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 13 | Набор инструмента | Оборудование | Специализированное | Система хранения: сумка или кейс Минимальный состав: Стриппер для снятия изоляции и резки проводов 0.75-6 мм; Плоскогубцы диэлектрические 160mm до 1000В; Бокорезы диэлектрические 160mm до 1000В; Тонкогубцы диэлектрические 160mm до 1000В; Нож монтерский прямой до 1000В; Паяльник 40 Вт; Ключ торцовый специальный S 7 мм до 1000В; Ключ торцовый специальный S 9 мм до 1000В; Ключ гаечный плоский комбинированный 7 мм; Ключ гаечный плоский комбинированный 8 мм; Отвертка диэлектрическая рожковая КРУ до 1000В; Отвертка диэлектрическая рожковая РТВ до 1000В; Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 5.5x125mm до 1000В; Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 6.5x150mm до 1000В; Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 8.0x175mm до 1000В; Отвертка крестовая PH 1*80 до 1000В; Отвертка крестовая PH 2*100 до 1000В; Отвертка диэлектрическая маленькая «бочка» SL 4.7x38mm до 1000В; Отвертка диэлектрическая маленькая «бочка» SL 6.0x38mm до 1000В; Отвертка диэлектрическая угловая на 6 мм с продольным рабочим концом до 1000В; Отвертка с улавливателем; Мультиметр цифровой с прозвонкой. | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 14 | Цифровой вольтамперфазометр | Оборудование | Специализированное | Количество измерительных каналов напряжения - не менее 3шт; Диапазоны измерений напряжения не менее чем в диапазоне от 0,06 до 750В; Количество измерительных каналов тока - не менее 3шт; Диапазоны измерений силы тока - не менее чем от 0 до 40А | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 15 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Сенсорная панель. Диагональ не менее 75 дюймов. | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 16 | Ноутбук | ТС | Основное | Требования не менее: 8 ядер частотой 2,2ГГц; RAM 16Gb; HDD 512ГБ; диагональ 15,6" FullHD наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 17 | МФУ | ТС | Основное | А4 лазерное (с функцией печати и сканирования) ч/б. | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 18 | 3D тренажер. Проверка трансформатора тока 110 кВ | УМК | Специализированное | КИТ 3D имитирует реальную процедуру проверки оборудования РЗА – высокодетализированной модели трансформатора тока 110 кВ. Проверка трансформатора тока моделируется с использованием многофункционального испытательного комплекса 1 лицензия на 1рабочее место, бессрочная | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |
| 19 | Комплекты учебно-методической и нормативной документации | УМК | Основное | Учебные пособия, Рабочая программа, нормативная документация, методические рекомендации | ОП.07 ПМ. 01 ПМ. 03 |

Зона по виду работ «Лаборатория Автоматизированных систем (АИС)»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадочные места для обучающихся | Мебель | Основное | Стол офисный (не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ)); Стул (на вес не менее 100кг) | ОП. 08 |
| 2 | Рабочее место для обучающихся | Мебель | Специализированное | Верстак (Металлический с экраном для слесарных работ, с тумбой с выдвижными ящиками (не менее 3шт). Длина рабочего стола: не менее 1300 мм Ширина рабочего стола: не менее 600мм Высота стола: не более 900 мм Max нагрузка на стол: не менее 300кг); Стул антистатический (регулировка высоты, колеса пластиковые, на вес не менее 100кг) | ОП. 08 |
| 3 | Рабочее место преподавателя | Мебель | Основное | Стол офисный (не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ)); Стул (на колесиках на вес не менее 100кг) | ОП. 08 |
| 4 | Шкаф инструментальный | Мебель | Специализированное | Тип: инструментальный Тип замка: ключевой Материал: металл Количество полок: не менее 4шт. Количество отделений:1 Высота: не менее 2000мм Ширина: не менее 500мм Глубина: не менее 600мм Нагрузка на полку не менее 60 кг. | ОП. 08 |
| 5 | Стул антистатический | Мебель | Специализированное | регулировка высоты, колеса пластиковые, на вес не менее 100кг | ОП. 08 |
| 6 | Устройство сбора и передачи данных УСПД | Оборудование | Специализированное | Номинальное значение напряжения источника основного питания переменного тока частотой 50 Гц, В – 230; Рабочий диапазон питающего напряжения основного питания, В – 130-400; Количество держателей SIM-карт для GSM/GPRS/3G не менее 2шт. | ОП. 08 |
| 7 | Прибор учета полукосвенного включения | Оборудование | Специализированное | Крепление: на Din-рейку Класс точности:1 Номинальное напряжение: 3х230/400 В Род учитываемой энергии: активная Число фаз: трехфазный | ОП. 08 |
| 8 | Прибор учета | Оборудование | Специализированное | Мощность не менее 4 кВт; 380В. | ОП. 08 |
| 9 | Прибор учета однофазный | Оборудование | Специализированное | Крепление: на Din-рейку Класс точности:1 Номинальное напряжение:220 В Род учитываемой энергии: активная Число фаз: одна | ОП. 08 |
| 10 | Прибор учета трехфазный | Оборудование | Специализированное | Крепление: на Din-рейку Класс точности:1 Номинальное напряжение:220/380 В Род учитываемой энергии: активная и реактивная Число фаз: три | ОП. 08 |
| 11 | Автотрансформатор | Оборудование | Специализированное | Тип: лабораторный; Мощность не менее - 3 кВт Max ток - 12 А Число фаз - однофазные | ОП. 08 |
| 12 | Указатель напряжения | Оборудование | Специализированное | Тип - бесконтактный Измерение напряжения в диапазоне от 0 до 1000 В | ОП. 08 |
| 13 | Мегоометр цифровой | Оборудование | Специализированное | Измеряемое сопротивление - от 1 кОм до 300 ГОм; Встроенный аккумулятор; Сумка или кейс для хранения | ОП. 08 |
| 14 | Указатель скрытой проводки | Оборудование | Специализированное | Глубина обнаружения от 20 до 80 мм. | ОП. 08 |
| 15 | Устройство сопряжения оптическое | Оборудование | Специализированное | Питание - от порта USB ноутбука Скорость обмена, бод: от 300 до 38400; Протяженность оптического канала связи,мм - не более 100. | ОП. 08 |
| 16 | Клещи токоизмерительные | Оборудование | Специализированное | Размер зажима - не менее 28 мм Минимальные требования: Измерение силы переменного тока, Измерение пост./перем. напряжения, Измерение сопротивления, Измерение частоты, Индикация полярности. | ОП. 08 |
| 17 | Мультиметр цифровой | Оборудование | Специализированное | Max перем. ток не менее 600 А Max пост. напряжение не менее 600 В Max перем. напряжение не менее 600 В | ОП. 08 |
| 18 | Набор отверток | Оборудование | Специализированное | Диэлектрическая рукоятка, Длина стержня не менее 100мм. Минимальный состав комплекта: Тип наконечника Phillips (PH) - 2шт. Тип наконечника Slotted (SL) - 2шт.; Индикаторная отвертка - 1шт. Система хранения - кейс/сумка/кофр | ОП. 08 |
| 19 | Щит распределительный | Оборудование | Специализированное | Габарит не менее: 250х150х110мм. Вид установки - навесной Материал рамы - сталь Материал дверцы - сталь Материал корпуса - сталь Количество модулей - не менее 24 Количество рядов - не менее 2 | ОП. 08 |
| 20 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Сенсорная панель. Диагональ не менее 75 дюймов. | ОП. 08 |
| 21 | Ноутбук | ТС | Основное | Требования не менее: 8 ядер частотой 2,2ГГц; RAM 16Gb; HDD 512ГБ; диагональ 15,6" FullHD наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ОП. 08 |
| 22 | МФУ | ТС | Основное | А4 лазерное (с функцией печати и сканирования) ч/б. | ОП. 08 |
| 23 | Программное обеспечение для конфигурирования, наладки и контроля электроэнергии | УМК | Специализированное | 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ОП. 08 |
| 24 | Комплекты учебно-методической и нормативной документации | УМК | Основное | Учебные пособия, Рабочая программа, нормативная документация, методические рекомендации | ОП. 08 |

Зона по виду работ «Лаборатория электрического и электромеханического оборудования, технической эксплуатации и сервисного обслуживания»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадочные места для обучающихся | Мебель | Основное | Стол офисный (не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ)); Стул (на вес не менее 100кг) | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 2 | Рабочее место преподавателя | Мебель | Основное | Стол офисный (не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ)); Стул (на колесиках на вес не менее 100кг) | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 3 | Стул антистатический | Мебель | Специализированное | - регулировка высоты, - колеса пластиковые, - на вес не менее 100кг | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 4 | Типовой комплект учебного оборудования «Релейно- контакторные схемы управления двигателей постоянного и переменного тока» | Оборудование | Специализированное | Исполнение стендовое ручное. Габариты (ДхШхВ) не более 1800х1700х1000 мм Минимальный состав комплекта: 1. Модули: питание; трансформатор; реле времени; преобразователь частоты; пусковой дроссель; измерительный; автотрансформатор / контактор / конденсаторы; релейно-контактная схема управления АДФР; пусковое сопротивление; релейно-контактные схемы управления ДПТ. 2. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока, универсальная машина переменного тока, маховик, датчик скорости). 3. Лабораторный стол. 4. Тумбочка-подставка под агрегат. 5. Техническое описание. 6. Методические указания к проведению лабораторных работ. | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 5 | Типовой комплект учебного оборудования «Асинхронный электропривод» | Оборудование | Специализированное | Исполнение моноблочное ручное с осциллографом. Габариты (ДхШхВ) не более 700х500х500 мм Минимальный состав комплекта: 1. Блок управления, содержащий: преобразователь частоты; элементы индикации, управления и защиты. 2. Электромашинный агрегат (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, нагрузочная машина, энкодер). 3. Двухканальный цифровой осциллограф. 3. Комплект соединительных проводов. 4. Кабель питания. 5. Техническое описание лабораторного стенда. 6. Методические указания к проведению лабораторных работ. | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 6 | Типовой комплект учебного оборудования «Электропривод оборудование постоянного тока» | Оборудование | Специализированное | Исполнение моноблочное ручное с осциллографом. Габариты (ДхШхВ) не более 700х500х500 мм Минимальный состав комплекта: 1. Блок управления, содержащий: преобразователь постоянного тока; аналоговые регуляторы, элементы индикации, управления и защиты. 2. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока, нагрузочная машина, энкодер). 3. Двухканальный цифровой осциллограф. 4. Кабель питания. 5. Техническое описание лабораторного стенда. 6. Методические указания к проведению лабораторных работ. | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 7 | Типовой комплект учебного оборудования «Трехфазные трансформаторы напряжения» | Оборудование | Специализированное | Исполнение стендовое учебное. Габариты (ДхШхВ) не более 800х2000х800 мм Минимальный состав комплекта: 1. Модули: питание стенда; питание; измеритель мощности; трехфазный автотрансформатор; трехфазный трансформатор; измерительный. 2. Трехфазный автотрансформатор. 3. Лабораторный стол. 4. Техническое описание лабораторного стенда. 5. Методические указания к проведению лабораторных работ. | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 8 | Типовой комплект учебного оборудования «Электрические машины и аппараты» | Оборудование | Специализированное | Исполнение стендовое ручное. Габариты (ДхШхВ) не более 2000х1800х800 мм Минимальный состав комплекта: 1. Модули: питание стенда, питание, измеритель мощности, добавочные сопротивления №1, добавочные сопротивления №2, секундомер, силовой, автотрансформатор, трехфазный трансформатор, измерительный, реле, силовые разъединители. 2. Электромашинный агрегат (двигатель постоянного тока, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, энкодер). 3. Лабораторный стол 4. Тумбочка-подставка под электромашинный агрегат. 5. Техническое описание. 6. Методические указания к проведению лабораторных работ. | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 9 | Имитатор неисправностей электродвигателей | Оборудование | Специализированное | Минимальный состав комплекта: 1. Имитатор неисправностей. 2. Мультиметр. 3. Асинхронный электродвигатель переменного тока с присоединительной панелью. Техническое описание. Технические параметры комплекта: Габаритные размеры имитатора неисправностей — не более 185х185х85мм Габаритные размеры электродвигателя — не более 400х185х250мм. | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 10 | Комплект светодинамических планшетов «Электрические машины». | Оборудование | Специализированное | Габариты (ДхШхВ) не более 900х900х500 мм. Минимальный состав комплекта: 1. Планшет светодинамический «Трансформаторы напряжения». 2. Планшет светодинамический «Машины постоянного тока». 3. Планшет светодинамический «Асинхронные машины». 4. Блок питания (не менее 3 шт.). | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 11 | Асинхронный двигатель | Оборудование | Специализированное | Типа АИР не менее 1300 об/мин 380 В 0,22-0,55кВт, вид крепления лапы | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 12 | Асинхронный двигатель с фазным ротором | Оборудование | Специализированное | Типа АИС не менее 1300 об/ мин 380 В, вид крепления лапы | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 13 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Сенсорная панель. Диагональ не менее 75 дюймов. | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 14 | Ноутбук | ТС | Основное | Требования не менее: 8 ядер частотой 2,2ГГц; RAM 16Gb; HDD 512ГБ; диагональ 15,6" FullHD наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 15 | МФУ | ТС | Основное | А4 лазерное (с функцией печати и сканирования) ч/б. | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 16 | Тренажер-симулятор "Монтаж и наладка систем управления асинхронным двигателем" | УМК | Основное | 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ПМ. 02 ПМ. 04 |
| 17 | Комплекты учебно-методической и нормативной документации | УМК | Основное | Учебные пособия, Рабочая программа, нормативная документация, методические рекомендации | ПМ. 02 ПМ. 04 |

Зона по виду работ «Электромонтаж»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место для обучающихся | Мебель | Специализированное | Верстак (Каркас- металл Столешница - фанера (ДхШхВ), мм не менее 2000х700х800); Рабочая поверхность (Размеры: не менее 1800х1800 мм, жесткое крепление, толщина листов не менее 16 мм, материал ЛДСП); Тележка инструментальная (Габарит не менее ВхШхГ, мм780х753х518 Материал - металл система хранения - Ящик не менее 3шт.) | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 2 | Рабочее место преподавателя | Мебель | Основное | Стол офисный (не менее 1200х600х700 мм (ШхГхВ)); Стул (на колесиках на вес не менее 100кг) | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 3 | Стеллаж | Мебель | Основное | Металлический Не менее 3-х полок ДхШхВ, мм не менее 4500х600х3000 | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 4 | Стол офисный | Мебель | Основное | не менее 1200х600х750 мм (ШхГхВ) | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 5 | Стул | Мебель | Основное | на вес не менее 100кг | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 6 | Стремянка | Оборудование | Специализированное | Количество ступеней - 3шт Рабочая высота - не менее 2,5м; Max рабочая нагрузка - не менее 100кг. Высота площадки - не более 0,7м. | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 7 | Стремянка | Оборудование | Специализированное | Количество ступеней - 7шт Рабочая высота - не менее 3,4м; Max рабочая нагрузка - не менее 100кг. | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 8 | Токовые цифровые клещи | Оборудование | Специализированное | Диапазоны измерения постоянного напряжения – не менее 600В Диапазоны измерения переменного напряжения – не менее 600В | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 9 | Кусачки для проволочных лотков | Оборудование | Специализированное | Длина рукояти не менее - 450 мм Вес не более - 1,8 кг. | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 10 | Измеритель сопротивления изоляции | Оборудование | Специализированное | Измеряемое сопротивление - от 1 кОм до 300 ГОм; Встроенный аккумулятор | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 11 | Угломер электронный | Оборудование | Специализированное | Длина не менее 200мм, металлический | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 12 | Стусло поворотное на основании | Оборудование | Специализированное | Длина режущего полотна - не менее 600 мм Материал режущего полотна - сталь | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 13 | Дрель- шуруповерт | Оборудование | Специализированное | Тип аккумулятора - Li-Ion Напряжение аккумулятора - не менее 18 В Количество аккумуляторов в комплекте - не менее 2 шт Зарядное устройство в комплекте Крутящий момент не менее - 60Нм Система хранения – кейс | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 14 | Термопистолет (фен) | Оборудование | Специализированное | Мощность не менее 2000Вт. Регулировка температуры не менее чем от 90 до 350 градусов | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 15 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Сенсорная панель. Диагональ не менее 75 дюймов. | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 16 | Ноутбук | ТС | Основное | Требования не менее: 8 ядер частотой 2,2ГГц; RAM 16Gb; HDD 512ГБ; диагональ 15,6" FullHD наличие ОС 1 лицензия на 1 рабочее место. Срок действия лицензии - бессрочная. | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 17 | МФУ | ТС | Основное | А4 лазерное (с функцией печати и сканирования) ч/б. | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |
| 18 | Комплекты учебно-методической и нормативной документации | УМК | Основное | Учебные пособия, Рабочая программа, нормативная документация, методические рекомендации | ПМ. 01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 |

  - Оснащение спортивного комплекса/зал

Спортивный комплекс

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гимнастическая лестница | оборудование | специализированное | Высота 2 м. Ширина стенки 70 см. Количество перекладин: 9 шт. | ООД. 06 СГ. 04 |
| 2 | Гимнастическая скамейка | оборудование | специализированное | Длина – 2000 Ширина – 240 Ширина бруса - 100 Высота 300-320 | ООД. 06 СГ. 04 |
| 3 | Волейбольная стойка и сетка | оборудование | специализированное | Комплекс состоит из двух вертикальных столбов высотой 2600 мм, к которым при помощи хомутов и крюков крепится волейбольная сетка на высоте 2400 мм. Длина сетки – 9500 мм, высота - 1000 мм | ООД. 06 СГ. 04 |
| 4 | Баскетбольные щиты | оборудование | специализированное | Щит баскетбольный тренировочный 1200х900мм | ООД. 06 СГ. 04 |
| 5 | Гимнастические маты | оборудование | специализированное | Мат гимнастический с наполнителем поролон плотн. 22 кг/м3 (р-р 1х2х0,08 м); чехол: искусственная кожа, на молнии, с ручками для переноски | ООД. 06 СГ. 04 |
| 6 | Перекладина навесная | оборудование | специализированное | Цельносварной навесной турник на гимнастическую стенку, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной неподвижно на вертикальных стойках | ООД. 06 СГ. 04 |
| 7 | Мячи | оборудование | специализированное | Волейбольный 650 – 670; Баскетбольный 567-6500 | ООД. 06 СГ. 04 |
| 8 | Гимнастическая скакалка | оборудование | специализированное | Длина резинового шнура - 285 см, длина ручек (пластик) - по 9 см каждая | ООД. 06 СГ. 04 |
| 9 | Комплект гирь и штанг | оборудование | специализированное | Набор гантелей, конструкция: разборная, форма гантели: круглая, особенности: насыпная, регулируемая гантель, замок грифа: гайка, покрытие дисков: пластик, покрытие рукоятки: неопрен | ООД. 06 СГ. 04 |
| 10 | Набор гантелей | оборудование | специализированное | Общий вес комплекта 50 кг. В комплекте грифы со втулками, набор дисков, соединительный гриф. | ООД. 06 СГ. 04 |

  - Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы

Кабинет «Читальный зал, библиотека».

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стул ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ОПОП |
| 2 | стол ученический по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте и углу наклона. Габариты: столешня:720х510х90 мм. царга: 560х280 х 90 мм. каркасы: 420х260 | ОПОП |
| 3 | Книгохранилище | мебель | основное | Размер (Ш х Г х В, мм) 724х362х1779 | ОПОП |
| 4 | Персональный компьютер | оборудование | основное | С подключением к сети Интернет и сетевому принтеру. Диагональ экрана не менее 17 дюймов, оперативная память не менее 4Гб | ОПОП |
| 5 | Принтер | оборудование | основное | Совместимость с персональным компьютером | ОПОП |
| 6 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | ТС | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ОПОП |
| 7 | Система библиотечных каталогов и картотек | УМК | специализированное | целевое назначение, позволяет производить поиск литературы многоаспектно, в соответствии с запросами читателей | ОПОП |
| 8 | Электронный каталог | УМК | специализированное | целевое назначение, позволяет производить поиск литературы многоаспектно, в соответствии с запросами читателей | ОПОП |
| 9 | Электронная база учебно-методических пособий | УМК | специализированное | целевое назначение, позволяет производить поиск литературы многоаспектно, в соответствии с запросами читателей | ОПОП |

Актовый зал

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | посадочные места по количеству обучающихся | мебель | основное | Не регулируется по высоте. Габариты 430х380х800 мм. | ОПОП |
| 4 | Звуковая аппаратура (колонки, микшерный пульт, радиомикрофоны, проектор) | оборудование | основное | электронные, механические и иные устройства, приборы, приспособления, инструменты, мебель и другие предметы с помощью которых, производится звукозапись, обработка, усиление, трансляция и воспроизведение звука | ОПОП |
| 5 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением | оборудование | основное | Совместимость с любыми устройствами отображения (ЖК телевизоры, проекторы) | ОПОП |