МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КГБПОУ «КАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебной дисциплине Электротехника и электроника

для специальности Обогащение полезных ископаемых

  - РП.00479926.21.02.18.2026

Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника и электроника разработана для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Организация разработчик: КГБПОУ «Канский политехнический колледж»

Разработчик: Копылова О.А., старший методист

Реализуется в 20…./20…. уч. году, в группе ……..

Протокол № ____ от «___»____202  г. Председатель ЦМК  __________//

Реализуется в 202__/202__уч. году, в группе ________.

Протокол № ____ от «___»____202__г. Председатель ЦМК __________/			/

Реализуется в 202__/202__уч. году, в группе ________.

Протокол № ____ от «___»____202__г. Председатель ЦМК __________/			/

Реализуется в 202__/202__уч. году, в группе ________.

Протокол № ____ от «___»______202__г. Председатель ЦМК  __________/			/

Реализуется в 202__/202__уч. году, в группе ________.

Протокол № ____ от «___»______202__г. Председатель ЦМК  __________/			/

СОДЕРЖАНИЕ

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

1.1 Область применения рабочей программы

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины

2 Структура и содержание учебной дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2.2 Содержание учебной дисциплины

2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины

3 Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

3.2 Информационное обеспечение обучения

1 паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОй ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника и электроника является частью основной профессиональной образовательной программы и разработана на основании требований ФГОС СПО для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых .

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина Электротехника и электроника входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.

Освоение содержания учебной дисциплины Электротехника и электроника обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

| Результаты освоения учебной дисциплины (наименование ОК и ПК согласно ФГОС СПО) | Результаты обучения | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным технологическим режимом | Освоенные знания: - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - электротехническая терминология; - основные законы электротехники; - характеристика и параметры электрических и магнитных полей; - свойства проводников, электроизоляционных и магнитных материалов; - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - классификация электронных приборов, их устройство и область применения; - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; - основные виды электрической защиты блокировки и защитных средств при работе с электрооборудованием; - параметры электрических схем и единицы их измерения; - принципы действия, устройство, основные характеристики и принцип выбора электротехнических и электронных устройств и приборов | Устный опрос. Тестирование. Оценка результатов выполнения практических работ. Текущий и промежуточный контроль. Итоговый контроль. |
|  | Освоенные умения: - использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в профессиональной деятельности; - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - собирать электрические схемы; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; - выявлять основные неисправности обслуживаемого электрооборудования и технологических машин и аппаратов. |  |

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов | в т.ч. по семестрам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 семестр | 2 семестр |
| Трудоемкость ученой дисциплины (всего), в том числе часов вариативной части | 159 - | 86 - | 73 - |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе часов вариативной части | 143 - | 80 - | 63 - |
| в том числе: |  |  |  |
| практические занятия | 70 | 40 | 30 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 12 | 6 | 6 |
| Консультации (всего) | 2 | - | 2 |
| Промежуточная аттестация | 4 | - | 4 |
| Фома промежуточной аттестации (ДЗ, Э, З,КР) |  | ДЗ | Э |

2.2 Содержание учебной дисциплины Электротехника и электроника

| Формируе-мые компетен-ции | Наименование разделов и тем | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |
|  |  |  | всего, часов | в т.ч. практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |
| ОК.01 ОК.02 ОК 04 ОК.05 ОК.09 ПК 1.2 | Раздел 1. Электротехника Понятия и основные характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроизоляционные материалы. Электрическая емкость. Конденсаторы. Заряд и разряд конденсаторов. Соединения конденсаторов. Основы электробезопасности при эксплуатации электроустановок. Инструктаж по технике безопасности. Электрический ток. Электрическая цепь и ее элементы. Законы цепей постоянного тока. Расчёт электрических цепей с применением законов Ома и Кирхгофа. Последовательное, параллельное, смешанное соединение сопротивлений – приемников энергии. Расчет простых электрических цепей. Эквивалентное сопротивление цепи. Расчет сложных электрических цепей методами законов Кирхгофа и узлового напряжения. узлового напряжения. Расчет сложных электрических цепей методом узлового напряжения. Нелинейные электрические цепи. Основные свойства и характеристики магнитного поля. Магнитные свойства ферромагнитных материалов. Электромагнитная индукция. Закон Ленца. Движение проводника в магнитном поле. ЭДС индукции. Мнемоническое правило «правой руки». Самоиндукция, взаимоиндукция. Индуктивность, единицы измерения. Основные характеристики цепей переменного тока. Получение переменного однофазного тока. Свойства активного, индуктивного, емкостного элементов в цепи переменного тока. Закон Ома, активное сопротивление, активная и реактивная мощность, единицы измерения. Методы расчета цепей с активными и реактивными элементами. Классификация средств, видов и методов электрических измерений. Логометры. Измерение энергии в электрических цепях синусоидального тока. Устройства электроизмерительных приборов. Принцип работы электромагнитного измерительного прибора. Трёхфазные цепи при соединении потребителей в треугольник и звезду. Отличие режимов работы трансформаторов при соединении обмоток генератора «звездой» и «треугольником». Назначение трансформаторов и их применение. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режимы работы, типы трансформаторов. Коэффициент полезного действия трансформатора. Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. Назначение, классификация электрических машин постоянного тока. Схемы подключения и питания машин постоянного тока. Способы регулирования оборотов электрических машин постоянного тока. | 86 | 80 | 40 | - | 6 | - |
| ОК.01 ОК.02 ОК 04 ОК.05 ОК.09 ПК 1.2 | Раздел 2. Электроника Физические свойства полупроводников. Структура собственных и примесных полупроводников. Устройство, принцип работы и назначение полупроводниковых диодов. Вольтамперная характеристика. Устройство, принцип работы и назначение полупроводниковых, транзисторов, тиристоров. Полупроводниковые приборы с внутренним фотоэффектом (фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры), светодиоды, обозначения, область применения. Классификация электронных ламп. Устройство, назначение, принцип действия диода. Устройство, назначение, принцип действия триода. Маркировка электронных ламп. Классификация и условное обозначение газоразрядных приборов. Маркировка газоразрядных приборов. Фотоэлектронные приборы с внешним фотоэффектом (устройство, принцип действия, назначение, маркировка). Фотоэлектронные приборы с внутренним фотоэффектом (устройство, принцип работы, назначение, маркировка). Выпрямители: назначение, классификация, структурная схема. Однофазные и трехфазные схемы выпрямления. Сглаживающие фильтры. Принцип стабилизации. Устройство и работа простейших стабилизаторов. Общие сведения об усилителях. Классификация усилителей. Основные технические показатели работы усилителей — эксплуатационные и качественные Основные требования к схемам усилителей. Основные понятия и характеристики усилительного каскада. Режимы работы усилительных элементов. Общие сведения о стабилизации в усилителях. Основные понятия и характеристики усилительного каскада. Обратные связи. Устройство электронных генераторов. Принцип работы электронных генераторов. Генераторы синусоидального и импульсного напряжения. Физические основы измерительных приборов. Назначение, классификация электронных измерительных приборов. Физические основы измерительных приборов. Область применения электронных измерительных приборов. Погрешности при измерении. | 67 | 61 | 30 | - | 6 | - |
|  |  | 153 | 141 | 70 | - | 12 | - |

2.3 Тематический план учебной дисциплины	 Электротехника и электроника

наименование учебной дисциплины

| № урока | Наименование разделов и тем | Учебная нагрузка обучающихся (час.) |  | Активные формы проведения занятий | Технические средства обучения | Домашнее задание (основная и дополнительная литература) | Внеаудиторная самостоятельная работа студента | Образова-тельные результаты (ОК, ПК, ДПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очная форма обучения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ауд. | самост. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Электротехника | 80 | 6 |  |  |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК 04 ОК.05 ОК.09 ПК 1.2 |
| 1 | Понятия и основные характеристики электрического поля. | 2 ч./урок | - | Обзорная лекция | Экран, проектор |  |  |  |
| 2 | Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроизоляционные материалы. | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 3 | Электрическая емкость. Конденсаторы. Заряд и разряд конденсаторов. | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 4 | Основы электробезопасности при эксплуатации электроустановок. Инструктаж по технике безопасности. | 2 ч./урок | 2 | Лекция-диалог |  | [1], [2] | Создание презентаций или наглядных материалов «Плакаты и знаки безопасности», «Средства индивидуальной защиты при работе» |  |
| 5 | Практическая работа №1. Исследование электростатического поля методом моделирования | 2 ч./пр. з | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 6 | Практическое занятие № 2. Расчет общей емкости конденсаторов, соединенных последовательно, параллельно, смешанно | 2 ч./пр. з | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 7 | Электрический ток, его параметры | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 8 | Электрическая цепь и ее элементы. Законы цепей постоянного тока | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 9 | Практическая работа №3 Расчет электрических цепей с применением законов Ома и Кирхгофа | 2 ч./пр. з | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 10 | Практическая работа №4 Определение параметров электрической цепи при смешанном соединении сопротивлений | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 11 | Практическая работа №5. Расчет сложных электрических цепей методом узлового напряжения | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 12 | Основные свойства и характеристики магнитного поля | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 13 | Магнитные свойства ферромагнитных материалов. Электромагнитная индукция | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 14 | Мнемоническое правило «правой руки». Самоиндукция, взаимоиндукция. | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 15 | Практическое занятие №6. Расчет магнитной цепи | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 16 | Практическое занятие №7. Изучение явления электромагнитной индукции и закона Фарадея | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 17 | Основные характеристики цепей переменного тока. Получение переменного однофазного тока. | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 18 | Закон Ома, активное сопротивление, активная и реактивная мощность, единицы измерения. | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 19 | Практическое занятие №8. Расчет неразветвленной цепи переменного тока | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 20 | Практическое занятие №9. Расчет разветвленной цепи переменного тока | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 21 | Классификация средств, видов и методов электрических измерений. Логометры. | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 22 | Практическая работа №10. Измерение энергии в электрических цепях синусоидального тока. | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 23 | Практическое занятие №11. Исследование устройства электроизмерительных приборов. Измерение сопротивлений» | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 24 | Трехфазные электрические цепи | 2 ч./урок | 2 | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] | Составить таблицу «Расчет симметричной трехфазной цепи» |  |
| 25 | Практическая работа№12. Определение параметров работы трехфазной цепи при соединении потребителей в «треугольник» | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 26 | Практическая работа№13. Определение параметров работы трехфазной цепи при соединении потребителей в «звезду» | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 27 | Назначение трансформаторов и их применение. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 28 | Режимы работы, типы трансформаторов | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 29 | Практическое занятие №14. Определение параметров и основных характеристик однофазного трансформатора | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 30 | Практическая работа №15. Снятие внешней характеристики и определение КПД однофазного трансформатора под нагрузкой | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 31 | Электрические машины переменного тока | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 32 | Принцип работы асинхронного двигателя. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 33 | Практическая работа №16. Расчет характеристик асинхронного двигателя | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 34 | Практическая работа №17. Исследование характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 35 | Практическая работа №18. Регулирование скорости и реверсирование асинхронного двигателя | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 36 | Электрические машины постоянного тока | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 37 | Способы регулирования оборотов электрических машин постоянного тока | 2 ч./урок | 2 | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] | Подготовить аналитическую справку «Сравнительный анализ способов регулирования» |  |
| 38 | Практическая работа №19 Определение параметров и основных характеристик двигателя постоянного тока | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 39 | Практическая работа №20. Пуск в ход и регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока параллельного (независимого) возбуждения | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 40 | Зачетно-обобщающий урок | 2 ч./урок | - | Тестирование | ПК |  |  |  |
|  | 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Электроника | 61 | 6 |  |  |  |  | ОК.01 ОК.02 ОК 04 ОК.05 ОК.09 ПК 1.2 |
| 41 | Физические свойства полупроводников. Структура собственных и примесных полупроводников | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 42 | Устройство, принцип работы и назначение полупроводниковых диодов | 2 ч./урок | 2 | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] | Заполните таблицу, сравнивая разные типы диодов по ключевым параметрам |  |
| 43 | Практическая работа №21. Исследование вольт-амперной характеристики полупроводникового диода и стабилитрона | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 44 | Практическое занятие №22. Исследование полупроводникового транзистора | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 45 | Практическое занятие №23. Исследование работы фотоэлектронных приборов | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 46 | Классификация электронных ламп. Маркировка электронных ламп | 2 ч./урок | - | Лекция-диалог | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 47 | Практическая работа №24. Устройство и классификация электровакуумных ламп | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 48 | Газоразрядные приборы. Маркировка газоразрядных приборов | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 49 | Практическая работа №25. Исследование вольт-амперных характеристик (ВАХ) газоразрядных приборов | 2 ч./пр. з | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 50 | Практическая работа №26. Сборка и исследование простейших схем на основе газоразрядных приборов | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 51 | Фотоэлектрические приборы | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 52 | Практическая работа №27. Исследование вольт-амперной характеристики (ВАХ) полупроводникового фотоэлемента | 2 ч./пр. з | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 53 | Выпрямители: назначение, классификация, структурная схема. | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 54 | Принцип стабилизации. Устройство и работа простейших стабилизаторов | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 55 | Практическая работа №28. Изучение работы полупроводникового выпрямителя | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 56 | Практическая работа №29. Фильтрация и сглаживание выпрямленного напряжения | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 57 | Общие сведения об усилителях. Классификация усилителей. | 2 ч./урок | - | Тестирование | ПК | [1], [2] |  |  |
| 58 | Основные технические показатели работы усилителей: эксплуатационные и качественные | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 59 | Основные требования к схемам усилителей | 2 ч./урок | 2 | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] | Составить сравнительную таблицу требований к схемам усилителей для двух-трех типов каскадов |  |
| 60 | Основные понятия и характеристики усилительного каскада. Обратные связи | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 61 | Практическая работа №30. Исследование работы полупроводникового усилителя | 2 ч./пр. з | - | Работа в малых группах |  |  |  |  |
| 62 | Практическая работа №31. Изучение многокаскадных усилителей и обратных связей | 2 ч./пр. з | - | Работа в малых группах |  |  |  |  |
| 63 | Устройство и принцип работы электронных генераторов. | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 64 | Генераторы синусоидального и импульсного напряжения. | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 65 | Практическая работа №32. Изучение работы импульсного генератора | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 66 | Практическая работа №33. Исследование и настройка RC-генератора на операционном усилителе | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 67 | Физические основы измерительных приборов. Назначение, классификация, область применения | 2 ч./урок | - | Интерактивная лекция | Экран, проектор | [1], [2] |  |  |
| 68 | Практическая работа №34 Изучение устройства, принципов действия и правил эксплуатации электронных мультиметров | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 69 | Практическая работа №35 Исследование осциллографа и анализ формы электрических сигналов | 2 ч./пр. з. | - | Урок-практикум |  |  |  |  |
| 70 | Анализ неисправностей и ремонт сложного электронного узла | 2 ч./урок | 2 | Кейс-задание Работа в малых группах |  |  | Составить классификацию возможных неисправностей для заданного узла |  |
| 71 | Зачетно-обобщающее занятие | 1 ч./урок | - | Тестирование | ПК |  |  |  |
|  | Консультация к экзамену | 2 ч./урок |  |  |  |  |  |  |

- 3 условия реализации программы УЧЕБНОй ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.

Оборудование и технические средства учебного кабинета: столы ученические двухместные, нерегулируемые, стул учителя, доска меловая (магнитно-маркерная). Автоматизированное рабочее место преподавателя, проектор портативный, экран проекционный рулонный, МФУ (принтер, сканер, копир), планшеты «Вариант фрикционный», «Конвейерные ленты», «Подшипники», «Редуктор конический», «Редуктор цилиндрический», «Редуктор червячный», «Ремни зубчатые», «Ремни клиновые», «Ремни плоские и круглые», «Цепи», «Вариант фрикционный», «Конвейерные ленты», «Подшипники», «Редуктор конический», «Редуктор цилиндрический», «Редуктор червячный», «Ремни зубчатые», «Ремни клиновые», «Ремни плоские и круглые», «Цепи». Набор разрезных моделей по гидравлическому приводу и системам смазки. Лабораторный стенд «Электротехника и основы электроники с МПСО». Лабораторный комплекс «Электротехники и основы электроники с МПСО ТЦ-01.100». Цифровой осцилограф.

- 3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

| № п/п | Наименование | Источник |
| --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |
| 1 | Потапов, Л. А. Теория электрических цепей : учебник для среднего профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 198 с. — (Профессиональное образование) | Электронная библиотечная система https://urait.ru/ |
| 2 | Потапов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебник для среднего профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 245 с. — (Профессиональное образование) | Электронная библиотечная система https://urait.ru/ |
| Дополнительная литература |  |  |
| 3 | Бондарь, И. М. Электротехника и основы электроники в примерах и задачах / И. М. Бондарь. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 388 с. | Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e. lanbook. com/book/302384 |
| 4 | Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 3-е изд. , стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 736 с. | Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104696 |