# ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ В МОЩНОСТЬ ДВУХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ.

Для управления составляющими мгновенной мощности в трехфазной системе также может быть

Рис. 2.15. Диаграмма изменения координат во времени при ф = 0:

а — система а, [5-координат; б — система с/, ?/-координат использовано преобразование сигналов трехфазной системы в двухфазную.

Теория такого преобразования, получившего название />р и мнимой мгновенных мощностей в а, Р-координатах:

Действительная составляющая из (2.25) мгновенной мощности соответствует активной мгновенной мощности в традиционном представлении. В то же время, мнимая мгновенная мощность из (2.25) полностью не соответствует традиционной реактивной мгновенной мощности.

Выражая токи в а, Р-координатах, как функцию составляющих мгновенной мощности из (2.25) получаем

где / , / , /р и /р(/ — составляющие тока, определяющие действительную и мнимую мгновенную мощности, находятся как

Согласно р, ^-теории, действительная и мнимая мощность могут быть

представлены как сумма постоянной и переменной составляющих:

где р и ^ — постоянные составляющие мгновенных мощностей р и ц,соответствующие активной и реактивной мощности на основной частоте; р — переменная составляющая действительной мгновенной мощности р,среднее значение которой равно нулю, и обусловленной наличием высших гармонических составляющих;