Бюджетное учреждение профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Белоярский политехнический колледж»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол № 2 от «10» марта 2017г Руководитель МО Боцвинова Е.А. | Утверждено: Приказ от 25.04.2017 № 89 (в ред. от 25.04.2018 № 108) |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа профессионального модуля

профессионального цикла

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ ШТУКАТУР, МАЛЯР, ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК

Белоярский

2017

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 965, зарегистрированного в Минюсте РФ 25.08.2014 г. № 33818.

Организация – разработчик: БУ «Белоярский политехнический колледж»

Разработчик:

Драголюбская Элина Валерьевна

Внутренние эксперты:

Макарова Т.Н., заместитель директора по НМР

Программа рекомендована к внедрению

Методической цикловой комиссией Протокол № 2 от 10.03.2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| 3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| 4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 26 |
| 5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 27 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

  - Область применения программы

Программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее ФГОС) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в укрупненную группу профессий/специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 5.1. Выполнять штукатурные работы

ПК 5.2. Выполнять малярные работы.

ПК 5.3. Выполнять облицовочно-плиточные работы.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, в профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 13450 Маляр; 15220 Облицовщик-плиточник; 19727 Штукатур на базе основного общего образования. Опыт работы не требуется. Медицинские ограничения регламентируются Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава РФ.

  - Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

По профессии Штукатур

иметь практический опыт:

- выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ;

- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;

- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;

- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей;

уметь:

- организовывать рабочее место;

- просчитывать объемы работ и потребности в материалах;

- определять пригодность применяемых материалов;

- создавать безопасные условия труда;

- изготавливать вручную драночные щиты;

- прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;

- натягивать металлические сетки по готовому каркасу;

- набивать гвозди и оплетать их проволокой;

- выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом;

- пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;

- оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок;

- промаячивать поверхности с защитой их полимерами;

- приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов по заданному составу;

- приготавливать растворы из сухих растворных смесей;

- приготавливать декоративные и специальные растворы;

- выполнять простую штукатурку;

- выполнять сплошное выравнивание поверхностей;

- обмазывать раствором проволочные сетки;

- подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;

- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности;

- отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами;

- железнить поверхности штукатурки;

- выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;

- разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей;

- выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности;

- наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и механизированным инструментом;

- отделывать фасады декоративной штукатуркой;

- торкретировать поверхности с защитой их полимерами;

- покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами;

- вытягивать тяги с разделкой углов;

- вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов;

- облицовывать гипсокартонными листами на клей;

- облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом;

- отделывать швы между гипсокартонными листами;

- контролировать качество штукатурок;

- выполнять беспесчаную накрывку;

- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;

- наносить гипсовые шпатлевки;

- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;

- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;

- ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки;

знать:

- основы трудового законодательства;

- правила чтения чертежей;

- методы организации труда на рабочем месте;

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;

- технологию подготовки различных поверхностей;

- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ;

- свойства материалов, используемых при штукатурных работах;

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и инвентаря;

- способы устройств вентиляционных коробов;

- способы промаячивания поверхностей;

- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей;

- способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;

- устройство и принцип действия машин и механизмов;

- устройство шаблонов для вытягивания тяг;

- свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при штукатурных работах;

- виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей;

- составы мастик для крепления сухой штукатурки;

- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;

- основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ;

- технологию и устройства марок и маяков;

- технологию отделки оконных и дверных проемов;

- технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей;

- технологию выполнения декоративных штукатурок;

- технологию выполнения специальных штукатурок;

- технологию вытягивания тяг и падуг;

- технологию облицовки стен гипсокартонными листами;

- технологию отделки швов различными материалами;

- технику безопасности при выполнении штукатурных работ;

- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;

- технологию выполнения гипсовой штукатурки;

- технику безопасности при отделке штукатурки;

- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;

- требования строительных норм и правил к качеству штукатурок

По профессии Облицовщик-плиточник

иметь практический опыт:

- выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ;

- выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей;

- выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами;

уметь:

- читать архитектурно-строительные чертежи;

- правильно организовывать и содержать рабочее место;

- просчитывать объемы работ;

- экономно расходовать материалы;

- определять пригодность применяемых материалов;

- соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность;

- сортировать, подготавливать плитки к облицовке;

- подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой;

- устраивать выравнивающий слой;

- провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей;

- приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики;

- приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей;

- контролировать качество подготовки и обработки поверхности;

- соблюдать безопасные условия труда;

- облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистирольными плитками колонн;

- облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит и изделий;

- укладывать тротуарную плитку;

- осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей;

- соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей;

- осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей;

- осуществлять смену облицованных плиток;

- осуществлять ремонт плиточных полов;

знать:

- основы трудового законодательства;

- правила чтения чертежей;

- методы организации труда на рабочем месте;

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;

- основы экономики труда;

- правила техники безопасности;

- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой;

- способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных поверхностей;

- способы установки и крепления фасонных плиток;

- устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток;

- способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под декоративную облицовку;

- правила приготовления растворов вручную;

- свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость применяемых растворов;

- виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной плитки;

- требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ;

- виды и назначение облицовок;

- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой;

- способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних поверхностей;

- правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой;

- способы установки и крепления фасонных плиток;

- способы облицовки марблитом;

- способы декоративной облицовки;

- требования, предъявляемые к качеству облицовки;

- правила техники безопасности;

- правила ремонта полов и смены облицованных плиток.

По профессии Маляр

иметь практический опыт:

- выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ;

- окрашивания поверхностей различными малярными составами;

- оклеивания поверхностей различными материалами;

- выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей;

уметь:

- читать архитектурно-строительные чертежи;

- организовывать рабочее место;

- просчитывать объемы работ и потребности материалов;

- экономно расходовать материалы;

- определять пригодность применяемых материалов;

- создавать безопасные условия труда;

- очищать поверхности инструментами и машинами;

- сглаживать поверхности;

- подмазывать отдельные места;

- соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин;

- предохранять поверхности от набрызгов краски; подготавливать различные поверхности к окраске;

- оклеивать поверхности макулатурой;

- подготавливать различные поверхности к оклейке обоями;

- подготавливать обои к работе;

- приготавливать нейтрализующие растворы;

- приготавливать шпаклевочные составы;

- приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному рецепту;

- приготавливать окрасочные составы необходимого тона;

- приготавливать клей;

- контролировать качество подготовки и обработки поверхности;

- осуществлять обработку поверхности олифой;

- протравливать штукатурки нейтрализующим раствором;

- грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом;

- шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом;

- окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом водными и неводными составами;

- покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную;

- вытягивать филенки;

- выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень;

- отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два - четыре тона;

- отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками;

- контролировать качество окраски;

- наносить клеевые составы на поверхности;

- оклеивать потолки обоями;

- оклеивать стены различными обоями;

- контролировать качество обойных работ;

- ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками;

- ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами;

- контролировать качество ремонтных работ;

- соблюдать безопасные условия труда;

знать:

- основы трудового законодательства;

- правила чтения чертежей;

- методы организации труда на рабочем месте;

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;

- основы экономики труда;

- правила техники безопасности;

- виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;

- требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;

- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей;

- назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и механизмов;

- устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов;

- способы копирования и вырезания трафаретов;

- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;

- устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов;

- способы варки клея;

- способы приготовления окрасочных составов;

- способы подбора окрасочных составов;

- правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия;

- требования, предъявляемые к качеству материалов;

- требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ;

- основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания;

- свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных работ;

- технологическую последовательность выполнения малярных работ;

- способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие;

- виды росписей;

- способы вытягивания филенок;

- приемы окрашивания по трафарету;

- виды, причины и технологию устранения дефектов;

- контроль качества малярных работ;

- правила техники безопасности при выполнении малярных работ;

- технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками;

- виды обоев;

- принцип раскроя обоев;

- условия оклеивания различных видов обоев и пленок;

- виды, причины и технологию устранения дефектов;

- правила техники безопасности при выполнении обойных работ;

- технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных водными и неводными составами;

- требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей;

- правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ.

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего – 237 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, включая:

- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе лабораторных и практических занятий – 48 часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 48 часов;

- учебной практики – 72 часа.

1.3. Требования к организации образовательного процесса

Требования к организации образовательного процесса в достаточной мере раскрывают особенности освоения программы профессионального модуля. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся, в которую входят лекции, практические и лабораторные работы, соответствуют учебному плану по специальности.

Программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем разделам модуля, материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий.

Каждый обучающийся должен иметь доступ к базам данных, библиотечным фондам и сети Интернет.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и консультациями. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, устные.

Различные формы аудиторных занятий (уроки, семинары, зачеты, конференции, деловые и ролевые игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии и т.д.), групповые занятия, самостоятельная подготовка, учебная и производственная практика должны обеспечивать овладение обучающимися общими компетенциями. При проведении практических занятий возможно деление учебной группы на подгруппы не менее 10 человек.

В программе профессионального модуля предусматриваются следующие виды практик: учебная практика (производственное обучение), которая проводится рассредоточено и производственная практика, которая проводится концентрированно.

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения РФ.

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров достаточны для качественного проведения занятий: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

При освоении программы профессионального модуля используются педагогические технологии: личностно-ориентированные технологии, предметно-ориентированные, интерактивные, информационные технологии.

Предлагаемые педагогические технологии позволяют сформировать компетенции ОК 1 – 9, ПК 5.1. – 5.3.

При освоении программы профессионального модуля используются следующие методы обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, исследовательские, метод проблемного изложения.

Предлагаемые методы обучения являются ведущими для заявленных педагогических технологий и обеспечивают формирование заявленных компетенций.

Учебно-методический комплекс профессионального модуля включает в себя:

| № | Наименование | Количество | Вид носителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 965, зарегистрированного в Минюсте РФ 25.08.2014 г. № 33818 | 1 | Бумажный, электронный |
| 2 | Рабочий учебный план по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | Бумажный, электронный |
| 3 | Рабочая программа профессионального модуля | 1 | Бумажный, электронный |
| 4 | Фонды оценочных средств для контроля и оценки освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций по ПМ (МДК) | 1 | электронный |
| 5 | Перечни материально-технических ресурсов, необходимых для реализации профессионального модуля | 1 | Бумажный, электронный |
| 6 | Методические рекомендации студентам по выполнению самостоятельных и лабораторных работ | 1 | Бумажный, электронный |

Указанный перечень учебно-методического комплекса соответствует заявленным педагогическим технологиям.

1.4. Система оценивания

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют заявленным компетенциям. Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере раскрывают специфику соответствующих профессиональных компетенций: соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС, охватывают весь цикл действий (работ) обучаемого, предусматривают возможность контроля и оценки в процессе обучения на базе образовательного учреждения и при прохождении производственной практики на предприятиях.

В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета и квалификационного экзамена.

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием пятибалльной системы оценивания знаний.

Предъявить обучающему результат обучения позволяют устная и письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного и обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов обучения при выполнении лабораторных работ, на практических занятиях, самостоятельной работы, прохождения учебной и производственной практик, в соответствии с тематическим планом.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения  практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, учебной и производственной практик.

Формы и методы текущего контроля по профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. Для текущего контроля по программе создан фонд оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

Контроль и оценка результатов содержит контрольные точки, обеспечивающие текущий контроль.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета, в основе которой лежит пятибалльная система оценивания и используются следующие критерии оценки:

| Оценка | Критерий |
| --- | --- |
| «5» | Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением определенных требований, качественно и творчески |
| «4» | Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением определенных требований, при выполнении отдельных алгоритмов действий допущены небольшие отклонения, общий вид объекта достаточно аккуратный |
| «3» | Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением заданной последовательности, отдельные алгоритмы действия выполнены с отклонением от образца, объект оформлен небрежно или не в заданный срок |
| «2» | Обучаемый самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена, при выполнении алгоритмов действия допущены большие отклонения, объект оформлен небрежно и имеет незавершенный вид |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 5.1. | Выполнять штукатурные работы |
| ПК 5.1.1 | Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. |
| ПК 5.1.2. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. |
| ПК 5.1.3. | Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. |
| ПК 5.1.4. | Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей |
| ПК 5.2 | Выполнять малярные работы |
| ПК.5.2.1. | Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. |
| ПК 5.2.2. | Окрашивать поверхности различными малярными составами. |
| ПК 5.2.3. | Оклеивать поверхности различными материалами. |
| ПК 5.2.4. | Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. |
| ПК 5.3 | Выполнять облицовочно-плиточные работы |
| ПК 5.3.1. | Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ. |
| ПК 5.3.2. | Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей. |
| ПК 5.3.3. | Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля٭ | Всего часов (макс.учебная нагрузка и практика) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | В т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 5.1 | Технология штукатурных работ | 55 | 39 | 16 | 16 |  |  |
| ПК 5.2 | Технология малярных работ | 55 | 39 | 16 | 16 |  |  |
| ПК 5.3 | Технология облицовочных работ | 55 | 39 | 16 | 16 |  |  |
|  | Учебная практика | 72 |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 237 | 117 | 48 | 39 | 72 |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ПМ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |
| МДК 05.01. Выполнение работ по профессиям штукатур, маляр, облицовщик-плиточник |  |  |  |
| Тема 1. Технология штукатурных работ |  | 39/16 пр |  |
| Тема 1.1. Подготовка поверхностей под оштукатуривание | 1.1.1.Назначение и виды штукатурных работ. Инструменты, приспособления, машины, агрегаты и оборудование для штукатурных работ. Производственная санитария, факторы производственной среды, вредные производственные факторы при выполнении штукатурных работ. Виды штукатурок. Штукатурные слои. Технология выполнения простой, улучшенной и высококачественной штукатурки. | 2 | 1 |
|  | 1.1.2. Подготовка поверхностей под оштукатуривание. Виды ручных и механизированных инструментов, применяемых при подготовке поверхностей. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание – изготовление вручную и набивка драночных щитов, набивка рогожи, мешковины, войлока, драни; инструменты и приспособления. Подготовка разнородных поверхностей к оштукатуриванию – крепление полосок сетки на бороздах и каналах. Оплетение проволокой по гвоздям. Подготовка к оштукатуриванию мест примыкания деревянных и оконных коробок к стенам в проемах, перегородок, стеновых панелей, плит перекрытия; инструменты и приспособления. Требования к организации работ и безопасных условий труда. Подготовка бетонных, железобетонных шлакобетонных, кирпичных поверхностей под оштукатуривание. Способы подготовка. Инструменты, приспособления. Подготовка металлических балок, мест сопряжения оштукатуриваемых поверхностей. | 2 | 1 |
|  | 1.1.3. Приготовление растворов, смесей и мастик. Виды и составы растворов и растворных смесей для обычных штукатурок. Способы приготовления растворов вручную и механизированным способом сухие смеси по заданному составу. Дозировка составляющих растворов. Нормы расхода материалов. Приготовление раствора из сухих смесей. Процеживание раствора и определение его подвижности эталонным конусом. Приготовление декоративных и специальных растворов. Требования, применяемые к растворам. Транспортирование раствора. Контроль качества приготовленных растворов. | 2 | 1 |
|  | 1.2.4 Технология устройства растворных маяков и марок. Назначение и способы провешивания поверхностей. Промаячивание (провешивание) поверхностей. Назначение марок и маяков. Устройство марок и маяков из раствора, древесины, металла. | 2 | 1 |
|  | Практическое занятие № 1 по теме «Составление инструкционно-технологических карт по подготовке поверхностей под оштукатуривание» | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: Изучение конспектов занятий, учебной литературы и других источников информации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка их к защите. Выполнение расчетно-графических заданий. Индивидуальная работа (рефераты, презентации): 1. Современные инструменты, приспособления, машины, агрегаты и оборудование для штукатурных работ. 2.Основные положения охраны труда и техники безопасности на территории строительства. Индивидуальная работа 3.Составление инструкционно-технологических карт. 4. Выполнение расчета «Потребность строительных материалов для оштукатуривания жилого помещения. | 8 | 2,3 |
| Тема 1.2. Выполнения оштукатуривания поверхностей | 1.2.1 Способы нанесения раствора на поверхности. Приемы нанесения раствора на поверхность, способы набрасывания, разравнивание раствора по маякам. Разравнивание раствора – назначение, способы разравнивания. Контроль качества разравнивания раствора. Требование к разравниванию раствора. Накрывка – особенности нанесения накрывочного слоя. Затирка поверхностей. Контроль качества оштукатуренной поверхности. | 2 | 1 |
|  | Практическое занятие № 2 по теме «Составление инструкционно-технологической карты «Нанесение раствора на вертикальную поверхность штукатурным ковшом из ящика» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 3 по теме «Расчет потребности строительных материалов для оштукатуривания жилых помещений» | 2 |  |
|  | 1.2.2. Технология выполнения лузговых и усеночных углов. Виды углов. Последовательность выполнения оштукатуривания. | 2 | 1 |
|  | 1.2.3. Технология выполнения штукатурки по маякам | 2 | 1 |
|  | Практическое занятие № 4 по теме «Составление инструкционно-технологической карты по теме «Устройство маяков и марок» | 2 | 2 |
|  | 1.2.4. Виды инструментов и техника раскроя листов ГВЛ. Устройство каркасов. Технология облицовки потолков гипсокартонном по металлическому каркасу. | 2 | 1 |
|  | 1.2.5. Организация производства работ при облицовке ГВЛ | 2 | 1 |
| Тема 1.3. Выполнение штукатурных работ в зимнее время | 1.3.1 Технология оштукатуривания внутри помещений. Подготовка поверхностей. Подготовка помещений. Температурный и влажностный режим для производства штукатурных работ. Сушка помещений и штукатурки. Виды ручных и механизированных инструментов. | 1 |  |
| Тема 1.4. Декоративные и специальные штукатурки | 1.4.1. Виды декоративных и специальных штукатурок. Цветные известково-песчаные штукатурки. Штукатурка с глянцевой фактурой. Искусственный мрамор. Искусственный оселковый мрамор. Камневидные штукатурки. Фактурная, структурная штукатурка. Терразитовая штукатурка. Художественная штукатурка (с граффито, венецианская). Технология выполнения декоративных штукатурок. Применение штукатурок. Подготовка поверхности. Последовательность выполнения. Нанесение специальных растворов на поверхность. Инструменты и приспособления. Виды специальных штукатурок. Гидроизоляционные, теплоизоляционные, акустические, рентгенозащитные, химически стойкие штукатурки. Гидрофобные штукатурки. Технология выполнения специальных штукатурок. Применение штукатурок. Подготовка поверхности. Последовательность выполнения. Виды ручных и механизированных инструментов. Механизация штукатурных работ. Особенности нанесения растворов. | 2 |  |
| Тема 1.5. Технология ремонта оштукатуренных поверхностей | 1.5.1 Технология ремонта оштукатуренных поверхностей. Виды, способы, последовательность выполнения ремонтных работ. Обнаружение дефектов и определение объема ремонтных работ. Подготовка поверхности. Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами. Перетирка поверхностей штукатурки, стен, потолка. Ремонт обычной штукатурки фасадов отдельными местами. Виды ручных и механизированных инструментов. Контроль качества. Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении отдельных видов работ. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 по теме «Составление перечня инструментов и приспособлений для работы с гипсокартоном» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 6 по теме «Подсчет объемов работ и потребности в материалах для облицовки поверхностей» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 7 по теме «Составление перечня дефектов штукатурки» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 8 по теме «Составление инструкционно-технологической карты по теме «Оштукатуривание фасадов в зимнее время» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Изучение конспектов занятий, учебной литературы и других источников информации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка их к защите. Выполнение расчетно-графических заданий. Индивидуальная работа (рефераты, презентации): 5. Современные материалы для тепло-гидро- звукоизоляции в строительстве 6.Способы гибки листов ГКЛ. 7. Устройство арок из гипсокартона по металлическому каркасу. 8. Применение гипсокартона при отделке жилых и общественных зданий. | 8 | 2,3 |
| Тема 2. Технология выполнения малярных работ |  | 39/16 пр |  |
| Тема 2.1. Выполнение подготовительных работ при производстве малярных работ | 2.1.1. Малярные работы: назначение, классификация в зависимости от назначения, категории здания, применяемых материалов и инструментов. Требования к зданиям и температурному режиму при производстве малярных работ в помещении. Требования к конструкциям, подлежащим отделке. | 2 | 1 |
|  | 2.1.2. Инструменты и приспособления для малярных работ. Ручные инструменты: кисти, валики, шпатели, торцовки. Безопасность труда при работе с инструментами. | 2 | 1 |
|  | 2.1.3. Подготовка поверхностей под малярную отделку. Приемы устранения дефектов поверхностей: очистка, заделка трещин, швов. Огрунтовка подготовленных поверхностей. Шпатлевание, шлифование поверхности | 2 | 1 |
| Тема 2.2. Окрашивание поверхностей различными малярными составами | 2.2.1. Технология окраски поверхностей водными составами. Классификация водных красок. Область применения водных красок. Принцип приготовления водных колеров. Законы пленкообразования и разных водных окрасочных составов (известкового, клеевого, силикатного). Технологические операции по подготовке и окраске водными составами. Технологические процессы выполнения простой, улучшенной и высококачественной окраски. Последовательность и назначение операций. Удаление старых набелов, копоти, ржавчины и жирных пятен. Применяемые составы для очистки поверхностей. Составы подготовки и обработки поверхностей. Окраска поверхностей водоэмульсионными составами. Состав водоэмульсионных составов. Температурные режимы. Технологическая последовательность окраски фасадов водоэмульсионными красками. | 2 | 1 |
|  | 2.2.2. Технология окраски поверхностей неводными составами. Понятие о неводных окрасках. Виды, особенности, назначение, область применения неводных красок. Классификация неводных окрасочных составов. Технологические операции по подготовке и окраске неводными составами по штукатурке, дереву, металлу. Последовательность и назначение операций. Направления растушевки красочного слоя. Окраска поверхностей кистями и валиками неводными составами. Приемы окраски различных видов поверхностей неводными составами с применением ручных инструментов. Окраска поверхностей оконных рам и дверных полотен. Применение защитных приспособлений при окраске переплетов. Окраска переплетов валиками. Направление движения кисти при окраске дверных полотен. Окраска труб и радиаторов. Приспособления для окраски труб, радиаторов, решеток. | 2 | 1 |
|  | 2.2.3. Простейшие малярные отделки. Окраска панелей в помещениях и на лестничных клетках. Понятие панели, фриза, гобелена. Разбивка поверхности на панели. Окраска панелей. Вытягивание филенок. Разметка филенок шнуром. Вытягивание филенок кистью, валиком, трафаретом. Изготовление трафаретов. Виды трафаретов. Способы изготовления трафаретов: подбор рисунка, увеличение, перенос на плотный материал, вырезание трафаретов. Нанесение рисунка по трафарету. Разметка поверхности для трафаретов. Подбор окрасочного состава в зависимости от поверхности. Техника набивки трафаретов, применяемые инструменты: кисти, валики, тампоны. Отделка поверхности торцеванием. Отделка поверхности щетинными, фигурными, резиновыми торцовками и туповкой с помощью губки. Отделка поверхностей набрызгом. Фактурная отделка поверхностей. Виды фактурной отделки, применяемые материалы и инструменты. | 2 | 1 |
|  | Практическое занятие № 9 по теме «Составление инструкционно-технологической карты по окраске поверхности водными составами» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 10 по теме «Приготовление грунтовочных составов» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 11 по теме «Составление инструкционно-технологической карты по окраске поверхности неводными составами» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 12 по теме «Составление инструкционно-технологической карты по изготовлению трафарета. Изготовление и нанесение трафарета» | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: Изучение конспектов занятий, учебной литературы и других источников информации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка их к защите. Выполнение расчетно-графических заданий. Индивидуальная работа (рефераты, презентации): 9. Современные инструменты, приспособления и инвентарь для малярных работ. 10. Выполнением рисунков, характеризующих подготовку поверхностей под окраску. Индивидуальная работа: 11.Составление таблицы дефектов окрашивания. 12. Составление схемы организации рабочего места при выполнении окраски поверхностей водными окрасочными составами. | 8 | 2,3 |
| Тема 2.3. Оклеивание поверхности различными материалами | 2.3.1. Общие сведения об обоях, их классификация. Виды клеев, их характеристика. Определение обоев. Типы обоев в зависимости от фактуры бумаги. Виды обоев по структуре декоративного покрытия. Марки обоев по стойкости поверхности к обработке в процессе их эксплуатации. Размеры обоев. Виды клеев, их характеристика. Применение клея. Виды клейстеров и клеящих составов для проклеивания поверхностей и наклеивания пленок (на бумажной и тканевой основе). Способ приготовления клейстера. | 2 | 1 |
|  | 2.3.2. Подготовка поверхностей под оклейку обоями. Температурные режимы. Дефекты, которых не должно быть на всех видах поверхностях, подготовленных для оклейки обоями. Заделка стыков. Последовательность и назначение операций. | 2 | 1 |
|  | 2.3.3. Оклейка стен, потолков обоями. Раскрой обоев, подготовка к работе. Способы обрезки кромок на обоерезальной машине и вручную. Раскрой обоев в специализированных мастерских по раскрою и комплектации обоев. Подбор рисунка, расцветки. Технологические процессы оклеивания поверхностей (стен, потолков) обоями. Назначение и способы выполнения каждой операции. Наклеивание пленок с клеевым слоем. Последовательность операций по оклеиванию поверхностей различными видами пленок. Назначение и способы выполнения каждой операции. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 13 по теме «Составление схемы оклейки стен обоями» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 14 по теме «Составление таблицы «Дефекты обойных работ» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 15 по теме «Расчет количества рулонов и клея. Технология раскроя обоев» | 4 | 2 |
| Тема 2.4. Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей | 2.4.1. Технология ремонта поверхностей, окрашенных водными составами. Дефекты водных красок, причины их появления и способы устранения. Требования СНиП к качеству окраски водными составами. Организация рабочего места и безопасность труда при окрашивании поверхности водными составами. Способы проверки качества выполнения работ. | 2 |  |
|  | 2.4.2. Технология ремонта поверхностей, окрашенных неводными составами. Дефекты неводных красок, причины их появления и способы устранения. Требования СНиП к качеству окраски неводными составами. Организация рабочего места и безопасность труда при окрашивании поверхности водными составами. Способы проверки качества выполнения работ. | 2 |  |
|  | 2.4.3. Технология ремонта поверхностей, оклеенных обоями и пленками. Дефекты обойных работ, причины их появления и способы устранения. Организация рабочего места и безопасность труда при оклеивании поверхности высококачественными обоями, пленками. Способы проверки качества выполнения работ. Требования СНиП к качеству обойных работ. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: Изучение конспектов занятий, учебной литературы и других источников информации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка их к защите. Выполнение расчетно-графических заданий. Индивидуальная работа (презентации): 13. Технологические процессы оклеивания поверхностей (стен, потолков) обоями. 14. Последовательность операций по оклеиванию поверхностей различными видами пленок. 15. Раскрой обоев, подготовка к работе | 8 | 2,3 |
| Тема 3. Технология выполнения облицовочных работ |  | 39/16 пр |  |
| Тема 3.1. Выполнение подготовительных операций при производстве облицовочных работ | 3.1.1. Инструменты и механизмы для облицовочных работ. Требования к облицовочным работам. Требования СНиП к готовности зданий для выполнения облицовочных работ. Техника безопасности при выполнении облицовочных работ. Виды плиток для облицовки поверхностей. Обработка и сортировка плиток по материалам, размерам, цвету, рисунку. Приготовление растворов, клеев, мастик для облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей плитками. | 2 | 1 |
|  | 3.1.2. Технология подготовки поверхностей для облицовки. Виды, содержание и последовательность выполнения работ по подготовке поверхностей под облицовку плитками. Способы подготовки оштукатуренных, деревянных, кирпичных, бетонных поверхностей к облицовке. Организация и способы подготовки оснований для устройства покрытий пола. Контроль качества выполнения подготовительных работ. Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении подготовительных работ. | 2 | 1 |
|  | Практическое занятие № 16 по теме «Разработка инструкционно-технологической карты на производство подготовительных операций при облицовочных работах» | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: Изучение конспектов занятий, учебной литературы и других источников информации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка их к защите. Выполнение расчетно-графических заданий. Индивидуальная работа (презентации): 16. Состав растворов, растворных смесей, клеев и мастик. 17. Контроль качества приготовления растворов и растворных смесей. 18. Виды поверхностей, подлежащих облицовке плитками. | 8 | 2,3 |
| Тема 3.2. Устройство и настилка плиточных полов | 3.2.1. Виды и конструкция плиточных полов. Основные виды нагрузок и деформаций. Характеристика бетонных, деревянных, каменных и других оснований полов. | 2 | 1 |
|  | 3.2.2. Виды и последовательность выполнения работ по настилке плиточных полов. Правила проверки прямоугольности пола и разбивки его поверхности. Виды плиточных маяков и правила их установки. Последовательность установки маячных рядов. Виды и подготовка материалов для настилки плиточных полов. Выбор рисунка плиточных полов. Способы вынесения отметок чистого пола водяным уровнем и нивелиром. | 2 | 1 |
|  | 3.2.3. Технология покрытия пола из керамических плиток: прямыми рядами способом шов в шов; прямыми рядами способом вразбежку; способом по диагонали. Особенности покрытия пола из керамических 6 и 8гранных плиток при одноцветном и многоцветном рисунке пола. Применение различных шаблонов для устройства плиточных полов. Последовательность выполнения плиточных полов в помещениях с уклоном. Правила вынесения и фиксации уклонов пола. Способы разбивки помещений под устройство полов с уклоном. Технология покрытия пола из керамических плиток способом в конверт. Технология покрытия пола из кислотостойких и химически стойких плит. Технология покрытия пола на лестничных площадках из крупноразмерных плит. Основные дефекты плиточных покрытий пола, причины их появления и способы устранения. | 3 | 1 |
|  | Практическое занятие № 17 по теме «Подготовка оснований под полы. Подготовка облицовочных плиток» | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие № 18 по теме «Установка опорных маяков» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 19 по теме «Основные дефекты плиточных покрытий пола, причины их появления и способы устранения» | 2 | 2 |
| Тема 3.3. Облицовка вертикальных поверхностей плитками | 3.3.1. Основные способы облицовки вертикальных поверхностей, их характеристика. Порядок проведения облицовочных работ на вертикальных поверхностях. Последовательность выполнения работ по облицовке вертикальных поверхностей. Провешивание поверхностей стен, установка опорных реек, установка маяков и плиток добора. Технологический процесс облицовки вертикальных поверхностей способом шов в шов до настилки и после настилки плиточных полов; способом вразбежку на цементном растворе; способом по диагонали на плиточном клее. Технологический процесс облицовки вертикальных поверхностей керамическими плитками на мастике. | 4 | 1 |
|  | 3.3.2. Облицовка вертикальных поверхностей с применением шаблонов. Виды шаблонов для облицовки вертикальных поверхностей. Облицовка поверхностей стен стеклянными и полистирольными плитками. Особенности облицовки стен синтетическими материалами, панелями ПВХ, листовыми материалами. Проверка вертикальности, горизонтальности рядов плиток, регулирование размеров швов. Заполнение и обработка швов в облицовке. Окончательная отделка облицовки. Требования СНиП к качеству облицованной вертикальной поверхности. Передовые методы труда, организация рабочего места при производстве облицовочных работ. | 2 | 1 |
|  | Практическое занятие № 20 по теме «Расчет потребности в материалах, растворе, керамических плиток, бордюров для облицовки рабочей стены в кухне размером 2х4 м» | 4 | 2 |
| Тема 3.4. Наружная облицовка зданий | 3.4.1. Назначение и виды наружных облицовок зданий. Подготовка поверхности фасадов под облицовку. Материалы для облицовки фасадов. Технологическая последовательность облицовки фасадов зданий. Способы крепления элементов облицовки к поверхности стены. Облицовочные детали облицовки фасадов из природного камня. Облицовка поверхности стен одновременно с кладкой. Защита наружной облицовки. Организация труда, рабочего места и требования техники безопасности при производстве облицовочных работ на фасадах зданий. | 2 | 1 |
| Тема 3.5. Технология ремонта облицовочных поверхностей плитками и плитами | 3.5.1. Причины разрушения внутренних и наружных облицовок поверхностей. Виды дефектов облицованных поверхностей стен и плиточных полов. Организация работ при выполнении ремонта облицовки поверхностей пола. Способы снятия старых плиток, расчистка поверхностей, нанесение на подготовленные поверхности плиточных клеев и мастик. Последовательность выполнения ремонтных работ при облицовке поверхностей стен плитками. Организация труда, рабочего места, правил техники безопасности при выполнении ремонтных облицовочных работ. Ремонтные работы при выполнении наружной облицовки фасадов. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 21 по теме «Определение норм расходы материалов для выполнения ремонта облицовочных поверхностей пола и стен» | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: Изучение конспектов занятий, учебной литературы и других источников информации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка их к защите. Выполнение расчетно-графических заданий. Индивидуальная работа (презентации): 19. Способы облицовки поверхностей плиткой. 20. Технология устройства мозаичных изделий. 21. Виды наливных полов. 22. Облицовка поверхностей фасадов. Рефераты, сообщения: 23. Приготовление растворов, клеев, мастик для облицовки поверхностей 24. Изделия из керамики 25. Облицовка поверхностей плитками типа «Березка» 26. Облицовка стен брекчиевидными покрытиями | 8 | 2,3 |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |
|  | Макс. | 165 |  |
|  | аудиторная | 117 |  |
|  | практические | 48 |  |
|  | самостоятельная | 48 |  |
| Учебная практика: Виды работ Штукатурные работы Выполнение промаячивания поверхности с защитой их полимерами Выполнение приготовления вручную и механизированным способом сухих смесей обычных растворов по заданному составу Выполнение приготовления растворов из сухих растворных смесей Выполнение приготовления декоративных и специальных растворов. Выполнение простой штукатурки. Выполнение подмазывания мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. Выполнение разделки швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей. Выполнение нанесения на поверхности декоративных растворов и их обработка вручную и механизированным инструментом. Малярные работы: Выполнение основных малярных операций по окраске поверхностей различными окрасочными составами. Выполнение малярных работ с использование средств механизации. Выполнение простейших малярных отделок. Освоение приемов раскроя обоев с подгонкой рисунка. Освоение приемов раскладывания полотнищ обоев простых и средней плотности, нанесение на них клеевого состава и наклеивание полотнищ на стену внахлест. Оклеивание поверхностей стен, потолков различными видами обоев, пленок. Очистка поверхности от старой краски. Проверка качества подготовки ремонтируемых поверхностей к окраске. Определение дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту. Облицовочные работы: Подготовка поверхностей пола для настилки плиточных полов. Подготовка плиток к облицовке: сортировка, разметка, перерубка, подточка кромок. Подготовка поверхностей стен под облицовку. Приготовление растворов, клеев и мастик для облицовочных работ. Установка плиточных маяков и маячных рядов. Разметка поверхности и установка маяков. Устройство стяжки и растворной прослойки для настилки плиточного пола. Настилка полов керамическими плитками способами шов в шов, вразбежку, по диагонали. Настилка пола с применением шаблонов. Облицовка поверхностей стен керамическими плитками различными способами. Заделка швов и окончательная отделка облицовки. Выполнение ремонтных работ облицованной поверхности |  | 72 |  |

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

Кабинеты:

основы строительного черчения;

основы материаловедения;

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

основы технологии отделочных строительных работ.

Лаборатории:

информационных технологий;

материаловедения.

Мастерские:

малярных работ;

облицовочных работ;

штукатурных работ.

Мастерские для штукатурных, облицовочных, малярных работ должны быть укомплектованы: наборами ручного и механизированного инструментов; наборами измерительных инструментов; приспособлениями, шаблонами; плиткорезом ручной и машинной резки; миксером для приготовления растворной и клеевой смеси; кирпичами, мастерками, отвесами, молотками, угольниками, уровнями.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1.Ищенко, И. И. Каменные работы: учебник / И. И. Ищенко. – 7-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2014. – 240 с. : ил. – ( Учебники для вузов.Специальная литература).

2.Куприянова, Г. В. Каменщик: учеб.пособие / Г. В. Куприянова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. - 64 с. – (Непрерывное профессиональное образование). –  Допущено.

3.Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на Дону: Феникс 2014.

4.И.П.Журавлев, П.А.Лапшин: Каменщик- Ростов-наДону: Феникс 2014.

5.Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2014.

6.Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2014.

Завражин Н.Н. Отделочные работы. – М.: Издательский центр Академия, 2014.

8.Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы: Учебник для нач. проф. образования / А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, О.М. Скок. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 488с.

9.Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учебное пособие для НПО. – М.: Академия, 2014

10.Завражин Н.Н. Отделочные работы, ОИЦ «Академия», 2015 – 320с.

11. Завражин Н.Н. Малярные работы высокой сложности, ОИЦ «Академия», 2015 – 222с.

12. Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ, ОИЦ «Академия», 2015 – 416с.

13. Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности, ОИЦ «Академия», 2014 – 186с.

14. Клюев Г.И. Плотник ОИЦ «Академия», 2014 – 64с.

15. Куприянова Г.В. Каменщик. - ОИЦ «Академия», 2011 – 64с.

16. Лукин А.А. Технология каменных работ. - ОИЦ «Академия», 2014 – 256с.

17. Черноус Г.Г. Штукатурные работы. – ОИЦ «Академия» 2011 – 224с.

Дополнительные источники:

- Стаценко А.С.: Технология каменных и монтажных работ. Минск В.Ш 2012г.

- Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2014.

- Лебедева Л.М. Справочник штукатура./ Л.М. Лебедева. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк.; Изд. Центр «Академия», 2014. – 206с.: ил.

- Соколов Г.К. Технология и организация строительства: Учебник / Г.К. Соколов. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 528с.

- Пузанкова В.Ф. Материалы для штукатурных и облицовочных работ. ТО Академкнига,  2011 – 176с.

- Организация и технология строительных каменных работ -Москва академкнига/Учебник 2011г.

- Журнал "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века"

- Электронный учебник  по каменным работам.

- Аханов В.С., Ткаченко Г.А. Справочник строителя. – Ростов-на-Дону:Феникс, 2012

- Романенкова Е.Н. Справочник по строительству: нормативы, правила, документы (2-е издание) М.: Проспект, 2010

Интернет-ресурсы:

- Материалы с сайта http. wwwbibliotekar. ru / spravochnik – 85/79 htm

- Интернет-портал «Все для строительства и ремонта» Ваш Дом. RU

- Материалы с сайта http: nortex. com. Ru

- Материалы с сайтаhttp://art.thelib.ru/

- Материалы с сайта http://pr.rio-grande.ru/techn.html

- http://www.abok.ru/for_spec/bibl.php

- http://www.cadmaster.ru/magazin/numbers/

- http://www.architektor.ru/

- www.zodchii.ws/books/info-1076.html

- www.stroitelstvo-house.ru

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Колледж, реализующий подготовку по программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.

Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю разрабатываются преподавателем, мастером производственного обучения и после утверждается на ПЦК доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.

Для текущего и итогового контроля используются утвержденные на ПЦК фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

| МДК | Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.05.01 | ПК 5.1. Выполнять штукатурные работы | - выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ, - выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности - выполнение отделки оштукатуренных поверхностей, - выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей | Текущий контроль в форме тестирования; технических диктантов; Наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях, решении ситуативных задач; Интерпретация наблюдений за действиями обучающихся во время проведения практических занятий и лабораторных работ. Учебная и производственная практика. |
|  | ПК 5.2. Выполнять малярные работы | - выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ, - окрашивать поверхности различными малярными составами - оклеивать поверхности различными материалами - выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей |  |
|  | ПК 5.3. Выполнять облицовочные работы | - выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и каменными плитами - выполнять паркетные покрытия полов - выполнять настилку ковровых покрытий и линолеума - выполнять оклеивание поверхностей обоями - выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии; - участие в профессиональных конкурсах; -работа над исследовательским проектом; -активность на лабораторных и практических занятиях; -участие в проведении недели строительной специальности. | Наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Интерпретация результатов коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, учебной и производственной практик, при выполнении индивидуальных домашних заданий. Наблюдение и оценка использования студентом коммуникативных методов и приемов при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач области проектирования зданий и сооружения; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - работа с Интернет источниками |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологий (AutoCAD, Компас, Word Exell) в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | - организовывать подчиненных, контролировать их работу; - умение работать в группе; - демонстрация способности руководителя среднего звена. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня; -организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. |  |

Бюджетное учреждение профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Белоярский политехнический колледж»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол № 2 от «11» марта 2014г Руководитель МО Боцвинова Е.А. | Утверждено: Приказ от 25.04.2014 № 98 (в ред. от 25.04.2015 № 106 от 25.04.2016 № 82 от 25.04.2017 № 89) |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ профессионального модуля

профессионального цикла

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ ШТУКАТУР, МАЛЯР, ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК

Белоярский

2014

Организация-разработчик: БУ «Белоярский политехнический колледж»

Разработчик:

Драголюбская Э.Ф., преподаватель

Внутренние эксперты:

Макарова Т.Н., заместитель директора по НМР

Акентьев Е.В., преподаватель

1. Общие положения

1.1 Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ  05 Выполнение работ по профессиям штукатур, маляр, облицовщик-плиточник

1.2 КОС включает задания  для проведения промежуточной аттестации в форме  экзамена по междисциплинарному курсу МДК 04.01 и дифференцированного зачета по МДК 04.02

1.3 КОС разработан на основании:

- ФГОС СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

- Рабочей программы

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. Показатели сформированности профессиональных и общих компетенций

В результате освоения программы профессионального модуля у студентов должны быть сформированы следующие компетенции

Таблица 1- Показатели оценки сформированности ПК

| МДК | Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.05.01 | ПК 5.1. Выполнять штукатурные работы | - выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ, - выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности - выполнение отделки оштукатуренных поверхностей, - выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей | Текущий контроль в форме тестирования; технических диктантов; Наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях, решении ситуативных задач; Интерпретация наблюдений за действиями обучающихся во время проведения практических занятий и лабораторных работ. Учебная и производственная практика. |
|  | ПК 5.2. Выполнять малярные работы | - выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ, - окрашивать поверхности различными малярными составами - оклеивать поверхности различными материалами - выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей |  |
|  | ПК 5.3. Выполнять облицовочные работы | - выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и каменными плитами - выполнять паркетные покрытия полов - выполнять настилку ковровых покрытий и линолеума - выполнять оклеивание поверхностей обоями - выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей |  |

Таблица 2 - Показатели оценки сформированности ОК

|  | Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии: достижения при изучении профессионального модуля, участие с докладами на научно-практических конференциях; конкурсах « Лучший по профессии», олимпиадах; |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях в области эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений и нести за них ответственность. -использование стандартных и нестандартных подходов при выполнении заданий внеаудиторной самостоятельной работы, курсовой работы (проекта); |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные; -анализ собранной информации и обоснованное использование для выполнения профессиональных задач; |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | -проявление ответственности за работу; команды и результат выполнения задания; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; - умение организовать членов коллектива на выполнение общих дел; |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - активное участие в работе студенческих конструкторских бюро (СКБ), научно-творческих секций, клубов по интересам; -посещение дополнительных занятий, обучение на курсах дополнительного профессионального образования; -освоение дополнительных рабочих профессий; |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - проявление интереса к инновациям в области эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений; -анализ инноваций в области эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений . |

2.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта

| Иметь практический опыт | Виды работ на учебной и/ или производственной практике и требования к их выполнению |
| --- | --- |
| - -выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; - выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; - выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей | Ознакомление с типами структур управления ремонтно-эксплуатационной службы - организовывать рабочее место; - просчитывать объемы работ и потребности в материалах; - определять пригодность применяемых материалов; - создавать безопасные условия труда; - промаячивать поверхности с защитой их полимерами; - приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов по заданному составу; - приготавливать растворы из сухих растворных смесей; - приготавливать декоративные и специальные растворы; - выполнять простую штукатурку; - выполнять сплошное выравнивание поверхностей; - подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; - выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; - отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; - разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей; - выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности; - наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и механизированным инструментом; - отделывать фасады декоративной штукатуркой; - торкретировать поверхности с защитой их полимерами; - покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; - вытягивать тяги с разделкой углов; - вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов; - облицовывать гипсокартонными листами на клей; - облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; - отделывать швы между гипсокартонными листами; - контролировать качество штукатурок; - выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; - наносить гипсовые шпатлевки; - наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; - выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки |
| - выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ; - выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей; - выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами; | - определять пригодность применяемых материалов; - соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность; - сортировать, подготавливать плитки к облицовке; - подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; - устраивать выравнивающий слой; - провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей; - приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики; - приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей; - контролировать качество подготовки и обработки поверхности; - соблюдать безопасные условия труда; - облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистирольными плитками колонн; - облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит и изделий; - укладывать тротуарную плитку; - осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; - соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей; - осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; - осуществлять смену облицованных плиток; - осуществлять ремонт плиточных полов; |
| - - выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; - окрашивания поверхностей различными малярными составами; - оклеивания поверхностей различными материалами; - выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; | - очищать поверхности инструментами и машинами; - сглаживать поверхности; - подмазывать отдельные места; - соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; - предохранять поверхности от набрызгов краски; подготавливать различные поверхности к окраске; - оклеивать поверхности макулатурой; - подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; - подготавливать обои к работе; - приготавливать нейтрализующие растворы; - приготавливать шпаклевочные составы; - приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному рецепту; - приготавливать окрасочные составы необходимого тона; - приготавливать клей; - контролировать качество подготовки и обработки поверхности; - осуществлять обработку поверхности олифой; - протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; - грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом; - шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; - окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом водными и неводными составами; - покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; - вытягивать филенки; - выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; - отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два - четыре тона; - отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками; - контролировать качество окраски; - наносить клеевые составы на поверхности; - оклеивать потолки обоями; - оклеивать стены различными обоями; - контролировать качество обойных работ; - ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; - ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; - контролировать качество ремонтных работ; - соблюдать безопасные условия труда; |

2.3 Формы промежуточной и итоговой аттестации по профессиональному модулю

Для составных элементов профессионального модуля дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация.

Таблица 5 - Запланированные формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | № семестра | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- |
| МДК 05.01 | 4 | Дифференцированный зачет |
| УП.05 | 4 | Дифференцированный зачет |
| ПП.05 (по профилю специальности) | 4 | Квалификационный экзамен |

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО МДК.05.01

Билет 1

- Элементы облицовки стен и полов.

- Виды растворов, применяемые при выполнении облицовочных работ.

- Первая помощь при ожогах. Классификация по степени тяжести.

Билет 2

- Провешивание вертикальных поверхностей под облицовку с установкой марок и маяков.

- Свойства растворных смесей (подвижность, расслаиваемость, водоудерживающая способность).

- Режим рабочего времени. Охрана труда женщин, подростков.

Билет 3

- Облицовка вертикальных поверхностей керамическими плитками на растворах.

- Свойства растворов (прочность, морозостойкость, усадка и т.д.).

- Требования безопасности труда при работе с электроинструментами.

Билет 4

- Облицовка вертикальных поверхностей керамическими плитками на клеях.

- Виды керамических плиток, их характеристика.

- Опасные и вредные производственные факторы.

Билет 5

- Инструменты, приспособления, инвентарь, используемые при выполнении плиточных работ.

- Виды керамических плиток, используемых для облицовки стен.

- Средства и методы защиты от электрического тока.

Билет 6

- Облицовка четырехгранных колонн.

- Виды керамических плиток, используемых для плиточных полов.

- Первая помощь при переломах. Доставка пострадавших.

Билет 7

- Особенности выполнения облицовочных работ в зимнее время.

- Подготовка керамических плиток к работе.

- Средства индивидуальной защиты плиточника-облицовщика.

Билет 8

- Виды плиточных полов. Применяемые материалы.

- Керамические плитки для облицовки фасадов.

- Требованиябезопасности труда при работе в зимнее время.

Билет 9

- Технология настилки плиточных полов с фризом. Разбивка на основные элементы.

- Клеи и мастики для облицовки.

- Действия в случае пожара.

Билет 10

- Основные виды маяков, выполняемых при укладке плитки пола.

- Цементно-песчаные растворы, область применения. Марки по прочности и морозостойкости.

- Первая помощь при переломах.

Билет 11

- Дефекты облицовки стен. Причины их появления и способы устранения.

- Гипсокартонные листы (область применения, состав, размеры).

- Приемы оказания первой помощи (искусственное дыхание).

Билет 12

- Подготовка основания под полы (проверка горизонтальности, устойчивость стяжки, выравнивание неровностей).

- Стеклянные плитки, область их применения.

- Первая помощь при обморожении и замерзании.

Билет 13

- Диагональная облицовка стен.

- Керамические плитки, их виды и область применения.

- Техника безопасности при работе с ручными инструментами. Уход за ними.

Билет 14

- Облицовка круглых колонн.

- Каменные плитки, область их применения.

- Виды инструктажей. Порядок их проведения.

Билет 15

- Требования к облицованным поверхностям.

- Плитки на основе полимеров, их виды и область применения.

- Требования безопасности при работе с токсичными и взрывоопасными отделочными материалами.

Билет 16

- Оценка качества облицовочных работ.

- Обшивочные листы и плиты, область их применения.

- Опасные и вредные производственные факторы.

Билет 17

- Элементы облицовки стен.

- Технологические свойства растворной смеси (подвижность, удобоукладываемость и т.д.).

- Техника безопасности при приготовлении растворов и мастик.

Билет 18

- Инструменты, применяемые при подготовке поверхности под облицовку.

- Цементные растворы, их свойства, марки, область применения.

- Техника безопасности при работе с ручными электроинструментами.

Билет 19

- Разбивка пола на основные элементы.

- Область применения листов ГВЛ и ГКЛ.

- Режим рабочего времени.

Билет 20

- Укладка пола 6-ти гранными плитками.

- Плиты из естественного камня, область их применения.

- Охрана труда женщин.

Билет 21

- Укладка пола 8-ми гранными плитками.

- Отделка поверхности облицовки. Уход.

- Санитарно-бытовое обеспечение работающих.

Билет 22

- Устройство стяжек. Назначение. Материалы.

- Шлакоситалловые плиты. Назначение. Материалы. Область их применения.

- Техника безопасности при эксплуатации лесов и подмостей.

Билет 23

- Требования к подготовленной поверхности под облицовку.

- Сухие растворные смеси.

- Опасные факторы пожара (ОФП).

Билет 24

- Настилка полов с уклоном.

- Подготовка стеклянных плиток к работе. Применяемые растворные смеси к ним.

- Требования безопасности при облицовке вертикальных поверхностей.

Билет 25

- Устройство полов из плитки «Грес».

- Допускаемые дефекты лицевой поверхности плиток.

- Безопасные условия труда при отделке поверхностей.

Билет 26

- Особенности устройства теплого пола.

- Виды плитки «Грес».

- Техника безопасности при укладке плитки пола.

Билет 27

- Укладка плитки прямыми рядами на полимерцементные растворные смеси.

- Сортировка плиток.

- Техника безопасности при облицовке колонн.

Билет 28

- Облицовка поверхности керамической плиткой на мастике или клеевом составе.

- Приготовление растворной смеси для заделки швов.

- Техника безопасности при облицовке внутренних стен в зимнее время.

Билет 29

- Облицовка поверхностей при применении клеящей растворной смеси «Атлас».

- Инструменты и приспособления для сверления отверстий в керамических плитках.

- Техника безопасности при приготовлении растворов с противоморозными добавками.

Билет 30

- Настилка керамических плиток в теплых полах.

- Виды стеклянных плиток.

- Виды инструктажей. Порядок их проведения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

| Билет № 1 |  |
| --- | --- |
| ТО | 1. Материалы для штукатурных работ, их свойства и применение. 2. Рассказать о правилах работы краскопультом и уходе за ним. |
| ПО | Выполнить проолифку деревянной поверхности |

| Билет № 2 |  |
| --- | --- |
| ТО | 1. Инструменты для штукатурных работ, их устройство и применение 2. Правила безопасности при выполнении малярных работ масляными и эмалевыми красками. |
| ПО | 3. Приготовить известковый колер. |

| Билет № 3 |  |
| --- | --- |
| ТО | 1.Материалы для малярных работ, их свойства и применение. 2. Рассказать о способах нанесения штукатурного раствора и его разравнивания. |
| ПО | 3. Выполнить однорядную кладку стены в один кирпич вприсык с подрезкой раствора. |

| Билет № 4 |  |
| --- | --- |
| ТО | 1. Рассказать об устройстве краскопульта. Неисправности краскопульта и их устранение в процессе работы. 2. Как подготовить новую оштукатуренную поверхность под водную окраску. |
| ПО | 3. Подобрать инструменты для перетирки штукатурки. Выполнить перетирку цокольной части на опытном участке. |

| Билет № 5 |  |
| --- | --- |
| ТО | 1. Виды штукатурки, их характеристика и применение. 2. Как подготовить новую оштукатуренную поверхность под масляную окраску. |
| ПО | 3. Приготовить обойный клей для бумажных обоев. Выполнить наклейку обоев на учебном щите. |

| Билет № 6 |  |
| --- | --- |
| ТО | 1. Перечислить, что должен знать и уметь маляр второго разряда. 2. Как подготовить ранее окрашенную оштукатуренную поверхность к водной окраске. |
| ПО | 3. Приготовить цементно-известковый раствор с соотношением 1:2:4. |

| Билет № 7 |  |
| --- | --- |
| ТО | 1. Рассказать о нормах времени, нормах выработки и расценках при выполнении штукатурных работ. 2. Как подготовить поверхность, ранее окрашенную масляной краской к новой окраске. |
| ПО | 3. Выполнить вязку маховой кисти. |

| Билет № 8 |  |
| --- | --- |
| ТО | 1. Леса и подмости для наружных и внутренних работ. Основные требования к ним. 2. Правила безопасности при выполнении малярных работ водными красками. |
| ПО | 3. Рассчитать необходимое количество линолеума для настилки пола в помещении. |

| Билет № 9 |  |
| --- | --- |
| ТО | 1. Состав и применения колера в малярном деле. 2. Как подготовить к оштукатуриванию новые кирпичные и бетонные поверхности. |
| ПО | 3. Выполнить окраску подготовленной деревянной поверхности. |

| Билет № 10 |  |
| --- | --- |
| ТО | 1. Сдельная и сдельно-премиальная оплата труда маляров и штукатуров. 2. Правила безопасности при выполнении штукатурных работ. |
| ПО | 3. Уложить на раствор четыре облицовочные керамические плитки на учебный щит. |

| Билет № 11 |  |
| --- | --- |
| ТО | 1. Какие связующие материалы применяют в малярных работах, их роль в красочных составах. 2. Как подготовить к оштукатуриванию деревянную поверхность. |
| ПО | 3. Отрезать кафельную плитку стеклорезом. |

| Билет № 12 |  |
| --- | --- |
| ТО | 1. Особенности выполнения штукатурных работ в зимнее время. 2. Последовательность и правила выполнения обойных работ. |
| ПО | 3. Приготовить простой штукатурный раствор с соотношением 1:3. |

| Билет № 13 |  |
| --- | --- |
| ТО | 1. Применение сухой штукатурки и способы её крепления. 2. Правила перевязки швов кирпичной кладки по однорядной и многорядной системе. |
| ПО | 3. Определить виды штукатурки по образцам. |

| Билет № 14 |  |
| --- | --- |
| ТО | 1. Рассказать о нормах времени, нормах выработки и расценках при выполнении малярных работ. 2. Дефекты штукатурки и способы их устранения. |
| ПО | 3. Выполнить кистью набивку трафарета по поверхности водоэмульсионным составом. |
| Билет № 15 |  |
| ТО | - Три слоя штукатурного намёта. Требования к каждому слою. - Правила подготовки поверхности пола и линолеума при его настилке. |
| ПО | Выполнить сплошное шпаклевание поверхности. |

Аттестационный лист

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося

во время учебной/производственной практики)

| 1. | ФИО обучающегося | Орлов Александр Николаевич |
| --- | --- | --- |
|  | Группа | СТ – 141 |
|  | Специальность | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| 2. | Виды практики | учебная/производственная |
|  |  | (нужное подчеркнуть) |
| 3. | По профессиональному модулю | ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, |
|  |  | эксплуатации и реконструкции строительных объектов |
| 4. | Место проведения практики | Мастеская БУ «Белоярский политехнический колледж» |
| 5. | Время проведения практики | 18 мая по 05 июля 2015 г. |
| 6. | Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: |  |

| Наименование тем, разделов производственной практики | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов | Отметка о выполнении* |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Штукатурные работы | Выполнение промаячивания поверхности с защитой их полимерами Выполнение приготовления вручную и механизированным способом сухих смесей обычных растворов по заданному составу Выполнение приготовления растворов из сухих растворных смесей Выполнение приготовления декоративных и специальных растворов. Выполнение простой штукатурки. Выполнение подмазывания мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. Выполнение разделки швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей. Выполнение нанесения на поверхности декоративных растворов и их обработка вручную и механизированным инструментом. | 24 |  |
| Раздел 2. Малярные работы: | Выполнение основных малярных операций по окраске поверхностей различными окрасочными составами. Выполнение малярных работ с использование средств механизации. Выполнение простейших малярных отделок. Освоение приемов раскроя обоев с подгонкой рисунка. Освоение приемов раскладывания полотнищ обоев простых и средней плотности, нанесение на них клеевого состава и наклеивание полотнищ на стену внахлест. Оклеивание поверхностей стен, потолков различными видами обоев, пленок. Очистка поверхности от старой краски. Проверка качества подготовки ремонтируемых поверхностей к окраске. Определение дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту. | 24 |  |
| Раздел 3. . Облицовочные работы: | Подготовка поверхностей пола для настилки плиточных полов. Подготовка плиток к облицовке: сортировка, разметка, перерубка, подточка кромок. Подготовка поверхностей стен под облицовку. Приготовление растворов, клеев и мастик для облицовочных работ. Установка плиточных маяков и маячных рядов. Разметка поверхности и установка маяков. Устройство стяжки и растворной прослойки для настилки плиточного пола. Настилка полов керамическими плитками способами шов в шов, вразбежку, по диагонали. Настилка пола с применением шаблонов. Облицовка поверхностей стен керамическими плитками различными способами. Заделка швов и окончательная отделка облицовки. Выполнение ремонтных работ облицованной поверхности | 24 |  |

*0 – работа не выполнена, 1 – работа выполнена с замечаниями; 2 – работа выполнена без замечаний)

| 7. | Результат выполнения работ на учебной/производственной практике: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (дата) |  | (подпись руководителя практики от предприятия) |
| МП |  |  |  |  |