Бюджетное учреждение

Профессионального образования

Ханты-мансийского автоноМНого округа – югры

«Белоярский пОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ колледж»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол № 2 от «10» марта 2016 Руководитель МО М. Д. Саидова; Утверждено: Приказ № 82 от 25.04.2016 (в ред. приказа № 89 от 25.04.2017 г., приказа № 108 от 25.04.2018 г.). |  |
| --- | --- |

ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Допуски и технические измерения

по профессии 15.01.20

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ

Белоярский 2016

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г № 682, зарегистрирован в Минюсте России от 20 августа 2013г. № 29575 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 389)

ОП.04 Допуски, посадки и технические измерения

Организация-разработчик: БУ «Белоярский политехнический колледж»

Разработчики:

Саидова Мария Джамалутдиновна - преподаватель специальных дисциплин, мастер производственного обучения

Внутренние эксперты:

Макарова Татьяна Николаевна заместитель директора по научно-методической работе

Саидова Мария Джамалутдиновна преподаватель спец.дисциплин, председатель МО

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| - условия реализации программы учебной дисциплины | 12 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Допуски и технические измерения

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по профессии Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, входящей в состав укрупненной группы Машиностроение.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке профессий: оператор нефтяных и газовых скважин; сварщик; электромонтер в профессиональном образовании и дополнительной профессиональной (курсовой)  подготовке

Программа является репродуктивной.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Особое место данного курса в профессиональной подготовке специалистов, деятельность которых связана с обработкой и сборкой деталей, ремонтом и обслуживанием машин и механизмов.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины является сформировать базовые знания и умения по использованию мерного инструмента, чтения чертежей и определения допусков и посадок размеров.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить общие и профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;

профессиональные компетенции

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе и с использованием полученных профессиональных знаний (для юношей)

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями.

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж.

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности.

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

В результате освоения дисциплины обучающийся

должен уметь:

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

- применять документацию систем качества;

- использовать контрольно- измерительные приборы.

должен знать:

- систему допусков и посадок;

- правила подбора средств измерений;

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

- виды и способы технических измерений.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30часов;

- самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

на выполнение лабораторных и практических занятий 18 часов;

1.5 Требования к организации образовательного процесса

Требования к организации образовательного процесса раскрывают особенности освоения программы учебной дисциплины.

Изучению учебной дисциплины должны предшествовать: физика, математика, основы черчение. Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению учебной дисциплины определены с учетом требований к умениям и знаниям, установленным ФГОС.

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров достаточны для качественного проведения занятий: высшее инженерно – педагогическое образование.

При освоении программы учебной дисциплины используются элементы педагогических технологий: личностно-ориентированной, обучение в сотрудничестве и модульной.

При освоении программы учебной дисциплины используется интерактивный метод, метод проектов, деловые игры, работа в малых группах.

Используемые педагогические технологии и методы обучения позволяют сформировать общие и профессиональные компетенции.

Учебно-методический комплекс дисциплины включает в себя:

| № | Наименование | Количество | Вид носителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики», утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 682 от 02 августа 2013 г., зарегистрированный в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. № 29575 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 389) | 1 | Электронный, бумажный |
| 2 | Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Допуски и технические измерения | 1 | Электронный, бумажный |
| 3 | Рабочий учебный план | 1 | Электронный, бумажный |
| 4 | Перечень материально-технических ресурсов, необходимых для реализации учебной дисциплины ОП.04 Допуски и технические измерения | 1 | Электронный, бумажный |
| 5 | Комплект оценочных средств для контроля и оценки освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций по учебной дисциплине ОП.04 Допуски и технические измерения | 1 | Электронный, бумажный |

Указанный перечень учебно-методического комплекса соответствует используемым технологиям.

1.6. Система оценивания

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют заявленным компетенциям. Основные показатели оценки результатов обучения раскрывают специфику соответствующих профессиональных компетенций: соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС, охватывают весь цикл действий (работ) обучаемого, предусматривают возможность контроля и оценки в процессе обучения на базе образовательного учреждения и при прохождении производственной практики на базе работодателя.

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов обучения при выполнении лабораторных, практических, самостоятельных работ, прохождения учебной и производственной практик, в соответствии с тематическим планом.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течении первых двух месяцев обучения. Для текущего контроля по программе создан комплект оценочных средств (КОС).

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета, содержащего комплекс заданий с использованием пятибалльной шкалы.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 45 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 30 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 4 |
| практические работы | 14 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 15 |
| Текущая и промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Допуски и технические измерения»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1 Допуски и посадки гладких элементов деталей в соответствии с ЕСДП | Основные понятия взаимозаменяемости, стандартизации и качества продукции. Взаимозаменяемость. Категории стандартов. Показатели качества. | 1 | 1 |
|  | Понятие о размерах, отклонениях и допусках. Номинальный, действительный и предельные размеры. Предельные отклонения. Поле допуска. Нулевая линия. Виды расположений полей допусков. Действительный размер. Условие годности. Наружные и внутренние размеры. | 1 | 1 |
|  | Понятие о сопряжениях. Определение характера соединений. Сопрягаемые и несопрягаемые поверхности. Образование посадок. Зазор, натяг, посадка. Определение наибольшего и наименьшего зазора и натяга. Основная деталь. | 1 | 1 |
|  | Основные принципы построения ЕСДП. Система отверстия. Система вала. Ряды точности. Квалитеты. Технологические процессы обработки. Обозначение допусков в квалитетах. Поля допусков отверстий и валов. Образование полей допусков. Основные отклонения. Схемы основных отклонений. | 1 | 1 |
|  | Практические работы | 12 | 2,3 |
|  | 1.1Определение отклонений и допуска по размеру на чертеже. |  |  |
|  | 1.2Определение условий годности размера. |  |  |
|  | 1.3Выполнение анализа размеров и графического изображения поля допусков |  |  |
|  | 1.4Определение характера соединения |  |  |
|  | 1.5 Графическое изображение отклонений и допуска. |  |  |
|  | 1.6 Нанесение и определение предельных отклонений размеров отверстий и валов на чертежах. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение всех тем программы по конспекту и рекомендованной литературе под контролем преподавателя; подготовка к лабораторным занятиям и к защите отчетов. | 4 | 3 |
| Тема 2. Отклонения формы, расположения и шероховатость поверхностей в соответствии с ГОСТом | Допуски и отклонения формы поверхностей. Требования к форме поверхностей. Отклонение от прямолинейности. Отклонение от округлости. Отклонение от конусности. Отклонение от цилиндричности. Допуски и отклонения расположения поверхностей. Знаки для обозначения допусков. Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхности. Понятие «параметры» | 2 | 1 |
|  | Практическая работа | 2 | 2,3 |
|  | 2.1Определение параметров шероховатости по чертежу |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение всех тем программы по конспекту и рекомендованной литературе под контролем преподавателя; подготовка к лабораторным занятиям и к защите отчетов. | 4 | 3 |
| Тема 3. Измерения с помощью штангенциркуля и микрометра | Средства измерения, их характеристики. Метрология, измерения, калибры, средства измерения. Цена деления шкалы. Штангенинструменты. Виды, устройство, чтение показаний. Устройство и принцип работы штангенциркуля, штангенглубиномера, штангенрейсмаса. Микрометрические инструменты. Типы, устройство, чтение показаний. Проверка нулевого положения микрометра. Чтение показаний микрометра. | 2 | 1 |
|  | Лабораторная работа | 4 | 2,3 |
|  | 3.1Измерения штангенциркулем |  |  |
|  | 3.2Измерения микрометром |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение всех тем программы по конспекту и рекомендованной литературе под контролем преподавателя; подготовка к лабораторным занятиям и к защите отчетов. | 4 | 3 |
| Тема 4. Допуски, посадки и основные видов соединений | Допуски, посадки, средства измерения углов и гладких конусов. Нормальные конусности. Посадка конических соединений. Средства контроля углов и конусов. Угловые меры. Допуски, посадки метрических резьб. Сочетания основных отклонений и степени точности. Посадки метрической крепёжной резьбы. Обозначения диаметров резьбы. | 2 | 1 |
|  | Шпоночные соединения. Допуски, посадки, средства измерения. Условное обозначение шпоночного соединения на чертеже. Средства контроля параметров шпоночного соединения. Шлицевые соединения. Допуски и посадки | 2 | 1 |
|  | Лабораторная работа | 2 | 2,3 |
|  | 4.1Определение допусков резьб. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение всех тем программы по конспекту и рекомендованной литературе под контролем преподавателя; подготовка к лабораторным занятиям и к защите отчетов. | 3 | 3 |
| - Дифференцированный зачет |  | 1 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. условия реализации программы учебной дисциплины

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия:

учебного кабинета «Основ взаимозаменяемости».

Оборудование учебного кабинета:

технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор, интерактивная доска.

Оборудование рабочих мест кабинета:

посадочные места по числу обучающихся наборы чертёжных инструментов по числу обучающихся (штангенциркуль 150мм, 0,05мм, микрометр 0 - 25мм, 0,01мм, угольник100ммлинейка 150мм), набор деталей приборов

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Багдасарова, Т.А.Допуски и технические измерения. Допуски и технические измерения. Контрольные материалы: Учебное пособие/Багдасарова Т.А. – М.: Академия, 2014.

2.Багдасарова, Т.А.Допуски и технические измерения. Лабораторно-практические работы: Учебное пособие/Багдасарова Т.А. – М.: Академия, 2014.

3.Таратина, Е.П. Допуски, посадки и технические измерения: теоретические основы профессиональной деятельности/Текст/: Учебное пособие/Е.П. Таратина. – М.: Академкнига/Учебник, 2014. – 144 с.

Указанный перечень учебно-методического комплекса соответствует используемым технологиям.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить общие и профессиональные компетенции: ОК1 – ОК7; ПК 2.1 – ПК3.3

В результате освоения дисциплины обучающийся

должен уметь:

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

- применять документацию систем качества;

- использовать контрольно- измерительные приборы.

должен знать:

- систему допусков и посадок;

- правила подбора средств измерений;

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

- виды и способы технических измерений.

Основные показатели оценки результатов обучения раскрывают специфику формируемых компетенций: соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС.

Специфика основных показателей оценки результатов обучения

| Раздел (тема) учебной дисциплины | Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| Тема №1 Допуски и посадки гладких элементов деталей в соответствии с ЕСДП,№2 Отклонения формы, расположения и шероховатость поверхностей в соответствии с ГОСТом | Уметь применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. | промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета |
| Тема №1 Допуски и посадки гладких элементов деталей в соответствии с ЕСДП,№2. Отклонения формы, расположения и шероховатость поверхностей в соответствии с ГОСТом | Уметь применять документацию системам качества; |  |
| Тема №3 Измерения с помощью штангенциркуля и микрометра,№4 Допуски, посадки и основные видов соединений | Уметь использовать контрольно- измерительные приборы. |  |
| Тема №2 Отклонения формы, расположения и шероховатость поверхностей в соответствии с ГОСТом,№3 Измерения с помощью штангенциркуля и микрометра | Знать систему допусков и посадок; правила подбора средств измерений; |  |
| Тема№1 Допуски и посадки гладких элементов деталей в соответствии с ЕСДП,№2 Отклонения формы, расположения и шероховатость поверхностей в соответствии с ГОСТом,№3 Измерения с помощью штангенциркуля и микрометра,№4 Допуски, посадки и основные видов соединений | Знать основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. |  |
| Тема№3 Измерения с помощью штангенциркуля и микрометра, №4 Допуски, посадки и основные видов соединений | Знать виды и способы технических измерений. |  |

Основные показатели оценки результатов обучения охватывают весь цикл действий (работ) обучаемого, предусматривают возможность контроля и оценки в процессе обучения на базе образовательного учреждения.

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов обучения при выполнении: лабораторных, практических, самостоятельных работ.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения.

Для текущего контроля по программе создан комплект оценочных средств (КОС), который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета, содержащего комплекс заданий и используется пятибалльная шкала.

Бюджетное учреждение

Профессионального образования

Ханты-мансийского автоноМНого округа – югры

«Белоярский пОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ колледж»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол № 2 от «10» марта 2016 Руководитель МО М. Д. Саидова; Утверждено: Приказ № 82 от 25.04.2016 (в ред. приказа № 89 от 25.04.2017 г., приказа № 108 от 25.04.2018 г.). |  |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ

оценочных средств учебной дисциплины

ОП.04 Допуски и технические измерения

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по профессии 15.01.20

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ

Белоярский 2016

Организация-разработчик: БУ «Белоярский политехнический колледж»

Разработчики:

Саидова Мария Джамалутдиновна - преподаватель специальных дисциплин, мастер производственного обучения

Внутренние эксперты:

Макарова Татьяна Николаевна заместитель директора по научно-методической работе

Саидова Мария Джамалутдиновна преподаватель спец.дисциплин, председатель МО

Комплект контрольно-оценочных средств рекомендован внедрению Методическим Советом БУ профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярского политехнического колледжа»

1. Общие положения

1.1 Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу ОП.04 Допуски и технические измерения

1.2 КОС включает контрольные материалы для проведения контроля промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

1.3 КОС разработан на основании положений:

- ФГОС СПО 05.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике;

- основной профессиональной образовательной программы по профессии 05.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике;

- программы учебной дисциплины ОП.04. Допуски и технические измерения.

2. Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации

2.1 Коды и наименования элементов знаний и умений

| Код элемента умений | Наименование элемента умений | Код элемента знаний | Наименование элемента знаний |
| --- | --- | --- | --- |
| У1 | Уметь применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | З1 | Знать систему допусков и посадок; |
| У2 | Уметь применять документацию систем качества; | З2 | Знать правила подбора средств измерений; |
| У3 | Уметь использовать контрольно-измерительные приборы; | З 3 | Знать основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; |
|  |  | З4 | Знать виды и способы технических измерений |

2.2 Кодификатор контрольных заданий

| Функциональный признак оценочного средства (тип контрольного задания) | Метод/форма контроля | Код контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| Проектное задание | Учебный проект (курсовой, исследовательский, обучающий, сервисный, социальный творческий, рекламно-презентационный) | 1 |
| Реферативное задание | Реферат | 2 |
| Расчетная задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание, лабораторная работа, практические занятия, письменный экзамен | 3 |
| Поисковая задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание | 4 |
| Аналитическая задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание | 5 |
| Графическая задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание | 6 |
| Задача на программирование | Контрольная работа, Индивидуальное домашнее задание | 7 |
| Тест, тестовое задание | Тестирование, письменный экзамен | 8 |
| Практическое задание | Лабораторная работа, практические занятия, практический экзамен | 9 |
| Ролевое задание | Деловая игра | 10 |
| Исследовательское задание | Исследовательская работа | 11 |

2.3 Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств текущего контроля (распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений).

| Содержание учебного материала по программе УД | Код контрольного задания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | У3 | З1 | З2 | З3 | З4 |
| Тема 1 Допуски и посадки гладких элементов деталей в соответствии с ЕСДП |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |
| Тема 2. Отклонения формы, расположения и шероховатость поверхностей в соответствии с ГОСТом |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тема 3. Измерения с помощью штангенциркуля и микрометра | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| Тема 4. Допуски, посадки и основные видов соединений | 3 | 9 | 9 | 3 |  | 3 | 9 |

3. Структура контрольного задания промежуточной аттестации

3.1 Критерии оценки заданий

| Наименование дидактической единицы | Код элемента знания | Код элемента умения | Уровень деятельности при контроле | Номер задания в варианте теста -задания | Критерий зачета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. |  | З1,З3,З4 | 1,2 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 2 |
| Тема 2. | У2 | З1,З2,З3,З4 | 2,3 | 9,10,11,12 | 2 |
| Тема 3. | У1,У2,У3 | З1,З2,З3,З4 | 2,3 | 13,14,15 | 2 |
| Тема 4. | У1,У2,У3 | З1,З3,З4 | 2,3 | 3,4,5,6,14,15 | 2 |

Разработанный комплекс заданий контролирует уровень соответствия подготовки студента требованиям ФГОС. Уровень усвоения формулируется в терминах внешней деятельности, которую должен продемонстрировать студент при контроле. Соответствие степени освоения учебного материала при обучении уровням деятельности при контроле представлено в табл.

| № | Степень освоения (при обучении) | Уровни деятельности (при контроле) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Быть знакомым | Узнавать |
| 2 | Знать | Воспроизводить (устно, письменно) |
| 3 | Уметь | Применять в типовой ситуации (без ограничения времени) |
| 4 | Иметь навык | Применять в типовой ситуации (с ограничением времени) |
| 5 | Иметь опыт | Применять в нетиповой ситуации |

По каждому показателю оценки результата выставляется 1 балл (соответствие эталону) или 0 баллов (несоответствие эталону).

3.2. Текст задания

Вариант 1

1.ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ЗАТРАТЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ, - ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ…

1) надежности

2) экономичности

3) экологичности

4) технологичности.

2. РАЗМЕР, ПОЛУЧЕННЫЙ КОНСТРУКТОРОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСЧЕТОВ ИЛИ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНЫХ

КОНСТРУКТОРСКИХ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СООБРАЖЕНИЙ, - ЭТО РАЗМЕР…

1) номинальный          2) предельный          3) действительный       4)линейный

3. РАССТАВЬТЕ ПРАВИЛЬНО ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗМЕРА 40 +0,5-0,2

1) 40             а) наибольший предельный размер

2) 40,5         б) верхнее отклонение

3) 39,8         в) номинальный размер

4) +0,5         г) допуск размера

5) 0,3           д) наименьший предельный размер

6) -0,2          е) нижнее отклонение

Ответ оформите в виде указанной таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.ИЗОБРАЗИТЕ ГРАФИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И ОПРЕДЕЛИТЕ ДОПУСК

10+0,2+0,1     12+0,1-0,2

5.ОПРЕДЕЛИТЕ ВИД ПОСАДКИ ( С ЗАЗОРОМ, НАТЯГОМ, ПЕРЕХОДНАЯ ) ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ:

1). Отв. Ø 12 +0,1       вал Ø 12 +0,2-0,1

2). Отв. Ø 24 +0,2       вал Ø 24 -0,3- 0,1

3). Отв. Ø 32 +0,1         вал Ø 32 -0,1-0,2

6. ОПРЕДЕЛИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ И ВАЛОВ: Е, Н, Е, G, K, F, N, K.

ОТВЕТ ОФОРМИТЕ В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ.

| Отклонение отверстия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение вала |  |  |  |  |

7. ПО ЗАПИСИ РАЗМЕРА ОПРЕДЕЛИТЕ ПОСАДКУ В СИСТЕМЕ ОТВЕРСТИЯ И СИСТЕМЕ ВАЛА:

1)  Ø45 Н7 g6;        2)  Ø20  N7f7;         3)  Ø45 H8h7;           4) Ø20 F8e8.

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| Система отверстия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система вала |  |  |

8.Проведите анализ размеров.

| Анализ размеров сборочного чертежа | Контрольные вопросы | Исходные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер к чертежу соединение деталей |  |  |  |
|  |  | Ø45 Н7 g6 |  | Ø15 H8h7 |  |
|  | Система посадки? |  |  |  |  |
|  | Обозначение сопрягаемого размера на чертеже детали? | Отв. | Вал | Отв. | Вал |
|  | Верхнее предельное отклонение? |  |  |  |  |
|  | Нижнее предельное отклонение? |  |  |  |  |
|  | Условное обозначение поля допуска? |  |  |  |  |
|  | Тип соединения (группа посадки) |  |  |  |  |

9. УСЛОВНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ УКАЖИТЕ ДОПУСК ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ Б И В ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЕРХНОСТИ А НЕ БОЛЕЕ 0,1 мм

Б

В

А

10. ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ВЫБЕРИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ ФОРМЫ И ОТКЛОНЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ

- Допуск круглости.

- Допуск соосности.

- Допуск плоскостности.

- Допуск симметричности.

- Допуск перпендикулярности.

- Допуск цилиндричности.

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| Отклонения формы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отклонения расположения |  |  |  |

11. ПО УКАЗАННЫМ ЗНАКАМ ОТКЛОНЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖЕ ПРОЧТИТЕ ВИД ДОПУСКА ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

_     0,03

0,12 0,12

0,01

0,, 0000,1    0,1

0,1

1                                  2                                                      3                                             4

12. ОПРЕДЕЛИТЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКОВ ШЕРОХОВАТОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ. ОТВЕТЫ ОФОРМИТЕ В ВИДЕ УКАЗАННОЙ ТАБЛИЦЫ.

| Виды обработки поверхности | Знак шероховатости |
| --- | --- |
| Поверхность получена методом удаления слоя материала |  |
| Способ обработки поверхности не устанавливается |  |
| Поверхность обрабатывается без удаления слоя материала |  |

13. РАССТАВЬТЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ.

- Грубое обтачивание

- Чистовое точение

- Сверление

- Шлифование чистовое

а)RZ 40                       б) RZ 20                        в) RZ 80                      г) 1,25

Ответ оформите в виде указанной таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

14. РАССЧИТАЙТЕ, НА КАКУЮ ВЕЛИЧИНУ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИНТ ВДОЛЬ ОСИ ПРИ ПОВОРОТЕ БАРАБАНА НА 4,5 ОБОРОТА

15. РАБОТА С ДЕТАЛЬЮ:

1) выполните эскиз детали с изображением необходимых видов и разрезов,

2) выполните замеры элементов детали и нанесите размеры на эскизе

Вариант 2

1. ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ, - ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ…

1) назначения

2) эстетичность

3) технологичности

4) экономичности

2. РАЗМЕР, УСТАНОВЛЕННЫЙ ИЗМЕРЕНИЕМ С ДОПУСТИМОЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ, - ЭТО РАЗМЕР…

1) номинальный       2) предельный      3) действительный    4)нормальны

3. РАССТАВЬТЕ ПРАВИЛЬНО ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗМЕРА 35+0,2-0,1 .

1) 35                  а) наибольший предельный размер

2) 35,2              б) верхнее отклонение

3) 34,9              в) номинальный размер

4) +0,2              г) допуск размера

5) -0,1              д) наименьший предельный размер

6) 0,3                е) нижнее отклонение

Ответ оформите в виде указанной таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. ИЗОБРАЗИТЕ ГРАФИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И ОПРЕДЕЛИТЕ ДОПУСК

24-0,1-0,2                30-0,1

5.ОПРЕДЕЛИТЕ ВИД ПОСАДКИ (С ЗАЗОРОМ, НАТЯГОМ, ПЕРЕХОДНАЯ) ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ:

1. Отв. Ø 10 +0,1       вал Ø 10 -0,1-0,2

2. Отв. Ø 20 +0,2       вал Ø 20 +0,3- 0,1

3. Отв. Ø 30 +0,1         вал Ø 30 +0,3+0,2

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| Номер сопряжения | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид посадки |  |  |  |

6. ОПРЕДЕЛИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ И ВАЛОВ:   D, Е, m, n, F, k, f, Н.

Ответ оформите в виде таблицы.

| Отклонение отверстия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение вала |  |  |  |  |

7. ПО ЗАПИСИ РАЗМЕРА ОПРЕДЕЛИТЕ ПОСАДКУ В СИСТЕМЕ ОТВЕРСТИЯ И СИСТЕМЕ ВАЛА:

1)  Ø40 Н7 f6;        2)  Ø20  F8h7;         3)  Ø45 E7k6;           4) Ø20 H6e8.

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| Система отверстия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система вала |  |  |

8.ПРОВЕДИТЕ АНАЛИЗ РАЗМЕРОВ.

| Анализ размеров сборочного чертежа | Контрольные вопросы | Исходные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер к чертежу соединение деталей |  |  |  |
|  |  | Ø45 Н8 f7 |  | Ø20 F8h7 |  |
|  | Система посадки? |  |  |  |  |
|  | Обозначение сопрягаемого размера на чертеже детали? | Отв. | Вал | Отв. | Вал |
|  | Верхнее предельное отклонение? |  |  |  |  |
|  | Нижнее предельное отклонение? |  |  |  |  |
|  | Условное обозначение поля допуска? |  |  |  |  |
|  | Тип соединения (группа посадки)? |  |  |  |  |

9.УСЛОВНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ УКАЖИТЕ ДОПУСК ПЛОСКОСТИ ПОВЕРХНОСТИ А И ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ПЛОСКОСТИ А ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛОСКОСТИ Б

Б

А

10.ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ВЫБЕРИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ ФОРМЫ И ОТКЛОНЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ

- Допуск цилиндричности.

- Допуск круглости.

- Допуск соосности.

- Допуск перпендикулярности.

- Допуск плоскостности.

- Допуск симметричности.

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| Отклонения формы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отклонения расположения |  |  |  |

11. ПО УКАЗАННЫМ ЗНАКАМ ОТКЛОНЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖЕ ПРОЧТИТЕ ВИД ДОПУСКА ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

−     0,15

=      0,02

//        0,03         А

А

0,01

1                                                       2                                                3                                                  4

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

12.ОПРЕДЕЛИТЕ ПО ДАННЫМ ЗНАКАМ  ШЕРОХОВАТОСТИ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ. ОТВЕТЫ ОФОРМИТЕ В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ.

| Знак шероховатости | Виды обработки поверхности |
| --- | --- |

13.РАССТАВЬТЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ

- Зеркальная доводка

- Развертывание

- Черновое фрезерование

- Тонкое точение

а) 0,04                        б) 1,25                          в)   2,5                       г) RZ 80

Ответ оформите в виде указанной таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

14. РАССЧИТАЙТЕ, НА КАКУЮ ВЕЛИЧИНУ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИНТ ВДОЛЬ ОСИ ПРИ ПОВОРОТЕ БАРАБАНА НА 3,5 ОБОРОТА

15. РАБОТА С ДЕТАЛЬЮ:

1) выполните эскиз детали с изображением необходимых видов и разрезов,

2) выполните замеры элементов детали и нанесите размеры на эскизе

3.3. Время на подготовку и выполнение:

подготовка _8 мин.;

выполнение _1час 30мин.;

оформление и сдача_7 мин.;

всего_1час30 мин.

3.4 Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | неудовлетворительно |

3.5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации:

наборы чертёжных инструментов по числу обучающихся (штангенциркуль 150мм, 0,05мм, микрометр 0 - 25мм, 0,01мм, угольник100мм, линейка 150мм),

набор деталей приборов

таблицы ЕСКД

3.6 Оценка образовательных достижений обучающихся по результатам промежуточной аттестации по программе учебной дисциплины