Бюджетное учреждение

Профессионального образования

Ханты-мансийского автоноМНого округа – югры

«Белоярский пОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ колледж»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол № 2 от «10» марта 2016 Руководитель МО М. Д. Саидова; Утверждено: Приказ № 82 от 25.04.2016 (в ред. приказа № 89 от 25.04.2017 г., приказа № 108 от 25.04.2018 г.). |  |
| --- | --- |

ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Основы автоматизации производства

по профессии 15.01.20

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ

Белоярский 2016

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г № 682, зарегистрирован в Минюсте России от 20 августа 2013г. № 29575 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 389)

Организация-разработчик: БУ «Белоярский политехнический колледж»

Разработчики:

Саидова Мария Джамалутдиновна - преподаватель специальных дисциплин, мастер производственного обучения

Внутренние эксперты:

Макарова Татьяна Николаевна заместитель директора по научно-методической работе

Саидова Мария Джамалутдиновна преподаватель спец.дисциплин, председатель МО

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - условия реализации программы учебной дисциплины | 12 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Основы автоматизации производства

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки по профессии Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, входящей в состав укрупненной группы Машиностроение.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке профессий: оператор нефтяных и газовых скважин; сварщик; электромонтер в профессиональном образовании и дополнительной профессиональной (курсовой) подготовке

Программа является репродуктивной.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Особое место данного курса в профессиональной подготовке обусловлено современным развитием производства и техники, которое невозможно представить без средств автоматизации.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины является   сформировать базовые знания и умения по автоматике, представления о современном автоматизированном производстве.

В результате освоения дисциплины обучающийся

должен уметь:

- производить настройку и сборку простейших систем автоматизации;

- использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса.

должен знать:

- основы техники измерений,

- классификацию средств измерений,

- контрольно-измерительные приборы,

- основные сведения об автоматических системах регулирования,

- общие сведения об автоматических системах управления.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30часа;

- самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

на выполнение лабораторных и практических занятий 18 часов;

1.5 Требования к организации образовательного процесса

Требования к организации образовательного процесса раскрывают особенности освоения программы учебной дисциплины.

Изучению учебной дисциплины должны предшествовать: физика, математика, основы электротехники и микроэлектроники. Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению учебной дисциплины определены с учетом требований к умениям и знаниям, установленным ФГОС.

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров достаточны для качественного проведения занятий: высшее инженерно – педагогическое образование.

При освоении программы учебной дисциплины используются элементы педагогических технологий: личностно-ориентированной, обучение в сотрудничестве и модульной.

При освоении программы учебной дисциплины используется интерактивный метод, деловые игры, работа в малых группах.

Используемые педагогические технологии и методы обучения позволяют сформировать общие и профессиональные компетенции.

Учебно-методический комплекс дисциплины включает в себя:

| № | Наименование | Количество | Вид носителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики», утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 682 от 02 августа 2013 г., зарегистрированный в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. № 29575 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 389) | 1 | Электронный, бумажный |
| 2 | Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.06 Основы автоматизации производства | 1 | Электронный, бумажный |
| 3 | Рабочий учебный план | 1 | Электронный, бумажный |
| 4 | Перечень материально-технических ресурсов, необходимых для реализации учебной дисциплины ОП.06 Основы автоматизации производства | 1 | Электронный, бумажный |
| 5 | Комплект оценочных средств для контроля и оценки освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций по учебной дисциплине ОП.06 Основы автоматизации производства | 1 | Электронный, бумажный |

Указанный перечень учебно-методического комплекса соответствует используемым технологиям.

1.6. Система оценивания

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют заявленным компетенциям.

Основные показатели оценки результатов обучения раскрывают специфику соответствующих профессиональных компетенций: соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС, охватывают весь цикл действий (работ) обучаемого, предусматривают возможность контроля и оценки в процессе обучения на базе образовательного учреждения и при прохождении производственной практики на базе работодателя.

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов обучения при выполнении лабораторных, практических, самостоятельных работ в соответствии с тематическим планом.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. Для текущего контроля по программе создан комплект оценочных средств (КОС).

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета, содержащего комплекс заданий.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 45 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 30 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 18 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 15 |
| Промежуточная аттестация в форме зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы автоматизации производства»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1.Основные понятия, цели и принципы управления | Цели и принципы управления. Основные понятия и определения. Теория автоматического управления. Воздействия и сигналы в ТАУ. Классификация САУ. Классификация САУ по классам дифференциальных уравнений по типу воздействия, по принципу действия. Комбинированные САУ. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа Изучение всех тем программы по конспекту и рекомендованной литературе под контролем преподавателя | 1 | 3 |
| Тема 2. Классификация и общие характеристики элементов автоматики | Классификация САУ. Математические модели САУ. Схемы элементов автоматики без дополнительной энергии и с подачей дополнительной энергии. Виды электрических схем. Классификация элементов автоматики по функциональным признакам, по виду измеряемых величин и состояний. Классификационные признаки элементов автоматики. Характеристики элементов автоматики. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа | 2 | 2,3 |
|  | 2.1 Определение коэффициента преобразования, погрешности, порога чувствительности. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение всех тем программы по конспекту и рекомендованной литературе под контролем преподавателя; подготовка к лабораторным занятиям и к защите отчетов. | 2 | 3 |
| Тема 3 Классификация и основные характеристики измерительных преобразователей | Общие характеристики элементов автоматики. Измерительный и первичный преобразователи. Датчики. Требования, предъявляемые к измерительным преобразователям. Классификация измерительных преобразователей. | 2 | 3 |
|  | Практическая работа | 2 | 3 |
|  | 3.1 Исследование работы однотактного преобразователя |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение всех тем программы по конспекту и рекомендованной литературе под контролем преподавателя; подготовка к лабораторным занятиям и к защите отчетов. | 2 | 3 |
| Тема 4 Измерительные элементы систем автоматики | Классификация измерительных преобразователей. Потенциометрические, индуктивные, индукционные, ёмкостные, фотоэлектрические, электроконтактные датчики. Схемы конструкций, принципы действия, сферы применения. Датчики скорости: центробежные датчики, тахогенераторы. Схемы конструкций, принципы действия, сферы применения. Датчики температуры и давления. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа | 2 | 2,3 |
|  | 4.1 Исследование работы потенциометрического датчика фотоэлектрического датчика |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение всех тем программы по конспекту и рекомендованной литературе под контролем преподавателя; подготовка к лабораторным занятиям и к защите отчетов. | 2 | 3 |
| Тема 5 Задающие устройства и устройства сравнения | Практическая работа | 2 | 2,3 |
|  | 5.1 Исследование работы электрического устройства сравнения на операционном усилителе. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение всех тем программы по конспекту и рекомендованной литературе под контролем преподавателя; подготовка к лабораторным занятиям и к защите отчетов. | 2 | 3 |
| Тема 6 Усилители | Магнитные и электромашинные усилители. Основные характеристики усилителей. Схемы однотактных и двухтактных магнитных усилителей. Усилители на биполярном транзисторе. Операционные усилители. Усилители мощности. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа | 4 | 2,3 |
|  | 6.1 Исследование работы усилителя мощности 6.2 Полупроводниковые усилители. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение всех тем программы по конспекту и рекомендованной литературе под контролем преподавателя; подготовка к лабораторным занятиям и к защите отчетов. | 2 | 3 |
| Тема 7 Переключающие устройства (реле) | Параметры и классификация реле. Размыкающие и замыкающие контакты. Этапы работы Электромагнитные реле: переменного тока, поляризованные. Принцип работы и область применения. Контакты реле. Средства дуго- и искрогашения. Типы контактов реле. Схемы искрогашения в контактах. Тепловое реле и реле времени. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа | 4 | 2,3 |
|  | 7.1 Расчет параметров работы реле времени. 7.2 Схемы включения реле. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение всех тем программы по конспекту и рекомендованной литературе под контролем преподавателя; подготовка к лабораторным занятиям и к защите отчетов. | 2 | 3 |
| Тема 8 Цифровые системы автоматического управления | Практическая работа | 2 | 2,3 |
|  | 9.1 Синтез логических устройств. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение всех тем программы по конспекту и рекомендованной литературе под контролем преподавателя; подготовка к лабораторным занятиям и к защите отчетов. | 2 | 3 |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. условия реализации программы учебной дисциплины

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия:

учебного кабинета «Автоматизации производства»;

лаборатории «Автоматизации производства.

Оборудование учебного кабинета:

технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор, интерактивная доска.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

лабораторные столы «промышленная автоматика», наборы электромонтажного инструмента по числу учебных мест, блоки автоматических устройств, набор радиоэлементов.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

- Шандров Б.В. Автоматизация производства (металлообработка): учебник для нач. проф. образования/– М.: Издательский центр «Академия», 2013.

- Шандров Б.В. Технические средства автоматизации : учебник для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

- Шишмарев В.Ю. Автоматика: Учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

- Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления: Учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Дополнительные источники:

1. Соснин О.М. Основы автоматизации технологических и производств : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2013

2.Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов : учебное пособие для студ.  учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

3. Шишмарев В.Ю. Основы автоматического управления: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

4.Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебное пособие для студ. сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

Указанный перечень учебно-методического комплекса соответствует используемым технологиям.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить общие и профессиональные компетенции: ОК1 – ОК7; ПК 1.1 – ПК3.3

В результате освоения дисциплины обучающийся

должен уметь:

- производить настройку и сборку простейших систем автоматизации;

- использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса.

В результате освоения дисциплины обучающийся

должен знать:

- основы техники измерений,

- классификацию средств измерений,

- контрольно-измерительные приборы,

- основные сведения об автоматических системах регулирования,

- общие сведения об автоматических системах управления.

Специфика основных показателей оценки результатов обучения

| Раздел (тема) учебной дисциплины | Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| Тема №4 Измерительные элементы систем автоматики,№5 Усилители,№6 Переключающие устройства (реле) | Уметь производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; | промежуточный контроль в форме зачета |
| Тема №4 Измерительные элементы систем автоматики,№5 Усилители,№6 Переключающие устройства (реле) | Уметь использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса; |  |
| Тема №2. Классификация и общие характеристики элементов автоматики,№4 Измерительные элементы систем автоматики,№5 Усилители,№6 Переключающие устройства (реле),№7 Исполнительные устройства и типовые звенья САУ,№9 Цифровые системы автоматического управления | Знать основы техники измерений, |  |
| Тема №2. Классификация и общие характеристики элементов автоматики | Знать классификацию средств измерений, |  |
| Тема№2. Классификация и общие характеристики элементов автоматики,№4 Измерительные элементы систем автоматики,№5 Усилители,№6 Переключающие устройства (реле),№7 Исполнительные устройства и типовые звенья САУ,№9 Цифровые системы автоматического управления | Знать основные сведения об автоматических системах регулирования, |  |
| Тема№2. Классификация и общие характеристики элементов автоматики,№4 Измерительные элементы систем автоматики,№5 Усилители,№6 Переключающие устройства (реле),№7 Исполнительные устройства и типовые звенья САУ,№9 Цифровые системы автоматического управления | Знать общие сведения об автоматических системах управления; |  |

Основные показатели оценки результатов обучения охватывают весь цикл действий (работ) обучаемого, предусматривают возможность контроля и оценки в процессе обучения на базе образовательного учреждения и при прохождении производственной практики на базе работодателя.

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов обучения при выполнении: лабораторных, практических, самостоятельной работ.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения..

Для промежуточного контроля по программе создан комплект оценочных средств (КОС), который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета, содержащего комплексные задания.

Бюджетное учреждение

Профессионального образования

Ханты-мансийского автоноМНого округа – югры

«Белоярский пОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ колледж»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол № 2 от «10» марта 2016 Руководитель МО М. Д. Саидова | Утверждено: Приказ № 82 от 25.04.2016 (в ред. приказа № 89 от 25.04.2017 г., приказа № 108 от 25.04.2018 г.) |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ

оценочных средств учебной дисциплины

ОП.06 Основы автоматизации производства

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по профессии 15.01.20

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ

Белоярский 2016

Организация-разработчик: БУ «Белоярский политехнический колледж»

Разработчики:

Саидова Мария Джамалутдиновна - преподаватель специальных дисциплин, мастер производственного обучения

Внутренние эксперты:

Макарова Татьяна Николаевна заместитель директора по научно-методической работе

Саидова Мария Джамалутдиновна преподаватель спец.дисциплин, председатель МО

Комплект контрольно-оценочных средств рекомендован внедрению Методическим Советом Бюджетного Учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярского политехнического колледжа»

1. Общие положения

1.1 Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу ОП.06 Основы автоматизации производства

1.2 КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме зачета.

1.3 КОС разработан на основании положений:

- ФГОС СПО 05.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике;

- основной профессиональной образовательной программы по профессии 05.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике;

- программы учебной дисциплины ОП.06. Основы автоматизации производства

2 Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации

2.1 Коды и наименования элементов знаний и умений

| Код элемента умений | Наименование элемента умений | Код элемента знаний | Наименование элемента знаний |
| --- | --- | --- | --- |
| У1 | Уметь производить настройку и сборку простейших систем автоматизации | З1 | Знать основы техники измерений; |
| У2 | Уметь использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса | З2 | Знать классификацию средств измерений; |
|  |  | З3 | Знать контрольно-измерительные приборы; |
|  |  | З4 | Знать основные сведения об автоматических системах регулирования; |
|  |  | З5 | Знать общие сведения об автоматических системах управления |

2.2 Кодификатор контрольных заданий

| Функциональный признак оценочного средства (тип контрольного задания) | Метод/форма контроля | Код контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| Проектное задание | Учебный проект (курсовой, исследовательский, обучающий, сервисный, социальный творческий, рекламно-презентационный) | 1 |
| Реферативное задание | Реферат | 2 |
| Расчетная задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание, лабораторная работа, практические занятия, письменный экзамен | 3 |
| Поисковая задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание | 4 |
| Аналитическая задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание | 5 |
| Графическая задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание | 6 |
| Задача на программирование | Контрольная работа, Индивидуальное домашнее задание | 7 |
| Тест, тестовое задание | Тестирование, письменный экзамен | 8 |
| Практическое задание | Лабораторная работа, практические занятия, практический экзамен | 9 |
| Ролевое задание | Деловая игра | 10 |
| Исследовательское задание | Исследовательская работа | 11 |

2.3 Содержательно - компетентностная матрица оценочных средств текущего контроля (распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений).

| Содержание учебного материала по программе УД | Код контрольного задания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 |
| Тема 1.Основные понятия, цели и принципы управления |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| Тема 2. Классификация и общие характеристики элементов автоматики |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| Тема 3 Классификация и основные характеристики измерительных преобразователей |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| Тема 4 Измерительные элементы систем автоматики | 9 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тема 5 Задающие устройства и устройства сравнения | 9 | 9 | 3 |  | 3 | 3 |  |
| Тема 6 Усилители | 9 | 9 | 3 |  | 3 | 3 |  |
| Тема 7 Переключающие устройства (реле) | 9 | 9 | 3 |  |  | 3 |  |
| Тема 8 Исполнительные устройства и типовые звенья САУ | 9 | 9 | 3 |  |  | 3 | 3 |
| Тема 9 Цифровые системы автоматического управления | 9 | 9 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |

3. Структура контрольного задания промежуточной аттестации

3.1 Критерии оценки заданий

| Наименование дидактической единицы | Код элемента знания | Код элемента умения | Уровень деятельности при контроле | Номер задания в варианте теста -задания | Критерий зачета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. | З2,З5,З4 | _ | 1,2 | 1,2 | 2 |
| Тема 2. | З2,З4,З5 | _ | 1,2 | 3,4 | 2 |
| Тема 3. | З4,З5 | _ | 1,2 | 5,6,8 | 2 |
| Тема 4. | З1,З2,З3,З4,З5 | У1 | 2,3 | 10,11,15 | 2 |
| Тема 5. | З1,З3,З4 | У1,У2 | 3,4 | 15,12,13 | 2 |
| Тема6. | З1,З3,З4 | У1,У2 | 3,4 | 14,15 | 2 |
| Тема7. | З1,З4 | У1,У2 | 3,4 | 7,8,15 | 2 |
| Тема 8. | З1,З4,З5 | У1,У2 | 3,4 | 10,11,15 | 2 |
| Тема 9. | З1,З3,З4,З5 | У1,У2 | 3,4 | 9,10,14,15 | 2 |

Разработанный комплекс заданий контролирует уровень соответствия подготовки студента требованиям ФГОС. Уровень усвоения формулируется в терминах внешней деятельности, которую должен продемонстрировать студент при контроле. Соответствие степени освоения учебного материала при обучении уровням деятельности при контроле представлено в табл.

| № | Степень освоения (при обучении) | Уровни деятельности (при контроле) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Быть знакомым | Узнавать |
| 2 | Знать | Воспроизводить (устно, письменно) |
| 3 | Уметь | Применять в типовой ситуации (без ограничения времени) |
| 4 | Иметь навык | Применять в типовой ситуации (с ограничением времени) |
| 5 | Иметь опыт | Применять в нетиповой ситуации |

По каждому показателю оценки результата выставляется 1 балл (соответствие эталону) или 0 баллов (несоответствие эталону).

3.2. Текст задания

Вариант 1

Часть А

Внимательно прочитайте текст задания. Выберите один правильный ответ.

1. СОВОКУПНОСТЬ ВСЕХ ЭТАПОВ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ

- производственный процесс

- технологический процесс

- полный процесс

- заключительный поцесс

2. ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, В ТЕЧЕНИИ КОТОРОГО В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПУСК ОДНОГО ИЗДЕЛИЯ

- рабочий ход

- холостой ход

- рабочий цикл

- повторяющийся цикл

3. СИСТЕМА, В КОТОРОЙ АВТОМАТИЗИРОВАНА ТОЛЬКО ЧАСТЬ ОПЕРАЦИЙ, А ДРУГАЯ ИХ ЧАСТЬ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЛЮДЬМИ

- автоматизированная система

- автоматическая система

- частичная система

- самостоятельная система

4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ И МЕХАНИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- индуктивные

- тензометрические

- электромагнитные

- емкостные

5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, В КОТОРОМ ПРИМЕНЯЮТ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИРОМЕТРЫ

- – 50…+180

- - 50…+2000

- 0…+650

- 0…+50

6. ЧАСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ВЫПОЛНЯЕМОГО НЕПРЕРЫВНО НАД ОПРЕДЕЛЁННОЙ ДЕТАЛЬЮ ОДНИМ РАБОЧИМ НА ОДНОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- производственный процесс

- технологический процесс

- операция

- работа

7. ИЗДЕЛИЕ, СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОТОРОГО СОЕДИНЕНЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА

- деталь

- изделие

- агрегат

- сборочная единица

8. СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ МАШИНЫ ОПРЕДЕЛЁННОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СОБРАННАЯ ИЗ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ, КОТОРАЯ ВЫПОЛНЯЕТ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ФУНКЦИИ

- деталь

- изделие

- агрегат

- сборочная единица

9. ПРОИЗВОДСТВО, В КОТОРОМ ВЫПУСК ИЗДЕЛИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПАРТИЯМИ

- массовое

- серийное

- местное

- индивидуальное

10.МЕТОД, ПРИ КОТОРОМ ДЕТАЛИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ПАРТИЯМИ НА КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ

    - поточное

    - непоточное

    - серийное

    - фабричное

11.АВТОМАТИЗАЦИЯ КАКОГО УРОВНЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СОЗДАНИЕМ УСТРОЙСТВ, ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ – ИСКЛЮЧИТЬ УЧАСТИЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ХОЛОСТЫХ ХОДОВ НА ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОБОРУДОВАНИИ

- автоматизация первого уровня

- автоматизация второго уровня

- автоматизация третьего уровня

- автоматизация четвертого уровня

12. УСТРОЙСТВА, ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ УСИЛЕННЫЙ ДО НУЖНОЙ МОЩНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ В ФОРМУ, ТРЕБУЕМУЮ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОРГАНОМ

- задающие устройства

- исполнительные устройства

- переключающие устройства

- усилители

13.СИСТЕМА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРОГО ПАРАМЕТРА В НЕКОТОРЫХ ПРЕДЕЛАХ

- следящие системы

- системы стабилизации

- непрерывные системы

- постоянные системы

14.ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ ОПЕРАЦИЮ  И

- сложение

- отрицание

- умножение

- сравнение

Часть В

15.ВЫПОЛНИТЕ ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ: «СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОТАКТНОГО ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА»

2 вариант

Часть А

Внимательно прочитайте текст задания. Выберите один правильный ответ.

1.ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, В ТЕЧЕНИИ КОТОРОГО В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПУСК ОДНОГО ИЗДЕЛИЯ

- рабочий ход

- холостой ход

- рабочий цикл

- выпускающий ход

2. СИСТЕМА, В КОТОРОЙ ВСЕ РАБОЧИЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА

- автоматизированная система

- автоматическая система

- самостоятельная система

- подвижная система

3. ЧАСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА, КОТОРАЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАНА С МЕХАНИЧЕСКОЙ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЛИ СО СБОРКОЙ ИЗДЕЛИЯ

- производственный процесс

- технологический процесс

- механический процесс

- технический процесс

4.ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СЛАБОГО СИГНАЛА ОТ ДАТЧИКА ДО УРОВНЯ, ТРЕБУЕМОГО ДЛЯ ЕГО ОБРАБОТКИ, И УСИЛЕНИЯ МАЛОМОЩНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА

- регулятор

- датчик

- усилитель

- задатчик

5.ОТКЛОНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЯ ОТ ИСТИННОГО ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЯЕМОГО ПАРАМЕТРА НАЗЫВАЕТСЯ

- абсолютной погрешностью

- относительной погрешностью

- систематической погрешностью

- суммарной погрешностью

6. ОТНОШЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ К ИСТИННОМУ ЗНАЧЕНИЮ ИЗМЕРЯЕМОГО ПАРАМЕТРА

- абсолютной погрешностью

- относительной погрешностью

- систематической погрешностью

- суммарной погрешностью

7. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, В КОТОРЫХ ИЗМЕРЯЕМОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В ЗАМКНУТОЕ ИЛИ РАЗОМКНУТОЕ СОСТОЯНИЕ КОНТАКТОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПЬЮ

- индуктивные

- тензометрические

- контактные

- бесконтактный

8.Какой металл не используют для намотки реостатных датчиков

- константан

- нихром

- манганин

- платина

- золото

- железо

9.ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ КОНДЕНСАТОР, ИМЕЮЩИЙ ДВА ЭЛЕКТРОДА, РАЗДЕЛЁННЫХ СЛОЕМ ДИЭЛЕКТРИКА  С АБСОЛЮТНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ

- индуктивный

- емкостной

- электромагнитные

- резистивный

10. ЭФФЕКТ, ЗАКЛЮЧАЮЩИЙСЯ В ИЗМЕНЕНИИ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ ПРИ ИХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

- пьезоэффект

- тензоэффект

- термоэффект

- ЭДС

11. К КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ОТНОСЯТСЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ, СВЕТОДИОДЫ, ОПТИЧЕСКИЕ КВАНТОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

- люминисцентным источникам

- тепловым источником

- холодным источником

- твердым источником

12. ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ, ОБОЗНАЧАЕМЫЙ ОПЕРАЦИЮ  ИЛИ

- сложение

- отрицание

- умножение

- деление

13. ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ ОПЕРАЦИЮ  НЕ

- сложение

- отрицание

- умножение

- сравнение

14.НА АВТОМАТИЗАЦИИ КАКОГО УРОВНЯ РЕШАЮТСЯ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗИРОВАНИЯ СКЛАДИРОВАНИЯ И МЕЖЦЕХОВОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЗДЕЛИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ АДРЕСОВАНИЕМ, ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ НА БАЗЕ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭВМ

- автоматизация первого уровня

- автоматизация второго уровня

- автоматизация третьего уровня

- автоматизация четвертого уровня

Часть В

15.ВЫПОЛНИТЕ ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ: «СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХТАКТНОГО ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА»

3.3. Время на подготовку и выполнение:

подготовка _8 мин.;

выполнение _1час 30мин.;

оформление и сдача_7 мин.;

всего_1час30 мин.

3.4 Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | неудовлетворительно |

3.5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации

лабораторные столы «промавтоматика», «электротехника»,

наборы электромонтажного инструмента по числу учебных мест,

блоки электронных и электротехнических устройств, набор радиоэлементов