Муниципальное казенное учреждение культуры

«Гумбейская централизованная клубная система»

(МКУК «Гумбейская ЦКС»)

ИНН 7443007544, КПП 745801001, ОГРН 1087443000105,

Челябинская область, Нагайбакский район, п. Гумбейский, ул. Советская д.2.____

Утверждаю: ___________

Директор МКУК «Гумбейская ЦКС»

Арапова Н.В.

«15» мая  2024 года

Инструкция

о мерах безопасности при эвакуации людей при пожаре

1. Общие положения

Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре (далее — Инструкция) разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.

Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

Практические тренировки по эвакуации работников в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже двух раз в год.

2. Порядок эвакуации при пожаре

- При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть, администрацию организации.

- Выключить приточно-вытяжную вентиляцию.

- Немедленно оповестить работников и посетителей о пожаре с помощью установленной системы оповещения.

- Открыть все эвакуационные выходы из помещений.

- Быстро, без паники и суеты эвакуировать посетителей и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.

- Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

- Из числа работников или охранников, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа других лиц в здание, где возник пожар;

- Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте.

- Организовать проверку наличия работников своей организации, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам.

- При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.

- До приезда работников пожарной охраны организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

- Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара.

- Администрации организации организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара.

- По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации.

- В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

3. Обязанности работников организации при пожаре

При возникновении пожара первоочередной обязанностью является спасение жизни людей.

При проведении эвакуации работники обязаны:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники;

- эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей;

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения посетителей и работников в здание, где возник пожар;

- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

- покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все окна и двери.

С инструкцией ознакомлены: _________________ Алищева И.С.

_________________Орлова Л.Р.

__________________Тюрина А.В.

__________________Алхатова М.М.

__________________Рязанцева О.Н.

_________________Филимошина Ю.А

__________________Абаимова О.Н.