| «СОГЛАСОВАНО» Председатель профкома МОУ «Академический лицей» ____________ Е.С. Стрельчук 30 июля 2019 года | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МОУ «Академический лицей» ___________ Е.В. Чеботарёва 31 июля 2019 г. |
| --- | --- |

Инструкция №93

к пользованию огнетушителем ОП-5, ОП-4, ОП-3

ИОТ- 93- 2019

1. Огнетушитель порошковой ОП-5, 4, 3 предназначен для тушения возгораний твердых, жидких и газообразных веществ, электроустановок напряжением до 1000 вольт.

2. При возгорании объекта необходимо:

– выдернуть чеку огнетушителя и отвести ручку;

– направив сопло на огонь, нажать кнопку.

3. Тушить объект с расстояния 2 метра.

4. Срок действия – 1–15 секунд.

Заместитель директора по безопасности	С.Э. Кравцов