ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в здании 
и на прилегающей территории МОУ «Академический лицей»
Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.
На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников школы и учащихся старших классов, которые должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке  эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые  мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов

Порядок
действий администрации и работников в случае пожара
	Наименование действий
	Порядок и последовательность действий
	Исполнители

	Активация системы оповещения
	Сильно нажать кнопку ручного пожарного извещателя. При его срабатывании над кнопкой появляется светящаяся линия, а через 30 сек. автоматически включается сирена и голосовое сообщение.
	Первый обнаруживший пожар.

	Вызов 

пожарной охраны
	С ближайшего телефона позвонить по номеру  «01», «112» с мобильного телефона (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). 
	Первый обнаруживший пожар.

	Сообщение о пожаре администрации.
	По телефону или через посыльного сообщить о пожаре директору школы, заместителю по безопасности.
	Первый обнаруживший пожар.

	Эвакуация детей из здания
	Услышав сигнал пожарной тревоги, ответственные лица немедленно приступают к эвакуации детей. Всех детей выводят из помещений к ближайшим эвакуационным выходам. В зимнее время – через  гардероб . 
	Все

	Встреча 

пожарной части
	  Место встречи - на подъезде к зданию школы.
  Встречающий обязан  проводить прибыв​шего начальника караула к месту пожара ближайшим путем  и одновременно сообщить ему, где и что горит, угрожает ли детям опасность.
	Представитель администрации школы

	Сверка списочного состава с фактическим
наличием
эвакуированных

	Все эвакуированные из здания учащиеся проверяются по классным журналам поименно, а сотрудники школы по списку штатного расписания.
После сверки списочного состава учащиеся
размещаются в соседней школе (зимой). 

В летнее время - отпускаются по домам.
	Администрация школы,

учителя, воспитатели, руководители кружков и секций 

	Локализация очага возгорания.
	Локализация очага возгорания осуществляется немедленно с момента его обнаружения всеми сотрудниками школы, не занятыми эвакуацией детей.
Для тушения используются все имеющиеся средства пожаротушения.
	Сотрудники школы, не занятые эвакуацией детей.


