Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»

(Карабашский филиал)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: ОП.02. «ЭЛЕКТРОТЕХНИКа»

 Профессия: 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

2020г.

	ОДОБРЕНА:

 на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № _____от_____________2020г.

Председатель ПЦК__________


	УТВЕРЖДАЮ:

               Директор_________________________
«____» _____________ 2020г.


Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по профессии 13. 01.10. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» среднего профессионального образования (далее – СПО): и примерной программы по дисциплине ОП.02 Электротехника
Организация – разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» (Карабашский филиал)

Разработчик: А.Я. Горбунов – преподаватель.

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
                         2 
ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА      И      СОДЕРЖАНИЕ      УЧЕБНОЙ
                        4 ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ
                         10  ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ       И       ОЦЕНКА       РЕЗУЛЬТАТОВ
                          11 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Электротехника
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 13.01.10.  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Электротехника» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь:
· читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;

· рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей;

· использовать в работе электроизмерительные приборы;
· пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;
знать:
· единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников;
· методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей;

-    свойства постоянного и переменного электрического тока;
-  принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;
-  электроизмерительные приборы амперметр, вольтметр, их устройство;
-  принцип действия и правила включения в электрическую цепь;
-  свойств магнитного поля;
-  двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип
действия;
-  правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудование;
-  аппаратуру защиты электродвигателей;
-  методы защиты от короткого замыкания;
-  заземление, зануление.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; Самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
	Вид учебной работы
	Объём часов 

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	104

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка
	70

	Лекции
	36

	 Лабораторно-практические работы
	34

	- Лабораторные работы
	(26)

	- Практические занятия
	(8)

	Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка сообщений, презентаций, решение задач, заполнение таблиц)
	34

	Итоговая аттестация - экзамен
	


2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника».
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся.
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Электротехника
	
	70
	

	Раздел 1.                 Электрические и магнитные цепи
	
	30

	

	Тема 1.1.
Основные понятия об электрических и магнитных цепях.

	Содержание учебного материала
	2
	2

	
	1-2
	Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи, работа, мощность. Источники тока. Тепловое действие тока. Электрическая цепь.Законы Кирхгофа. П.1-4
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.
История развития электротехники

2.
Роль электротехники в различных отраслях
	2
	

	Тема 1.2.

Электрические цепи постоянного тока.
	Содержание учебного материала
	10
	2

	
	3-4
	Расчет простой и сложной электрических цепей. Методы анализа режимов отдельной ветви или части электрической цепи. П. 5-8
	2
	

	
	Лабораторная работа №1: «Определение сопротивления электрической цепи с помощью амперметра и вольтметра»    П.5

Лабораторная работа №2: «Последовательное соединение проводников и проверка падения напряжения в отдельных проводниках»  П.6

Лабораторная работа №3: «Параллельное соединение проводников и проверка 1 закона Кирхгофа»  П.8
	2

2

2
	

	
	Практическая работа №1 «Рационализированные методы общего расчета электрических цепей»  П. 7
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Сравнительный  анализ  магнитных  и  электрических  цепей
	2
	

	Тема 1.3.

Магнитные цепи.
	Содержание учебного материала
	2
	4

	
	5-6
	 Магнитные свойства вещества: классификация, строение, характеристики, единицы измерения. Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы измерения, законы магнитной цепи, расчет. П. 10-11
	
	

	
	Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Электромагнитная индукция
2. Самоиндукция. Индуктивнос

	2
	

	Тема 1.4.
Электрические цепи переменного тока


	Содержание учебного материала
	8
	4

	
	7-8
	Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения, характеристика. Активные и реактивные элементы: понятия, характеристика, соединение, графическое изображение, векторные диаграммы. П. 12-15
	2

             2
	

	
	9-10
	Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент мощности. П.17
	
	

	
	Лабораторная работа №4 «Измерение работы и мощности в цепи однофазного переменного тока»  П. 14
	2
	

	
	Лабораторная работа № 5 «Исследование электрической цепи переменного тока с активным и индуктивным сопротивлениями»  П. 20,22
	2
	

	
	Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Электрическае  цепи  переменного  тока
	4
	

	Тема 1.5.
Многофазные электрические системы


	Содержание учебного материала.
	8
	4

	
	11-12
	Общие понятия и определения. Схемы соединения обмоток трехфазного генератора. Соединение фаз нагрузки в звезду и треугольник. Мощность трехфазной электрической цепи. П. 24-27
	2

2

2
2
	

	
	
	Лабораторная работа №6 «Измерение фазных и линейных  токов и напряжений в цепи трехфазного тока при соединении звездой и треугольником»  П. 25-26
	
	

	
	
	Практическая работа №2 «Измерение мощности и коэффициента мощности в цепи трехфазного переменного тока»  П. 27
	
	

	
	13-14
	Обобщение и систематизация знаний. 

Контрольная работа №1 по теме: «Электрические и магнитные цепи»
	
	

	
	Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Электрические цепи с нелинейным резистивным элементом

2. Электрические цепи с нелинейной индуктивностью. Дроссели.

3. Магнитные усилители.
	6
	

	Раздел 2.
Электротехнические устройства
	
	30

	

	Тема 2.1.

Общие понятия об электротехнических устройствах
	Содержание учебного материала
	2
	4

	
	15-16
	Преобразование электрической энергии в другие виды энергии. Электротехнические устройства контроля и регулирования. Режимы работы электротехнических устройств.  П. 30-32
	2
	

	
	  Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
.
1. Учёт производства и потребления электрической энергии
	2
	

	Тема 2.2.

Электронные приборы и устройства


	Содержание учебного материала
	6
	4

	
	17-18
	Назначение и классификация электронных приборов. Электронно-лучевые приборы. Полупроводниковые приборы. Выпрямительные устройства.  Инверторы. Логические элементы П. 33-40, 42, 47-48
	2


	

	
	Лабораторная работа № 7 «Измерение мегометром сопротивление изоляции проводов»  П. 41
	2
	

	
	Лабораторная работа № 8 «Исследование однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей»  П. 35,40
	2
	

	Тема 2.3.

Электроизмерительные приборы


	Содержание учебного материала
	6
	2

	
	19-20
	Виды и методы электрических измерений. Средства измерения.  П. 50-52
	2
	

	
	Лабораторная работа № 9 «Поверка технических электроизмерительных приборов (амперметров и вольтметров)»  П. 53-56
	2
	

	
	21-22
	Цифровые измерительные приборы. Измерение тока, напряжения, мощности, энергии, частоты и сдвига фаз. Методы и средства измерения магнитных величин.  П. 59-64
	2
	

	
	Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Усилители (основные  параметры и  показатели,  принцип построения и режимы  работы  усилителей  переменного  тока).

2.Электронные  лампы:  типы,  принцип  действия,  назначение, условные  обозначения,  маркировка.

3.Электронные  устройства:  понятие,  классификация,  назначение.
	6
	

	Тема 2.4.

Трансформаторы.
	Содержание учебного материала
	6
	

	
	23-24
	Назначение, устройство и принцип действия трансформаторов. Однофазный трансформатор. Режим холостого хода и нагрузки. Трехфазные трансформаторы. Трансформаторы специального назначения. П. 66-67, 70,73
	2
	

	
	Лабораторная работа № 10 «Испытание однофазного трансформатора»  П. 67
	2
	

	
	Лабораторная работа № 11 « Исследование работы трехфазного трансформатора» П. 70, 72
	2
	

	
	Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение  устройства трансформатора  и измерение  его  коэффициента  трансформации

2. Трансформаторы: типы, назначение,устройство, принцип действия, режим работы
	4
	

	Тема 2.5.

Электрические машины.
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	25-26
	Принцип действия и устройств электрических машин. Генераторы постоянного и переменного тока. Основные понятия о работе электрических двигателей. Асинхронные электродвигатели.  П. 74-75, 77,80
	2
	

	
	Лабораторная работа № 12 «Сборка схемы и включение в сеть трехфазного асинхронного двигателя переключением обмоток со звезды на треугольник»  П. 79
	2
	

	
	Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. электрические двигатели малой мощности (микродвигатели)

2. Информационные электрические микромашины.
	4
	

	Тема 2.6

Электрические аппараты и реле.
	Содержание учебного материала
	6
	

	
	27-28
	Назначение и классификация электрических аппаратов. Аппараты неавтоматического управления. Электрическое реле. Магнитные пускатели. Бесконтактные реле.  П. 83,85,88-89, 91
	2
	

	
	Лабораторная работа № 13 «Сборка схем и включение в сеть трехфазных асинхронных двигателей с использованием магнитных пускателей»   П. 89-90
	2
	

	
	29-30
	Обобщение знаний по теме: «Электротехнические устройства»

Контрольная работа №2 по теме: «Электротехнические устройства»
	2
	

	Раздел 3.

Производство, распределение   и потребление  электрической энергии
	
	
	10


	

	Тема 3.1.

Электрические станции, сети и электроснабжение.
	Содержание учебного материала
	2
	

	
	31-32
	Электрические станции, сети, подстанции. Электроснабжение промышленных предприятий.  П. 93-95
	2
	

	
	
	
	
	

	Тема 3.2.

Электропривод.
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	33-34
	Классификация электроприводов. Управление электроприводами. Электроинструменты.  П. 96,98,101
	2
	

	
	Практическая работа №3  

1. Знакомство с электрооборудованием электрического транспорта.  П. 96,98,100
	2
	

	
	Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Промышленные роботы и манипуляторы.    П. 99
	2
	

	Тема 3.3.

Потребление электрической энергии.
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	35-36
	Установки электронагрева. Установки индукционного нагрева. Электрическая сварка. Электрическое освещение и источники света.   П. 102-103, 105, 108
	2
	

	
	Практическая работа №4 

1. Знакомство со сварочными аппаратами   П. 105
	2
	

	Итоговая аттестация - экзамен 
	
	

	Максимальное : 104ч, из них аудиторные: 70ч (лекции – 36ч, лабораторные  - 26ч, практические – 8ч),самостоятельные: 34ч.


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация учебной дисциплины имеет в наличие учебного кабинета электротехники и лаборатории.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, измерительная аппаратура.
Технические средства обучения:
· Компьютер
· Плакаты
· Электрические схемы
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Бутырин  П.А. Электротехника:  учебник  для  учреждений  нач. проф.  Образования/  П.А. Бутырин, О.В Толчеев. Ф.Н.Шакирзянов;  под ред. П.А.Бутырина.-10-е  изд., испр.-М.:  Издательский  центр  «Академия»,2017-272с
2. Шихин А.Я. Электротехника: Учеб.для  профессиональных  учебных  заведений/ А.Я. Шихин., Н.М. Белоусова, Ю.Х.Пухляков и др.; Под ред .А.Я.Шихина.-4-е  изд.,стер.-М.: Высш. Шк., Издательский  центр «Академия», 2016-336с.ил.. 

3 Новиков П.Н. Задачник по электротехнике. - М.: Академия, 2017.

216с.
4 Прошин В.М. Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по электротехнике. - М.: Академия, 2015. 192 с.
5. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО. - М.: Академия, 2016. 480 с.
6. Глебович А.А. Лабораторные работы по электротехнике с основами промышленной электроники.М., «Высшая школа»,2015.183с
Дополнительные источники:
1. http://www.electrolibrary.info - "Электронная электротехническая библиотека"
2. http://electricalschool.info/ - "Школа для электрика: электротехника от А до Я». Образовательный портал по электротехнике.
3. http://www.e-scientist.ru/ - Электротехника в России. История развития электротехники и современность.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

Умения:
· читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;
· рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей;

· использовать в работе электроизмерительные приборы;

· пускать и останавливать электродвигатели, установленные
на
эксплуатируемом оборудовании;

Знания:
· единицы измерения силы тока, напряжения, мощности
электрического
тока, сопротивления проводников;

· методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей;

· свойства постоянного и переменного электрического тока;

· принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;
· электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь;
· свойства магнитного поля;
· двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;

· правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании;

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Текущий контроль: Практические занятия; Лабораторные работы; Внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточный контроль:

Практические занятия; Лабораторные работы; Тестирование; Контрольные работы;
Итоговый контроль: зачет
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только сформированности усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие общих компетенций.
	Результаты (освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля оценки

	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	Демонстрация интереса к будущей профессии в процессе освоения образовательной программы, участие в НОУ, олимпиадах профессионального мастерства, фестивалях, конференциях.
	Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, внеурочной деятельности.

	Организовывать собственную деятельность исходя из целей и способов ее достижения.
	Выбор и применение

методов и способов

решения поставленных 
задач.

Оценка эффективности и

качества выполнения.
	Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, внеурочной деятельности.

	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, ответственность за результаты своей работы.
	Организация

самостоятельных занятий пи изучении данной дисциплины.
	Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, внеурочной деятельности.

	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
	Эффективный поиск необходимой информации по данной дисциплине. Использование различных источников, включая электронные.
	Наблюдение и оценка достижений обучающихся на внеаудиторной самостоятельной работе.

	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	Применение информационно-коммуникационных технологий при организации самостоятельной работы

По данной дисциплине.
	Наблюдение и оценка достижений обучающихся на внеаудиторной самостоятельной работе.

	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
	Взаимодействие обучающихся с

мастерами,

преподавателями в ходе обучения.
	Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, внеурочной деятельности.

	Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
	Демонстрация профессиональных знаний и умений, необходимых для исполнения воинской обязанности.
	Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, внеурочной | деятельности.


	№ п./п
	Темы занятия
	Час
	Междисциплинар​ные связи
	Формы работы,
приемы и
методы
	Дидактическое
обеспечение и
ТСО
	Домашнее задание
	Самостоятельная работа
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Раздел 1. Электрические и магнитные цепи
	
	
	
	
	
	'
	

	1
	Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи, работа, мощность. Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, условные обозначения, методы расчета.
	2
	Физика

Инженерная

графика
	Беседа - лекция
	Плакаты Интернет-ресурс Учебник(1)
	Стр.32
	
	

	2
	Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, способы соединения, закон Ома для полной цепи. Сложные электрические схемы: понятия, закон Кирхгофа, методы контурных токов, узловых потенциалов, наложения, эквивалентного генератора. Тепловое действие тока.
	2
	Физика Инженерная графика математика
	Беседа - лекция
	Видеоматериал. Нагл. пос. на стенде. Учебник(2)
	Стр.56
	
	

	3
	Лабораторная работа№1
«Определение сопротивления электрической цепи с помощью амперметра и вольтметра»

»
	1
	Физика математика
	Урок- практикум
	Инд. карточки. №1
	
	
	

	4
	Практическая работа №1
 Рационализированные методы общего расчета электрических цепей
	1
	Физика

Математика

материаловедение
	Урок- практикум
	Инд. карточки.№1А
	
	
	

	5
	Магнитные цепи: понятие, характеристики, единицы измерения. Магнитные свойства
	2
	Физика математика
	Лекция
	Таблицы Интернет-ресурс
	Стр.74
	Сравнительный анализ магнитных и электрических
	


	
	вещества.
	
	
	
	Учебник(1)
	
	цепей
	

	6
	Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы измерения, законы магнитной цепи, расчет.
	2
	Физика
Математика
материаловедение
	Лекция
	Интернет
ресурс
Учебник(1)
	Стр.74
	
	

	7
	Практическая работа №2
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. Вихревые токи: понятие, учет, использование.
	2
	физика
	Лекция
	Интернет
ресурс
Учебник(1)
	Стр.83
	Решение задач на
закон
электромагнитной
индукции,
индуктивность
	

	9
	Самоиндукция: явление, закон, учет, использование. Индуктивность: понятие, расчет, характеристики, единицы измерения.
	2
	физика
	Лекция
	Интернет
ресурс
Учебник(2)
	Стр.159
	Самоиндукция
	

	10
	Лабораторная работа №2
Методы расчета индуктивности
	1
	Физика математика
	Урок-практикум
	Инд. карточки.№2
	
	Индуктивность
	

	11
	Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения, характеристика
	2
	Физика материаловедение
	Лекция
	Учебник(2)
	Стр.166
	
	

	12
	Лабораторная работа №3
«Изучение закона Ома для цепи переменного тока»
	2
	Физика
математика
	Урок-практикум
	Инд.
карточки.№3
	
	
	

	13
	Практическая работа №3 Расчет электрических цепей переменного тока
	1
	Физика математика
	Урок-практикум
	Инд. карточки. №3 А
	
	
	

	14
	Лабораторная работа №4
«Определение индуктивности катушки по ее сопротивлению переменному току»
	1
	Физика математика
	Урок-практикум
	Инд. карточки.№3
	
	
	

	15
	Цепи переменного тока: классификация, расчет. Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент мощности.
	2
	Физика материаловедение
	|
*т

Лекция
	Учебник(2)
	Стр. 184-194
	
	

	16
	Практическая работа №4 Расчет мощности в цепях переменного тока
	1
	Физика математика
	Урок-практикум
	Инд. карточки.№4
	
	
	

	17
	Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генератора и потребителей, мощность трехфазной сети, симметричные и несимметричные цепи, векторные диаграммы, расчет симметричных трехфазных систем
	2
	Физика материаловедение
	Комбинированный урок
	Учебник(2)
	Стр.246
	
	

	18
	Лабораторная работа №5
«Изучение электронного осциллографа»
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 2. Электротехнические устройства
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов измерения. Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы эксплуатации; электроизмерительные системы.
	2
	Физика материаловедение
	Лекция
	Учебник(1)
	Стр.130
	Подготовка презентаций, составление конспекта на заданную тему
	

	20
	Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока. Методы и средства измерения магнитных величин
	2
	Физика материаловедение
	Лекция
	Учебник(1)
	конспект
	
	

	21
	Практическая работа №5 Классы
точностей средств измерений
	1
	Физика
	Урок-практикум
	Инд.
	
	
	

	
	
	
	математика
	
	карточки.№5 А
	
	
	

	22
	Лабораторная работа №5
Измерение тока, напряжение и мощности в цепях переменного тока.
	1
	Физика материаловедение
	Урок-практикум
	Инд. карточки.№6
	
	
	

	
	Тема 2.2. Трансформаторы
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режим работы, КПД, потери.
	2
	Физика
	Лекция
	Учебник(1)
	Стр.154
	Подготовка презентаций
	

	24
	Сварочные трансформаторы. Пик-трансформатор. Измерительные трансформаторы: назначение, устройство, эксплуатация
	2
	Физика
	Комбинированный урок
	Интернет-ресурс
	конспект
	
	

	25
	Лабораторная работа№6
«Изучение устройства трансформатора и измерение его коэффициента трансформации»
	2
	Физика математика
	У рок-практи кум
	Инд. карточки.№7
	
	
	

	
	Тема 2.3. Электрические машины
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация. КПД. 
	2
	Физика
	Комбинированный урок
	Учебник(1)
	конспект
	
	

	27
	Электрические генераторы и двигатели: классификация, устройство, принцип действия, характеристики. эксплуатация,
кпд.
	2
	Физика
	Лекция
	Учебник(1)
	конспект
	
	

	28
	Тема 2.4. Электронные приборы и устройства.
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Полупроводники: понятия, типы проводимости, электронно-дырочный переход. Полупроводниковые приборы: понятие, классификация, устройство, вольтамперные характеристики, условные обозначения, маркировка
	2
	Физика материаловедение
	Комбинированный урок
	Учебник(2)
	Стр.27
	Усилители (основные параметры и показатели, принцип построения и режимы работы усилителей переменного тока)
	

	30
	Выпрямители: назначение, схемы выпрямления, стабилизация напряжения, характеристики, эксплуатация.
	2
	Физика
Инженерная
графика
	Лекция
	Интернет -ресурс
	конспект
	Электронные
устройства:
понятие,
классификация,
назначение
	

	31
	Лабораторная работа№7«Исследование полупроводникового диода»
	2
	Физика математика
	Урок-практикум
	Инд. карточки.№8
	
	
	

	
	Раздел 3. Производство и потребление электроэнергии
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Электрические сети: назначение, классификация, устройство, графическое изображение.
	2
	Физика Математика Инженерная графика
	Комбинированный урок
	Учебник(1)
	Стр.313
	
	

	33
	Электропривод: схемы изготовления, способы защиты и блокировки, выбор электродвигателей.
	2
	Физика
Материаловедение Инженерная графика
	Лекция
	Учебник(1)
	Стр.293
	
	

	34
	Практическая работа №8
 «Выбор мощности электродвигателя»
	1
	Физика Математика
	Урок-практикум
	Инд. карточки.№8А
	
	
	

	35
	Лабораторная работа №8
Алгоритмические схемы технологических защит, блокировок.
	1
	Материаловедение
Инженерная
графика
	Урок-практикум
	Инд. карточки.№9
	
	
	

	36
	Контрольная работа
	1
	Физика
Математика
Инженерная
графика
Материаловедение
	Самостоятельная работа
	
	
	
	

	37
	Экзамен
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
2

