Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»

(Карабашский филиал)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа 

 МДК. 01.01. «Основы слесарно-сборочных и электромонтаЖных работ» 
 Профессия: 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

2020г.

	ОДОБРЕНА:

 на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № _____от_____________2020г.

Председатель ПЦК__________


	УТВЕРЖДАЮ:

               Директор_________________________

«____» _____________ 2020г.


Программа учебной дисциплины МДК. 01.01. разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по профессии 13. 01.10. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» среднего профессионального образования
Организация – разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» (Карабашский филиал)

Разработчик: А.Я. Горбунов – преподаватель.
СОДЕРЖАНИЕ  
         1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МДК. 01.01.    
          4 
6 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

7 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МДК. 01.01.
12



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
14 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА МДК. 01.01. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК. 01.01. «Основы слесарно-сборочных и электромонтаэных работ»

1.1. Область применения программы 
Программа  – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
1.2. Цели и задачи  МДК. 01.01.– требования к результатам освоения  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
· выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 
· проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 
· сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; уметь: 
· выполнять 
ремонт 
осветительных 
электроустановок, 
силовых 
трансформаторов, электродвигателей; 
· выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; 
· выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 
· выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; 
· выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие; 
· читать электрические схемы различной сложности; 
· выполнять расчѐты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 
· выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; 
· ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; 
· применять безопасные приемы ремонта; знать: 
· технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 
· слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 
· приемы и правила выполнения операций; 
· рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их      устройство назначение и приемы пользования; 
· наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
· требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
всего –  72 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа; самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА МДК.01.01.  
Результатом освоения программы  является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
	Код 
	Наименование результата обучения 

	ПК.1.1. 
	Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. 

	ПК 1.2. 
	     Изготовлять приспособления для сборки и ремонта 

	ПК 1.3. 
	    Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

	ПК 1.4. 
	Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

	ОК 1. 
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

	ОК 2. 
	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

	ОК 3. 
	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

	ОК 4. 
	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

	ОК 5. 
	Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии 
в профессиональной деятельности. 

	ОК 6. 
	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 


3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК. 01.01.
3.1. Тематический план 
	Коды профессиональных компетенций 
	Наименования разделов профессионального модуля 
	Всего часов 
(макс. учебная нагрузка и практики) 
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) 

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
	Самостоятельная работа 
обучающегося,  часов 

	
	
	
	Всего, часов 
	в т.ч. 
лабораторные работы и 
практические занятия, часов 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	ПК.1.1.- ПК.1.4. 
	МДК . 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 
	72
	48
	24 
	24

	 
	Всего: 
	72
	48
	24 
	24


3.2. Содержание обучения по междисциплинарному курсу МДК     01.01.
	Наименование разделов  междисциплинарного курса(МДК) и тем 
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
	Объем часов 
	Уровень освоения 

	1 
	2 
	3 
	4 

	Модуль  МДК . 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 
	72 
	

	Раздел 1. Основные сведения о слесарно–сборочных работах 
	    24

	Тема 1.1 Введение. Виды слесарных работ, культура и производительность труда, 
качество продукции 
 
	Содержание  
	2 
	2 

	
	1
	Цель и содержание междисциплинарного курса. Взаимосвязь с дисциплинами. Значение.
	
	

	
	2
	Слесарные работы применяемые в различных видах производства Культура и производительность труда, качество продукции
	
	

	Тема 1.2 Организация труда слесаря-электромонтажника  
	Содержание  
	2
	2 

	
	3
	Научная организация труда. Общие требования к организации рабочего места слесаряэлектромонтажника
	
	

	
	4
	Режим труда, санитарно-гигиенические условия труда
	
	

	
	Практическое  занятие №1 
	2 
	 

	
	5-6
	Выполнение операций плоскостной разметки, рубки,  резки, опиливания  и сверления металла  
	
	

	
	Практическое  занятие №2 
	2 
	

	
	7-8
	Выполнение операций пайки алюминиевых и медных жил проводов 
	
	

	
	Практическое  занятие №3 
	2 
	

	
	9-10
	Выполнение операций склеивания  
	
	

	Тема 1.3 Типовые соединения, применяемые в электроустановках 
	Содержание 
	2
	2 

	
	11 
	Понятие разъемного и неразъемного соединения 
	
	

	
	12 
	Разъемные соединения применяемые в электроустановках Неразъемные соединения применяемые в электроустановках
	
	


	Тема 1.4 Кинематика механизмов 
	Содержание 
	2
	2 

	
	13
	Применение различных устройств передающих вращательное движение от одного вала к другому Фрикционная и зубчатая передача, их достоинства и недостатки по отношению к другим
	
	

	
	14 
	Цепная и ременная передача, их достоинства и недостатки по отношению к другим Червячная и реечная передача, их достоинства и недостатки по отношению к другим  
	
	

	
	Практическое  занятие №4 
	2 
	 

	
	15-16
	Выполнение разъемных трубных соединений 
	
	

	
	Практическое  занятие №5 
	2 
	

	
	17-18
	Выполнение соединений жил проводов с помощью болтовых зажимов 
	
	

	Тема 1.5 Общие сведения составных частей изделия 
	Содержание 
	2 
	2 

	
	19 
	Понятие схемы, графические обозначения на схемах Кинематические схемы
	
	

	
	20 
	Гидравлические и пневматические схемы Понятия: деталь, сборочная единица, узел, блок, изделие, сборочная единица
	
	

	Тема 1.6 Операции слесарносборочных работ 
	Содержание 
	2
	2 

	
	21
	Основные операции при выполнении слесарно-сборочных работах Место слесарно-сборочных работ при выполнении технического обслуживания и ремонта электрооборудования
	
	

	
	22
	Технологический процесс обработки деталей Построение технологического процесса Технологическая документация
	
	

	
	Практическое  занятие №6 
	2 
	 

	
	23-24
	Монтаж и демонтаж шкива на вал электродвигателя 
	
	

	Раздел 2 Основные сведения  о электромонтажных работах 
	    24

	Тема 2.1 Материалы, изделия, инструмент, приспособления и механизмы применяемые при электромонтажных работах 
	Содержание 
	2
	2 

	
	25
	Сведения о материалах Провода, шнуры и электрические кабели Электроизолирующие материалы
	
	

	
	26
	Сведения об электромонтажных изделиях Инструмент и приспособления применяемые электромонтажниками
	
	


	Тема 2.2 Условные обозначения элементов эл. цепи на монтажных схемах 
	Содержание 
	2
	2 

	
	27-28
	Общие сведение о монтажных схемах Обозначения элементов электрической цепи на монтажных схемах
	
	

	
	Практическое  занятие №7 
	2 
	 

	
	29-30
	Выполнение разметки для установки электроарматуры 
	
	

	
	Практическое  занятие №8 
	2 
	

	
	31-32
	Высверливание отверстий для установки электроарматуры, установка электроарматуры 
	
	

	
	Практическое  занятие №9 
	2 
	

	
	33-34
	Выполнение пробивных работ  для монтажа скрытой проводки 
	
	

	
	Практическое  занятие №10 
	2 
	

	
	35-36
	Составление монтажной схемы квартиры 
	
	

	Тема 2.3 Способы соединения и ответвления жил проводов и кабелей 
	Содержание 
	2 
	 

	
	37
	Правила разделки проводов и кабелей Способы опрессовки Виды и способы пайки жил проводов и кабелей
	
	

	
	38
	Способы сварки жил проводов и кабелей. Способы соединения жил проводов и кабелей механическими зажимами
	
	

	Тема 2.4 Вспомогательные электромонтажные работы 
	Содержание 
	4 
	2 

	
	39
	Понятие вспомогательных электромонтажных работ 
	
	

	
	40
	Последовательность выполнения пробивных работ 
	
	

	
	41 
	Способы получения гнезд и отверстий 
	
	

	
	42 
	Установка крепежных изделий и электромонтажных конструкций Крепление светильников. Способы крепления.
	
	

	
	Практическое  занятие №11 
	2 
	 

	
	43-44
	Выполнение соединения жил проводов с помощью пайки 
	
	

	
	Практическое  занятие №12 
	2 
	

	
	45-46 
	Выполнение соединения жил проводов с помощью опрессовки 
	
	

	Дифференцированный зачет
	47-48
	
	2
	

	Самостоятельная работа при изучении раздела  МДК . 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 
	24
	


	Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использование методических рекомендаций. 
Примерная тематика домашних заданий  
Подготовить доклад по теме «Нарезание резьбы». 
 Подготовить доклад по теме «Допуски и посадки». 
 Подготовить доклад по теме «Пайка». 
 Подготовить доклад по теме «Средства для измерения линейных размеров» 
 Подготовить доклад по теме «Передаточное отношение  и  передаточное число» 
 Подготовить доклад по теме «Подшипники качения и скольжения» 
 Подготовить доклад по теме  «Лужение и пайка» 
 Подготовить доклад по теме  «Монтаж шинопроводов и устройств заземления» 
 Подготовить доклад по теме  «Передачи вращательного движения» 
 Подготовить доклад по теме   «Первая помощь при поражении эл. током» 
 Подготовить доклад по теме   «Электротравматизм и его предотвращение» 
 Подготовить доклад по теме  «Назначение электропроводок» 
 Подготовить доклад по теме   «Тросовая электропроводка»  
Подготовить доклад по теме    «Скрытая электропроводка» 
 Подготовить доклад по теме    «Трубная электропроводка» 
 Подготовить доклад по теме    «Электропроводка в кабель-каналах» 
	
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МДК.01.01
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
 Реализация программы курса предполагает наличие: 
    учебных кабинетов: 
электротехники; 
    мастерских:  
слесарно-механическая;            электромонтажная. 
    лабораторий: 
 электротехники и электроники;  технического обслуживания электрооборудования.      залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет»;  актовый зал 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 
кабинет Электротехника 
· посадочные места по количеству обучающихся; 
· рабочее место преподавателя; 
· классная доска; 
· комплект учебно-методической документации; 
· наглядные пособия  
· кодопроектор с комплектом кодокарт; 
· компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
· проектор; 
· программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 1. Лаборатория по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»: 
· рабочие места по количеству обучающихся, верстаки; 
· рабочее место преподавателя; 
· шкафы слесарные; 
· доска учебная; 
· стол-тумба  
· книжный шкаф; 
· тумба книжная; 
· учебно-стендовое оборудование 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.  
4.2. Информационное обеспечение обучения  Основные источники: 
1. Журавлѐва Л.В. Электроматериаловедение: Учеб. для нач.  проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования.- 5- е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 312 с. 
2. Кудрин Б.И. Электрооборудование промышленности: учебник для студ. высш.учеб. заведений/ Б.И. Кудрин, А.Р. Минеев.- М.: Академия, 2015.-432с. 
3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб. для нач. проф. образования, 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2016.- 592 с. 
4. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. образования -2 – е изд., стер. –М.: Академия, 2015. – 336 с.
5. Корнилов Ю.В. Слесарь-электромонтажник Учебник . М. Высшая школа. 2016. -224 с.
6. Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий. Учебник. М. Высшая школа. 2015. – 175с.

7. Ктиторов А.Ф. Основные приемы и способы выполнения электромонтажных работ. Уч. Пособие. М. высшая школа. 2017. -128с

Дополнительные источники:  
8. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для сред. проф. образования., 3- е изд., стер.- М.: Академия, 2005. –296 с. 
9. Зайцев С.А. Допуски. Посадки и технические измерения в машиностроении: Учебник для нач. проф. образования/ С.А. Зайцев. А.Д. Куранов, А.Н.Толстов.-2-е изд., стер. – М.: Академия, 2005.-240 с.  
10. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учеб. пособие для  сред. проф. 
образования – 3 – е изд., стер. М.:Академия ,2005.-224 с. 
11. Сибискин Ю.Д.  Электробезопасность при эксплуатации электроустановок  промышленных предприятий: Учебник для нач. проф. образования. 2-е изд., испр. и доп.- М.: Академия, 2004.- 240 с. 
12. Зубенко П.Н. Карточки-задания для изучения курса «Ремонт промышленного оборудования» М. Высшая школа. 2016. -119с.

Интернет-ресурсы: 
1. Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http://electromonter.info 
2. Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http:// elektromontery.ru 
9. "Школа для электрика" - образовательный сайт  Режим доступа http://ElectricalSchool.info 
10. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: http://ed.gov.ru 
11. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: 
http://school.edu.ru 
12. Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://энергосайт.рф 
13. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании». - Режим доступа: http://ict.edu.ru 
14. Информационный портал для электромонтеров. - Режим доступа: http://skrutka.ru 
9. Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://electrolibrary.info 
10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа: 
http

 HYPERLINK "http://fcior.edu.ru/" \h ://

 HYPERLINK "http://fcior.edu.ru/" \h fcior

 HYPERLINK "http://fcior.edu.ru/" \h .

 HYPERLINK "http://fcior.edu.ru/" \h edu

 HYPERLINK "http://fcior.edu.ru/" \h .

 HYPERLINK "http://fcior.edu.ru/" \h ru

 HYPERLINK "http://fcior.edu.ru/" \h  
11. Информационный электронный журнал «Школа для электрика. Курс молодого бойца» Режим доступа: http://csu-konda-mp4.ru 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА МДК.01.01.
	Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) 
	Основные показатели оценки результата 
	Формы и методы контроля и оценки  

	ПК1.1. 
Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. 
	Определяет неисправности электрооборудования и объем работ по их устранению и ремонту; Использует специальный инструмент, приборы, оборудование; Применяет средства пожаротушения на рабочем месте; 
Организовывает рабочее место. 
	Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике 

	ПК 1.2. 
     Изготовлять приспособления для сборки и ремонта 
	Выполняет работы по различным видам технического обслуживания; Использует специальный инструмент, приборы, оборудование; Организовывает рабочее место. 
	Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. 
Самооценка, направленная на самостоятельную оценку учащимся результатов деятельности 

	ПК 1.3. 
Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 
	Снимает и устанавливает узлы электрооборудования; Определяет неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; Определяет способы и средства ремонта; Разбирает, собирает узлы электрооборудования устраняет неисправности; Использует средства пожаротушения. 
	Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике 

	ПК 1.4. 
Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования 
	Оформляет учетную документацию по 
техническому обслуживанию и ремонту 
электрооборудования. 
	Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. 


Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
	Результаты  (освоенные общие 
	Основные показатели оценки результата 
	Формы и методы контроля и оценки  


	компетенции) 
	
	

	OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
	- демонстрация интереса к будущей профессии. 
	Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. Самооценка, направленная на самостоятельную оценку учащимся результатов деятельности. 

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
	- обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. 
	Обратная связь, направленная на анализ и обсуждение результатов деятельности, выявление сильных/слабых компетенций учащегося. Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике 

	ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
	- демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
	Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. Диагностика. направленная на выявление типовых способов принятия решений. Кейс-метод, направленный на оценку способностей к анализу, контролю и принятию решений. 

	ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
	- нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
	Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике Качественная оценка. 

	ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
	- демонстрация навыков использования информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
	Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике 

	ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
	- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. 
	Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных и групповых результатов участников. Социометрия, направленная на 

	
	
	оценку командного взаимодействия и ролей участников. 


PAGE  
1

