Приложение к Акту готовности образовательной организации Каменского городского округа Свердловской области к 2021 / 2022 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | Устав утверждён приказом начальника Управления образования Администрации МО «Каменский городской округ» № 116 от 10 июня 2020 года | В наличии |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | Свидетельство о государственной регистрации права от11.01.2008 года 66АГ 080572 Договор № 16 безвозмездного пользования имуществом от 01.01.2015 | В наличии |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Свидетельство о государственной регистрации права от 27.10.2008 года 66АГ 453410 | В наличии |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - лицензия № 15701 от 27.02.2012г. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, приложение № 1 от от 27.02.2012г. № 15701, приложение № 1.1 от 23.12.2019 г. № 15701 - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации № 7752 от 20.03.2014 | 1) № 66ЛО1 № 0003213 от 27.2012 № 15701, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области бессрочно, имеется приложение об общем образовании и профессиональном обучении; 2) данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу; 3) основные виды образовательной деятельности: реализация образовательных программ начального, основного, среднего общего образования и предоставляет дополнительные образовательные услуги: - реализация профессионального обучения «Тракторист», - организация групп продлённого дня, - организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, - подготовка к школе детей дошкольного возраста, - организация питания обучающихся; 4) свидетельство об аккредитации от 20 марта 2014 года 66А01 № 0002013, выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области № 7752 срок действия до 15 января 2025 года |
| 6. | Наличие образовательных программ | имеются (перечислить) | - ОП начального общего образования ФГОС -- ОП основного общего образования ФГОС -ОП среднего общего образования ФГОС - Адаптированные программы - Программа профессиональной подготовки «Тракторист» |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | имеются (перечислить) | «Современная школа – школа РОСТа» 2021-2023 пр.№ 87 от 29.04.21 |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на _2021-2022_________ учебный год | 1) наличие 2) когда и кем утвержден | 1) да 2) приказ по МАОУ «Покровская СОШ».№ 159 от 07.07.2021 |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц). | 2/2 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; | 1 21 390 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек) - количество классов по комплектованию - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек) - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек) | 400/80 21 390 390 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | По штатному расписанию: Администрация - 4; Учителя - 32; Воспитатели - 2; научные работники -0; медицинские работники - 0; иные работники - 18; 2) по факту: Администрация - 4; Учителя - 32; Воспитатели - 2; научные работники -0; медицинские работники - 0; иные работники - 22; 3) наличие вакансий (указать) нет |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения |  | акты технического контроля от 01.07.2021г. №01-07/21 |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 100% |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | 100% |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала | Имеется, готов |  |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования |  | Акт испытания спортивного инвентаря и оборудования от 05.07.2021г.; Акт испытания гимнастических снарядов и оборудования в спортивном зале от 05.07.2021г.; Акт о состоянии сооружений для занятий физкультурой и спортом, их оборудование от 05.06.2021г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки | соответствие | Имеется, удовлетворительное |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | АКТ о состоянии сооружений для занятий физкультурой и спортом, их оборудование от 05.06.2021 г; АКТ испытания гимнастических снарядов и оборудования в спортивном зале от 05.07.2021г.; АКТ испытания спортивного инвентаря и оборудования от 05.07.2021г.; АКТ готовности полосы препятствий к эксплуатации |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт- нет 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | приказ руководителя образовательной организации от 25.06.2021г. № 132 |  |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации 2 3) обучение сотрудников ППБ 4) обучение обучающихся ППБ- ежемесячно; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (удостоверение№277/20 от 10.04.2020г); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации – 2 удостоверение №278/20 от 10.04.2020г удостоверение №279/20 от 10.04.2020г; 3) обучение сотрудников ППБ –протокол № 4 от 02.07.2020г ; 4) обучение обучающихся ППБ- ежемесячно; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств 2) наличие журнала учета средств 3) проверка средств на срок годности | 1) достаточность имеющихся средств - достаточно; 2) наличие журнала учета средств - имеется; 3) проверка средств на срок годности от 02.07.2021г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения 2) договор на обслуживание 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса 3) договор на обслуживание 4) наличие иных систем пожарной автоматики | ) наличие и исправность АПС, системы оповещения: имеется , исправна; 2) договор на обслуживание (контракт №14 от 01 04.2021г); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса - нет; 3) договор на обслуживание - нет (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной - нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности | соответствуют |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности |  | Протокол замера от 28.06.2021 |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее 2) наружное | 1) внутреннее – нет; 2) наружное – пожарный гидрант, готов |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности |  | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (№ 65222865001-ТО-115 от 30.06.2021; 65222865001-ТО-116 от 30.06.2021) |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание от 22.03.2021 № 331/2021-62 2) количество неустраненных нарушений - 3 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений |  |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) обучение руководителя образовательной организации (АЛ7473424 от 31.05.2021); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации - да; 3) обучение сотрудников - да |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам; 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой; договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием 6) паспортизация пищеблока | 1) наличие пищеблока – 2 столовых, 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью - оснащено; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (АКТ на эксплуатацию холодильного и технологического оборудования от 05.07.2021г.); 4) организация горячего питания: школьные столовые; договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания ИП «Вакулено» от 15.01.2021. ООО «Партнёр 1» от 15.01.2021 ИП « Братчиков А.В.» от 15.01.2021 ОО «Родина» от 15.01.2021 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием 369 – 96%; 6) паспортизация пищеблока - да |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие | наличие, 24.03.2021 |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | Наличие | имеется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) |  | Акт ВДПО от 02.07.2021г. № 268 |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета – имеется; 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | ) наличие медицинского кабинета 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (Договор от 01.01.2021); 3) обеспеченность медицинским персоналом – Мордовских Т.И. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) |  | №5816 от 09.04.2021г. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | Наличие | имеется |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | Наличие | имеется |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты |  | Наличие - имеется (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | Наличие | имеется |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров |  | наличие (исходя из численности обучающихся свыше 250 человек – 10 штук) |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области |  | акт проверки от 12.05.2021, ГОООПОО Каменск-Уральский ОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 1) количество неустраненных недостатков- 1( по адресу: ул. Школьная, 1 нет охранной сигнализации); 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек-0; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения – имеется до 02.07.21; 4) отчеты об устранении недостатков предоставлены 21.06.2021 |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) |  | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (26.02.2020); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (16.03.2020); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (26.02.2020); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) |  | Приказ № 13-ОД от 23 июня 2021 |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 65 3 |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта |  | имеется |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов |  | Приказ № 135 от 25.06.2021г. |
| 55. | Организация физической охраны |  | 1) предусмотрена в штатном расписании (дежурный УСП. сторож); 2) не заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области; 3) заключен договор с частным охранным предприятием ООО ЧОО «Защита Универсал» №44 от 28.01.2021 |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в Каменск – Уральский ОВО – филиал ФКГУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»; 3) договор на обслуживание 673N00423 от 22.01.21 |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание ООО Имени Полковника Попова Е.В. «Лига-Ресурс» №14 от 01.04.21; |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | ) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание ООО Имени Полковника Попова Е.В. «Лига-Ресурс» №14 от 01.04.21; |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер: основное здание 16, здание начальной школы 8 (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 4) договор на обслуживание №45 от 20.01.21 ООО «Монтажэнергосвязь» |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Здание пол адресу: с. Покровское, ул. Рабочая, 1а – имеется Здание по адресу; с. Покровское, ул Школьная,1 – имеется. |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) имеется 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется- ручные, 4 шт; |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание ООО ЧОО «Защита Универсал» №29 от 21.05.2021; |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | имеются |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) – не требуется | Нет, не требуется |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Нет, не требуется |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения 2) состояние ограждения | 1) наличие ограждения - имеется; 2) состояние ограждения -удовлетворительное |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие 2) исправность | 1) наличие- имеется; 2) исправность – в хорошем состоянии |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок | даты проверок 10.06.2021 |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие - | имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 166 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие | наличие/отсутствие ПАО «Ростелеком» №78/7585 от 25.01.2021 |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр: | ) наименование и тип контент-фильтра «интернет-цензор»; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр: все |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации |  | даты проверок 10.06.2021 |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности |  | приказ № 152 от 05.07.2021г. руководителя образовательной организации |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения ; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) 7) дата последнего технического осмотра –8) укомплектованность водителями – 9) стаж работы водителя ( | 1) наличие приказа № 127 от 03.07.2021; 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами № АН-66-000760 от28.05.19.; 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) № 9/01 от 22.01.21.; 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию - 134; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения - согласовано; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) - ГБУЗ СО Свердловской области Каменская ЦРБ № 18п от 26.01.21 7) дата последнего технического осмотра – 17.10.2020г; 21.11.2020г.; 8) укомплектованность водителями - укомплектовано; 9) стаж работы водителя (34г и 20лет), обучение – май 2021 |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта)-имеется; - паспорт утвержден; - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области | - наличие (в том числе визуализированного паспорта)-имеется; - паспорт утвержден – 23.06.2021; - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области – 23.06.2021 |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | имеется |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | имеется |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | имеется |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом ; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом - 7; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части – имеется, удовлетворительное |
| 83. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Приказ | Приказ № 154 от 05.07.2021г. |
| 85. | Наличие коллективного договора |  | Протокол № 2 от 28 мая 2020, запись за № 38-к от 10.07.2020 |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя , заместителя руководителя удостоверение 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда | 1) обучение руководителя – удостоверение № 571/20 от 10.04.20, заместителя руководителя удостоверение № 573/20, удостоверение № 572/20 от 10.04.20; 2) обучение уполномоченных удостоверение № 575/20 от 10.04.20 и членов комиссии по охране труда№ 576/20 от 10.04.20 и № 574/20 от 10.04.20 |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда |  | Имеются |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеется |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | два раза в год |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего ; 2) количество аттестованных рабочих мест 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) количество рабочих мест, всего - 27; 2) количество аттестованных рабочих мест - 54; 3) количество неаттестованных рабочих мест - 0, 4) планируемые сроки аттестации - 2022 |
| 92. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ |  |
| 94. | Проведение текущего ремонта | Шпатлевание стен, потолка, покраска стен, потолка, замена линолеума, покраска лаком, замена унитазов, смесителей. | Все помещения |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | Ремонт канализации – 2022 Ремонт пола в спортивном зале - 2023 |