Материально-техническая база

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф вытяжной с мойкой и хранением реактивов. Шкаф демонстрационный (с подводом воды). Габаритные размеры 1050x670x2200 мм. Шкаф вытяжной демонстрационный предназначен для проведения демонстрационных опытов с использованием агрессивных летучих веществ. Столешница выполнена из керамики, стойкой к агрессивным реактивам. На панели шкафа установлены две розетки 220 вольт для подключения лабораторного оборудования, автомат аварийного отключения питания. На крыше установлен фланец, диаметром 200 мм, для подключения к системе вытяжной вентиляции. | шт. | 1 |
| 2 | Шкаф многосекционный полуоткрытый. Габаритные размеры: 2550*450*2010 мм. Материал изготовления ЛДСП. |  | шт. |
| 3 | Шкаф широкий полуоткрытый. Габаритные размеры: 854*450*2010 мм. Две секции закрытые, три открытые. |  | шт. |
| 4 | Стол шахматный. Габаритные размеры: 800х600х750 мм. |  | шт. |
| 5 | Стол ученический бортиками. Габаритные размеры: 1200х600х760 мм. (столешница с пластиковым покрытием) |  | шт. |
| 6 | Стол учебный с сантехникой. Габаритные размеры: 1200х600х760 мм. |  | шт. |
| 7 | Стол демонстрационный для кабинета физики. Габаритные размеры: 2400х750х900 мм. (столешницы с пластиковым покрытием) |  | шт. |

| 8 |  | Стол демонстрационный для кабинета химии. Габаритные размеры: 2400х750х900 мм. (столешницы с пластиковым покрытием) |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Шкаф полузакрытый. Габаритные размеры: 850х416х1866 мм. |  | шт. |
| 10 |  | Шкаф для пособий. Габаритные размеры: 1470х390х1514 мм. Шкаф имеет 8 дверей. |  | шт. |
| 11 |  | Шкаф для пособий. Габаритные размеры: 1189х380х1104 мм. (6 ячеек, 3 двери) |  | шт. |
| 1 |  | Кресло. Спинка выполнена из эластичной "дышащей" сетки. Сидение обито тканью. Подлокотники пластиковые. Крестовина пластиковая. | шт. | 2 |
| 2 |  | Пуф, пуф-мешок. Пуф с пиковкой (утяжкой) Габаритные размеры: 400х400х420мм. Обивка искусственная кожа. | шт. | 6 |
| 3 |  | Стол. Стол компьютерный аналитический. Габаритные размеры: 1200х600х750 мм. Стол имеет тумбу и 3 ящика. Материал изготовления: ЛДСП, края закрыты кроской ПВХ. Цвет ЛДСП: белый. | шт. | 2 |
| 4 |  | Стул. Каркас металлический. Перфорация спинки и сидения. | шт. | 36 |
| 5 |  | Одноместный модуль. Габаритные размеры: 600x620x770 мм. Обивка искусственная кожа. | шт. | 2 |
| 6 |  | Двухместный модуль. Габаритные размеры: 1200x620x770. Обивка искусственная кожа. | шт. | 2 |
| 7 |  | Угловой модуль. Габаритные размеры: 620x620x770 мм. Обивка искусственная кожа. | шт. | 2 |
| 1 |  | Влажный препарат "Сцифомедуза". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. | шт. | 1 |
| 2 |  | Влажный препарат "Тритон". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. | шт. | 1 |
| 3 |  | Влажный препарат "Ящерица". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. | шт. | 1 |
| 4 |  | Влажный препарат "Гадюка" | шт. | 1 |
| 5 |  | Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. | шт. | 1 |
| 6 |  | Влажный препарат "Внутреннее строение птицы". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. | шт. | 1 |
| 7 |  | Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. | шт. | 1 |
| 8 |  | Влажный препарат "Корень бобового растения с клубеньками". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. | шт. | 1 |
| 9 |  | Влажный препарат "Развитие курицы". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. | шт. | 1 |
| 10 |  | Влажный препарат "Черепаха болотная". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. | шт. | 1 |
| 11 |  | Влажный препарат "Уж". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. | шт. | 1 |
| 12 |  | Гербарий "Деревья и кустарники". Комплектность: гербарные листы – 22 шт.В пособии представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы части 22 диких и культурных деревьев, кустарников и кустарничков. | шт. | 1 |
| 13 |  | Гербарий "Дикорастущие растения" . Комплектность: гербарные листы – 30 шт.В пособии представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы части 30 дикорастущих растений. |  | 1 |
| 14 |  | Гербарий "Кормовые растения". В гербарии представлены 20 видов кормовых растений, выращиваемые для скармливания скоту и домашней птице. |  | 1 |
| 15 |  | Гербарий "Культурные растения". Комплектность: гербарные листы – 30 шт.В пособии представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы части 30 культурных растений, среди которых зерновые, зернобобовые, овощные, зеленные, кормовые, плодово-ягодные, технические, декоративные. |  | 1 |
| 16 |  | Гербарий "Лекарственные растения" . Комплектность: гербарные листы – 22 шт.В пособии представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы лекарственных растений. |  | 1 |
| 17 | Гербарий "Основные группы растений" . Представляет собой 36 полноцветных ламинированных планшетов формата А4, на которых представлены фотографии, иллюстрирующие систематические группы: водоросли, лишайники, отделы Мохообразные, Папоротникообразные, Голосеменные, Цветковые. |  |  | 1 |
| 18 | Гербарий "Растительные сообщества" . Комплектность: плакат с изображением 3-х ярусов растительного сообщества широколиственного леса – 5 шт., планшеты – 45 шт. |  |  | 1 |
| 19 | Гербарий "Сельскохозяйственные растения" . В пособии представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы части 30 сельскохозяйственных растений, среди которых зерновые, зернобобовые, овощные, зеленные, кормовые, плодово-ягодные, технические. |  |  | 1 |
| 20 | Гербарий "Ядовитые растения". В пособии представлены фотографии 18 видов ядовитых растений, наиболее распространенных на территории России. |  |  | 1 |
| 21 | Коллекция "Голосеменные растения". В коллекцию входят планшеты с образцами растений. На обратной стороне планшета имеется справочная информация по представленному растению и его фотоизображения. |  |  | 1 |
| 22 | Коллекция "Обитатели морского дна" . В коллекции представлено 10 видов обитателей морского дна. |  |  | 1 |
| 23 | Коллекция "Палеонтологическая". Коллекция включает образцы окаменевшей флоры и фауны, принадлежащие к различным геологическим эрам и периодам. |  |  | 1 |
| 24 | Коллекция "Представители отрядов насекомых" . В коллекции представлены насекомые (10 шт.), относящиеся к отрядам, входящим в группу многочисленных и распространенных в природе. |  |  | 1 |
| 25 | Коллекция "Примеры защитных приспособлений у насекомых". В коллекции представлены насекомые (7 шт), с ярко выраженными признаками защитных приспособлений, закрепившихся у них в ходе эволюционного процесса. |  |  | 1 |
| 26 | Коллекция "Развитие насекомых с полным превращением" . В коллекции представлены все стадии развития насекомого с полным превращением на примере развития тутового шелкопряда. |  |  | 1 |
| 27 | Коллекция "Развитие пшеницы" . В коллекции представленны стадии пшеницы. |  |  | 1 |
| 28 | Коллекция "Раковины моллюсков" . В комплекте - образцы раковин моллюсков -8шт. |  |  | 1 |
| 29 | Коллекция "Семена и плоды" . Комплектность: планшет "Сочные плоды" – 1 шт., планшет "Сухие плоды" – 1 шт., вкладыш для учащихся – 1 шт. |  |  | 1 |
| 30 | Набор «Кислоты» азотная серная |  |  | 1 1 |
| 31 | Набор «Гидроксиды» |  |  | 1 |
| 32 | Набор «Оксиды металлов» |  |  | 1 |
| 33 | Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» |  |  | 1 |
| 34 | Набор «Галогениды» |  |  | 1 |
| 35 | Набор "Сульфаты, сульфиды, сульфиты" |  |  | 1 |
| 36 | Набор "Карбонаты" |  |  | 1 |
| 37 | Набор "Фосфаты. Силикаты" |  |  | 1 |
| 38 | Набор "Ацетаты. Роданиды. Соединения железа" |  |  | 1 |
| 39 | Набор "Соединения хрома" |  |  | 1 |
| 40 | Набор "Нитраты" |  |  | 1 |
| 41 | Набор "Индикаторы" |  |  | 1 |
| 42 | Набор "Кислородсодержащие органические вещества" |  |  | 1 |
| 43 | Набор "Углеводороды" |  |  | 1 |
| 44 | Набор "Кислоты органические" |  |  | 1 |
| 45 | Набор "Углеводы. Амины" |  |  | 1 |
| 46 | Источник постоянного и переменного напряжения. Выходные плавно регулируемые напряжения: переменное, В, с током нагрузки до 10 А: 0…30±3; постоянное (пульсирующее), В, с током нагрузки до 10 А: 0…30±3. Максимальная потребляемая мощность, ВА, не более: 300. |  |  | 1 |
| 47 | Манометр жидкостной демонстрационный. Комплектность: манометр - 1 шт., трубка гибкая - 1 шт., винт - 1 шт., |  |  | 1 |
|  | Камертон на резонансном ящике. Комплектность: деревянные ящички – 2 шт., камертоны – 2 шт., магниты – 2 шт., молоточек – 1 шт. |  |  | 1 |
| 48 | Насос вакуумный с электроприводом. Перечень демонстрационных опытов в которых применяется вакуумный насос: кипение жидкости при пониженном давлении, распространение звуковых колебаний в среде, свободное падение тел разной массы, внешнее и внутреннее давление, получение газового разряда. Материал-металл пластик. |  |  | 1 |
| 49 | Прибор для демонстрации давления в жидкости. Прибор состоит из датчика давления, прикрепленного к держателю, и силиконовой трубки для соединения с открытым демонстрационным манометром. Датчик может свободно поворачиваться вокруг оси при помощи металлического стержня. Держатель снабжен фиксатором для крепления за край стакана. |  |  | 1 |
| 50 | Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские полушария). Комплектность: полушария – 2 шт., канцелярские зажимы – 2 шт., баночка со смазкой – 1 шт. |  |  | 1 |
| 51 | Набор тел равного объема. В наборе 3 тела. Тела представляют собой бруски цилиндрической формы с крючком на одном конце. |  |  | 1 |
| 52 | Набор тел равной массы. В наборе 3 тела. Тела представляют собой бруски цилиндрической формы с крючком на одном конце. |  |  | 1 |
| 53 | Сосуды сообщающиеся. Прибор представляет собой вертикально ориентированных стеклянных трубок разной формы, соединенные между собой. Прибор расположен на пластмассовой подставке. |  |  | 1 |
| 54 | Трубка Ньютона. Прибор представляет собой прозрачную цилиндрическую трубку, закрытую с двух сторон пробками, в одной из которых вмонтирован кран для откачки воздуха. На кран надевается толстостенный резиновый шланг от вакуумного насоса. Внутри трубки находятся несколько тел различной массы. |  |  | 1 |
| 55 | Прибор Ленца. Комплектность: кольцо – 1 шт., кольцо с прорезью – 1 шт., основание – 1 шт., стойка – 1 шт., перекладина для крепления колец – 1 шт. |  |  | 1 |
| 56 | Электроскопы . Электроскоп состоит из двух бумажных листков, подвешенных на проволочной петле.Петля с листками вставлена в изолирующую пробку, которая закреплена в прозрачном пластиковом стакане. |  |  | 1 |
| 57 | Палочка стеклянная . Длина палочки составляет 300 мм,Материал - стекло. |  |  | 1 |
| 58 | Палочка эбонитовая . Длина палочки составляет 290 мм |  |  | 1 |
| 59 | Машина электрофорная. Прибор представляет собой два вращающихся в противоположные стороны пластмассовых диска на стойках и две лейденские банки. Внешние обкладки банок соединяются между собой подвижной пластиной, расположенной между двумя зажимами, а внутренние соединены с отдельными кондукторами. |  |  | 1 |
| 60 | Комплект проводов. Комплект проводов: Провод длиной 100 мм - 4 шт. Провод длиной 250 мм - 2 шт. Провод длиной 500 мм - 2 шт. |  |  | 1 |
| 61 | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) |  |  | 1 |
|  | Штатив лабораторный с держателями |  |  |  |
|  | Весы электронные учебные 200 г |  |  |  |
|  | мензурка, предел измерения 250 мл |  |  |  |
|  | динамометр 1Н |  |  |  |
|  | динамометр 5Н |  |  |  |
|  | цилиндр стальной, 25см3 |  |  |  |
|  | цилиндр алюминиевый 25 см3 |  |  |  |
|  | цилиндр алюминиевый 34 см3 |  |  |  |
|  | цилиндр пластиковый 56 см3 (для измерения силы Архимеда) |  |  |  |
|  | пружина 40 Н/м |  |  |  |
|  | пружина 10 Н/м |  |  |  |
|  | грузы по 100 г |  |  |  |
|  | груз наборный устанавливает массу с шагом 10 г |  |  |  |
|  | мерная лента |  |  |  |
|  | линейка |  |  |  |
|  | транспортир |  |  |  |
|  | брусок с крючком и нитью |  |  |  |
|  | направляющая |  |  |  |
|  | секундомер электронный с датчиком |  |  |  |
|  | направляющая со шкалой |  |  |  |
|  | брусок деревянный с пусковым магнитом |  |  |  |
|  | нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити |  |  |  |
|  | рычаг |  |  |  |
|  | блок подвижный и неподвижный |  |  |  |
|  | калориметр |  |  |  |
|  | термометр |  |  |  |
|  | источник питания постоянного тока |  |  |  |
|  | вольтметр двухпредельный (3В, 6В) |  |  |  |
|  | амперметр двухпредельный (0,6А, 3А) |  |  |  |
|  | резистор 4,7 Ом |  |  |  |
|  | резистор 5,7 Ом |  |  |  |
|  | Лампа с колпачком 4,8 В на подставке |  |  |  |
|  | переменный резистор (реостат) до 10 Ом |  |  |  |
|  | соединительные провода |  |  |  |
|  | ключ |  |  |  |
|  | набор проволочных резисторов p1S |  |  |  |
|  | собирающая линза, фокусное расстояние 100 мм |  |  |  |
|  | собирающая линза, фокусное расстояние 50 мм |  |  |  |
|  | рассеивающая линза, фокусное расстояние 75мм |  |  |  |
|  | экран |  |  |  |
|  | оптическая скамья |  |  |  |
|  | слайд «Модель предмета» |  |  |  |
|  | осветитель |  |  |  |
|  | полуцилиндр с планшетом с круговым транспортиром |  |  |  |
|  | Прибор для изучения газовых законов |  |  |  |
|  | Капилляры |  |  |  |
|  | Дифракционная решетка 600 штрихов/мм Дифракционная решетка 300 штрихов/мм |  |  |  |
|  | Зеркало |  |  |  |
|  | Лазерная указка |  |  |  |
|  | Поляроид в рамке |  |  |  |
|  | Щели Юнга |  |  |  |
|  | Катушка моток |  |  |  |
|  | Блок диодов |  |  |  |
|  | Блок конденсаторов |  |  |  |
|  | Компас |  |  |  |
|  | Магнит |  |  |  |
|  | Электромагнит |  |  |  |
|  | Опилки железные в банке |  |  |  |
| 62 | Настенная демонстрационная цельная, магнитная доска с плоскими фигурами на магните в комплекте. Размер доски - 70 х 70 см. |  |  | 2 |
| 63 | Набор шахматный (шахматы, часы): 1) Фигуры шахматные деревянные cо складной доской. Материал изготовления: дерево, фанера. - 1 шт. 2) Шахматные часы электронные. Материал корпуса пластик. - 1 шт. |  |  | 2 |
| 64 | Моноблочное интерактивное устройство.Технические характеристики: диагональ 65", разрешение 4К (3840*2160), угол обзора 178 градусов, инфракрасная технология до 20 касаний, Wi-Fi, ОС Android, OPS модуль: процессор IntelCore, DDR4 8 Гб, SSD 120 Гб, ОС Windows 10 , настенное крепление в комплекте |  | шт. | 1 |