Что делать в случае пожара?

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

- Немедленно сообщить о случившемся по телефону «101» с указанием точного адреса происшествия;

- Обесточьте электрооборудование;

- Оповестите о случившемся находящихся в здании людей и приступите к их эвакуации (Помните, что при эвакуации категорически запрещается пользоваться лифтом);

- Для ликвидации пожара используйте имеющиеся средства пожаротушения (огнетушитель, кошма, песок, вода), инструкцию по использованию огнетушителя вы найдете на его корпусе;

- Очень важно знать, что при пожаре большую опасность представляет дым, а не огонь, при средней концентрации которого достаточно лишь несколько вдохов для того, чтобы потерять сознание;

- При открывании дверей убедитесь, что она не горяча, так как за ней может пылать пламя;

- Поэтому продвигаться к выходу необходимо нагибаясь ближе к полу, где воздух будет еще пригодным для дыхания. По возможности нужно обернуться мокрым одеялом, а к носу и рту приложить мокрый платок.

- По пути постарайтесь не разбивать окон, так как приток свежего воздуха лишь усилит горение;

- Для лучшей ориентации руководствуйтесь знаками безопасности, расположенных на стенах коридоров и лестничных клеток;

- По невозможности самостоятельно покинуть здание плотно закройте за собой дверь в помещение и постарайтесь сообщить о себе;

- Не паникуйте и в точности исполняйте команды спасателей – это будет способствовать успешной и наиболее быстрой эвакуации.