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1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Пушкина, дом 17
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация города Магнитогорска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 455044, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2.6 Плановая мощность: посещаемость:  250 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:  нет
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобус: № 2, 9, 10, 20, 24, 143 до остановки «пл. Победы» расстояние до школы 225м, время пути 3 минуты.
Трамвай: № 1, 4, 4а, 4б, 8, 16, 18, 25, 35 до остановки «пл. Победы» расстояние до школы 350м, время пути 5 минут.
Маршрутное такси: № 1, 10, 22, 24, 33, 36, 46, 47, 48, 60 до остановки «пл. Победы» расстояние до школы 225м, время пути 3 минуты.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 225-350  м
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
	№№
п/п
	
Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН

	
ДЧ-И

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	ДП

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДП


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
	№№
п \п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП-В

	2
	Вход (входы) в здание
	ДЧ-И (Г,С,У)

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г,О,У,С)

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДП-И (Г,О,У,С)

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (Г,О,У,С)

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДУ

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДП-В


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  доступно частично, избирательно    (ДЧ-И ((Г,О,У,С)

4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
	№№
п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Не требует адаптации

	2
	Вход (входы) в здание
	Индивидуальное решение с ТСР


	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Индивидуальное решение с ТСР


	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Индивидуальное решение с ТСР


	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Индивидуальное решение с ТСР


	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Индивидуальное решение с ТСР

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Не требует адаптации

	8
	Все зоны и участки
	


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ: по факту выделения финансовых средств 			
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  доступно полностью (ДП).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование:
Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
Согласование с вышестоящей организацией
Согласование с общественной организацией инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
__________________________________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ____________
________________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «21» сентября 2017 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «21» сентября 2017 г.,
3. Решения Комиссии: ДЧ-И  от «21» сентября 2017 г..

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ№1»
г. Магнитогорска
___________О.В. Иващенко
                                                                                            «21» сентября 2017 г.
АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Объект культуры (дополнительного образования)
1.2. Адрес объекта 455019, г. Магнитогорск, проспект Пушкина, дом 17
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2268,7 кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» города Магнитогорска, МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 455019, Челябинская область, г.Магнитогорск, проспект Пушкина, дом 17
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, 
1.9. Форма собственности: муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация города Магнитогорска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 455044, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72


2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:  нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобус: № 2, 9, 10, 20, 24, 143 до остановки «пл. Победы» расстояние до школы 225м, время пути 3 минуты.
Трамвай: № 1, 4, 4а, 4б, 8, 16, 18, 25, 35 до остановки «пл. Победы» расстояние до школы 350м, время пути 5 минут.
Маршрутное такси: № 1, 10, 22, 24, 33, 36, 46, 47, 48, 60 до остановки «пл. Победы» расстояние до школы 225м, время пути 3 минуты.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 225-350  м
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001
	№№
п/п
	Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

	1.
	Все категории инвалидов и МГН

	
ДЧ-И

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	ДП

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДП


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
	№
п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Не требует адаптации

	2
	Вход (входы) в здание 
	Индивидуальное решение с ТСР

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Индивидуальное решение с ТСР

	4
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
	Индивидуальное решение с ТСР

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Индивидуальное решение с ТСР

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Индивидуальное решение с ТСР

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Не требует адаптации

	8.
	Все зоны и участки
	


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ______________
_________________________________________________________________________________________
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУДОД «ДШИ №1» города Магнитогорска
____________О.В. Иващенко
                                                                                                                         «21» сентября 2017 г.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1
	Администрация города Магнитогорска Челябинской области
   Наименование территориального 
        образования субъекта РФ
	«21» сентября 2017 г.



1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Объект культуры (дополнительное образование)
1.2. Адрес объекта: 455019, г.Магнитогорск, проспект Пушкина, дом 17
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей,  2268,7 кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _______ кв.м
1.4. Год постройки здания: 1984, последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» города Магнитогорска, МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 455019, Челябинская область, г.Магнитогорск, проспект Пушкина, дом 17



2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____________________________________________________

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобус: № 2, 9, 10, 20, 24, 143 до остановки «пл. Победы» расстояние до школы 225м, время пути 3 минуты.
Трамвай: № 1, 4, 4а, 4б, 8, 16, 18, 25, 35 до остановки «пл. Победы» расстояние до школы 350м, время пути 5 минут.
Маршрутное такси: № 1, 10, 22, 24, 33, 36, 46, 47, 48, 60 до остановки «пл. Победы» расстояние до школы 225м, время пути 3 минуты.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 225-350  м
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
	№№
п/п
	
Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

	
1.
	
Все категории инвалидов и МГН


	
ДЧ-И

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	ДП

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДП


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
	№№
п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	
Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий инвалидов**

	
Приложение

	
	
	
	№ на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП-В
	I, II
	I

	2
	Вход (входы) в здание

	ДЧ-И (О, С, Г, У)
	1,5,6,7
	1,5,5а,6,7

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (О, С, Г, У)
	4,8,9,10
	4,4а,4б,8,8а,8б,8в,9,10,10а

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДЧ-И (О, С, Г, У)
	2,12
	2(а-ж),12

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (О, С, Г, У)
	3,11
	3,3а,11,11а

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДЧ-И (О, С, Г, У)
	
	13(а-г)

	7
	Пути движения
 к объекту (от остановки транспорта)
	ДП-В
	II
	II



** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И
4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

	№№
п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Не требует адаптации

	2
	Вход (входы) в здание
	Индивидуальное решение с ТСР

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Индивидуальное решение с ТСР

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Индивидуальное решение с ТСР

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Индивидуальное решение с ТСР

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Индивидуальное решение с ТСР

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Не требует адаптации

	8.
	Все зоны и участки
	


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по факту выделения финансовых средств 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  доступно полностью (ДП).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование:
Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
Согласование с вышестоящей организацией
Согласование с общественной организацией инвалидов.

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
__________________________________________________________________________________

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
_______________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)
                                                               5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту				на 2 л.
2. Входа (входов) в здание						на 2 л.
3. Путей движения в здании					на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта				на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений				на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте			на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на 33 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на 11 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 
	___________________________________________________________________
	___________________________________________________________________

Руководитель
 рабочей группы Директор МБУДО «ДШИ№1»                 ______________О.В. Иващенко
												

Члены рабочей группы:

      Заместитель директора по АХЧ                           ______________Т.В. Матушкина
											
___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)											  (Подпись)
В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов
___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)
___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)


представители организации,
расположенной на объекте
___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)
___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)
 Комиссией (название).______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «21» сентября 2017г.


I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Объект культуры, 455019, Челябинская область, г.Магнитогорск, проспект Пушкина, дом 17
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	свободный
	I
	I
	Cоответствует нормам СНиП 3.1
	все
	Не требует адаптации
	

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	II
	I
	 Cоответствует нормам СНиП 3.1
	все
	Не требует адаптации
	

	1.3
	Лестница (наружная)
	нет
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Автостоянка и парковка
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	ДП-В
	
	
	







II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территории, прилегающей к зданию (участка)

	ДП-В
	I, II
	I
	Не требует адаптации



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № 1 от «21» сентября  2017г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Объект культуры, 455019, Челябинская область, г.Магнитогорск, проспект Пушкина, дом 17
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница (наружная)
	есть
	1
	1
	Не соответствует нормам СНиП 3.14
	Г,С,У
	Индивидуальное решение с ТСР
	

	2.2
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	есть
	5
	5, 5а
	Cоответствует нормам СНиП  3.19
	все
	Не требует адаптации
	

	2.4
	Дверь (входная)
	есть
	6
	6
	Не соответствует нормам СНиП 3.16, 3.58, 3.23, 3.26, 3.24, 3.25
	все
	Индивидуальное решение с ТСР
	

	2.5
	Тамбур
	есть
	7
	7
	Не соответствует нормам СНиП 3.14
	все
	Индивидуальное решение с ТСР
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	









II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Входа (входов) в здание
	ДЧ-И (Г,С,У)
	1,5,6,7
	1,5,5а,6,7
	Индивидуальное решение с ТСР



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05» июня  2015 г.
I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Объект культуры, 455019, Челябинская область, г.Магнитогорск, проспект Пушкина, дом 17
Наименование объекта, адрес
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	есть
	4
	4,
4а,4б
	Cоответствует нормам СНиП  3.22
	все
	Не требует адаптации
	

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть
	8
	8,
8а,8б,8в
	Cоответствует нормам СНиП  3.27, 3.14, 3.28, 3.32, 3.33, ГОСТ Р 51261
	все
	Не требует адаптации
	

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Дверь
	есть
	9
	9
	Не соответствует нормам СНиП 3.61, 3.23, 3.26, 3.24
	все
	Индивидуальное решение  с ТСР
	

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	10
	10, 10а
	Не соответствует нормамСНиП 3.40, 3.43, 3.44,(СНиП21-01, ГОСТ12.1.004), 3.41, 3.45, 3.46, 3.48, 3.47, 3.50, 3.49, (СНиП  21-01, 3.42 
	все
	Индивидуальное решение  с ТСР
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	





II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
	ДЧ-И (Г,О,У,С)
	 9, 10
	9, 10
	Индивидуальное решение  с ТСР



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «21» сентября 2017 г.


I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Объект культуры, 455019, Челябинская область, г.Магнитогорск, проспект Пушкина, дом 17
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	2
	2(а-ж)
	Не соответствует нормам СНиП 3.19, 3.18, 3.15
	К
	Приведение в соответствие с нормами СНиП
	

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	есть
	12
	12, 
	Не соответствует нормам СНиП 3.41, 4.17, 4.20
	все
	Приведение в соответствие с нормами СНиП
	

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	





II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДЧ-И (Г,О,У,С)
	2, 12
	2(а-ж), 12
	индивидуальное решение с ТСР



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «21» сентября  2017г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	Место приложения труда
	нет
	
	
	
	
	
	



II Заключение по зоне:
	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	
	
	
	
	



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4(III) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «21» сентября  2017г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	Жилые помещения
	нет
	
	
	
	
	
	



II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	
	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «21» сентября  2017 г.


I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Объект культуры, 455019, Челябинская область, г.Магнитогорск, проспект Пушкина, дом 17
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	3
	3, 3а
	Не соответствует нормам СНиП 3.57, 3.67, 3.71
	все
	Индивидуальное решение с ТСР
	

	5.2
	Душевая/ ванная комната
	нет
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	есть
	11
	11, 11а
	Не соответствует нормам СНиП 3.70, 3.69, 3.61

	
	Индивидуальное решение с ТСР
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	









II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-гигиенических помещений
	ДЧ-И (О,Г,У,С)
	3, 11
	3, 3а, 11, 11а 
	Индивидуальное решение с ТСР



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «21» сентября  2017 г.


I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Объект культуры, 455019, Челябинская область, г.Магнитогорск, проспект Пушкина, дом 17
Наименование объекта, адрес


	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	есть
	
	13 (а-г)
	Не соответствует нормам СНиП 3.51
ГОСТ Р 51671, НПБ 104, 3.51
	
	Приведение в соответствие с нормами СНиП
	

	6.2
	Акустические средства
	нет
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	








II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Системы информации на объекте

	ДУ
	
	13 (а-г)
	Приведение в соответствие с нормами СНиП



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

[bookmark: _GoBack]Комментарий к заключению:_______________________________________________________
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